Потребление электроэнергии в ОЭС Центра в марте 2021 года увеличилось на 8,4% по сравнению с мартом прошлого года

По оперативным данным Филиала АО «СО ЕЭС» Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Центра (ОДУ Центра) потребление электроэнергии в Объединенной энергосистеме (ОЭС) Центра в марте 2021 года составило 23282,5 млн кВт∙ч, что на 1807,0 млн кВт∙ч больше, чем в марте прошлого года.

Выработка электроэнергии в ОЭС Центра в марте 2021 года составила 23324,0 млн кВт∙ч, что на 2671,1 млн кВт∙ч больше, чем за тот же месяц прошлого года. Разница между выработкой и потреблением в ОЭС Центра компенсировалась за счет перетоков электроэнергии со смежными энергообъединениями Юга, Средней Волги, Урала и Северо-Запада.

Тепловыми электростанциями (ТЭС) в марте 2021 года выработано 13082,8 млн кВт∙ч (55,5 % в структуре выработки ОЭС Центра), гидроэлектростанциями (ГЭС) – 351,6 млн кВт∙ч (2,1 % в структуре выработки ОЭС), атомными электростанциями (АЭС) – 9889,6 млн кВт∙ч (42,4 % в структуре выработки ОЭС).

По сравнению с мартом прошлого года выработка ТЭС увеличилась на 20,2 %, выработка ГЭС снизилась на 21,9 %, выработка АЭС увеличилась на 6,1 %.

Рост потребления в марте 2021 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года зафиксирован в энергосистеме Белгородской области на 5,9 %, Брянской области на 2,2 %, Владимирской области на 6,8 %, Вологодской области на 7,0 %, Воронежской области на 7,7 %, Ивановской области на 7,7 %, Калужской области на 9,2 %, Костромской области на 15,9 %, Курской области на 3,5 %, Липецкой области на 5,9 %, г. Москвы и Московской области на 9,9 %, Орловской области на 3,7 %, Рязанской области на 3,4 %, Смоленской области на 9,8 %, Тамбовской области на 4,6 %, Тверской области на 13,7 %, Тульской области на 8,1 %, Ярославской области на 8,3 %.

За три месяца 2021 года потребление электроэнергии в ОЭС Центра составило 69924,1 млн кВт·ч, что на 7,4 % выше уровня потребления аналогичного периода прошлого года (без учета 29 февраля 2020 года снижение составило 8,5 %).

В январе – марте 2021 года зафиксирован рост электропотребления относительно аналогичного периода прошлого года в энергосистемах Белгородской области на 3,2 % (без учета 29 февраля 2020 года рост составил 4,3 %), Брянской области на 2,3 % (без учета 29 февраля 2020 года рост составил 3,4 %), Владимирской области на 6,5 % (без учета 29 февраля 2020 года рост составил 7,6 %), Вологодской области на 6,1 % (без учета 29 февраля 2020 года рост составил 7,3 %), Воронежской области на 5,5 % (без учета 29 февраля 2020 года рост составил 6,7 %), Ивановской области на 7,2 % (без учета 29 февраля 2020 года рост составил 8,3 %), Калужской области на 9,3 % (без учета 29 февраля 2020 года рост составил 10,4 %), Костромской области на 14,9 % (без учета 29 февраля 2020 года рост составил 16,1 %), Курской области на 2,4 % (без учета 29 февраля 2020 года рост составил 3,4 %), Липецкой области на 3,9 % (без учета 29 февраля 2020 года рост составил 5,0 %), Москвы и Московской области на 9,0 % (без учета 29 февраля 2020 года рост составил 10,2 %), Орловской области на 2,5 % (без учета 29 февраля 2020 года рост составил 3,6 %), Рязанской области на 4,4 % (без учета 29 февраля 2020 года рост составил 5,5 %), Смоленской области на 7,8 % (без учета 29 февраля 2020 года рост составил 9,1 %), Тамбовской области на 2,8 % (без учета 29 февраля 2020 года рост составил 3,9 %), Тверской области на 14,0 % (без учета 29 февраля 2020 года рост составил 15,2 %), Тульской области на 7,5 % (без учета 29 февраля 2020 года рост составил 8,7 %), Ярославской области на 7,5 % (без учета 29 февраля 2020 года рост составил 8,6 %).

Электростанции ОЭС Центра за период с января по март 2021 года выработали 70389,0 млн кВт·ч, что на 11,7 % больше, чем за аналогичный период 2020 года (без учета 29 февраля 2020 года рост составил 13,0 %).

Выработка ТЭС в этот период составила 40769,0 млн кВт·ч (57,9 % в структуре выработки ОЭС Центра), что больше выработки ТЭС в период с января по март 2020 года на 17,6 % (без учета 29 февраля 2020 года рост составил 18,9 %). Выработка ГЭС в этот период составила 984,5 млн кВт·ч (1,4 % в структуре выработки ОЭС Центра), что меньше выработки ГЭС в период с января по март 2020 года на 22,2 % (без учета 29 февраля 2020 года рост составил 21,2 %). Выработка АЭС в этот период составила 28635,5 млн кВт·ч (40,7 % в структуре выработки ОЭС Центра), что больше выработки АЭС в период с января по март 2020 года на 5,8 % (без учета 29 февраля 2020 года рост составил 7,0 %).

Суммарные объемы потребления и выработки электроэнергии в ОЭС Центра складываются из показателей энергосистем Белгородской, Брянской, Владимирской, Вологодской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Москвы и Московской области, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской и Ярославской областей.

Информация о Филиале АО «СО ЕЭС» ОДУ Центра

Филиал АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Центра» обеспечивает надежное функционирование и развитие ЕЭС России в пределах операционной зоны Центра, в которую входят регионы: Белгородская, Брянская, Владимирская, Вологодская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Костромская, Курская, Орловская, Липецкая, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская и Ярославская области, а также Москва и Московская область.

Электроэнергетический комплекс образуют 141 электростанция мощностью 5 МВт и выше, 2260 электрических подстанций 110–750 кВ и 2754 линий электропередачи 110–750 кВ общей протяженностью 88516 км. Суммарная установленная мощность электростанций ОЭС Центра составляет 51655 МВт (по данным на 01.04.2021). Площадь территории операционной зоны ОДУ Центра составляет 794,7 тыс. кв. км, в городах и населенных пунктах, расположенных на ней, проживает 40,6 млн человек.

Информация для контактов

Пресс-центр Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Центра

129626, г. Москва, ул. Староалексеевская, д. 9

телефон: (495) 685-86-02, факс: (495) 686-76-35

E-mail: press@oducentr.so-ups.ru

Сайт: http://so-ups.ru/index.php?id=odu_center