# Приложение № 3

к постановлению министерства

конкурентной политики

и тарифов Калужской области

от 01.11.2011 № 216-эк

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММАМ

В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА,

ОКАЗЫВАЮЩИХ УСЛУГИ В СФЕРЕ

ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ И ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД

НА 2012 – 2014 ГОДЫ

# Приложение № 3.1

Перечень

организаций коммунального комплекса,

оказывающих услуги в сфере водоснабжения,

водоотведения и очистки сточных вод

| № п/п | Полное наименование |
| --- | --- |
| 1. | ООО «Калужский домостроительный комбинат» |
| 2. | ООО «Гелиос» |
| 3. | ЗАО «Кировская керамика» |
| 4. | Институт космических исследований Российской академии наук |
| 5. | Филиал ФГУП «НПЦ АП им. академика Н.А. Пилюгина» – «Сосенский приборостроительный завод» |
| 6. | ЗАО «Агрофирма Оптина» |
| 7. | МУП «Управляющая компания ЖКО» |
| 8. | Филиал ФГУП «НИФХИ им. Л.Я. Карпова» |
| 9. | МП «Тепло и благоустройство» |
| 10. | ООО «Внешние сети» |
| 11. | МУП «Ермолинские тепловые сети» |
| 12. | ООО «Коммунальное хозяйство» |
| 13. | ОАО «Кировский завод» |
| 14. | ОАО «Боровский завод радиотехнологического оснащения» |
| 15. | ООО «Калужский областной водоканал» |
| 16. | ИП Шатров И.Э. |
| 17. | Открытое Акционерное Общество «Родина» |
| 18. | Закрытое акционерное общество «Воробьево» |
| 19. | Колхоз имени М.А.Гурьянова Жуковского района Калужской области |
| 20. | МП Водоканал г. Обнинск |
| 21. | ОАО «Аромасинтез» |
| 22. | ИП Острик С.В. |
| 23. | СПК «Алексеевский» |
| 24. | Федеральное государственное квартирно-эксплуатационное учреждение «58 эксплуатационно-техническая комендатура» (войсковая часть 61683) |
| 25. | ООО «Болва» |
| 26. | ОАО «Сельхозтехника» |
| 27. | ООО «Тепловодоканал» |
| 28. | ООО «Малоярославецкие районные коммунальные системы» |
| 29. | ООО «Восток» |
| 30. | МУП ЖКХ «Муромцево» |
| 31. | Сельскохозяйственный производственный кооператив «Закрутовский» |
| 32. | Открытое акционерное общество «Бутчино» |
| 33. | ГМП «Водоканал" МО ГП "Город Жуков» |
| 34. | ФГУ Комбинат Вымпел Росрезерва |
| 35. | МУП МРЭП МО «МР Козельский район» |
| 36. | УМП Водоканал |
| 37. | ООО «Санаторий Воробьево» |
| 38. | ФБУ ИК №3 УФСИН по Калужской области |
| 39. | ООО «Сухиничский агропромышленный комбинат» |
| 40. | СПК «Холмы» |
| 41. | ФГУП «ОНПП «Технология» |
| 42. | Товарковский филиал ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш» |
| 43. | Муниципальное предприятие МО « Город Белоусово» «Водоканал» |
| 44. | ФГУП «Калужский научно-исследовательский радиотехнический институт» |
| 45. | ФГУП «Тарусское коммунальное предприятие Российской Академии наук» |
| 46. | Войсковая часть 54985 |
| 47. | ООО «Дом отдыха Балабаново» |
| 48. | МУП ЖКХ «Бабынино» МО СП «Посёлок Бабынино» |
| 49. | СПК им. М.Горького |
| 50. | Колхоз им. маршала Жукова Г.К. |
| 51. | ООО «СМУ-25» |
| 52. | ГУ «Загородный дом приемов «Русичи» МВД РФ |
| 53. | ООО «Управляющая компания-ДУМИНИЧИ» |
| 54. | УМЭП ЖКХ МО г. Балабаново |
| 55. | ОАО «Птицефабрика Калужская» |
| 56. | ООО «Красный комбинат» |
| 57. | ИП Сухов О.П. |
| 58. | СПК «Шанский Завод» |
| 59. | ГМП «Энергетик» МО ГП «Город Жуков» |
| 60. | Государственное автономное учреждение здравоохранения Калужской области Калужский санаторий «Спутник» |
| 61. | МУП ЖКХ МО МР «Мосальский район» |
| 62. | УМП « Жилищник» |
| 63. | ООО Водоснабжение |
| 64. | УМП МР «Малоярославецкий район» «Малоярославецстройзаказчик» |
| 65. | МУП «Тарусажилдорстрой-Заказчик» |
| 66. | ФГУП «ГНЦ РФ ФЭИ им. А.И. Лейпунского» |
| 67. | ООО АПК «Извольский» |
| 68. | УМКБП МО п. Мятлево |
| 69. | ОАО «Березичский стекольный завод» |
| 70. | ОАО «Калужский двигатель» |
| 71. | ОАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком». ТУ-4 Центрального филиала |
| 72. | ОАО «Русский продукт». Производственное подразделение «Детчинский завод овощных концентратов» |
| 73. | Открытое акционерное общество «Центр Отдыха и Спорта «ОЛенКур» |
| 74. | Московская дирекция по тепловодоснабжению Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД» |
| 75. | Общество с ограниченной ответственностью «Компания по выполнению строительных работ и оказанию услуг в сфере энергообеспечения» (ООО Стройтехсервис) |
| 76. | ГНУ «ВНИИСХРАЭ» Российской академии сельскохозяйственных наук |
| 77. | ЗАО «Плитспичпром» |
| 78. | МУП «Мещовские тепловые сети» |
| 79. | ООО «Управдом» |
| 80. | ООО «Сван» |
| 81. | ООО «Зет-Комплекс» |
| 82. | ООО «Наш дом» |
| 83. | МППП КХ г.Хвастовичи |
| 84. | ЗАО «Бабынинский молочный завод» |
| 85. | ООО «Эвтек-Сервис» |
| 86. | МУП «Полотняно-заводское ЖКХ» |
| 87. | ОАО «Кондровская бумажная компания» |
| 88. | ОАО «Троицкая бумажная компания» |
| 89. | Сельскохозяйственная артель «Колхоз имени Ленина» |
| 90. | ООО «Товарковская керамика» |
| 91. | МУП УО ГП «Поселок Ферзиково» |
| 92. | ФКУ ИК-4 УФСИН России по Калужской области |

# Приложение № 3.2

Целевые показатели

энергосбережения и повышения энергетической эффективности

и перечень обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению

энергетической эффективности на 2012 - 2014 годы

| № п/п | Наименование обязательных мероприятий | Срок реализации мероприятий, годы | Наименование целевых показателей энергосбережения и показателей энергетической эффективности | Значение показателя | Определение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |  |
| 1. | Мероприятия по модернизации, замене оборудования, используемого для выработки тепловой и электрической энергии, производства воды, передачи (транспортировки) электрической энергии, тепловой энергии, газа, воды, сточной жидкости, с целью повышения КПД оборудования |
| 1.1 | Проведение ремонтных работ по увеличению эффективности оборудования, замена оборудования на менее энергоемкое при подъеме и транспортировке воды, установка частотных преобразователей электроэнергии. Переход на экономные виды обогрева скважин, павильонов водонапорных башен, водоразборных колонок | 2012 - 2014 | Уменьшение удельного расхода электрической энергии на подъем и транспортировку воды, % | -2 | -3 | -5 | Отношение расхода электрической энергии в натуральном выражении на подъем и транспортировку 1куб. м воды в отчетном году к расходу электрической энергии в натуральном выражении на подъем и транспортировку 1 куб. м воды в 2010 году, умноженное на 100%, минус 100 |
| 2. | Мероприятия по сокращению потерь электрической энергии, тепловой энергии, воды при их передаче |
| 2.1 | Замена ветхих участков водопровода | 2012 - 2014 | Уменьшение потерь воды при транспортировке, % от поданной в сеть | -0,2 | -0,4 | -0,7 | Разница между потерями воды при транспортировке (в % выражении от поданной в сеть) в отчетном году и потерями воды при транспортировке (в % выражении от поданной в сеть) в 2010 году |
| 2.2 | В случае доведения фактического уровня потерь до нормативного проводить профилактические работы по поддержанию величины потерь воды при транспортировке на нормативном уровне | 2012 - 2014 | Поддержание величины потерь воды при транспортировке на нормативном уровне | 0 | 0 | 0 | Разница между потерями воды при транспортировке (в % выражении от поданной в сеть) вотчетном году и нормативной величиной потерь воды (в % выражении от поданной в сеть) |
| 3. | Иные мероприятия, в том числе организационные |
| 3.1 | Обеспечить выполнение работ по текущему, капитальному ремонту, модернизации оборудования, предусмотренных при формировании тарифов организации водоснабжения | 2012 - 2014 | Процент выполнения плановых работ, % | 100 | 100 | 100 | Отношение фактического объема работ (в руб.) в отчетном году к плану работ (в руб.) отчетного года, умноженное на 100%. В случае замены видов работ необходимо подтвердить их потребность |
| 3.2 | Установка приборов учета на скважинах для контроля объема поднятой воды с дополнительной установкой фильтров ФМФ перед счетчиками | 2012 - 2014 | Оснащение приборами учета воды скважин водозабора, % |  | 100 | 100 | Отношение количества оснащенных приборами учета воды скважин на водозаборе к количеству скважин, подлежащих оснащению приборами учета, умноженное на 100% |
| 3.3 | Замена в осветительных приборах ламп накаливания на энергосберегающие | 2012 | Процент охвата энергосберегающими лампами осветительных приборов, % | 100 | 100 | 100 | Отношение количества оснащенных энергосберегающими лампами осветительных приборов к количеству эксплуатируемых осветительных приборов, умноженное на 100% |
| 3.4 | Оснащение зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности (ином праве) организации водоснабжения, при осуществлении регулируемой деятельности приборами учета воды, тепловой и электрической энергии | 2012 | Процент охвата объектов приборами учета, % | 100 | 100 | 100 | Отношение объектов, на которых установлены приборы учета ресурсов, к общему числу объектов, на которых приборы учета должны быть установлены, умноженное на 100% |
| 3.5 | Проведение организационных мероприятий по оснащению приборами учета потребления воды потребителей | 2012 - 2014 | Процент охвата потребителей приборами учета воды, % |  | 100 | 100 | Отношение количества абонентов, оснащенных приборами учета воды, к количеству абонентов, подлежащих оснащению приборами учета, умноженное на 100% |