Таблица 5

| 5. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения¹ |
| --- |
| Наименование организации | МУП ЖКХ СП «п. Бабынино» |
| ИНН | 4001007736 |
| КПП | 400101001 |
| Местонахождение (адрес) | 249210 п. Бабынино, ул. Школьная,12 |
| Отчетный период | Факт 2011 год |
| Наименование | Показатель |
| Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе теплоснабжения | 0 |
| Количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения | 0 |
| Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении | 0 |
| Резерв мощности системы теплоснабжения² | 6,311 |
| Общая мощность котельных – 9,93 Гкал/час Присоединенная макс. нагрузка - 3,619 Гкал/ч Резерв мощности – 6,311 Гкал/ч. |  |
| 1 - раскрывается регулируемой организацией ежеквартально |
| 2 - При использовании регулируемой организацией нескольких систем централизованного теплоснабжения информация о резерве мощности таких систем публикуется в отношении каждой системы централизованного теплоснабжения. |