|  |
| --- |
|  |
| Рейтинг эффективности теплоснабжения муниципальных образований Калужской области |
| №/№ | Муниципальное образование | Удельный расхода условного топлива на производство тепловой энергии, т.у.т./Гкал | Динамика удельного расхода условного топлива на производство тепловой энергии,т.у.т. / Гкал | Фактическая доля потерь тепловой энергии в сетях теплоснабжения, % | Динамика фактической доли потерь тепловой энергии в сетях теплоснабжения, % | Доля открытых систем теплоснабжения, % | Обновление схемы теплоснабжения муниципального образования в 2014-2016 гг. | Рейтинг итого |
|  | итого баллов | итого баллов | итого баллов | итого баллов | итого баллов | итого баллов | итого баллов |
| 1 | Думиничский район | 7,6 | 5,0 | 5,8 | 9,3 | 5,0 | 3,3 | **36** |
| 2 | Износковский район | 7,6 | 5,8 | 6,9 | 5,3 | 5,0 | 5,0 | **36** |
| 3 | Перемышльский район | 6,3 | 6,5 | 8,5 | 3,7 | 5,0 | 5,0 | **35** |
| 4 | Барятинский район | 7,6 | 5,8 | 5,5 | 6,9 | 5,0 | 3,3 | **34** |
| 5 | Куйбышевский район | 9,8 | 4,8 | 5,1 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | **34** |
| 6 | г. Киров и Кировский район | 7,8 | 4,4 | 6,0 | 4,3 | 5,0 | 5,0 | **33** |
| 7 | Козельский район | 6,5 | 5,3 | 5,1 | 4,7 | 5,0 | 5,0 | **32** |
| 8 | Г. Калуга | 7,4 | 4,8 | 3,6 | 6,2 | 5,0 | 5,0 | **32** |
| 9 | Мосальский район | 7,8 | 7,2 | 5,1 | 4,5 | 5,0 | 1,7 | **31** |
| 10 | Спас-Деменский район | 7,6 | 5,6 | 5,2 | 6,3 | 5,0 | 1,7 | **31** |
| 11 | Жиздринский район | 7,6 | 7,1 | 5,4 | 4,7 | 5,0 | 1,7 | **31** |
| 12 | Дзержинский район | 7,6 | 6,1 | 8,2 | 2,8 | 4,4 | 1,7 | **31** |
| 13 | Сухиничский район | 6,6 | 5,7 | 5,1 | 4,6 | 5,0 | 3,3 | **30** |
| 14 | Хвастовичский район | 8,7 | 3,7 | 6,8 | 5,9 | 5,0 | 0,0 | **30** |
| 15 | Юхновский район | 8,2 | 5,2 | 5,1 | 4,4 | 5,0 | 1,7 | **30** |
| 16 | Малоярославецкий район | 7,5 | 4,6 | 4,9 | 5,0 | 5,0 | 1,7 | **29** |
| 17 | Мещовский район | 8,8 | 4,3 | 6,6 | 4,0 | 5,0 | 0,0 | **29** |
| 18 | Ульяновский район | 7,6 | 6,9 | 5,1 | 4,7 | 5,0 | 0,0 | **29** |
| 19 | Медынский район | 8,0 | 4,5 | 6,5 | 4,1 | 5,0 | 0,0 | **28** |
| 20 | Боровский район | 7,9 | 4,9 | 5,0 | 5,2 | 5,0 | 0,0 | **28** |
| 21 | г. Людиново и Людиновский район | 7,6 | 5,2 | 6,3 | 2,1 | 5,0 | 1,7 | **28** |
| 22 | Ферзиковский район | 8,0 | 5,0 | 5,1 | 4,5 | 5,0 | 0,0 | **28** |
| 23 | Бабынинский район | 8,0 | 4,0 | 3,2 | 5,1 | 5,0 | 1,7 | **27** |
| 24 | Жуковский район | 7,8 | 5,0 | 2,5 | 5,7 | 4,8 | 0,0 | **26** |
| 25 | Г. Обнинск | 8,3 | 5,5 | 3,6 | 5,2 | 1,7 | 1,7 | **26** |
| 26 | Тарусский район | 6,1 | 1,7 | 5,8 | 3,5 | 5,0 | 1,7 | **24** |