Выписка из протокола

заседания комиссии по тарифам и ценам

министерства тарифного регулирования Калужской области

от 06 сентября 2013 года

Председательствовал: А.В. Мигаль

3. Об утверждении производственной программы в сфере горячего водоснабжения Общества с ограниченной ответственностью «Тепловые Сети город Кондрово» (городское поселение «Поселок Товарково») на 2013 год

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Доложила: Е.П. Филиппова

Согласно пункту 3 части 1 статьи 5 Федерального закона от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлению Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлению Правительства Калужской области от 01.03.2013 г. № 111 «О создании министерства тарифного регулирования Калужской области», экспертами предлагается утвердить производственную программу в сфере горячего водоснабжения Общества с ограниченной ответственностью «Тепловые Сети город Кондрово» (городское поселение «Поселок Товарково») на 2013 год с основными показателями по объёму реализации услуг для потребителей по горячей воде – 55,5 тыс. м³, по необходимой валовой выручке для реализации производственной программы в 2013 году – 6389,7 тыс. руб.

Комиссия по тарифам и ценам министерства тарифного регулирования Калужской области РЕШИЛА:

Утвердить производственную программу в сфере горячего водоснабжения Общества с ограниченной ответственностью «Тепловые Сети город Кондрово» (городское поселение «Поселок Товарково») на 2013 год со следующими основными показателями:

а) объём реализации услуг для потребителей в размере:

- горячая вода – 55,5 тыс. м³;

б) необходимая валовая выручка предприятия для реализации производственной программы в 2013 году – 6389,7 тыс. руб.

Решение принято в форме постановления (прилагается), голосовали единогласно.

4. Об установлении тарифов на горячую воду для Общества с ограниченной ответственностью «Тепловые Сети город Кондрово» (городское поселение «Посёлок Товарково»)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Доложила: Е.П. Филиппова

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 г.   № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», экспертной группой проведена проверка экономически обоснованных расходов на оказание услуг в сфере горячего водоснабжения ООО «Тепловые Сети город Кондрово» (далее – предприятие).

Проверка соответствия рассчитанных экономически обоснованных расходов на оказание услуг в сфере горячего водоснабжения на 2013 год, предоставляемых ООО «Тепловые Сети город Кондрово», осуществлена в соответствии с:

- Налоговым кодексом Российской Федерации;

- Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Федеральным законом от 24.07.2009 № 212–ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования»;

- приказом министерства регионального развития Российской Федерации от 15 февраля 2011г. № 47 «Об утверждении методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса»;

- постановлением Правительства Калужской области от 01.03.2013 № 111 «О создании министерства тарифного регулирования Калужской области»;

- Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов;

- прочими нормативно-правовыми актами, регулирующими отношения в сфере государственного регулирования тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения.

1. Анализ экономической обоснованности расходов и экономической обоснованности прибыли и обоснованности расчета отпуска товаров, работ, услуг.

При проведении проверки эксперты опирались на материалы, представленные предприятием.

ООО «Тепловые Сети город Кондрово» обратилось с заявлением об установлении тарифов на  горячую воду  на 2013 год (письмо вх. № 02/628-13 от 27.08.2013).

Для осуществления регулируемой деятельности ООО «Тепловые Сети город Кондрово» (п. Товарково) использует технологическое оборудование двух котельных и центрального теплового пункта (ЦТП), находящиеся у теплоснабжающей организации в аренде. Представлены договора аренды имущества котельных комплексов от 23.05.2013 № 2880 и 23.05.2013 № 2881 с ООО «Калужская сбытовая компания», а так же договор аренды центрального теплового пункта с МУП КХ п. Товарково от 8.05.2013 г.

Представлены договора аренды имущества котельных комплексов от 23.05.2013 г. № 2880 и от 23.05.2013 г. № 2881 с ООО «Калужская сбытовая компания», так же договор аренды с МУП КХ п. Товарково от 8.05.2013 г.

В первом полугодии 2013 года деятельности по производству тепловой энергии и горячей воды с использованием указанного оборудования осуществляло ООО «Тепло» (пос. Товарково). Потребители получали тепловую энергию и горячую воду по тарифам, утверждённым постановлениями министерства конкурентной политики и тарифов Калужской области от 27.12.2012 № 520-эк «Об установлении тарифов на тепловую энергию для Общества с ограниченной ответственностью «Тепло» на 2013 год» и от 27.12.2012 № 514-эк «Об установлении тарифов на горячую воду для Общества с ограниченной ответственностью «Тепло» с тарифами на горячую воду с 01.07.2013 в размере 100,78 руб.м3 (без НДС) или 118,92 руб.м3 (с НДС).

Предприятие оказывает услуги горячего водоснабжения на территории городских  поселений «Город Кондрово», «Поселок Полотняный Завод» и «Поселок Товарково».

Услуги горячего водоснабжения на территории муниципального образования городское поселение «Поселок Товарково» Дзержинского района оказывает в объеме – 190,31 тыс. м3/год, в том числе население – 174,0 тыс. м3/год, бюджет -14,39 тыс. м3/год, прочие – 1,92 тыс. м3/год. Проведённый сравнительный анализ с аналогичным предприятием ООО «Тепло» показал, что объемы услуг горячего водоснабжения, оказываемых на территории МО «Поселок Товарково», остались неизменными.

При проведении экспертизы эксперты опирались на данные, предприятия.

Ответственность за достоверность представленных данных несет предприятие.

Для регулирования тарифов на товары и услуги, оказываемые предприятием, применяется   метод экономически обоснованных расходов.

Эксперты министерства несут ответственность за арифметическую точность выполненных расчетов, основанных на указанных выше данных.

ООО «Тепловые Сети город Кондрово» является многоотраслевым предприятием и  применяет упрощенную систему налогообложения.

Экспертная группа, рассмотрев материалы, предоставленные предприятием, предлагает расчет тарифа на горячее водоснабжение для городского поселения «Поселок Товарково»  производить с учетом тарифов на холодную воду для Государственного предприятия Калужской области «Калугаоблводоканал» в размере:

С 01.07.2013 по 31.12.2013 – 17,52 руб./м3 (без НДС) или 20,67 руб.м3 (с НДС) в соответствии с постановлением министерства конкурентной политики и тарифов Калужской области от 30.11.2012 г. № 373-эк.

Принять расчётный тариф на тепловую энергию для потребителей ООО «Тепловые Сети город Кондрово» на территории городского поселения «Посёлок Товарково» в размере:

С 01.09.2013 по 31.12.2013 – 1456,17 руб./Гкал (НДС не облагается) по постановлению министерства тарифного регулирования Калужской области от 16.08.2013 № 122-эк.

Экспертная группа при расчёте тарифов на горячую воду предлагает опираться на методические указания по расчёту тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса, утверждённые приказом министерства регионального развития Российской Федерации от 15.02.2011 г. № 47.

Согласно указаниям тарифы, связанные с оказанием услуг горячего водоснабжения, определяются по следующей формуле:

,

где:

- тариф на холодную воду питьевого качества для соответствующей группы потребителей (руб./куб. м);

- тариф на тепловую энергию для соответствующей группы потребителей (руб./Гкал);

- коэффициент, учитывающий потери воды в закрытых системах теплоснабжения от центральных тепловых пунктов (ЦТП) до точки подключения, определяемые в соответствии с правилами учета отпуска тепловой энергии;

- удельные расходы на содержание систем горячего водоснабжения от центральных тепловых пунктов до границ балансовой принадлежности потребителей (без учета потерь) в случае, если такие расходы не учтены в тарифах на тепловую энергию (мощность), в расчете на 1 куб. м;

- количество тепла, необходимого для приготовления одного кубического метра горячей воды, определяется по формуле (Гкал/куб. м):

,

Q  =  * 0,98324 (60- 9,25)* ( 1+ 0,3) =  * 0,98324 * 50,75* 1,3 = 0,06487

где

c - удельная теплоемкость воды,  Гкал/кг x 1 град. C;

p - плотность воды при температуре, равной , и среднем по году давлении воды в трубопроводе;

- средняя за год температура горячей воды, поступающей потребителям из систем централизованного горячего водоснабжения (град. C);

- средняя за год температура холодной воды, поступающей потребителям из систем централизованного холодного водоснабжения (град. C);

- - коэффициент, учитывающий потери тепла трубопроводами систем централизованного горячего водоснабжения (СП 41-101-95 "Проектирование тепловых пунктов", приложение 2, табл. 1 от 01.07.1996, официальное издание, М.: ГУП ЦПП, 1997 год).

По предложению экспертной группы среднюю температуру холодной воды в сети водопровода принять 9,25 С в соответствии с п. 25 приложения II постановления Правительства РФ от 23.05.2006 г. № 306: tс = (5 *210 +15 * (365-210))/365 = 9,25 С.

Кп- коэффициент для систем горячего водоснабжения с неизолированными  стояками и  полотенцесушителями, равен – 0,3.

Количество тепловой энергии, необходимое для нагрева 1 м3 холодной воды по предложению экспертной группы составит 0,06487 Гкал/м3

Q  =   * 0,98324 (60- 9,25)* ( 1+ 0,3) =   * 0,98324 * 50,75* 1,3 = 0,06487 Гкал/м3.

По расчёту экспертной группы для ООО «Тепловые сети город Кондрово» расположенного в городском поселении «Поселок Товарково» расчётные тарифы на горячую воду составят:

с 15.09.2013 по 31.12.2013 – 115,13 руб. м3 (НДС не облагается). Снижение к действующему тарифу 3,2%.  Тариф для населения составит 115,13 руб./м3 (НДС не облагается). Объем реализуемых услуг за данный период регулирования составит 55,5 тыс.м3.

2. Сравнительный анализ динамики необходимой валовой выручки, в том числе расходов по отдельным статьям по отношению к другим регулирующим организациям.

Проведённый сравнительный анализ необходимой валовой выручки по горячему водоснабжению между ООО «Тепловые Сети город Кондрово» и аналогичной организацией ООО «Тепло», ранее оказывающим услуги на территории «Поселок Товарково» показал следующее.

В связи с пересмотром тарифов на тепловую энергию с 1514,47 руб./Гкал (с НДС) до 1456,17 руб./Гкал (НДС не облагается), при неизменном тарифе на питьевую воду  в размере 20,67 руб/м3 (с НДС), происходит снижение тарифа на горячую воду в размере 3,2%. В связи с уменьшением тарифов на горячую воду, при неизменных объемах поставляемых услуг, необходимая валовая выручка ООО «Тепловые Сети город Кондрово» также уменьшится.

На основании изложенного экспертами предлагается утвердить следующие тарифы на горячую воду в для Общества с ограниченной ответственностью «Тепловые Сети город Кондрово» (городское поселение «Поселок Товарково»):

| № п/п | Вид товара (услуги) | Тариф на горячую воду (НДС не облагается) | Тариф на горячую воду для категории «население» <*> |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | С 15.09.2013 по 31.12.2013 | С 15.09.2013 по 31.12.2013 |
| 1. | Тариф на горячую воду, руб./ м3 | 115,13 | 115,13 |
| 1.1 | Компонент на холодную воду, руб./ м3 (с НДС) | 20,67 | 20,67 |
| 1.2 | Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 1456,17 | 1456,17 |

<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Комиссия по тарифам и ценам министерства тарифного регулирования Калужской области РЕШИЛА:

Установить и ввести в действие тарифы на горячую воду для Общества с ограниченной ответственностью «Тепловые Сети город Кондрово» (городское поселение «Поселок Товарково»), применяющего упрощённую систему налогообложения:

| № п/п | Вид товара (услуги) | Тариф на горячую воду (НДС не облагается) | Тариф на горячую воду для категории «население» <*> |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | С 15.09.2013 по 31.12.2013 | С 15.09.2013 по 31.12.2013 |
| 1. | Тариф на горячую воду, руб./ м3 | 115,13 | 115,13 |
| 1.1 | Компонент на холодную воду, руб./ м3 (с НДС) | 20,67 | 20,67 |
| 1.2 | Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 1456,17 | 1456,17 |

<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Решение принято в соответствии с экспертным заключением № 306/В-02/628-13 в форме постановления (прилагается), голосовали единогласно.

Выписка верна: секретарь комиссии по тарифам и ценам                                              А.О. Финакин