«УТВЕРЖДАЮ»

Министр тарифного регулирования

Калужской области

________________ Д.Ю. Лаврентьев

П Р О Т О К О Л

заседания комиссии по тарифам и ценам

министерства тарифного регулирования Калужской области

г. Калуга, ул. Плеханова, д. 45                                                                       «20» августа 2014 года

(место проведения)

Председательствовал: Д.Ю. Лаврентьев

Члены комиссии: В.П. Богданов, С.И. Гаврикова, Г.А. Кузина,

С.И. Ландухова, Ю.И. Михалёв, Т.М. Пирогова.

Эксперты: Т.К. Гусакова, Л.А. Зимихина.

Приглашённые:  представители регулируемых организаций согласно

явочному листу от 20.08.2014 г.

1. Об утверждении производственной программы в сфере водоснабжения и водоотведения для Муниципального унитарного предприятия «Возрождение».

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Доложили: С.И. Ландухова, Т.К. Гусакова

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 5 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» предлагается утвердить производственную программу в сфере водоснабжения и водоотведения Муниципального унитарного предприятия «Возрождение».

Комиссия по тарифам и ценам министерства тарифного регулирования Калужской области РЕШИЛА:

1. Утвердить производственную программу в сфере водоснабжения и водоотведения Муниципального унитарного предприятия «Возрождение» со следующими основными показателями:

а) объём реализации услуг для потребителей в размере:

- питьевая вода – 202,6  тыс. м3/год;

- водоотведение – 192,48 тыс. м3/год.

б) объём финансовых потребностей предприятия, необходимых для реализации производственной программы – 7048,82 тыс. руб./год.

Решение принято в форме постановления (прилагается), голосовали единогласно.

2. Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для Муниципального унитарного предприятия «Возрождение».

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Доложили: С.И. Ландухова, Т.К. Гусакова

Дело № 350/В-02/804-14 открыто по заявлению Муниципального унитарного предприятия «Возрождение» (сокр. – МУП «Возрождение») для установления одноставочных тарифов на питьевую воду и водоотведение методом экономически обоснованных расходов.

МУП «Возрождение»  (ИНН  4007018942) является юридическим лицом (свидетельство о государственной регистрации от 21.02.2014, ОГРН 1144011000132).

Имущество для осуществления регулируемой деятельности находится у предприятия в хозяйственном ведении.

Организация оказывает услуги на территории муниципального образования  сельского поселения «Село «Восход».

Организация применяет упрощенную систему налогообложения. Затраты рассчитаны с  учетом НДС.

Тарифы на питьевую воду и водоотведение для МУП «Возрождение» устанавливаются впервые.

Испрашиваемые организацией  средние тарифы  (НДС не облагается):

- на питьевую воду – 19,74 руб./куб. м;

- на водоотведение  – 26,17 руб./куб. м;

Формирование тарифов осуществлялось в соответствии с нормативными правовыми актами:

-   Налоговым кодексом Российской Федерации.

-  Федеральным Законом Российской Федерации от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения».

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».

- Приказом ФСТ России от 27.12.2013 N 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

- Положением о министерстве тарифного регулирования Калужской области, утвержденном постановлением Правительства Калужской области от 01.03.2013 № 111 «О создании министерства тарифного регулирования Калужской области»;

- Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов (сентябрь 2013 года).

- Прочими нормативно-правовыми актами, регулирующими отношения в сфере государственного регулирования тарифов на услуги  сфере водоснабжения и водоотведения.

При проведении экспертизы эксперты министерства использовали документы, предоставленные организацией.

Экспертная группа предлагает принять объемы отпуска товаров, услуг  в размере:

- Питьевая вода  – 202,6 тыс.м3/год;

- Водоотведение – 192,48 тыс.м3/год.

Организацией представлены плановые мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения на сумму 778,72 тыс. руб.

Экспертная группа предлагает исключить из мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения часть мероприятий в сумме 638,22 тыс. руб., так как предприятием не представлены документы, обосновывающие объем и стоимость планируемых ремонтов (ремонтная программа (с приложением графика проведения ремонтов), дефектный акт (дефектная ведомость, акт обследования), заключенный с обязательным соблюдением конкурсных процедур договор на осуществление ремонтных работ (в случае осуществления ремонтов подрядным способом), счет-фактура; платежное поручение, подтверждающее оплату счета-фактуры, акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). Для принимаемых экспертной группой  мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения на сумму 140,50 тыс. руб. определить источником финансирования - устанавливаемые тарифы.

Утвержденные Федеральным органом исполнительной власти правила формирования и расчета целевых показателей деятельности организаций, осуществляющих регулируемую деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения, которые должны быть включены в производственную программу на момент проведения проверки  отсутствуют.

Необходимая валовая выручка (финансовые потребности для реализации производственной программы) по расчету организации составит - 9035,55 тыс. руб.

Прибыль, необходимую для эффективного функционирования, организация планирует в сумме 153,78 тыс. руб.

Руководствуясь вышеуказанными законодательными и правовыми актами, прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов (сентябрь 2013), а также в целях доступности для потребителей услуг в сфере холодного водоснабжения и водоотведения, соблюдения предельного индекса изменения тарифов, установленного ФСТ России в среднем по Калужской области и предельных индексов возможного изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, экспертная группа предлагает исключить из расчета  экономически необоснованные расходы, в размере 1969,30 тыс.руб., в том числе:

- Расходы на оплату труда с отчислениями на социальные нужды – 1331,08 тыс.руб. (в соответствии с Основами ценообразования и прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов (сентябрь 2013).

Численность работников принимается экспертной группой исходя из штатного расписания, в количестве 22,5 человек и средней заработной платы в размере  17659,91 руб. При этом из численности  исключены машинисты насосных установок в количестве 5,0 человек, так как предприятием не подтвержден факт их работы (насосная станция №1 - законсервирована);

- Ремонтные расходы – 638,22 тыс. руб. (в соответствии с Основами ценообразования).  Предприятием не представлены документы, обосновывающие объем планируемых ремонтов (ремонтная программа (с приложением графика проведения ремонтов), дефектный акт (дефектная ведомость, акт обследования), заключенный с обязательным соблюдением конкурсных процедур договор на осуществление ремонтных работ (в случае осуществления ремонтов подрядным способом), счет-фактура; платежное поручение, подтверждающее оплату счета-фактуры, акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);

В связи со снижением расходов экспертная группа предлагает соответственно снизить нормативную прибыль на 17,43 тыс. руб. и принять в расчет тарифов – 136,35 тыс. руб.

По расчету экспертной группы необходимая валовая выручка (финансовые потребности для реализации производственной программы)  составит  - 7048,82 тыс. руб. в том числе: расходы по регулируемой деятельности в целом составят – 6894,3 тыс. руб.; налоги – 18,17 тыс. руб.; прибыль – 136,35 тыс. руб.

Валовая выручка определена как сумма  производственных, ремонтных, административных расходов, расходов на амортизацию, расходов, связанных с оплатой налогов и сборов, и нормативной  прибыли.

На основании вышеизложенного, по расчёту экспертной группы тарифы составят:

| Вид товара (услуги) | Единица измерения | Тарифы (НДС не облагается) | Тарифы для населения (НДС не облагается) <*> |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 01.09.2014 по 31.08.2015 | с 01.09.2014 по 31.08.2015 |
| Питьевая вода | руб./м³ | 17,50 | 17,50 |
| Водоотведение | руб./м³ | 18,20 | 18,20 |

Предлагается установить вышеуказанные тарифы для МУП «Возрождение».

Комиссия по тарифам и ценам министерства тарифного регулирования Калужской области РЕШИЛА:

Установить и ввести в действие тарифы на питьевую воду и водоотведение для Муниципального унитарного предприятия «Возрождение», применяющего упрощённую систему налогообложения:

| Вид товара (услуги) | Единица измерения | Тарифы (НДС не облагается) | Тарифы для населения (НДС не облагается) <*> |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 01.09.2014 по 31.08.2015 | с 01.09.2014 по 31.08.2015 |
| Питьевая вода | руб./м³ | 17,50 | 17,50 |
| Водоотведение | руб./м³ | 18,20 | 18,20 |

<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Решение принято в соответствии с пояснительной запиской и экспертным заключением № 350/В-02/804-14 от 07.08.2014 г. в форме постановления (прилагается), голосовали единогласно.

3. Об утверждении производственной программы в сфере водоснабжения и водоотведения  для УНИТАРНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «ЖКХ ЧАУСОВО» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛО СОВХОЗ «ЧАУСОВО».

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Доложили: С.И. Ландухова, Т.К. Гусакова

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 5 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» предлагается утвердить производственную программу в сфере водоснабжения и водоотведения УНИТАРНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «ЖКХ ЧАУСОВО» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛО СОВХОЗ «ЧАУСОВО».

Комиссия по тарифам и ценам министерства тарифного регулирования Калужской области РЕШИЛА:

Утвердить производственную программу в сфере водоснабжения и водоотведения УНИТАРНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «ЖКХ ЧАУСОВО» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛО СОВХОЗ «ЧАУСОВО» со следующими основными показателями:

а) объём реализации услуг для потребителей в размере:

- питьевая вода – 63,86  тыс. м3/год;

- водоотведение – 63,86 тыс. м3/год.

б) объём финансовых потребностей предприятия, необходимых для реализации производственной программы – 2414,15 тыс. руб./год.

Решение принято в форме постановления (прилагается), голосовали единогласно.

4. Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для УНИТАРНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ  «ЖКХ ЧАУСОВО» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛО СОВХОЗ «ЧАУСОВО».

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Доложили: С.И. Ландухова, Т.К. Гусакова

Дело № 351/В-02/818-14 об установлении одноставочных тарифов на питьевую воду и водоотведение вод методом экономически обоснованных расходов открыто по заявлению УМП «ЖКХ Чаусово».

УМП «ЖКХ Чаусово»  (ИНН  4007019047) является юридическим лицом (свидетельство о государственной регистрации от 04.03.2014).

Имущество для осуществления регулируемой деятельности находится у предприятия в хозяйственном ведении.

Организация оказывает услуги на территории муниципального образования  сельского поселения село «Совхоз Чаусово»».

Организация применяет упрощенную систему налогообложения. Затраты рассчитаны с  учетом НДС.

Тарифы на питьевую воду и водоотведение для УМП «ЖКХ Чаусово» устанавливаются впервые.

Испрашиваемые организацией   тарифы  (НДС не облагается):

- на питьевую воду – 17,56 руб./куб. м;

- на водоотведение  – 25,87 руб./куб. м;

Формирование тарифов осуществлялось в соответствии с:

-   Налоговым кодексом Российской Федерации.

-  Федеральным Законом Российской Федерации от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения».

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».

- Приказом ФСТ России от 27.12.2013 N 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

- Положением о министерстве тарифного регулирования Калужской области, утвержденном постановлением Правительства Калужской области от 01.03.2013 № 111 «О создании министерства тарифного регулирования Калужской области»;

- Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов (сентябрь 2013 года).

- Прочими нормативно-правовыми актами, регулирующими отношения в сфере государственного регулирования тарифов на услуги  сфере водоснабжения и водоотведения.

При проведении экспертизы эксперты министерства использовали  документы, предоставленные организацией.

Экспертная группа предлагает принять объемы отпуска товаров, услуг, исходя из расчета, представленного организацией,  в размере:

- питьевая вода  – 63,86 тыс.м3/год;

- водоотведение – 63,86тыс.м3/год.

Организацией представлены плановые мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения на сумму 556,0 тыс. руб. и мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на сумму 138,0 тыс. руб., источниками финансирования которых предусмотрены средства местного бюджета.

Экспертная группа предлагает принять указанные мероприятия в полном объёме.

Утвержденные Федеральным органом исполнительной власти правила формирования и расчета целевых показателей деятельности организаций, осуществляющих регулируемую деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения, которые должны быть включены в производственную программу на момент проведения проверки  отсутствуют.

По расчету организации расходы в целом по регулируемой деятельности в сфере холодного водоснабжения и водоотведения составят – 2773,99 тыс. руб.

Руководствуясь вышеуказанными законодательными и правовыми актами, прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов (сентябрь 2013), а также в целях доступности для потребителей услуг в сфере холодного водоснабжения и водоотведения, соблюдения предельных индексов возможного изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, экспертная группа предлагает исключить экономически необоснованные расходы по статье «Амортизация» в размере 369,0 тыс. руб. В расчет принята амортизация на основании ведомости амортизационных отчислений, представленной организацией.

Экспертная группа предлагает увеличить расходы по статье «Прочие налоги и сборы» на 9,16 тыс.руб. Налог на доход организаций, применяющих упрощенную систему налогообложения, рассчитан в соответствии с Налоговым Кодексом РФ.

Таким образом, по расчёту экспертной группы расходы по регулируемой деятельности в целом составят – 2414,15 тыс. руб.

Прибыль, необходимую для эффективного функционирования, организация не планирует.

Необходимая валовая выручка (финансовые потребности для реализации производственной программы) по расчету организации составит – 2773,99 тыс. руб.

По расчету экспертной группы необходимая валовая выручка (финансовые потребности для реализации производственной программы)  составит  - 2414,15 тыс. руб.

Валовая выручка определена как сумма  производственных, ремонтных, административных расходов, расходов на амортизацию, арендную плату и расходов, связанных с оплатой налогов и сборов, нормативной  прибыли.

На основании вышеизложенного, по расчету экспертной группы тарифы составят:

| Вид товара (услуги) | Единица измерения | Тарифы (НДС не облагается) | Тарифы для населения (НДС не облагается) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 01.09.2014 по 31.08.2015 | с 01.09.2014 по 31.08.2015 |
| Питьевая вода | руб./м³ | 17,51 | 17,51 |
| Водоотведение | руб./м³ | 20,30 | 20,30 |

Предлагается установить вышеуказанные тарифы для УМП  «ЖКХ Чаусово».

Комиссия по тарифам и ценам министерства тарифного регулирования Калужской области РЕШИЛА:

Установить и ввести в действие тарифы на питьевую воду и водоотведение  для УНИТАРНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ  «ЖКХ ЧАУСОВО» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛО СОВХОЗ «ЧАУСОВО», применяющего упрощённую систему налогообложения:

| Вид товара (услуги) | Единица измерения | Тарифы (НДС не облагается) | Тарифы для населения (НДС не облагается) <*> |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 01.09.2014 по 31.08.2015 | с 01.09.2014 по 31.08.2015 |
| Питьевая вода | руб./м³ | 17,51 | 17,51 |
| Водоотведение | руб./м³ | 20,30 | 20,30 |

<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Решение принято в соответствии с пояснительной запиской и экспертным заключением № 351/В-02/818-14 от 12.08.2014 г. в форме постановления (прилагается), голосовали единогласно.

5. Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе горячего водоснабжения МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «КАЛУГАТЕПЛОСЕТЬ» Г. КАЛУГИ с использованием создаваемых сетей с площадью поперечного сечения трубопровода, не превышающей 300 кв. сантиметров, и размера подключаемой нагрузки, не превышающей 10 куб. м в час.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Доложил: С.И. Ландухова

МУП «Калугатеплосеть» обратилось в министерство тарифного регулирования Калужской области (далее – министерство) с заявлением об установлении размера тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам горячего водоснабжения (письмо вх. № 02/827-14 от 01.08.2014).

В ходе рассмотрения представленных документов экспертами министерства сделаны замечания по расчету сметной стоимости строительных работ, соответственно и по расчету размера тарифов на подключение.

Предприятием представлены дополнительные материалы и расчеты с учетом указанных замечаний.

Испрашиваемый предприятием размер тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе горячего водоснабжения в отношении заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых не превышает 10 куб. метров в час (осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснабжения с площадью поперечного сечения трубопровода,  не превышающей 300 кв. сантиметров (предельный уровень нагрузки) без НДС:

- ставка тарифа на подключаемую нагрузку в централизованной системе горячего водоснабжения – 0 тыс. руб./куб. м в час;

- ставка тарифа за протяженность водопроводной сети – 10,189 тыс. руб./м.

При проведении экспертизы размера тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам горячего водоснабжения экспертная группа руководствуется следующими законодательными и правовыми актами:

-  Налоговым кодексом Российской Федерации;

- Федеральным Законом Российской Федерации от 07.12.2011 № 416-ФЗ « О водоснабжении и водоотведении»;

- постановлением Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

- приказом Федеральной службы по тарифам от 27.12.2013 №1746-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

- постановлением Правительства Калужской области от 01.03.2013 № 111 «О создании министерства тарифного регулирования Калужской области»;

- прочими нормативно-правовыми актами, регулирующими отношения в сфере государственного регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения.

Ответственность за достоверность предоставленных документов несет МУП «Калугатеплосеть».

Эксперты министерства несут ответственность за методическую правомерность и арифметическую точность выполненных расчетов, основанных на предоставленных предприятием данных.

Расчет тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным сетям горячего водоснабжения

Размер ставок тарифов на подключение к централизованной системе горячего водоснабжения в отношении заявителей, где величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых не превышает 10 куб. метров в час (осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснабжения с площадью поперечного сечения трубопровода,  не превышающей 300 кв. сантиметров (предельный уровень нагрузки) рассчитан исходя из заявленного максимального часового потребления в точке подключения 8,305 м3 и диаметра подключаемой водопроводной сети 159 мм.

При расчете ставки тарифов за подключение (технологическое присоединение) учитываются расходы регулируемой организации на создание водопроводных сетей и объектов на них, определенные с учетом предложений регулируемых организаций в зависимости от применяемых материалов, типа прокладки сетей, в том числе глубины залегания сетей, стесненности условий при прокладке сетей, типа грунтов (п. 115 Методики).

Ставка тарифа на подключаемую нагрузку для регулируемой организации в централизованной системе водоснабжения рассчитывается по следующей формуле (п. 117 Методики):

,

где:

- расчетный объем расходов на i-тый год на подключение объектов абонентов, не включая расходы на строительство сетей и объектов на них, тыс. руб.;

- расчетный объем подключаемой на i-тый год нагрузки (мощности), кроме мощности, подключаемой по индивидуально рассчитанной плате, куб. м/час.

Исходя из представленных предприятием материалов ставка тарифа на подключаемую нагрузку составит 0 тыс. руб. /м3 в час.

Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети устанавливается исходя из расходов регулируемой организации в централизованной системе водоснабжения на прокладку (перекладку) сетей водоснабжения и объектов на них в соответствии со сметной стоимостью прокладываемых (перекладываемых) сетей и объектов на них, включая расходы на проектирование, с учетом уплаты налога на прибыль (п. 118 -119 Методики) и рассчитывается по формулам:

,

,

где:

- ставка тарифа за протяженность водопроводной или канализационной сети диаметром d, тыс. руб./м;

- базовая ставка тарифа за протяженность водопроводной или канализационной сети, тыс. руб./м;

- расчетный объем расходов на подключение объектов абонентов в части строительства сетей диаметром d и объектов на них, тыс. руб.;

- коэффициент дифференциации стоимости строительства сетей в зависимости от их диаметра d,

- протяженность создаваемой водопроводной или канализационной сети диаметром d, км.

Исходя из представленных предприятием материалов  ставка тарифа за протяженность водопроводной сети составляет 10,189 тыс. руб./м. (без НДС), где:

- расходы в части строительства сетей диаметром 159 мм составляют – 1336,88 тыс. руб.,

- (1-tпр) - 0,8;

- протяженность вновь создаваемых сетей диаметром 159 мм – 164м.

Экспертная группа, рассмотрев представленные предприятием материалы по расчету размера тарифов на подключение к централизованной системе горячего водоснабжения в отношении заявителей, где величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых не превышает 10 куб. метров в час (осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснабжения с площадью поперечного сечения трубопровода,  не превышающей 300 кв. сантиметров (предельный уровень нагрузки) считает, что расчет произведен в соответствии с требованиями Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных  приказом Федеральной службы по тарифам от 27.12.2013 №1746-э и является обоснованным.

Предлагается установить тарифы на подключение к централизованной системе горячего водоснабжения в отношении заявителей, где величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых не превышает 10 куб. метров в час (осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснабжения с площадью поперечного сечения трубопровода,  не превышающей 300 кв. сантиметров (предельный уровень нагрузки) в размере (без НДС):

- ставка тарифа на подключаемую нагрузку в централизованной системе горячего водоснабжения – 0 тыс. руб./куб. м в час;

- ставка тарифа за протяженность водопроводной сети – 10,189 тыс. руб./м.

Комиссия по тарифам и ценам министерства тарифного регулирования Калужской области РЕШИЛА:

Установить для расчёта размера платы за подключение к централизованной системе горячего водоснабжения МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «КАЛУГАТЕПЛОСЕТЬ» Г. КАЛУГИ с использованием создаваемых сетей с площадью поперечного сечения трубопровода, не превышающей 300 кв. сантиметров, и размера подключаемой нагрузки, не превышающей 10 куб. м в час, ставки тарифов за подключаемую нагрузку водопроводной сети и за протяжённость водопроводной сети диаметром создаваемых сетей от 150 мм до 200 мм (включительно):

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Ставка тарифа (без учёта НДС) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1 | Ставка тарифа на подключаемую нагрузку водопроводной сети | тыс. руб./м3/час | 0 |
| 1.2 | Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети диаметром создаваемых сетей от 150 мм до 200 мм (включительно) | тыс. руб./м | 10,189 |

<*> Размер платы за подключение объекта конкретного заявителя рассчитывается по мероприятиям, осуществляемым для конкретного присоединения на основании выданных организацией водопроводно-канализационного хозяйства технических условий, по формуле:

,

где:

ПП – плата за подключение объекта абонента к централизованной системе водоотведения;

– ставка тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети;

М – подключаемая нагрузка (мощность) объекта;

– ставка тарифа за протяжённость канализационной сети диаметром d;

L – протяжённость канализационной сети от точки подключения объекта заявителя до точки подключения создаваемых организацией канализационных сетей к объектам централизованной системы водоотведения.

Решение принято в соответствии с пояснительной запиской от 18.08.2014 и экспертным заключением № 353/В-02/827-14 в форме постановления (прилагается), голосовали единогласно.

6. Об установлении размера платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения Государственного предприятия Калужской области «Калугаоблводоканал» объекта Открытого акционерного общества «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Людиново», расположенного по адресу: Калужская область, Людиновский район, деревня Войлово.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Доложили: С.И. Ландухова, Л.А. Зимихина

ГП «Калугаоблводоканал» обратилось в министерство тарифного регулирования Калужской области (далее – министерство) с заявлением об установлении размера платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения в индивидуальном порядке заявителя  ОАО «ОЭЗ ППТ «Людиново» по объекту «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа в г.Людиново, расположенного по адресу: д. Войлово, Людиновский р-н, Калужская область (письмо вх. №02/799-14 от 17.07.2014).

Испрашиваемый организацией размер платы за подключение (технологическое присоединение) без НДС:

- к централизованной системе водоснабжения – 358095,14 тыс. руб. (без НДС);

- к централизованной системе водоотведения – 277051,42 тыс. руб. (без НДС).

При проведении экспертизы размера платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения экспертная группа руководствуется следующими нормативными правовыми актами:

-  Налоговым кодексом Российской Федерации;

- Федеральным Законом Российской Федерации от 07.12.2011 № 416-ФЗ « О водоснабжении и водоотведении»;

- постановлением Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

- приказом Федеральной службы по тарифам от 27.12.2013 №1746-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

- постановлением Правительства Калужской области от 01.03.2013 № 111 «О создании министерства тарифного регулирования Калужской области»;

- прочими нормативно-правовыми актами, регулирующими отношения в сфере государственного регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения.

Ответственность за достоверность предоставленных документов несет ГП «Калугаоблводоканал».

При расчёте размера платы за подключение к централизованным системам водоснабжения учитывались расходы ГП «Калугаоблводоканал» на прокладку сетей водоснабжения от точки подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства заявителя до точки подключения (технологического присоединения) водопроводных  сетей к централизованной системе холодного водоснабжения и расходы на увеличение мощности (пропускной способности) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе расходы на реконструкцию и (или) модернизацию существующих объектов централизованных систем водоснабжения.

Расходы ГП «Калугаоблводоканал» на прокладку сетей водоснабжения от точки подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства заявителя до точки подключения (технологического присоединения) водопроводных  сетей к централизованной системе холодного водоснабжения включают в себя строительство водопровода от проспекта Машиностроителей до ОАО «ОЭЗ ППТ «Людиново» (протяженность 2500 п. м, диаметр 500 мм), в соответствии со сметной стоимостью прокладываемых  сетей, включая расходы на проектирование и налог на прибыль,  составляют 65175,47 тыс. руб.

Расходы ГП «Калугаоблводоканал» на увеличение мощности (пропускной способности) централизованных систем водоснабжения, в том числе расходы на реконструкцию и (или) модернизацию существующих объектов централизованных систем водоснабжения и включают в себя:

1) реконструкцию водопровода от станции второго подъема до ул. Соколова;

2) реконструкцию водопровода по ул. Третьего Интернационала от ул. Соколова до ул. Энгельса;

3) реконструкцию водопровода по ул. Энгельса – ул. Лясоцкого – проспекту Машиностроителей;

4) реконструкцию объектов Людиновского водозабора.

В ходе экспертизы были представлены дополнительные документы по реконструкции объектов Людиновского водозабора, что привело к увеличению сметной стоимости работ.

Расходы на увеличение мощности с учетом дополнительных документов, расходов на проектирование и налога на прибыль составили 295250,85 тыс.руб.

На основании вышеизложенного плата за подключение объекта капитального строительства к системе централизованной системе водоснабжения заявителя составляет 360426,32 тыс. руб. (без НДС).

При расчёте размера платы за подключение к централизованным системам водоотведения учитывались расходы ГП «Калугаоблводоканал» на прокладку сетей водоотведения от точки подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства заявителя до точки подключения (технологического присоединения) канализационных сетей к централизованной системе водоотведения и расходы на увеличение мощности (пропускной способности) централизованных систем водоотведения, в том числе расходы на реконструкцию и (или) модернизацию существующих объектов централизованных систем водоотведения.

Расходы ГП «Калугаоблводоканал» на прокладку сетей водоотведения от точки подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства заявителя до точки подключения (технологического присоединения) канализационных  сетей к централизованной системе водоотведения включают в себя строительство самотечного коллектора  от ОАО «ОЭЗ ППТ «Людиново» до КНС № 1 (протяженность 2500 п. м, диаметр 600 мм), в соответствии со сметной стоимостью прокладываемых  сетей, включая расходы на проектирование и налог на прибыль, составляют 34689,83 тыс. руб.

Расходы ГП «Калугаоблводоканал» на увеличение мощности (пропускной способности) централизованных систем водоотведения, в том числе расходы на реконструкцию и (или) модернизацию существующих объектов централизованных систем водоотведения включают в себя:

1) реконструкция сетей водоотведения от КНС № 1 до КНС № 3;

2) реконструкция сетей водоотведения от КНС № 3 до канализационных очистных сооружений;

3) реконструкция действующих очистных сооружений канализации (приобретение оборудования);

4) реконструкция КНС №1 и КНС № 3.

В ходе экспертизы сметная стоимость реконструкции действующих очистных сооружений канализации (приобретение оборудования) была скорректирована, что привело к снижению затрат.

Расходы на увеличение мощности с учетом расходов на проектирование и налога на прибыль составят 237758,01 тыс. руб.

На основании вышеизложенного плата за подключение объекта капитального строительства Открытого акционерного общества «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Людиново» к системе централизованной системе водоотведения  заявителя составляет  272447,85 тыс. руб. (без НДС).

Предлагается установить плату за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения Государственного предприятия Калужской области «Калугаоблводоканал» объекта капитального строительства Открытого акционерного общества «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Людиново» (далее ОАО «ОЭЗ ППТ «Людиново»), расположенного по адресу: Калужская область, Людиновский р-н, деревня Войлово, в размере:

Водоснабжение – 360426,32 тыс. руб. (без НДС)

Водоотведение – 272447,85 тыс. руб.  (без НДС).

Комиссия по тарифам и ценам министерства тарифного регулирования Калужской области РЕШИЛА:

1. Установить размер платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения Государственного предприятия Калужской области «Калугаоблводоканал» объекта Открытого акционерного общества «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Людиново», расположенного по адресу: Калужская область, Людиновский район, деревня Войлово, в размере 360426,32 тыс. руб. (без НДС).

2. Установить размер платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоотведения Государственного предприятия Калужской области «Калугаоблводоканал» объекта Открытого акционерного общества «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Людиново», расположенного по адресу: Калужская область, Людиновский район, деревня Войлово, в размере 272447,85 тыс. руб. (без НДС).

Решение принято в соответствии с пояснительной запиской от 04.08.2014 и экспертным заключением от 01.08.2014 в форме постановления (прилагается), голосовали единогласно.

7. Об установлении размера платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения Государственного предприятия Калужской области «Калугаоблводоканал» объекта капитального строительства четвёртый этап – предприятие по производству кабин, расположенного по адресу: г. Калуга, ул. Тульское шоссе, 18 по индивидуальному проекту ЗАО «Вольво-Восток».

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Доложили: С.И. Ландухова, Т.К. Гусакова

ГП «Калугаоблводоканал» обратилось в министерство тарифного регулирования Калужской области (далее – министерство) с заявлением об установлении размера  платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованной  системе   водоотведения Государственного предприятия Калужской области  «Калугаоблводоканал» объекта капитального строительства четвертый этап – предприятие по производству кабин, расположенного по адресу: г. Калуга, ул. Тульское шоссе, 18 по индивидуальному проекту заявителя  ЗАО «Вольво-Восток»  (письмо вх. № 02/803 -14 от 21.07.2014).

В ходе рассмотрения представленных документов экспертами министерства сделаны замечания по расчету сметной стоимости на подключение, соответственно и по расчету размера платы за подключение.

Предприятием представлены дополнительные материалы (письма б/н от 05.08.2014г., 06.08.2014г.) и расчеты с учетом указанных замечаний.

Испрашиваемый предприятием размер платы за подключение (технологическое присоединение) без НДС:

к централизованной системе водоотведения – 55717,538 тыс. руб.

При проведении экспертизы размера платы за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к централизованной системе  водоотведения экспертная группа руководствуется следующими нормативными правовыми актами:

-  Налоговым кодексом Российской Федерации;

- Федеральным Законом Российской Федерации от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- постановлением Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

- приказом Федеральной службы по тарифам от 27.12.2013 №1746-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

- постановлением Правительства Калужской области от 01.03.2013 № 111 «О создании министерства тарифного регулирования Калужской области»;

- прочими нормативно-правовыми актами, регулирующими отношения в сфере государственного регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения.

Ответственность за достоверность предоставленных документов несёт ГП «Калугаоблводоканал».

Эксперты министерства несут ответственность за методическую правомерность и арифметическую точность выполненных расчетов, основанных на предоставленных предприятием данных.

Результатом проведения экспертизы является экспертное заключение, которое содержит оценку достоверности финансовой информации, используемой при обосновании расчетной величины платы.

В соответствии с представленными  предприятием документами (акт №5 технического освидетельствования участка канализационной сети  от 15.07.2014г.) существующий КНС «Volvo» оборудован насосными агрегатами Q=38 л/с в количестве 3 штуки и приемным  резервуаром, объемом V=42 м3.

Объем стоков принимаемых КНС «Volvo» в настоящее время составляет Qсущ=250м3/сут=10,416м3/ч=3л/с.

При подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к централизованным сетям  водоотведения предприятия по производству кабин (четвертый этап строительства) ЗАО «Вольво-Восток», объем стоков увеличится и составит:

Qдоп=1760м3/сут=73,33м3/час=20,4л/с;

Итого: Qобщ=Qсущ+Qдоп=3+20,4=23,4л/с=84,24м3/ч.

Максимальный запрашиваемый заявителем объем стоков в часы пик составит:

Qобщ.макс=Qобщ*2=46,8л/с=168,48м3/ч., что соответствует  существующему напорному канализационному коллектору 2Д225мм  (п/э), который  сможет обеспечить пропуск запрашиваемого расхода при скорости жидкости  v=1,50м/с (Справочное пособие Ф.А. Шевелев Таблицы для гидравлического расчета водопроводных труб издание 5: для трубопроводов  (п/э) Д225 мм  оптимальные напорные характеристики Q=61л/с=219,6м3/ч при скорости v=1,95м/с).

Из материалов предприятия также следует, что в связи с увеличением объемов стоков и дополнительной нагрузки на очистные сооружения канализации г. Калуги  для осуществления технологического присоединения объекта  капитального строительства заявителя ЗАО «Вольво-Восток» к централизованной системе  водоотведения необходимо выполнить следующие мероприятия:

-для эффективного (до 70-80%) разделения и обезвоживания осадка, что обеспечит сокращение массы образующихся отходов, для эффективности работы вторичных отстойников (своевременного удаления ила)  необходимо приобрести и установить линию обезвоживания осадка с декантером Флоттвег C4E-4 /454 HTS с приводом SP 3.11 на площадке очистных сооружений канализации г. Калуги.

-для эффективной биологической очистки и повышения окислительной мощности очистных сооружений канализации  установить на площадке очистных сооружений канализации г. Калуги:

1. 1 воздуходувку марки NEUROS NX 300-C060;

2. 1 воздуходувку марки Continental Industrie 600-04 .

В соответствии с пунктом 13 ФЗ № 416 от 07.12.2011 при расчете размера платы за подключение учитывались расходы ГП «Калугаоблводоканал»  на  реконструкцию и модернизацию   существующих объектов централизованной  системы  водоотведения.

Размер платы за подключение к централизованной системе  водоотведения объекта заявителя, величина подключаемой нагрузки которого превышает 10 куб.м в час,   определяется  на основании пункта 121 Методических указаний по расчету тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ от 27.12.2013. № 1746-э индивидуально с учетом расходов  на    увеличение мощности централизованных сетей   водоотведения, в том числе расходов на реконструкцию и модернизацию существующих объектов централизованной системы водоотведения, а также расходов по уплате налога на прибыль, в соответствии с приложением  8 настоящих Методических указаний:

| № п/п | Наименование | Единица измерений | ВСЕГО | 2014 год Водоснабжение | 2014 год Водоотведение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Расходы, связанные с подключением (технологическим присоединением) | тыс.руб. | 55717,538 | 0,00 | 55717,538 |
| 1.1 | Расходы на проведение мероприятий по подключению заявителей | тыс.руб. | 43662,149 | 0,00 | 43662,149 |
| 1.1.1 | расходы на проектирование | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | расходы на сырье и материалы | тыс.руб. | 40126,114 | 0,00 | 40126,114 |
| 1.1.3 | расходы на электрическую энергию (мощность), тепловую энергию, другие энергетические ресурсы и холодную воду (промывку сетей) | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4 | расходы на оплату работ и услуг сторонних организаций | тыс.руб. | 111.914 | 0,00 | 111,914 |
| 1.1.5 | оплата труда и отчисления на социальные нужды | тыс.руб. | 34,335 | 0,00 | 34,335 |
| 1.1.6 | прочие расходы | тыс.руб. | 3389,786 | 0,00 | 3389,786 |
| 1.2 | Внереализационные расходы, всего | тыс.руб. | 911,881 | 0,00 | 911,881 |
| 1.2.1 | расходы на услуги банков | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | расходы на обслуживание заемных средств | тыс.руб. | 911,881 | 0,00 | 911,881 |
| 1.3 | Налог на прибыль | % | 11143,508 | 0,00 | 11143,508 |
| 2 | Структура расходов |  |  |  |  |
| 2.1 | Расходы, относимые на ставку за протяженность сети | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | расходы на подключение сетей диаметром от 250мм и более | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Расходы, относимые на ставку за подключаемую нагрузку | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | Расходы на строительство и модернизацию существующих объектов, учитываемые при установлении индивидуальной платы за подключение | тыс.руб. | 55717,538 | 0,00 | 55717,538 |
| 3 | Протяженность сетей | км | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | Протяженность вновь создаваемых | км | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Подключаемая нагрузка | м³ в сутки |  |  | 1000 |
| 5 | Предлагаемые тарифы на подключение |  |  |  |  |
| 5.1 | Базовая ставка тарифа на протяженность сетей | тыс.руб./м | 0,00 |  |  |
| 5.2 | Коэффициенты дифференциации тарифа в зависимости от диаметра сетей |  |  |  |  |
| 5.3 | Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку | тыс.руб./м³ | 0,00 |  |  |

Размер платы за подключение объекта капитального строительства к централизованной  системе водоотведения – 55717,538 тыс. руб.

Расчётный объём расходов на осуществление мероприятий по увеличению мощности централизованной системы водоотведения в сумме  55717,538 тыс. руб. состоит:

1. Расходы на реконструкцию и модернизацию определены сметным расчетом, согласно сборникам федеральных единичных расценок –  40241,612 тыс. рублей, в том числе:

- сметный расчёт раздел 1.Установка декандера - 17,159 тыс. рублей

- накладные                                                              - 4,558  тыс. рублей

- сметная прибыль                                                   - 3,336  тыс. рублей

перевод в текущие цены на 01 марта 2014 года СМР = 6,3 (региональный расчетный индекс, рекомендованный к применению приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области от 18.03.2014г. №89 «О применении новых государственных сметных нормативов»)

(17,159+4,558+3,336)*6,3 = 157,834 тыс. руб.

- сметный расчёт раздел 2.Оборудование             - 11859,106 тыс. рублей

перевод в текущие цены на 01 марта 2014 года оборудование СМР = 3,38 (индекс изменения сметной стоимости прочих работ и затрат, оборудования на 2 квартал 2014 года, рекомендованный к применению согласно приложения №4 к письму Минстроя России от 15.05.2014г. №8376-ЕС/08)

11859,106 *3,38 = 40083,778 тыс. руб.

Итого:157,834+40083,778=40241,612 тыс. руб.

2. Дополнительные расходы - 3420,537 тыс. руб., в том числе:

- авторский надзор (0,2% от сметной стоимости, применен в соответствии с Отраслевыми сметными нормативами МДС 81-35.2004, приложением №8, главой 12, пунктом 12.3 «Авторский надзор») – 40241,612*0,2% = 80,483 тыс. руб.;

- технический надзор (3,8% от сметной стоимости, применен в соответствии с расчетом затрат на содержание технического надзора на 2014г. ГП «Калугаоблводоканал», утвержденным министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области) – 40241,612*3,8%= 1529,181 тыс. руб.;

- непредвиденные расходы (2% от сметной стоимости для объектов социальной сферы, применен в соответствии с Отраслевыми сметными нормативами МДС 81-35.2004, раздел 4, п.4.96) – 40241,612*2%  =  804,832 тыс. руб.;

- зимнее удорожание  (2,5% от сметной стоимости, применен в соответствии со сборником государственных сметных норм дополнительных затрат ГСН 81-05-02-2007, рекомендованным к применению письмом Росстроя от 28.03.07 № CК-1221/02)  – 40241,612*2,5% = 1006,041 тыс. руб.

3. Внереализационные расходы   911,881 тыс. руб., в том числе:

-  расходы на проведение мероприятий по подключению – 43662,149 тыс.руб.;

- 35%  от расходов  платы за подключение  (применен согласно п.98  постановления Правительства РФ от 29.07.2013г. №644 «Об утверждении правил холодного водоснабжения и водоотведения» – 43662,149*35% =15281,752 тыс. руб.;

- кредитная ставка в месяц – 0,994521%;

- кредитная ставка в месяц – 0,994521%;

Итого: 15281,752*0,994521% *6=911,881 тыс. руб.

4. Налог на прибыль  (40241,612+3420,537+911,881)/80%*20% = 11143,508 тыс. руб.

Экспертная группа, рассмотрев представленные предприятием материалы по расчету размера платы за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства считает, что расчет платы за подключение к централизованной системе  водоотведения по индивидуальному проекту заявителя ЗАО «Вольво-Восток» произведен в соответствии с требованиями Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных  приказом Федеральной службы по тарифам от 27.12.2013 №1746-э и является обоснованным.

Предлагается установить плату за подключение (технологическое присоединение) к централизованной  системе   водоотведения Государственного предприятия Калужской области  «Калугаоблводоканал» объекта капитального строительства четвертый этап – предприятие по производству кабин, расположенного по адресу: г. Калуга, ул. Тульское шоссе, 18 по индивидуальному проекту заявителя  ЗАО «Вольво-Восток» в размере 55717,538  тыс.руб.  (без НДС).

Комиссия по тарифам и ценам министерства тарифного регулирования Калужской области РЕШИЛА:

Установить размер платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения Государственного предприятия Калужской области «Калугаоблводоканал» объекта капитального строительства четвёртый этап – предприятие по производству кабин, расположенного по адресу: г. Калуга, ул. Тульское шоссе, 18 по индивидуальному проекту ЗАО «Вольво-Восток» в размере 55717,538 тыс. руб. (без НДС).

Решение принято в соответствии с пояснительной запиской и экспертным заключением от 18.08.2014 в форме постановления (прилагается), голосовали единогласно.

8. Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «КАЛУГАТЕПЛОСЕТЬ» Г. КАЛУГИ объектов капитального строительства, тепловая нагрузка которых превышает 1,5 Гкал/час, при отсутствии технической возможности подключения, по индивидуальному проекту Общества с ограниченной ответственностью «ПИК - Запад» на объект: «Многоэтажный пятисекционный жилой дом».

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Доложил: С.И. Гаврикова

В соответствии с представленными МУП «Калугатеплосеть» (далее – Предприятие) материалами Обществом с ограниченной ответственностью «ПИК - Запад» (далее – Заявитель) направлен запрос в адрес МУП «Калугатеплосеть» о представлении технической возможности присоединения объекта «Многоэтажный 5 секционный жилой дом», расположенный по адресу: г. Калуга, ул. Калужского ополчения (далее – объект Заявителя) к тепловым сетям МУП «Калугатеплосеть».

При проведении экспертизы тарифов экспертная группа руководствуется следующими нормативными правовыми актами Российской Федерации и Калужской области, определяющими порядок регулирования ценовой и тарифной политики в ЖКХ, а также положениями, инструкциями, правилами и нормами технической эксплуатации объектов ЖКХ:

- Гражданским кодексом Российской Федерации;

- Налоговым кодексом Российской Федерации;

- Трудовым кодексом Российской Федерации;

- Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- постановлением Правительства Российской Федерации от 26 октября 2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;

- постановлением Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2012 г. № 307 «О порядке подключения к системам теплоснабжения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

- приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по расчёту регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения» (далее – Методические указания);

- приказом Федеральной службы по тарифам от 12 апреля 2013 г. № 91 «Об утверждении единой системы классификации и раздельного учета затрат относительно видов деятельности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций, а также системы отчетности, представляемой в федеральный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области регулирования цен (тарифов), органы местного самоуправления поселений и городских округов» (далее – Приказ ФСТ России от 13.04.2013 № 91).

Подключаемая нагрузка объекта Заявителя в точке подключения составляет 1,51 Гкал/час.

Из представленных материалов следует, что объект Заявителя может быть подключён к существующей котельной, расположенной по адресу: г. Калуга, ул. Нижняя Усадебная, 2.

Установленная мощность четырех котлов котельной (тип котла – ЗИОСАБ – 5000), вырабатывающих тепловую энергию, в соответствии с режимными картами составляет 17,17 Гкал/час.

Установленная мощность котельной за вычетом собственных нужд – 16,792 Гкал/час.

Суммарная подключенная тепловая нагрузка, с учетом потерь в тепловых сетях – 14,177 Гкал/час.

В соответствии с запросом Заявителя, планируемая величина необходимой подключаемой нагрузки составляет 2,44 Гкал/час.

С учетом потерь в тепловых сетях данная нагрузка составит 2,652 Гкал/час.

Итого подключаемая нагрузка с учетом объекта Заявителя и потерь в тепловых сетях составляет 16,829 Гкал/час (14,177 + 2,652).

Дефицит мощности с учетом объекта Заявителя составит 0,037 Гкал/час (16,792-16,829).

Утверждённая в установленном порядке инвестиционная программа по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения объекта Заявителя, в МУП «Калугатеплосеть» отсутствует.

Следовательно, в соответствии с пунктом 172 Методических указаний плата за подключение объекта Заявителя, подключаемая тепловая нагрузка которого превышает 1,5 Гкал/час, при отсутствии технической возможности подключения определяется по индивидуальному проекту.

Из материалов Предприятия также следует, что для осуществления технологического присоединения объекта Заявителя к тепловым сетям, находящимся в хозяйственном ведении МУП «Калугатеплосеть», необходимо выполнить мероприятия:

- по реконструкции (частичная замена оборудования) котельной, расположенной по адресу: г. Калуга, ул. Нижняя усадебная, 2;

- по замене тепловой сети;

- по подключению объекта заявителя.

Для подтверждения необходимости включения в плату Заявителя вышеуказанных объёмов работ сделан соответствующий запрос в органы местного самоуправления (письмо от 18.07.2014 № 02/766-14).

Необходимость подтверждения данной информации возникла в связи с отсутствием схемы теплоснабжения г. Калуги, в которую, в том числе включаются предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия, а также предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей.

Письмом от 15.08.14 № 5763/1714 органы местного самоуправления согласовали необходимость проведения вышеуказанных мероприятий для подключения (технологического присоединения) к тепловым сетям МУП «Калугатеплосеть» объекта Заявителя.

По расчёту Предприятия индивидуальная плата по подключению объекта Заявителя составляет 5735,13 руб./Гкал без учета НДС по заявлению предприятия в том числе:

- расходы на проведение мероприятий по подключению объекта Заявителя – 80,585 тыс. руб.;

- расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей – 4 624,70 тыс. руб.;

- расходы на создание (реконструкцию) источника тепловой энергии – 73,99 тыс. руб.;

- налог на прибыль – 955,86 тыс. руб.

Экспертной группой на основании представленных Предприятием данных, включающих обосновывающие материалы, проведён анализ затрат, связанных с платой за подключение к системе теплоснабжения.

По расчёту экспертов индивидуальная плата за подключение объекта Заявителя составляет 4 936,56 тыс. руб. без учёта НДС, в том числе:

1. Расходы на проведение мероприятий по подключению объекта Заявителя – 54,344 тыс. руб.

2. Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точки подключения объекта Заявителя – 4 806,871 тыс. руб., без учета НДС, в том числе:

- прокладка тепловых сетей – 4 712,621 тыс. руб.;

- непредвиденные расходы – 94,25 тыс. руб. (2 % от строительных работ).

3. Расходы на создание (реконструкцию) источников тепловой энергии и (или) развитие существующих источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей – 75,349 тыс. руб. (73,869+1,48) без учета НДС, с учетом непредвиденных расходов.

4. Налог на прибыль – 0 руб.

Экспертной группой рекомендовано Предприятию уменьшить затраты на сумму 982,101 тыс. руб. по следующим строкам:

1. Строка 2 «Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей» на сумму 26,241 тыс. руб. (80,585- 54,344). Снижение обусловлено следующими причинами:

- при расчете затрат на оплату труда эксперты руководствовались величиной заработной платы персонала, учтенной при установлении тарифов на тепловую энергию на 2014 год;

- исключен налог на добавленную стоимость;

- исключена рентабельность (в соответствии с приложением 7.1 в расчет расходов на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей рентабельность не включена).

2. Строка 5 «Налог на прибыль» на сумму 955,86 тыс. руб.

В соответствии с пунктом 10 Основ ценообразования регулируемые организации ведут раздельный учет объема тепловой энергии, теплоносителя, доходов и расходов, связанных с осуществлением каждого вида регулируемой деятельности, в том числе – подключение к системе теплоснабжения.

В соответствии с пунктом 4 Приказа ФСТ от 13.04.2013 № 91 ведение раздельного учета осуществляется на счетах и субсчетах Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденного приказом Минфина России от 31.10.2000 N 94н регулируемой организации.

В приложенном к материалам дела Положении об учетной политике для целей бухгалтерского учета на 2013 год по МУП «Калугатеплосеть», утвержденном приказом МУП «Калугатеплосеть» от 09 января 2013 года № 1, отсутствует приложение плана счетов, а также номер субсчета, на котором ведется учет расходов по виду регулируемой деятельности «подключение к системе теплоснабжения».

Кроме того, в соответствии с пунктом 172 Методических указаний для объекта заявителя, подключаемая тепловая нагрузка которого превышает 1,5 Гкал/ч, при отсутствии технической возможности подключения налог на прибыль рассчитывается по формуле, тыс. руб./Гкал/ч.

(тыс. руб./Гкал/ч),

где:

- - фактические расходы на уплату налога на прибыль, отнесенные на деятельность по подключению к системе теплоснабжения по данным раздельного учета по видам регулируемой деятельности в предшествующем расчетном периоде регулирования, тыс. руб.

Первичная документация, подтверждающая фактические расходы по регулируемому виду деятельности «подключение к системе теплоснабжения» за 2013 год, в министерство не представлялась.

Таким образом, налог на прибыль будет включаться в расчет платы за тех. присоединение по фактически понесенным расходам на уплату налога на прибыль при условии ведения раздельного учета по всем видам регулируемой деятельности.

Экспертной группой рекомендовано Предприятию увеличить затраты на сумму 183,53 тыс. руб. по следующим строкам:

1. Строка 3 «Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точки подключения объекта Заявителя» на сумму 182,171 тыс. руб. в связи с корректировкой сметной документации (восстановлены комплексные расценки).

2. Строка 4 «Расходы на создание (реконструкцию) источников тепловой энергии и (или) развитие существующих источников тепловой энергии» на сумму 1,359 тыс. руб. в связи с корректировкой сметной документации (восстановлены комплексные расценки).

Экспертная группа, проанализировав предоставленные расчёты, рекомендует установить плату за подключение к системе теплоснабжения по индивидуальному проекту объекта Заявителя «Многоэтажный 5 секционный жилой дом», расположенный по адресу: г. Калуга, ул. Калужского ополчения, подключаемая тепловая нагрузка которого превышает 1,5 Гкал/час, при отсутствии технической возможности подключения, в размере 4 936,56 тыс. руб. без НДС.

Комиссия по тарифам и ценам министерства тарифного регулирования Калужской области РЕШИЛА:

Установить плату за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «КАЛУГАТЕПЛОСЕТЬ» Г. КАЛУГИ объектов капитального строительства, тепловая нагрузка которых превышает 1,5 Гкал/час, при отсутствии технической возможности подключения, по индивидуальному проекту Общества с ограниченной ответственностью «ПИК – Запад» на объект: «Многоэтажный пятисекционный жилой дом» в размере 4 936,56 тыс. руб. (без учёта НДС) в соответствии с расчётом:

без учёта НДС

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Плата за подключение объекта заявителя, подключаемая тепловая нагрузка которого превышает 1,5 Гкал/час, при отсутствии технической возможности подключения, в том числе: | тыс. руб. | 4 936,56 |
| 2. | Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей | тыс. руб. | 54,344 |
| 2.1. | Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (П1) | тыс. руб./Гкал/час | 35,989 |
| 2.2. | Подключаемая тепловая нагрузка объекта заявителя | Гкал/час | 1,51 |
| 3. | Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точки подключения объекта заявителя, в том числе: | тыс. руб. | 4 806,871 |
| 3.1. | Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов), в том числе: | тыс. руб. | 4 806,871 |
| 3.1.1 | Подземная канальная прокладка | тыс. руб. | 4 806,871 |
| 3.1.1.1. | диаметр труб 125 мм | тыс. руб. | 4 806,871 |
| 4. | Расходы на создание (реконструкцию) источников тепловой энергии и (или) развитие существующих источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей, в том числе: | тыс. руб. | 75,349 |
| 4.1. | Реконструкция источника тепловой энергии | тыс. руб. | 75,349 |
| 5. | Налог на прибыль | тыс. руб./Гкал/час | 0 |

Решение принято в соответствии с пояснительной запиской и экспертным заключением № 348/Т-02/766-14 от 18.08.2014 г. в форме постановления (прилагается), голосовали единогласно.

9. О внесении в повестку заседания комиссии по тарифам и ценам министерства тарифного регулирования Калужской области для рассмотрения дополнительного вопроса.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Доложил: С.И. Гаврикова.

В связи с истечением срока рассмотрения материалов по установлению индивидуальной платы за подключение к системе теплоснабжения МУП «Калугатеплосеть» необходимо рассмотреть на заседании комиссии по тарифам и ценам министерства тарифного регулирования Калужской области дополнительный вопрос:

«Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «КАЛУГАТЕПЛОСЕТЬ» Г. КАЛУГИ объектов капитального строительства, тепловая нагрузка которых превышает 1,5 Гкал/час, при отсутствии технической возможности подключения, по индивидуальному проекту Закрытого акционерного общества «Строительное управление № 155» на объект: «Многоэтажная жилая застройка по ул. Заводская, д. 57 в г. Калуге»».

Комиссия по тарифам и ценам министерства тарифного регулирования Калужской области РЕШИЛА:

Внести в повестку заседания комиссии для рассмотрения вышеуказанный вопрос.

Решение принято в соответствии с пояснительной запиской в протокольной форме, голосовали единогласно.

10. Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «КАЛУГАТЕПЛОСЕТЬ» Г. КАЛУГИ объектов капитального строительства, тепловая нагрузка которых превышает 1,5 Гкал/час, при отсутствии технической возможности подключения, по индивидуальному проекту Закрытого акционерного общества «Строительное управление № 155» на объект: «Многоэтажная жилая застройка по ул. Заводская, д. 57 в г. Калуге».

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Доложил: С.И. Гаврикова

В соответствии с представленными МУП «Калугатеплосеть» (далее – Предприятие) материалами Закрытым акционерным обществом «Строительное управление № 155» (далее – Заявитель) направлен запрос в адрес МУП «Калугатеплосеть» о представлении технической возможности присоединения объекта «Многоэтажная жилая застройка по ул. Заводская, д. 57 в г. Калуге» (далее – объект Заявителя) к тепловым сетям МУП «Калугатеплосеть».

При проведении экспертизы тарифов экспертная группа руководствуется следующими законодательными и нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Калужской области, определяющими порядок регулирования ценовой и тарифной политики в ЖКХ, а также положениями, инструкциями, правилами и нормами технической эксплуатации объектов ЖКХ:

- Гражданским кодексом Российской Федерации;

- Налоговым кодексом Российской Федерации;

- Трудовым кодексом Российской Федерации;

- Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- постановлением Правительства Российской Федерации от 26 октября 2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;

- постановлением Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2012 г. № 307 «О порядке подключения к системам теплоснабжения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

- приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по расчёту регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения» (далее – Методические указания);

- приказом Федеральной службы по тарифам от 12 апреля 2013 г. № 91 «Об утверждении единой системы классификации и раздельного учета затрат относительно видов деятельности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций, а также системы отчетности, представляемой в федеральный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области регулирования цен (тарифов), органы местного самоуправления поселений и городских округов» (далее – Приказ ФСТ России от 13.04.2013 № 91).

Подключаемая нагрузка объекта Заявителя в точке подключения составляет 7,32 Гкал/час.

Из представленных материалов следует, что объект Заявителя может быть подключён к существующей котельной, расположенной по адресу: г. Калуга, ул. Хрустальная, 18.

Утверждённая в установленном порядке инвестиционная программа по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения в МУП «Калугатеплосеть» отсутствует.

Установленная мощность двух котлов котельной (тип котла – ДКВР – 6,5/13), вырабатывающих тепловую энергию, в соответствии с режимными картами составляет 7,58 Гкал/час.

Установленная мощность котельной за вычетом собственных нужд (2,2 %) – 7,41 Гкал/час.

Суммарная подключенная тепловая нагрузка, с учетом потерь в тепловых сетях (13,39 %) –6,1 Гкал/час.

Планируемая величина подключаемой нагрузки с учетом потерь в тепловых сетях составляет 7,9 Гкал/час.

Таким образом, на котельной складывается дефицит установленной тепловой мощности в размере 6,59 Гкал/час (7,41- 6,1 – 7,9).

Утверждённая в установленном порядке инвестиционная программа по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения объекта Заявителя, в МУП «Калугатеплосеть» отсутствует.

Следовательно, в соответствии с пунктом 172 Методических указаний плата за подключение объекта Заявителя, подключаемая тепловая нагрузка которого превышает 1,5 Гкал/час, при отсутствии технической возможности подключения определяется по индивидуальному проекту.

Из материалов Предприятия также следует, что для осуществления технологического присоединения объекта Заявителя к тепловым сетям, находящимся в хозяйственном ведении МУП «Калугатеплосеть», необходимо выполнить мероприятия:

- по реконструкции котельной;

- по прокладке тепловой сети;

- по подключению объекта заявителя.

Для подтверждения необходимости включения в плату Заявителя вышеуказанных объемов работ министерством сделан соответствующий запрос в органы местного самоуправления (письмо от 18.07.2014 № 02/753-14).

Необходимость подтверждения данной информации возникла в связи с отсутствием схемы теплоснабжения г. Калуги, в которую, в том числе включаются предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия, а также предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей.

Письмом от 15.08.14 № 5763/1714 органы местного самоуправления согласовали необходимость проведения вышеуказанных мероприятий для подключения (технологического присоединения) к тепловым сетям МУП «Калугатеплосеть» объекта Заявителя.

В процессе проведения экспертизы по запросу министерства Предприятием представлялись дополнительные материалы.

По расчёту Предприятия индивидуальная плата по подключению объекта Заявителя составляет 95 414,05 руб./Гкал без учета НДС в том числе:

- расходы на проведение мероприятий по подключению объекта Заявителя – 61,190 тыс. руб.;

- расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей – 5 498,82 тыс. руб.;

- расходы на создание (реконструкцию) источника тепловой энергии – 73 951,70 тыс. руб.;

- налог на прибыль – 15 902,34 тыс. руб.

Экспертной группой на основании представленных Предприятием данных, включающих обосновывающие материалы, проведён анализ затрат, связанных 
с платой за подключение к системе теплоснабжения.

По расчёту экспертов индивидуальная плата за подключение объекта Заявителя составляет 57 156,644 тыс. руб. без учёта НДС, в том числе:

1. Расходы на проведение мероприятий по подключению объекта Заявителя – 45,942 тыс. руб.

2. Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точки подключения объекта Заявителя – 5 435,562 тыс. руб., без учета НДС.

В соответствии с Методическими указаниями и на основании приложения 7.8 расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей при установлении платы за технологическое присоединение в индивидуальном порядке выполнена дифференциация по типу прокладки тепловых сетей (подземная (канальная и бесканальная) и надземная).

Подземная канальная прокладка (диаметр 250) – 2 823,959 тыс. руб.;

Подземная бесканальная прокладка (диаметр 250) – 1 305,343 тыс. руб.;

Надземная прокладка (диаметр 250) – 1 306,260 тыс. руб.

3. Расходы на создание (реконструкцию) источников тепловой энергии и (или) развитие существующих источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей – 
51 675,14 тыс. руб. без учета НДС, с учетом непредвиденных расходов.

4. Налог на прибыль – 0 руб.

Экспертной группой рекомендовано Предприятию уменьшить затраты на сумму 38 257,406 тыс. руб. по следующим строкам:

1. Строка 2 «Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей» на сумму 15,248 тыс. руб. (61,190 – 45,942). Снижение обусловлено следующими причинами:

- при расчете затрат на оплату труда эксперты руководствовались величиной заработной платы персонала, учтенной при установлении тарифов на тепловую энергию на 2014 год;

- исключен налог на добавленную стоимость;

- исключена рентабельность (в соответствии с приложением 7.1 в расчет расходов на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей рентабельность не включена).

2. Строка 3 «Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точки подключения объекта Заявителя» на сумму 63,258 тыс. руб. (5 498,82 - 5 435,562) по следующим причинам:

- допущены некоторые арифметические ошибки;

- двойной учет затрат по некоторым видам работ.

3. Строка 4 «Расходы на создание (реконструкцию) источников тепловой энергии и (или) развитие существующих источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей» на сумму 22 276,56 тыс. руб. (73 951,70 - 51 675,14) по следующим причинам:

- в расчет платы (приложение 7.8) величина расходов на реконструкцию источника включена с учетом налога на добавленную стоимость (11 280,77 тыс. руб.);

- по отдельным видам работ в расчет платы включены мероприятия, предполагающие полную замену оборудования котельной в т.ч.:

- демонтаж котлов, дымовой трубы, оборудования и трубопроводов;

- монтаж металлоконструкций опор дымовых труб;

- монтаж системы водоснабжения и водоотведения котельной;

- монтаж системы отопления и вентиляции котельной;

- монтаж силового оборудования и электроосвещения котельной;

- монтаж охранной сигнализации котельной;

- проектные работы.

На основании принципа соблюдения баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей министерством из общей суммы расходов, необходимых для реконструкции котельной, в индивидуальную плату включена доля, соответствующая тепловой нагрузке подключаемого объекта.

4. Строка 5 «Налог на прибыль» на сумму 15 902,34 тыс. руб.

В соответствии с пунктом 10 Основ ценообразования регулируемые организации ведут раздельный учет объема тепловой энергии, теплоносителя, доходов и расходов, связанных с осуществлением каждого вида регулируемой деятельности, в том числе - подключение к системе теплоснабжения.

В соответствии с пунктом 4 Приказа ФСТ от 13.04.2013 № 91 ведение раздельного учета осуществляется на счетах и субсчетах Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденного приказом Минфина России от 31.10.2000 № 94н регулируемой организации.

В приложенном к материалам дела Положении об учётной политике для целей бухгалтерского учета на 2013 год по МУП «Калугатеплосеть», утвержденном приказом МУП «Калугатеплосеть» от 09 января 2013 года № 1, отсутствует приложение плана счетов, а также номер субсчета, на котором ведется учет расходов по виду регулируемой деятельности «подключение к системе теплоснабжения».

Кроме того, в соответствии с пунктом 172 Методических указаний для объекта заявителя, подключаемая тепловая нагрузка которого превышает 1,5 Гкал/ч, при отсутствии технической возможности подключения налог на прибыль рассчитывается по формуле , тыс. руб./Гкал/ч.

(тыс. руб./Гкал/ч),

где:

- - фактические расходы на уплату налога на прибыль, отнесенные на деятельность по подключению к системе теплоснабжения по данным раздельного учета по видам регулируемой деятельности в предшествующем расчетном периоде регулирования, тыс. руб.

Первичная документация, подтверждающая фактические расходы по регулируемому виду деятельности «подключение к системе теплоснабжения» за 2013 год, в министерство не представлялась.

Таким образом, налог на прибыль будет включаться в расчет платы за тех. присоединение по фактически понесенным расходам на уплату налога на прибыль при условии ведения раздельного учета по всем видам регулируемой деятельности.

Экспертная группа, проанализировав предоставленные расчёты, рекомендует установить плату за подключение к системе теплоснабжения по индивидуальному проекту объекта Заявителя «Многоэтажная жилая застройка по ул. Заводская, д. 57 в г. Калуге», подключаемая тепловая нагрузка которого превышает 1,5 Гкал/час, при отсутствии технической возможности подключения, в размере 57 156,644 тыс. руб. без НДС

Комиссия по тарифам и ценам министерства тарифного регулирования Калужской области РЕШИЛА:

Установить плату за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «КАЛУГАТЕПЛОСЕТЬ» Г. КАЛУГИ объектов капитального строительства, тепловая нагрузка которых превышает 1,5 Гкал/час, при отсутствии технической возможности подключения, по индивидуальному проекту Закрытого акционерного общества «Строительное управление № 155» на объект: «Многоэтажная жилая застройка по ул. Заводская, д. 57 в г. Калуге» в размере 57 156,644 тыс. руб. (без учёта НДС) в соответствии с расчётом:

без учёта НДС

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Плата за подключение объекта заявителя, подключаемая тепловая нагрузка которого превышает 1,5 Гкал/час, при отсутствии технической возможности подключения, в том числе: | тыс. руб. | 57 156,644 |
| 2. | Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей | тыс. руб. | 45,942 |
| 2.1. | Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (П1) | тыс. руб./Гкал/час | 6,276 |
| 2.2. | Подключаемая тепловая нагрузка объекта заявителя | Гкал/час | 7,32 |
| 3. | Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точки подключения объекта заявителя, в том числе: | тыс. руб. | 5 435,562 |
| 3.1. | Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов), в том числе: | тыс. руб. | 5 435,562 |
| 3.1.1 | Надземная прокладка | тыс. руб. | 1 306,260 |
| 3.1.1.1. | диаметр труб 250 мм | тыс. руб. | 1 306,260 |
| 3.1.2. | Подземная прокладка | тыс. руб. | 4 129,302 |
| 3.1.2.1. | в т.ч. канальная |  |  |
| 3.1.2.1.1. | диаметр труб 250 мм | тыс. руб. | 2 823,959 |
| 3.1.2.2. | бесканальная |  |  |
| 3.1.2.2.1. | диаметр труб 250 мм | тыс. руб. | 1 305,343 |
| 4. | Расходы на создание (реконструкцию) источников тепловой энергии и (или) развитие существующих источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей, в том числе: | тыс. руб. | 51 675,14 |
| 4.1. | Реконструкция источника тепловой энергии | тыс. руб. | 51 675,14 |
| 5. | Налог на прибыль | тыс.руб./Гкал/час | 0 |

Решение принято в соответствии с пояснительной запиской и экспертным заключением № 347/Т-02/753-14 от 19.08.2014 г. в форме постановления (прилагается), голосовали единогласно.

11. Об установлении размера платы за хранение задержанных транспортных средств на специализированной стоянке для муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства «Бабынино» муниципального образования сельское поселение «Поселок Бабынино».

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Доложил: Ю.И. Михалёв

МУП ЖКХ СП «п. Бабынино» признано победителем конкурса на осуществление деятельности по хранению задержанных транспортных средств (специальных и грузовых автомобилей, автобусов, тракторов, других самоходных машин и прицепов к ним с разрешенной массой свыше  3,5 тонн, в том числе транспортных средств осуществляющих перевозку тяжеловесных и (или)  крупногабаритных грузов) на специализированной стоянке.

В соответствии с Законом Калужской области от 26.06.2012 № 292-ОЗ «О порядке перемещения транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, возврата транспортных средств» размер платы за хранение задержанных транспортных средств на специализированной стоянке подлежит обязательному государственному регулированию.

Министерством тарифного регулирования области по инициативе и материалам, представленным МУП ЖКХ СП «п. Бабынино», произведен расчет размера платы за хранение задержанных транспортных средств на специализированной стоянке.

Определение расходов, применяемых для расчета размера платы за хранение задержанных транспортных средств на специализированной стоянке, и оценки их обоснованности, произведены в соответствии с положениями главы 25 «Налог на прибыль организаций» Налогового кодекса Российской Федерации от 05.08.2000 № 117-ФЗ.

Расчёт произведён с учётом плановых показателей деятельности МУП ЖКХ СП «п. Бабынино» и рентабельности в размере 10% от плановых затрат. Ранее деятельность по оказанию услуг по хранению задержанных транспортных средств на специализированной стоянке МУП ЖКХ СП «п. Бабынино» не осуществляло.

Нормативные правовые акты, на основании которых подготовлено заключение:

- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях;

- Закон Калужской области от 26.06.2012 № 292-ОЗ «О порядке перемещения транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, возврата транспортных средств»;

- постановление Правительства Калужской области от 01.03.2013 № 111 «О создании министерства тарифного регулирования Калужской области».

Комиссия по тарифам и ценам министерства тарифного регулирования Калужской области РЕШИЛА:

Установить размер платы за хранение задержанных транспортных средств (специальных и грузовых автомобилей, автобусов, тракторов, других самоходных машин и прицепов к ним с разрешенной массой свыше  3,5 тонн, в том числе транспортных средств осуществляющих перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов) на специализированной стоянке для муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства «Бабынино» муниципального образования сельское поселение «Поселок Бабынино»:

| № п/п | Наименование услуг | Плата (рублей без учёта НДС) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Хранение задержанного транспортного средства, за каждый полный час его нахождения на специализированной стоянке | 103-00 |

Решение принято в соответствии с пояснительной запиской и экспертным заключением № 352/Пр-02/819-14 от 08.08.2014 в форме постановления (прилагается), голосовали единогласно.

12. Об установлении размера платы за хранение задержанных транспортных средств на специализированной стоянке для сельскохозяйственного потребительского заготовительного снабженческо – сбытового кооператива «Монастырское подворье».

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Доложил: Ю.И. Михалёв

СПЗССК «Монастырское подворье» признан победителем конкурса на осуществление деятельности по хранению задержанных транспортных средств (с разрешенной массой до  3,5 тонн включительно) на специализированной стоянке.

В соответствии с Законом Калужской области от 26.06.2012 № 292-ОЗ «О порядке перемещения транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, возврата транспортных средств» размер платы за хранение задержанных транспортных средств на специализированной стоянке подлежит обязательному государственному регулированию.

Министерством тарифного регулирования области по инициативе и материалам, представленным СПЗССК «Монастырское подворье», произведён расчёт размера платы за хранение задержанных транспортных средств на специализированной стоянке.

Определение расходов, применяемых для расчета размера платы за хранение задержанных транспортных средств на специализированной стоянке, и оценки их обоснованности, произведены в соответствии с положениями главы 25 «Налог на прибыль организаций» Налогового кодекса Российской Федерации от 05.08.2000 № 117-ФЗ.

Расчёт произведён с учётом плановых показателей деятельности СПЗССК «Монастырское подворье» и рентабельности в размере 10% от плановых затрат. Ранее деятельность по оказанию услуг по хранению задержанных транспортных средств на специализированной стоянке СПЗССК «Монастырское подворье» не осуществлял.

Нормативные правовые акты, на основании которых подготовлено экспертное заключение:

- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях;

- Закон Калужской области от 26.06.2012 № 292-ОЗ «О порядке перемещения транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, возврата транспортных средств»;

- постановление Правительства Калужской области от 01.03.2013 № 111 «О создании министерства тарифного регулирования Калужской области».

Комиссия по тарифам и ценам министерства тарифного регулирования Калужской области РЕШИЛА:

Установить размер платы за хранение задержанных транспортных средств на специализированной стоянке для сельскохозяйственного потребительского заготовительного снабженческо – сбытового кооператива «Монастырское подворье»:

| № п/п | Наименование услуг | Плата (рублей без учёта НДС) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Хранение задержанного транспортного средства за каждый полный час его нахождения на специализированной стоянке: - категории А - категорий В и D массой до 3,5 тонн - категорий D массой более 3,5 тонн, категорий С и Е - негабаритные транспортные средства | 55-00 110-00 220-00 330-00 |

Решение принято в соответствии с пояснительной запиской и экспертным заключением № 354/Пр-02/831-14 от 12.08.2014 в форме постановления (прилагается), голосовали единогласно.

13. О внесении изменения в постановление министерства тарифного регулирования Калужской области от 26.12.2013 № 502-эк «О внесении изменений в постановление министерства тарифного регулирования Калужской области от 20.12.2013 № 483-эк «О внесении изменений в постановление министерства конкурентной политики и тарифов Калужской области от 20.12.2011 № 568-эк «Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями Калужской области» (в редакции постановлений министерства конкурентной политики и тарифов Калужской области от 05.06.2012 № 115-эк, от 24.12.2012 № 481-эк)» (в редакции постановлений министерства тарифного регулирования Калужской области от 28.01.2014 № 1-эк, от 14.02.2014 № 18-эк, от 28.03.2014 № 51-эк).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Доложил: Т.М. Пирогова

Министерством тарифного регулирования Калужской области было принято постановление от 26.12.2013 № 502-эк «О внесении изменений в постановление министерства тарифного регулирования Калужской области от 20.12.2013 № 483-эк «О внесении изменений в постановление министерства конкурентной политики и тарифов Калужской области от 20.12.2011 № 568-эк «Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями Калужской области» (в редакции постановлений министерства конкурентной политики и тарифов Калужской области от 05.06.2012 № 115-эк, от 24.12.2012 № 481-эк)» (в редакции постановлений министерства тарифного регулирования Калужской области от 28.01.2014 № 1-эк, от 14.02.2014 № 18-эк, от 28.03.2014 № 51-эк).

На основании информационного письма ООО «ЭЛМАТ» и прилагаемых к нему документов от 22.05.2014 № 418/32 (вх. от 23.05.2014 № 02/688-14) о переименовании ЗАО «ЭЛМАТ» в ООО «ЭЛМАТ» предлагается внести изменение:

столбец 1 в строке 21 таблицы «Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями на 2014 год» Приложения к постановлению от 26.12.2013 № 502-эк «О внесении изменений в постановление министерства тарифного регулирования Калужской области от 20.12.2013 № 483-эк «О внесении изменений в постановление министерства конкурентной политики и тарифов Калужской области от 20.12.2011 № 568-эк «Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями Калужской области» (в редакции постановлений министерства конкурентной политики и тарифов Калужской области от 05.06.2012 № 115-эк, от 24.12.2012 № 481-эк)» (в редакции постановлений министерства тарифного регулирования Калужской области от 28.01.2014 № 1-эк, от 14.02.2014 № 18-эк, от 28.03.2014 № 51-эк)», изложить – Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» филиал «Калугаэнерго» - Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛМАТ».

Изменения распространить на правоотношения, возникшие с 5 мая 2014 года, т.е. с момента реорганизации ЗАО «ЭЛМАТ».

Комиссия по тарифам и ценам министерства тарифного регулирования Калужской области РЕШИЛА:

1. Внести изменение в Приложение к постановлению министерства тарифного регулирования Калужской области от 26.12.2013 № 502-эк «О внесении изменений в постановление министерства тарифного регулирования Калужской области от 20.12.2013 № 483-эк «О внесении изменений в постановление министерства конкурентной политики и тарифов Калужской области от 20.12.2011 № 568-эк «Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями Калужской области» (в редакции постановлений министерства конкурентной политики и тарифов Калужской области от 05.06.2012 № 115-эк, от 24.12.2012 № 481-эк)» (в редакции постановлений министерства тарифного регулирования Калужской области от 28.01.2014 № 1-эк, от 14.02.2014 № 18-эк, от 28.03.2014 № 51-эк), изложив столбец 1 в строке 21 таблицы в следующей редакции:

Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» филиал «Калугаэнерго» - Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛМАТ»

2. Распространить действие данных изменений на правоотношения, возникшие с 5 мая 2014 года.

Решение принято в соответствии с пояснительной запиской в форме постановления (прилагается), голосовали единогласно.

Члены комиссии по тарифам и ценам: ____________________________ В.П. Богданов

____________________________ С.И. Гаврикова

____________________________ Г.А. Кузина

____________________________ С.И. Ландухова

____________________________ А.А. Логашёв

____________________________ Ю.И. Михалёв

____________________________ Т.М. Пирогова

Секретарь комиссии по тарифам и ценам ____________ А.О. Финакин