«УТВЕРЖДАЮ»

Министр тарифного регулирования

Калужской области

________________ Д.Ю. Лаврентьев

П Р О Т О К О Л

заседания комиссии по тарифам и ценам

министерства тарифного регулирования Калужской области

г. Калуга, ул. Плеханова, д. 45                                                                       «28» марта 2014 года

(место проведения)

Председательствовал: Д.Ю. Лаврентьев

Члены комиссии: В.П. Богданов, С.И. Гаврикова, Г.А. Кузина, С.И. Ландухова,

А.А. Логашёв, Ю.И. Михалёв, Т.М. Пирогова.

Эксперт: И.Г. Мартынова.

Приглашённые:  председатель Общественного совета (В.П. Богданов), представители

регулируемых организаций согласно явочному листу от 28.03.2014 г.

1. Об отмене постановления министерства тарифного регулирования Калужской области от 20.12.2013 № 482-эк «О котловом методе расчета тарифов на услуги по передаче электрической энергии на территории Калужской области в 2014 году», о внесении изменений в постановление министерства тарифного регулирования Калужской области от 26.12.2013 № 502-эк «О внесении изменений в постановление министерства тарифного регулирования Калужской области от 20.12.2013 № 483-эк «О внесении изменений в постановление министерства конкурентной политики и тарифов Калужской области от 20.12.2011 № 568-эк «Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями Калужской области» (в редакции постановлений министерства конкурентной политики и тарифов Калужской области от 05.06.2012 № 115-эк, от 24.12.2012 № 481-эк» (в редакции постановлений министерства тарифного регулирования Калужской области от 28.01.2014 № 1-эк и 14.02.2014 № 18-эк), о внесении изменений в постановление министерства тарифного регулирования Калужской области от 20.12.2013 № 487-эк «Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между территориальными сетевыми организациями Калужской области на 2014 год».

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Доложил: Т.М. Пирогова

Согласно письму ФСТ России от 07.03.2014 № 4-1701 (вх. от 12.03.2014 № 02-01/195-14) в целях приведения в полное соответствие с требованиями действующего законодательства РФ постановлений министерства тарифного регулирования Калужской области необходимо следующее:

1. Отменить постановление министерства тарифного регулирования Калужской области от 20.12.2013 № 482-эк «О котловом методе расчета тарифов на услуги по передаче электрической энергии на территории Калужской области в 2014 году».

2. В приложении к постановлению министерства тарифного регулирования Калужской области от 26.12.2013 № 502-эк «О внесении изменений в постановление министерства тарифного регулирования Калужской области от 20.12.2013 № 483-эк «О внесении изменений в постановление министерства конкурентной политики и тарифов Калужской области от 20.12.2011 № 568-эк «Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями Калужской области» (в редакции постановлений министерства конкурентной политики и тарифов Калужской области от 05.06.2012 № 115-эк, от 24.12.2012 N 481-эк (в редакции постановлений министерства тарифного регулирования Калужской области от 28.01.2014 № 1-эк и 14.02.2014 № 18-эк)» указать пару сетевых организаций и в примечании указать организации, тарифы которых НДС не облагаются.

3. В приложении к постановлению министерства тарифного регулирования Калужской области от 20.12.2013 № 487-эк «Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между территориальными сетевыми организациями Калужской области на 2014 год» указать пару сетевых организаций, исключить примечание из преамбулы и в примечании указать организации, тарифы которых НДС не облагаются.

Комиссия по тарифам и ценам министерства тарифного регулирования Калужской области РЕШИЛА:

Утвердить вышеуказанные необходимые изменения путём внесения их в соответствующие постановления министерства тарифного регулирования Калужской области.

Решение принято в соответствии с пояснительной запиской в форме постановления (прилагается), голосовали единогласно.

2. О внесении изменений в постановление министерства тарифного регулирования Калужской области от 13.12.2013 № 358-эк «Об установлении тарифов на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категориям потребителей по Калужской области на 2014 год».

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Доложил: Т.М. Пирогова

Руководствуясь поступившим в адрес министерства тарифного регулирования Калужской области письмом ФСТ России от 07.03.2014 № 4-1720 (вх. от 12.03.2014 № 02-01/196-14) предлагается внести следующие изменения в постановление министерства тарифного регулирования Калужской области от 13 декабря 2013 года № 358-эк «Об установлении тарифов на электрическую энергию для населения и приравненным к нему категориям потребителей по Калужской области на 2014 год»:

1. Пункт 2 изложить: «2. Тарифы, установленные в приложении № 1 к настоящему постановлению, действуют с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года.»;

2. Пункт 2 постановления считать пунктом 3;

3. Приложение № 1 изложить в новой редакции:

Цены (тарифы) на электрическую энергию для населения

и приравненных к нему категориям потребителей по Калужской области на 2014 год

| № п/п | Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Единица измерения | 1 полугодие 2014 года | 2 полугодие 2014 года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Цена (тариф) | Цена (тариф) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Население (тарифы указываются с учетом НДС) |
| 1.1. | Население, за исключением указанного в пунктах 2 и 3 |
| 1.1.1. | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | 3,51 | 3,66 |
| 1.1.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток * |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт·ч | 3,91 | 4,21 |
|  | Ночная зона | руб./кВт·ч | 2,72 | 2,93 |
| 1.1.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток * |
|  | Пиковая зона | руб./кВт·ч | 4,77 | 4,75 |
|  | Полупиковая зона | руб./кВт·ч | 3,51 | 3,66 |
|  | Ночная зона | руб./кВт·ч | 2,72 | 2,93 |
| 2. | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками (тарифы указываются с учетом НДС) ** |
| 2.1. | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | 2,46 | 2,56 |
| 2.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток * |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт·ч | 2,73 | 2,94 |
|  | Ночная зона | руб./кВт·ч | 1,90 | 2,05 |
| 2.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток * |
|  | Пиковая зона | руб./кВт·ч | 3,34 | 3,33 |
|  | Полупиковая зона | руб./кВт·ч | 2,46 | 2,56 |
|  | Ночная зона | руб./кВт·ч | 1,90 | 2,05 |
| 3. | Население, проживающее в сельских населенных пунктах (тарифы указываются с учетом НДС) ** |
| 3.1. | Одноставочный тариф руб./кВт·ч | 2,46 | 2,56 |
| 3.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток * |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт·ч | 2,73 | 2,94 |
|  | Ночная зона | руб./кВт·ч | 1,90 | 2,05 |
| 3.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток * |
|  | Пиковая зона | руб./кВт·ч | 3,34 | 3,33 |
|  | Полупиковая зона | руб./кВт·ч | 2,46 | 2,56 |
|  | Ночная зона | руб./кВт·ч | 1,90 | 2,05 |
| 4. | Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются с учетом НДС) *** |
| 4.1. | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | 3,51 | 3,66 |
| 4.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток * |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт·ч | 3,91 | 4,21 |
|  | Ночная зона | руб./кВт·ч | 2,72 | 2,93 |
| 4.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток * |
|  | Пиковая зона | руб./кВт·ч | 4,77 | 4,75 |
|  | Полупиковая зона | руб./кВт·ч | 3,51 | 3,66 |
|  | Ночная зона | руб./кВт·ч | 2,72 | 2,93 |

* Интервалы тарифных зон суток (по месяцам календарного года) утверждаются Федеральной службой по тарифам.

** Применяемый понижающий коэффициент - 0,7 (постановление министерства тарифного регулирования Калужской области от 14.11.2013 № 166-эк «О применении понижающего коэффициента к тарифам на электрическую энергию для отдельных групп населения Калужской области  на 2014 год»).

*** Перечень категорий потребителей, которые приравнены к населению и которым электрическая энергия (мощность) поставляется по регулируемым ценам (тарифам), определен приложением № 1 к Основам ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12. 2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике».

Понижающий коэффициент применяется в отношении потребителей, приравненных к категории «Население», согласно постановлению министерства тарифного регулирования Калужской области от 14.11.2013 № 166-эк «О применении понижающего коэффициента к тарифам на электрическую энергию для отдельных групп населения Калужской области на 2014 год».

Комиссия обсудила вопрос о периоде действия вносимых изменений. Предлагалось установить их обратную силу с распространением их действий на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года. Однако данное распространение приведёт к трудозатратам регулируемых организаций и возникновению у потребителей услуг сложностей по расчётам за прошедший период ввиду отсутствия специальных знаний в сфере ценообразования в области электрической энергии.

На основании изложенного, председатель комиссии не поддержал предложения, а рекомендовал членам комиссии ввести изменения без предания им обратной силы.

Комиссия по тарифам и ценам министерства тарифного регулирования Калужской области РЕШИЛА:

1. Внести следующие изменения в постановление министерства тарифного регулирования Калужской области от 13.12.2013 № 358-эк «Об установлении тарифов на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категориям потребителей по Калужской области на 2014 год»:

1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции: «2. Тарифы, установленные в приложении № 1 к настоящему постановлению, действуют с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года.»;

1.2. Пункт 2 постановления считать пунктом 3;

1.3. Приложение № 1 изложить в новой редакции:

«Цены (тарифы) на электрическую энергию для населения

и приравненных к нему категориям потребителей по Калужской области на 2014 год

| № п/п | Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Единица измерения | 1 полугодие 2014 года | 2 полугодие 2014 года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Цена (тариф) | Цена (тариф) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Население (тарифы указываются с учетом НДС) |
| 1.1. | Население, за исключением указанного в пунктах 2 и 3 |
| 1.1.1. | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | 3,51 | 3,66 |
| 1.1.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток * |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт·ч | 3,91 | 4,21 |
|  | Ночная зона | руб./кВт·ч | 2,72 | 2,93 |
| 1.1.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток * |
|  | Пиковая зона | руб./кВт·ч | 4,77 | 4,75 |
|  | Полупиковая зона | руб./кВт·ч | 3,51 | 3,66 |
|  | Ночная зона | руб./кВт·ч | 2,72 | 2,93 |
| 2. | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками (тарифы указываются с учетом НДС)** |
| 2.1. | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | 2,46 | 2,56 |
| 2.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток * |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт·ч | 2,73 | 2,94 |
|  | Ночная зона | руб./кВт·ч | 1,90 | 2,05 |
| 2.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток * |
|  | Пиковая зона | руб./кВт·ч | 3,34 | 3,33 |
|  | Полупиковая зона | руб./кВт·ч | 2,46 | 2,56 |
|  | Ночная зона | руб./кВт·ч | 1,90 | 2,05 |
| 3. | Население, проживающее в сельских населенных пунктах (тарифы указываются с учетом НДС)** |
| 3.1. | Одноставочный тариф руб./кВт·ч | 2,46 | 2,56 |
| 3.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток * |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт·ч | 2,73 | 2,94 |
|  | Ночная зона | руб./кВт·ч | 1,90 | 2,05 |
| 3.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток * |
|  | Пиковая зона | руб./кВт·ч | 3,34 | 3,33 |
|  | Полупиковая зона | руб./кВт·ч | 2,46 | 2,56 |
|  | Ночная зона | руб./кВт·ч | 1,90 | 2,05 |
| 4. | Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются с учетом НДС)*** |
| 4.1. | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | 3,51 | 3,66 |
| 4.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток * |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт·ч | 3,91 | 4,21 |
|  | Ночная зона | руб./кВт·ч | 2,72 | 2,93 |
| 4.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток * |
|  | Пиковая зона | руб./кВт·ч | 4,77 | 4,75 |
|  | Полупиковая зона | руб./кВт·ч | 3,51 | 3,66 |
|  | Ночная зона | руб./кВт·ч | 2,72 | 2,93 |

* Интервалы тарифных зон суток (по месяцам календарного года) утверждаются Федеральной службой по тарифам.

** Применяемый понижающий коэффициент – 0,7 (постановление министерства тарифного регулирования Калужской области от 14.11.2013 № 166-эк «О применении понижающего коэффициента к тарифам на электрическую энергию для отдельных групп населения Калужской области  на 2014 год»).

*** Перечень категорий потребителей, которые приравнены к населению и которым электрическая энергия (мощность) поставляется по регулируемым ценам (тарифам), определен приложением № 1 к Основам ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12. 2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике».

Понижающий коэффициент применяется в отношении потребителей, приравненных к категории «Население», согласно постановлению министерства тарифного регулирования Калужской области от 14.11.2013 № 166-эк «О применении понижающего коэффициента к тарифам на электрическую энергию для отдельных групп населения Калужской области на 2014 год».

2. Изменения ввести в действие с момента официального опубликования постановления министерства тарифного регулирования Калужской области о них.

Решение принято в соответствии с пояснительной запиской в форме постановления (прилагается), голосовали единогласно.

3. Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями Калужской области на 2014год.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Доложил: Т.М. Пирогова

Необходимая валовая выручка территориальной сетевой организации при расчёте тарифов на услуги по передаче электрической энергии, определенная в соответствии Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам  от 06.08.2004 № 20-э/2 (далее – Методические указания № 20-э/2), принимается органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов при расчете единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии, а также индивидуальных тарифов для взаиморасчета между парой территориальных сетевых организаций.

ООО «ЦентрТехноКом».

## В отношении организации применен метод экономически обоснованных расходов (затрат).

## 1. Анализ объемов оказываемых услуг ООО «ЦентрТехноКом» владеет объектами сетевого хозяйства на основании заключенного с ООО «ЦЭМэлектросервис» договора аренды имущества от 01.03.2013 № 1.

## По расчёту организации сумма условных единиц составляет 23,56 у.е.

## По информации, представленной ОАО «МРСК Центра и Приволжья» филиал «Калугаэнерго» (вх. № ДЛ-02/101-14 от 24.02.2014  2014), между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ООО «ГРЕЙТ» в настоящее время действующим между сторонами договором оказания услуг по передаче электрической энергии (мощности)  от 19.07.2012 № 2012/0685 определена граница балансовой принадлежности и ответственности за эксплуатацию электрических устройств, в том числе в точке присоединения отходящей от РУ-10 кВ ТП-406 ОАО «МРСК Центра и Приволжья» кабельной линии КЛ-10 кВ длиной 515 м до КТП ЦЭМ.

## Расходы на содержание кабельной линии КЛ-10 кВ длиной 515 м отходящей от РУ-10 кВ ТП-406 ОАО «МРСК Центра и Приволжья» до КТП ЦЭМ на основании договора оказания услуг по передаче электрической энергии (мощности)  между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ООО «ГРЕЙТ», действующего в настоящее время между сторонами, учтены в тарифе, установленном для ООО «ГРЕЙТ».

## Расходы на содержание кабельной линии КЛ-10 кВ  длиной 515 м отходящей от                РУ-10 кВ ТП-406 ОАО «МРСК Центра и Приволжья» до КТП ЦЭМ экспертами не учитываются при формировании НВВ ООО «ЦентрТехноКом» с целью исключения двойного учета затрат по данному сетевому оборудованию.

## В точках присоединения к вышестоящей сетевой организации уровень напряжения сети ООО «ЦентрТехноКом» – СН2.

## Согласно информации, представленной ОАО «КЗАЭ» (вх. от 13.02.2014                                    № ДЛ-02/101-14), соглашение о технологическом взаимодействии  между ОАО «КЗАЭ» и            ООО «ЦЭМэлектросервис» отсутствует и, как следствие, договорные величины объемов передачи электрической энергии не заявлялись.

## По представленным в министерство материалов при формировании расходов на содержание объектов сетевого хозяйства ООО «ЦентрТехноКом», участвующих в передаче электрической энергии (мощности) учтены следующие объекты: две однотрансформаторные подстанции КТП-1 и КТП-2, кабельная линия КЛ 10 кВ  протяженностью 270 м.

## Кабельная линия протяженностью 960 м исключена из расчета условных единиц, так как услуги по передаче электрической энергии (мощности) по данному оборудованию не оказываются.

## По расчёту экспертов, сумма условных единиц по оборудованию составляет  19,35 у. е., в том числе на уровне СН2 – 19,35 у. е.

## Баланс электрической энергии по предложению организации имеет следующие показатели:

## - поступление в сеть – 0,705 млн. кВт.ч.;

## - потери электрической энергии – 0,022 млн. кВт.ч.;

## - полезный отпуск – 0,683 млн. кВт.ч.

## Поступление мощности в сеть – 0,247 МВт.

## Согласно приказу Минэнерго России от 22.11.2013 № 836 «Об утверждении нормативов технологических потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям на 2014 год», норматив потерь составляет 2,88%.

## На основании заявленных объемов потребителей услуг полезный отпуск сети составит 0,7049 млн. кВт.ч. В результате баланс, сформированный экспертами, имеет следующие показатели:

## плановый объём поступления электроэнергии (мощности) в сети организации на регулируемый период – 0,7258 млн. кВт.ч.;

## - потери электроэнергии – 0,0209 млн. кВт.ч.;

## - полезный отпуск – 0,7049 млн. кВт.ч.

## Заявленная мощность согласно Договору оказания услуг по передаче электроэнергии от 15.08.2013 № 2013/1392КЭ – 0,193 МВт.

## 2. Анализ экономической обоснованности расходов

## ООО «ЦентрТехноКом» – организация, которая владеет объектами электросетевого хозяйства на основании договора аренды имущества.

## Организация впервые обратилась в  министерство тарифного регулирования Калужской области для утверждения тарифа на услуги по передаче электрической энергии по объектам электросетевого хозяйства.

## Основным видом экономической деятельности организации согласно уведомления территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Калужской области от 28.01.2014 № 14-11-204/236 является монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений.

## Организация применяет упрощенную систему налогообложения. Объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов. Ставка налога составляет – 15%.

## В отсутствии расходов базового периода по регулируемому виду деятельности (услуги по передаче электрической энергии), экспертам не представляется возможным провести анализ хозяйственной деятельности предприятия базового периода.

## При формировании необходимой валовой выручки организации в соответствии с пунктом 31 Основ ценообразования экспертами использовались экспертные оценки, принятые при расчете тарифов на 2014 год, аналогичных по составу оборудования сетевых организаций.

## 2.1. Основные и вспомогательные материалы, работы и услуги производственного характера.

## При формировании данных статей эксперты провели  анализ представленных                    ООО «ЦентрТехноКом»  документов.

## Основные и вспомогательные материалы.

## По предложению ТСО расходы по данной статье на регулируемый период составят 543,07 тыс. руб., в том числе:

## 1) сырье, основные материалы – 215,51 тыс. руб.;

## 2) вспомогательные материалы – 327,56 тыс. руб.

## Данную сумму ТСО планирует израсходовать на приобретение материалов для эксплуатации оборудования в размере 175,5 тыс. руб., остальную сумму – на приобретение канцтоваров, хозинвентаря, оргтехники и мебели.

## Документов, подтверждающие фактические затраты на основные и вспомогательные материалы не представлены.

## Работы и услуги производственного характера.

## По предложению предприятия расходы по данной статье на регулируемый период включены в расчет НВВ в размере 236,00 тыс. руб.

## В качестве обосновывающих материалов сетевой организацией представлены планы ремонтов оборудования и программа энергосбережения и повышения энергоэффективности, расходы по которым в сумме составили 725,34 тыс. руб.:

## - программа технического обслуживания и ремонта (ТОиР), предусматривающая проведение аварийно-восстановительных и неплановых работ, на сумму 90,0 тыс. руб., в том числе, выполняемых подрядным способом на сумму 50,0 тыс. руб.;

## - программа технического обслуживания на сумму 270,67 тыс. руб., в том числе работы, выполняемые подрядным способом на сумму 28,0 тыс. руб.;

## - смета на ремонт оборудования КТП-1 и КТП-2 (регулировка разъединителя с приводом в количестве 2 шт. и выключателя нагрузки в количестве 3 шт., регулировка и опробование коммутационной аппаратуры в количестве 20шт.) на сумму 178,67  тыс. руб.,

## - программа энергосбережения на период 2013-2015 годы в соответствии с которой расходы по мероприятиям энергосбережения на 2014 год (установка приборов учета и внедрение АСКУЭ) составят 380,0 тыс. руб.

## Экспертизой установлено следующее.

## Договора подряда со сторонними организациями на выполнение ремонтных работ, акты выполненных работ ТСО не представлены. Фактические расходы, подтвержденные данными первичного бухгалтерского учета, не представлены.

## Программой энергосбережения и повышения энергоэффективности ООО «ЦентрТехноКом» на 2013-2015 годы не предусмотрен темп снижения фактического процента технологического расхода электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям относительно установленного норматива технологических потерь электрической энергии, кроме того, мероприятия, предусмотренные программой, не направлены на достижение соответствующего целевого показателя. (Темп снижения данного целевого показателя в соответствии с установленными постановлением министерства конкурентной политики и тарифов Калужской области от 01.11.2011 № 216 – эк требованиями к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций Калужской области, осуществляющих регулируемые виды деятельности, составляет не менее 0,15% ежегодно). На основании изложенного расходы, предусмотренные программой энергосбережения, экспертами не учитываются в расчете НВВ.

## В отсутствии фактически понесенных и документально обоснованных расходов базового периода по регулируемому виду деятельности в соответствии с практикой тарифного регулирования в Калужской области, экспертная оценка рассматриваемых статей осуществляется совместно по статьям «сырье, основные материалы», «услуги производственного характера» и «прочие расходы».

## Норматив расходов на 2014 год по статьям себестоимости «сырье, основные материалы», «услуги производственного характера» и «прочие расходы» определен экспертами в размере            5 202 руб. на одну условную единицу. При этом нормативом не учитываются расходы по арендной плате.

## При количестве условных единиц ООО «ЦентрТехноКом» равном 19,35 у. е. расходы по вышеуказанным статьям должны составить 100,64  тыс. руб. (с НДС).

## Эксперты так же отмечают, что арендная плата рассчитывается исходя из годовой амортизации, которая является источником для восстановления основных средств, и, следовательно, ремонтные работы могут проводиться как арендатором, так и арендодателем, на долевом участии.

## На основании изложенного, с учетом экспертных оценок и анализа представленных документов расходы по указанным статьям эксперты предусматривают в размере                       100,64 тыс. руб.

## Фактическое распределение расходов между указанными статьями определяется в процессе производственной деятельности.

## 2.2. Затраты на оплату труда.

## Размер фонда оплаты труда на 2014 год по предложению ТСО составляет                                   1 306,950 тыс. руб. и рассчитан на численность 4,5 человек с учетом тарифного коэффициента – 4,15 (средняя ступень оплаты труда – не определена).

## Тарифная ставка рабочего 1 разряда согласно ОТС в электроэнергетике на период               2013-2015 годы (далее ОТС) – 5400 рублей. Дополнительные выплаты по предложению                  ТСО составляют 8,0 %. В результате среднемесячная оплата труда на 1 работника по расчету ТСО составит – 24 202,80 руб.

## Определяя фонд оплаты труда персонала,  эксперты исходили из следующего.

## Нормативная численность, рассчитанная в соответствии с рекомендациями по нормированию труда  работников электроэнергетического хозяйства, утвержденная приказом Госстроя России от 03.04.2000 № 68, составляет 0,36 человек.

## На основании «Межотраслевых правил по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок», утвержденных постановлением министерства труда и социального развития Российской Федерации от 05.01.2001 № 3 и приказом министерства энергетики Российской Федерации от 27.12.2000 № 163 экспертная группа принимает численность персонала предприятия в количестве 3 человек.

## Использование норм ОТС для обоснования расходов на персонал допускается исключительно в отношении тех компаний, в интересах которых оно было заключено, а также компаний, которые присоединились к нему в последующем в официальном порядке.

## По состоянию на 01.01.2014 организация ООО «ЦентрТехноКом» в перечне Реестра ОТС (Приложение №1 к ОТС) не значится.

## Использование норм ОТС организацией ООО «ЦентрТехноКом» для обоснования ФОТ  не обосновано.

## В соответствии с Основами ценообразования при расчете фонда оплаты труда ООО «ЦентрТехноКом» экспертами использовались экспертные оценки, основанные на отчетных данных, принятых при расчете тарифов на услуги по передаче электрической энергии на 2014 год, аналогичных по составу оборудования сетевых организаций. Средняя оплата труда персонала таких сетевых организаций на 2014 год составляет 15 356,52 руб.

## Экспертная группа принимает расходы по статье «фонд оплаты труда» на 2014 год в размере 552,83 тыс. руб.

## 2.3.  Отчисления на социальные нужды.

## По расчёту предприятия сумма расходов по данной статье составит 401,23 тыс. руб., что составляет 33,4% от фонда оплаты труда, рассчитанного предприятием.

## Согласно статье 58 Федерального закона от 24.07.2009 №  212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования» для расчета отчислений на социальные нужды применяются следующие тарифы страховых взносов:

## 1) Пенсионный фонд Российской Федерации – 22 %;

## 2) Фонд социального страхования Российской Федерации – 2,9 %;

## 3) Федеральный фонд обязательного медицинского страхования – 5,1 %.

## Размер страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний согласно Уведомлению о размере соответствующих страховых взносов от 29.04.2013 – 3,4 %.

## По расчёту экспертной группы расходы по статье «Отчисления на социальные нужды» в размере 33,4 % от фонда оплаты труда, определенного экспертами, составят 184,65 тыс. руб.

## 2.4. Прочие затраты.

## По расчёту ООО «ЦентрТехноКом» на период регулирования расходы по статье «прочие затраты, относимые на услуги по передаче электрической энергии» составят 947,21 тыс. руб., в том числе:

## 1) арендная плата – 451,0 тыс. руб.;

## 2) затраты по охране труда – 44,20 тыс. руб.;

## 3) расходы на информационное обслуживание, консультационные и юридические услуги, обучение – 394,48 тыс. руб., включающие:

## - услуги связи – 18,24 тыс. руб.;

## - услуги на ведение бухгалтерской отчетности – 36,0 тыс. руб.;

## - расходы по передаче отчетности в электронном виде в налоговые органы – 4,5 тыс. руб.;

## - расходы на создание и ведения сайта – 22,0 тыс. руб.;

## - расходы на получение электронной цифровой подписи ЭЦП и сопровождению информации по ЕИАС – 8,0 тыс. руб.;

## - расходы на получение сертификата ЭЦП – 5,3 тыс. руб.;

## - расходы на использование информационной базы «Гарант» – 273,44 тыс. руб.;

## - расходы на обучение и переподготовку кадров – 27,0 тыс. руб.

## 4) другие прочие – 57,54 тыс. руб., в том числе:

## - расходы на командировки – 46,2 тыс. руб.

## В статье «арендная плата» ТСО включает расходы по аренде имущества согласно договора от 01.03.2013 № 1, заключенного с ООО «ЦЭМэлектросервис» в размере 235,0 тыс. руб. (в расчёте размера платы учтена рентабельность 10%) и расходы по аренде нежилого помещения (площадью 18 кв.м.) согласно договора аренды офисного помещения от 01.06.2012 № 5, заключенного с ООО «ИнвестПлюс» в размере 216,0 тыс. руб. (расчёт размера арендной платы не представлен).

## Размер платы по аренде имущества рассчитан ТСО исходя из суммы ежемесячно начисляемой амортизации основных средств. Амортизационные отчисления основных средств рассчитаны согласно с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1.

## В соответствии с Основами ценообразования и решением ВАС Российской Федерации от 02.08.2013 N ВАС-6446/13 определены расходы по аренде имущества в размере 76,26 тыс. руб. При расчёте арендной платы экспертами исключена амортизация кабельной линии протяженностью 960 м и кабельная линия протяженностью 515 м. Расчета налога на имущество, переданного в аренду, иных налогов и других установленных законодательством Российской Федерации обязательных платежей, связанных с владением имуществом, переданным в аренду, организацией не представлено. Рентабельность экспертами исключена в соответствии с действующим законодательством.

## Размер платы по аренде нежилого помещения экспертами определён исходя из  рыночной стоимости аренды офисных помещений в г. Калуге, которая составляет 250-700 руб. за кв. м. в зависимости от места расположения офисных помещений на территории города Калуги, и норматива площади на одно рабочее место в офисном помещении с  использованием  оргтехники, которая составляет 4,5-6 кв. м. в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 03.06.2003 № 118 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (с изменениями и дополнениями). Таким образом, исходя из средних значений вышеуказанных показателей и принятой  экспертами численности  персонала предприятия в количестве 3 человек, расходы по арендной плате офисного помещения определены в размере 106,2 тыс. руб. (с НДС).

## Суммарные расходы по статье «арендная плата» составят – 182,46 тыс. руб.

## В отсутствии фактических затрат организации расходы на 2014 год по статье «прочие затраты», за исключением расходов по арендной плате, определены экспертами исходя из принятой по экспертной оценке суммы расходов на материалы, услуги производственного характера и прочие расходы, которая подробно изложена в разделе 2.1. «Основные и вспомогательные материалы, работы и услуги производственного характера».

## Общую сумму расходов, относимую на себестоимость услуг по передаче электрической энергии по сетям, в размере 1 020,58 тыс. руб. эксперты считают экономически обоснованной.

## 3. Расчёт необходимой балансовой прибыли, принимаемой для определения размера необходимой валовой выручки на осуществление деятельности по передаче электрической энергии.

## По расчёту предприятия балансовая прибыль на передачу электроэнергии на 2014 год составит 540,27 тыс. руб., в том числе:

## - прибыль на развитие производства (капитальные вложения) – 322,00 тыс. руб.;

## - прибыль на поощрение – 137,23 тыс. руб.;

## - налог на прибыль – 81,04 тыс. руб.

## Рентабельность по предложению организации составляет 15,73 %.

## В соответствии  с пунктом 32 Основ ценообразования расходы на инвестиции в расчетном периоде регулирования определяются на основе утвержденных в установленном порядке инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемую деятельность, включающих мероприятия по повышению энергоэффективности в рамках реализации законодательства Российской Федерации об энергосбережении.

## Утвержденная в установленном порядке инвестиционная программа организацией не представлена. Расходы на развитие производства (капитальные вложения) в расчет балансовой прибыли экспертами не включаются.

## ТСО представлена налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, согласно которой ставка налога 15%.

## В соответствии со статьей 346.20 НК Российской Федерации в случае, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов, налоговая ставка устанавливается в размере 15 %.

## Эксперты определили доходы с учетом рентабельности 3 % в размере 30,62  тыс. руб., в том числе налог на прибыль 4,59 тыс. руб.

## Балансовая прибыль, определенная экспертами, включает в себя  все расходы, предусмотренные к выплате из прибыли, в том числе расходы на поощрение, социальное развитие, расходы на прочие цели.

## В итоге экспертная группа принимает при расчёте размера необходимой валовой выручки на осуществление деятельности по передаче электрической энергии по сетям ООО «ЦентрТехноКом» прибыль в размере 30,62 тыс. руб.

## 4. Расчёт необходимой валовой выручки на осуществление деятельности по передаче  электрической энергии на регулируемый период.

## Необходимая валовая выручка  ООО «ЦентрТехноКом» на содержание сетей по расчёту экспертной группы составляет 1 051,1974 тыс. руб.,  в том числе:

## - расходы, относимые на себестоимость – 1 020,5800 тыс. руб.;

## - прибыль – 30,6174 тыс. руб.

## Необходимая валовая выручка с учётом расходов на оплату нормативных технологических потерь в сетях на 2014 год составит 1 089,9061 тыс. руб., в том числе плановые расходы на оплату нормативных потерь 38,7087 тыс. руб.

Необходимая валовая выручка на содержание электрических сетей (без учёта расходов на оплату нормативных потерь) сетевой организации:

| № п/п | Наименование сетевой организации | НВВ сетевой организации (тыс. руб.) | Себестоимость (тыс. руб.) | Прибыль (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Итого | Материалы услуги произв. характера | Затраты на оплату труда с отчислениями | Аренда | Прочие |  |
| 1 | ООО «ЦентрТехноКом» | 1051,20 | 1 020,58 | 66,40 | 737,48 | 182,46 | 34,24 | 30,62 |

Анализ предложений

|  | У.Е | НВВ, тыс. руб. | Себестоимость, тыс. руб. | Прибыль, тыс. руб. | Рентабельность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТСО | 23,56 | 3974,7300 | 3434,46 | 540,27 | 15,73 % |
| Экспертиза | 19,35 | 1051,20 | 1 020,58 | 30,62 | 3 % |

Расчёт тарифов производится в соответствии с Методическими указаниями № 20-э/2.

Согласно пункту 52 Методических указаний № 20-э/2 расчёт индивидуальных тарифов предусматривает определение двух ставок:

- ставки на содержание электрических сетей в расчете на МВА (МВт) суммарной присоединенной (заявленной) мощности без разбивки по напряжениям;

- ставки на оплату технологического расхода (потерь) без разбивки по напряжениям.

Базой для расчёта ставки индивидуальных тарифов на содержание электрических сетей является заявленная мощность сетевой организации.

Базой для расчёта ставки индивидуальных тарифов на оплату технологического расхода (потерь) электрической энергии является плановый сальдированный переток электроэнергии между сетевыми организациями. Оплата услуг осуществляется за фактический объём сальдированного перетока.

На основании изложенного, индивидуальные тарифы определены исходя из размера экономически обоснованной необходимой валовой выручки, определенной в соответствии с Методическими указаниями № 20-э/2, величины планового сальдированного перетока электрической энергии и заявленной мощности, согласно баланса электрической энергии (мощности) сетевой организации, а также с учетом компенсации расходов на оплату нормативных технологических потерь в сетях сетевой организации.

Регулируемые цены (тарифы) устанавливаются с календарной разбивкой с учётом вышеизложенных условий.

Расчёт индивидуальных тарифов для взаиморасчетов между сетевыми организациями эксперты выполнили исходя из равенства полугодовых расходов на содержание электрических сетей ТСО, предоставляющей услугу по передаче электрической энергии.

Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчётов между сетевыми  организациями на 2014 год:

| № | Наименование сетевых организаций | 1 полугодие | 2 полугодие |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Двухставочный тариф | Одноставочный тариф | Двухставочный тариф | Одноставочный тариф |
|  |  | ставка за содержание электрических сетей | ставка на оплату технологического расхода (потерь) |  | ставка за содержание электрических сетей | ставка на оплату технологического расхода (потерь) |  |
|  |  | руб./кВт·мес. | руб./кВт·ч | руб./кВт·ч | руб./кВт·мес. | руб./кВт·ч | руб./кВт·ч |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ОАО «МРСК Центра и Приволжья» - Общество с ограниченной ответственностью «ЦентрТехноКом» | 453,88489 | 0,05328 | 1,32469 | 453,88489 | 0,05340 | 1,73585 |

С учётом изложенного, предлагается утвердить индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевой организацией и «котлодержателем» - ОАО «МРСК Центра и Приволжья» на территории Калужской области на 2014 год.

Комиссия по тарифам и ценам министерства тарифного регулирования Калужской области РЕШИЛА:

Установить и ввести в действие с 1 апреля 2014 года индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчётов между сетевыми организациями Калужской области с календарной разбивкой:

Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии

для взаиморасчетов между сетевыми организациями Калужской области на 2014 год

| № | Наименование сетевой организации | 1 полугодие | 2 полугодие |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Двухставочный тариф | Одноставочный тариф | Двухставочный тариф | Одноставочный тариф |
|  |  | ставка за содержание электрических сетей | ставка на оплату технологического расхода (потерь) |  | ставка за содержание электрических сетей | ставка на оплату технологического расхода (потерь) |  |
|  |  | руб./кВт·мес. | руб./кВт·ч | руб./кВт·ч | руб./кВт·мес. | руб./кВт·ч | руб./кВт·ч |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» филиал «Калугаэнерго» - Общество с ограниченной ответственностью «ЦентрТехноКом» | 453,88489 | 0,05328 | 1,32469 | 453,88489 | 0,05340 | 1,73585 |

Примечание:

1. Для Общества с ограниченной ответственностью «ЦентрТехноКом» тарифы НДС не облагаются.

2. Ставка за содержание электрических сетей индивидуального тарифа рассчитана на заявленную мощность, определённую соглашением между территориальной сетевой организацией и Открытым акционерным обществом «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» филиал «Калугаэнерго».

3. Ставка на оплату технологического расхода (потерь) индивидуального тарифа рассчитана на сальдированный переток между сетевыми организациями, определённый соглашением между территориальной сетевой организацией и Открытым акционерным обществом «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» филиал «Калугаэнерго».

Решение принято в соответствии с пояснительной запиской и экспертным заключением № 389/Эл-02/637-13 от 2014 года в форме постановления (прилагается), голосовали единогласно.

4. Об установлении размера платы за перемещение задержанных транспортных средств на специализированную стоянку и хранение задержанных транспортных средств на специализированной стоянке для индивидуального предпринимателя Симонова Владимира Алексеевича.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Доложил: Ю.И. Михалёв

ИП Симонов В.А. признан победителем конкурса на осуществление деятельности по перемещению и хранению задержанных транспортных средств на специализированной стоянке на территории Дзержинского района. С индивидуальным предпринимателем заключены соответствующие договоры.

В соответствии с Законом Калужской области от 26.06.2012 № 292-ОЗ «О порядке перемещения транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, возврата транспортных средств» размер платы за перемещение и хранение задержанных транспортных средств на специализированной стоянке подлежит обязательному государственному регулированию.

Министерством тарифного регулирования области (далее – министерство) по инициативе и материалам, представленным ИП Симоновым В.А., произведен расчет размера платы за перемещение и хранение задержанных транспортных средств на специализированной стоянке.

Определение расходов, применяемых для расчета размера платы за хранение задержанных транспортных средств на специализированной стоянке, и оценки их обоснованности, произведены в соответствии с положениями главы 25 «Налог на прибыль организаций» Налогового кодекса Российской Федерации от 05.08.2000 № 117-ФЗ.

Согласно произведённому расчёту плата за перемещение задержанных транспортных средств на специализированную стоянку составила 106 руб. за каждый полный километр расстояния от места расположения специализированной стоянки до места задержания транспортного средства и от места задержания транспортного средства до места расположения специализированной стоянки (без учета НДС), плата за 1 полный час хранения задержанного транспортного средства на специализированной стоянке составила 27 руб. (для категории В, D). Расчет произведен с учетом плановых показателей деятельности ИП Симонова В.А. и плановой прибыли в размере 10% от плановых затрат. Ранее деятельность по оказанию услуг по перемещению и хранению задержанных транспортных средств на специализированной стоянке ИП Симонов В.А. не осуществлял.

По результатам рассмотрения экспертного заключения и проекта постановления министерства ИП Симоновым В.А. было направлено в адрес министерства обращение с просьбой пересмотра размера платы за хранение задержанных транспортных средств до 39 руб. за час хранения (категория В, Д) в связи с включением в расходы по хранению транспортных средств затрат по договору и снижением уровня плановой прибыли до 3%.

В соответствии с представленными разногласиями экспертной группой был произведен расчёт платы за хранение задержанных транспортных средств на специализированной стоянке в размере 39 руб. за час хранения (категории В, D).

Нормативные акты, на основании которых производился расчёт:

- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях;

- Закон Калужской области от 26.06.2012 № 292-ОЗ «О порядке перемещения транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, возврата транспортных средств»;

- постановление Правительства Калужской области от 01.03.2013 № 111 «О создании министерства тарифного регулирования Калужской области».

Комиссия по тарифам и ценам министерства тарифного регулирования Калужской области РЕШИЛА:

Установить размер платы за перемещение задержанных транспортных средств на специализированную стоянку и хранение задержанных транспортных средств  на специализированной стоянке для индивидуального предпринимателя Симонова Владимира Алексеевича:

| № п/п | Наименование услуг | Плата (рублей без учёта НДС) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Перемещение задержанного транспортного средства, за каждый полный километр расстояния от места расположения специализированной стоянки до места задержания транспортного средства и от места задержания транспортного средства до места расположения специализированной стоянки | 106-00 |
| 2 | Хранение задержанного транспортного средства, за каждый полный час его нахождения на специализированной стоянке: - категории А - категорий В и D массой до 3,5 тонн - категорий D массой более 3,5 тонн, категорий С и Е - негабаритные транспортные средства | 19-50 39-00 78-00 117-00 |

Решение принято в соответствии с пояснительной запиской и экспертным заключением № 12/Пр-02/82-14 от 24.02.2014 г. в форме постановления (прилагается), голосовали единогласно.

5. Об установлении размера платы за перемещение задержанных транспортных средств на специализированную стоянку и хранение задержанных транспортных средств на специализированной стоянке для индивидуального предпринимателя Азеева Игоря Александровича.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Доложил: Ю.И Михалёв

ИП Азеев И.А. признан победителем конкурса на осуществление деятельности по перемещению и хранению задержанных транспортных средств на специализированной стоянке на территории Кировского района. С индивидуальным предпринимателем заключены соответствующие договоры.

В соответствии с Законом Калужской области от 26.06.2012 № 292-ОЗ «О порядке перемещения транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, возврата транспортных средств» размер платы за перемещение и хранение задержанных транспортных средств на специализированной стоянке подлежит обязательному государственному регулированию.

Министерством тарифного регулирования области (далее – министерство) по инициативе и материалам, представленным ИП Азеевым И.А., произведен расчет размера платы за перемещение и хранение задержанных транспортных средств на специализированной стоянке.

Определение расходов, применяемых для расчета размера платы за перемещение и хранение задержанных транспортных средств на специализированной стоянке, и оценки их обоснованности, произведены в соответствии с положениями главы 25 «Налог на прибыль организаций» Налогового кодекса Российской Федерации от 05.08.2000 № 117-ФЗ.

Согласно произведённому расчету плата за перемещение задержанных транспортных средств на специализированную стоянку составила 68 руб. за каждый полный километр расстояния от места расположения специализированной стоянки до места задержания транспортного средства и от места задержания транспортного средства до места расположения специализированной стоянки (без учета НДС), плата за 1 полный час хранения задержанного транспортного средства на специализированной стоянке составила 20 руб. (для категории В, D). Расчет произведен с учетом плановых показателей деятельности ИП Азеева И.А. и плановой прибыли в размере 10% от плановых затрат. Ранее деятельность по оказанию услуг по перемещению и хранению задержанных транспортных средств на специализированной стоянке ИП Азеев И.А. не осуществлял.

По результатам рассмотрения экспертного заключения и проекта постановления министерства ИП Азеевым И.П. было направлено в адрес министерства обращение о пересмотре размера платы за перемещение задержанных транспортных средств до 128 руб./км, за хранение задержанных транспортных средств до 29 руб. за час хранения (категория В, Д), в связи с уточнённым показателем среднего расстояния перемещения задержанных транспортных средств, и включением в расходы по хранению транспортных средств плановых затрат по статьям «Заработная плата и отчисления на социальные нужды» и «Арендная плата» согласно представленным договорам.

В соответствии с представленными разногласиями и документами экспертной группой был произведён расчёт платы за перемещение и хранение задержанных транспортных средств на специализированной стоянке в следующих размерах:

- 128 рублей за каждый полный километр расстояния от места расположения специализированной стоянки до места задержания транспортного средства и от места задержания транспортного средства до места расположения специализированной стоянки;

- 29 рублей за 1 полный час хранения задержанного транспортного средства на специализированной стоянке (категория В, Д).

Нормативные акты, на основании которых производился расчёт:

- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях;

- Закон Калужской области от 26.06.2012 № 292-ОЗ «О порядке перемещения транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, возврата транспортных средств»;

- постановление Правительства Калужской области от 01.03.2013 № 111 «О создании министерства тарифного регулирования Калужской области».

Комиссия по тарифам и ценам министерства тарифного регулирования Калужской области РЕШИЛА:

Установить размер платы за перемещение задержанных транспортных средств на специализированную стоянку и хранение задержанных транспортных средств  на специализированной стоянке для индивидуального предпринимателя Азеева Игоря Александровича:

| № п/п | Наименование услуг | Плата (рублей без учёта НДС) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Перемещение задержанного транспортного средства, за каждый полный километр расстояния от места расположения специализированной стоянки до места задержания транспортного средства и от места задержания транспортного средства до места расположения специализированной стоянки | 128-00 |
| 2 | Хранение задержанного транспортного средства, за каждый полный час его нахождения на специализированной стоянке: - категории А - категорий В и D массой до 3,5 тонн - категорий D массой более 3,5 тонн, категорий С и Е - негабаритные транспортные средства | 14-50 29-00 58-00 87-00 |

Решение принято в соответствии с пояснительной запиской и экспертным заключением № 14/Пр-02/132-14 от 03.03.2014 г. в форме постановления (прилагается), голосовали единогласно.

6. О признании утратившими силу некоторых постановлений министерства конкурентной политики и тарифов Калужской области и министерства тарифного регулирования Калужской области.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Доложил: С.И. Гаврикова

В соответствии с пунктом 16 Правил установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 № 340 (далее – Правила), требования к программе в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности устанавливаются регулирующим органом начиная с 2010 года на 3 года.

Постановлением министерства конкурентной политики и тарифов Калужской области от 01.11.2011 № 216-эк требования к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности установлены на 2012 – 2014 годы.

С учётом пункта 13 Правил, предусматривающего, что требования к программе устанавливаются в отношении каждой регулируемой организации (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 18 Правил), министерством тарифного регулирования области были установлены требования к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности также и для отдельных организаций.

Срок действия действующих требований к программе в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности истекает 1 января 2015 года.

В соответствии с пунктом 17 Правил требования к программе устанавливаются решением регулирующего органа до 1 апреля года, в котором истекает срок действия ранее установленных требований.

Таким образом, в связи с истечением срока действия с 1 января 2015 года подлежат признанию утратившими силу следующие постановления:

- постановление министерства конкурентной политики и тарифов Калужской области от 01.11.2011 № 216-эк «Об установлении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций Калужской области, осуществляющих регулируемые виды деятельности, на 2012 – 2014 годы»;

- постановление министерства тарифного регулирования Калужской области от 03.04.2013 № 51-эк «Об установлении требований к программе в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности открытого акционерного общества «Калужский двигатель», оказывающего услуги в сфере водоснабжения и водоотведения, на 2014 год»;

- постановление министерства тарифного регулирования Калужской области от 03.04.2013 № 52-эк «Об установлении требований к программе в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности унитарного муниципального предприятия «Жилищник», оказывающего услуги в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, на 2014 год»;

- постановление министерства тарифного регулирования Калужской области от 03.04.2013 № 53-эк «Об установлении требований к программе в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности федерального государственного унитарного предприятия «Научно-производственный центр автоматики и приборостроения имени академика Н.А.Пилюгина» (филиал федерального государственного унитарного предприятия «Научно-производственный центр автоматики и приборостроения имени академика Н.А.Пилюгина» «Сосенский приборостроительный завод»), оказывающего услуги в сфере теплоснабжения, на 2014 год».

В соответствии с подпунктом 2 пункта 14 Правил поступившие от регулируемых организаций в регулирующий орган ежегодные отчёты о фактическом исполнении установленных требований к программе, должны быть составлены по форме, утверждённой регулирующим органом.

В настоящее время действуют формы ежегодных отчётов регулируемых организаций, утверждённые постановлением министерства конкурентной политики и тарифов Калужской области от 01.11.2011 № 217-эк «Об утверждении форм ежегодных отчетов о фактическом исполнении установленных требований к программе в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности». По данным формам регулируемые организации составляют отчёт о фактическом исполнении требований, установленных на 2012 – 2014 годы. Отчет за 2014 год должен быть представлен в орган регулирования по утверждённой форме до 1 февраля 2015 года.

Принимая во внимание вышеуказанное обстоятельство и учитывая, что на 2015 – 2017 годы должны быть установлены новые требования к программе в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, а также в связи с необходимостью приведения нормативного правового акта в соответствие с Положением о министерстве тарифного регулирования Калужской области, постановление министерства конкурентной политики и тарифов области подлежит отмене с 1 февраля 2015 года.

Комиссия по тарифам и ценам министерства тарифного регулирования Калужской области РЕШИЛА:

1. Признать утратившими силу с 1 января 2015 года:

- постановление министерства конкурентной политики и тарифов Калужской области от 01.11.2011 № 216-эк «Об установлении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций Калужской области, осуществляющих регулируемые виды деятельности, на 2012 – 2014 годы»;

- постановление министерства тарифного регулирования Калужской области от 03.04.2013 № 51-эк «Об установлении требований к программе в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности открытого акционерного общества «Калужский двигатель», оказывающего услуги в сфере водоснабжения и водоотведения, на 2014 год»;

- постановление министерства тарифного регулирования Калужской области от 03.04.2013 № 52-эк «Об установлении требований к программе в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности унитарного муниципального предприятия «Жилищник», оказывающего услуги в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, на 2014 год»;

- постановление министерства тарифного регулирования Калужской области от 03.04.2013 № 53-эк «Об установлении требований к программе в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности федерального государственного унитарного предприятия «Научно-производственный центр автоматики и приборостроения имени академика Н.А.Пилюгина» (филиал федерального государственного унитарного предприятия «Научно-производственный центр автоматики и приборостроения имени академика Н.А.Пилюгина» «Сосенский приборостроительный завод»), оказывающего услуги в сфере теплоснабжения, на 2014 год».

2. Признать утратившим силу с 1 февраля 2015 года постановление министерства конкурентной политики и тарифов Калужской области от 01.11.2011 № 217-эк «Об утверждении форм ежегодных отчетов о фактическом исполнении установленных требований к программе в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

Решение принято в соответствии с пояснительной запиской в форме постановления (прилагается), голосовали единогласно.

7. О внесении изменений в постановление министерства тарифного регулирования Калужской области от 09.12.2013 № 352-эк «Об установлении тарифов на тепловую энергию для Открытого акционерного общества «Квадра - Генерирующая компания» (производственное подразделение «Калужская ТЭЦ» филиала ОАО «Квадра» – «Центральная генерация») на 2014 год»».

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Доложил: И.Г. Мартынова

Приказом ФСТ России от 04.03.2014 № 34-э/3 «О рассмотрении разногласий в области государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, возникающих между органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, органами местного самоуправления поселений, городских округов, организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, и потребителями, между филиалом ОАО «Квадра» - «Центральная генерация» и министерством тарифного регулирования Калужской области» признаны экономически обоснованными и подлежащими учёту при установлении тарифов на тепловую энергию для ОАО «Квадра»-«Центральная генерация» на 2014 год расходы в сумме 44 593,64 тыс. руб. по статье «Топливо на технологические цели».

Министерству тарифного регулирования (далее – министерство) предписано:

- установить тарифы на тепловую энергию для филиала ОАО «Квадра» - «Центральная генерация» на 2014 – 2016 годы с учётом дополнительных расходов на топливо в размере 7 512,1 тыс. руб.;

- установить тарифы на тепловую энергию для филиала ОАО «Квадра» - «Центральная генерация» (производственное подразделение «Калужская ТЭЦ») на 2014 год в течение одного месяца со дня принятия приказа о рассмотрении разногласий.

Тарифы, установленные постановлением министерства от 09.12.2013 № 352 – эк «Об установлении тарифов на тепловую энергию для Открытого акционерного общества «Квадра - Генерирующая компания» (производственное подразделение «Калужская ТЭЦ» филиала ОАО «Квадра» – «Центральная генерация») на 2014 год», на период с 01.07. по 31.12.2014 составляют:

Для всех групп потребителей, кроме населения, за 1 Гкал (без учёта НДС):

на производство тепловой энергии (на коллекторе):

дифференцированные по видам теплоносителя:

- на горячую воду – 1087,48 руб.;

- на отборный пар 2,5-7,0 кгс/см² – 1239,59 руб.;

на производство и передачу тепловой энергии:

- на горячую воду – 1377,28 руб. за 1 Гкал.

Для населения за 1 Гкал (с учётом НДС):

на производство тепловой энергии (на коллекторе):

- на горячую воду – 1283,23 руб.;

на производство и передачу тепловой энергии:

- на горячую воду – 1625,19 руб. за 1 Гкал.

Указанные тарифы определены исходя из затрат и объёмов отпущенной тепловой энергии за период с 01.07. по 31.12.2014.

Экспертами министерства произведен расчёт необходимой валовой выручки (далее - НВВ) ОАО «Квадра»-«Центральная генерация» и тарифов на период с.01.07. по 31.12.2014 с учётом дополнительных расходов на топливо на 2014 год по строке «Недополученный доход» в сумме 0,8 тыс. руб., в том числе на второе полугодие 2014 года в сумме 0,8 тыс. руб.

При установлении тарифов на тепловую энергию на периоды регулирования 2015-2016 годов в соответствии с приказом ФСТ России министерству дополнительно необходимо учесть расходы на топливо в размере 7511,3 тыс. руб. (7 512,1 - 0,8).

При расчёте тарифов с учетом дополнительных расходов на топливо на 2014 год в сумме 0,8 тыс. руб. (в том числе, на второе полугодие 2014 года в сумме 0,8 тыс. руб.) экспертами министерства учтены установленные приказом ФСТ России ограничения по темпам роста тарифов на тепловую энергию в среднем по Калужской области в 2014 году в размере 104,0 % (декабрь 2014 года к декабрю 2013 года).

В соответствии с расчётами, проведёнными экспертной группой, рекомендуемый средневзвешенный тариф на производство тепловой энергии на 2014 год составит 1066,30 руб. за 1 Гкал (без учёта НДС).

Рекомендуемая величина средневзвешенного тарифа на производство тепловой энергии на период с 01.07. по 31.12.2014 составит 1092,98 руб. за 1 Гкал (без учёта НДС).

В соответствии с величиной средневзвешенного тарифа на тепловую энергию (на коллекторе) для ОАО «Квадра» - «Генерирующая компания» (производственное подразделение «Калужская ТЭЦ» филиала ОАО «Квадра» - «Центральная генерация»), рекомендуемого экспертами на второе полугодие 2014 года в размере 1092,98 руб. за 1 Гкал (без учёта НДС), средневзвешенный тариф на производство тепловой энергии (на коллекторе) по Калужской области составит 827,57 руб. за 1 Гкал (без учёта НДС).

Уровень средневзвешенного тарифа на производство тепловой энергии (на коллекторе), рассчитанный экспертами с учетом дополнительных расходов на топливо в сумме 0,8 тыс. руб., не приводит к превышению максимального уровня тарифа, установленного на период с 01.07. по 31.12.2014 приказом Федеральной службы по тарифам от 15.10.2013 № 190-э/1 «Об установлении предельных минимальных и максимальных уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), производимую в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии источниками тепловой энергии с установленной генерирующей мощностью производства электрической энергии 25 Мегаватт и более на 2014 год» для Калужской области в размере 827,59 руб. за 1 Гкал (без учёта НДС).

Предлагается внести изменения в постановление министерства от 0.12.2013 № 352-эк и установить тарифы на тепловую энергию на период с 01.07. по 31.12.2014 в следующих размерах:

для всех групп потребителей, кроме населения, за 1 Гкал (без учёта НДС):

на производство тепловой энергии (на коллекторе):

дифференцированные по видам теплоносителя:

- на горячую воду – 1087,52 руб.;

- на отборный пар 2,5-7,0 кгс/см² – 1239,63 руб.;

на производство и передачу тепловой энергии:

- на горячую воду – 1377,32 руб. за 1 Гкал.

Для населения за 1 Гкал (с учётом НДС):

на производство тепловой энергии (на коллекторе):

- на горячую воду – 1283,27 руб.;

на производство и передачу тепловой энергии:

- на горячую воду – 1625,24 руб. за 1 Гкал.

Рост к уровню тарифов на производство тепловой энергии, действующих по состоянию на 01.01.2014, составляет:

- при теплоносителе «горячая вода» – 104,13 %;

- при теплоносителе «отборный пар» – 104,47 %.

Рост к уровню тарифа на производство и передачу тепловой энергии, действующего по состоянию на 01.01.2014 составляет 104,0 %, обусловлен ростом производственных расходов.

В соответствии со схемой теплоснабжения с 01.01.2014 года перепродавцом тепловой энергии (при теплоносителе «горячая вода»), производимой ОАО «Квадра» - «Генерирующая компания» (производственное подразделение «Калужская ТЭЦ» филиала ОАО «Квадра» - «Центральная генерация»), является МУП «Калугатеплосеть». Следовательно, предлагаемое изменение тарифа на тепловую энергию во втором полугодии 2014 года не повлечёт за собой изменение тарифа для конечного потребителя относительно ранее установленного.

Комиссия по тарифам и ценам министерства тарифного регулирования Калужской области РЕШИЛА:

Внести изменения в постановление министерства тарифного регулирования Калужской области от 09.12.2013 № 352-эк «Об установлении тарифов на тепловую энергию для Открытого акционерного общества «Квадра - Генерирующая компания» (производственное подразделение «Калужская ТЭЦ» филиала ОАО «Квадра» – «Центральная генерация») на 2014 год», изложив в новой редакции:

- приложение № 2:

Тарифы на тепловую энергию (мощность)

на коллекторах источника тепловой энергии

| Топливо - газ |
| --- |
| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Год | Вода | Отборный пар давлением | Острый и редуцированный пар |
|  |  |  |  | от 1,2 до 2,5 кг/см² | от 2,5 до 7,0 кг/см² | от 7,0 до 13,0 кг/см² | свыше 13,0 кг/см² |  |
| Открытое акционерное общество «Квадра - Генерирующая компания» (производствен-ное подразделение «Калужская ТЭЦ» филиала ОАО «Квадра» – «Центральная генерация») | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |
|  | одноставочный руб./Гкал | 01.07-31.12 2014 | 1087,52 |  | 1239,63 |  |  |  |
|  | двухставочный | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | ставка за тепловую энергию, руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) * |
|  | одноставочный руб./Гкал | 01.07-31.12 2014 | 1283,27 |  |  |  |  |  |
|  | двухставочный | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | ставка за тепловую энергию, руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. |  |  |  |  |  |  |  |

*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Примечание:

Удельная величина расходов на топливо при производстве тепловой энергии, отпускаемой в виде воды, для Открытого акционерного общества «Квадра - Генерирующая компания» (производственное подразделение «Калужская ТЭЦ» филиала ОАО «Квадра» – «Центральная генерация») составляет 766,04 руб./Гкал.

- приложение № 4:

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям

| Топливо - газ |
| --- |
| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Год | Вода | Отборный пар давлением | Острый и редуцированный пар |
|  |  |  |  | от 1,2 до 2,5 кг/см² | от 2,5 до 7,0 кг/см² | от 7,0 до 13,0 кг/см² | свыше 13,0 кг/см² |  |
| Открытое акционерное общество «Квадра - Генерирующ ая компания» (производственное подразделение «Калужская ТЭЦ» филиала ОАО «Квадра» – «Центральная генерация») | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |
|  | одноставочный руб./Гкал | 01.07-31.12 2014 | 1377,32 |  |  |  |  |  |
|  | двухставочный | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | ставка за тепловую энергию, руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) * |
|  | одноставочный руб./Гкал | 01.07-31.12 2014 | 1625,24 |  |  |  |  |  |
|  | двухставочный | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | ставка за тепловую энергию, руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. |  |  |  |  |  |  |  |

*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Решение принято в соответствии с пояснительной запиской по расчёту тарифов на тепловую энергию для ОАО «Квадра» - «Центральная генерация», изменяемых с 01.07.2014 в соответствии с приказом ФСТ России от 04.03.2014 № 34-э/3 «О рассмотрении разногласий в области государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, возникающих между органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, органами местного самоуправления поселений, городских округов, организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, и потребителями, между филиалом ОАО «Квадра»-«Центральная генерация» и министерством тарифного регулирования Калужской области» в форме постановления (прилагается), голосовали единогласно.

Члены комиссии по тарифам и ценам: ____________________________ В.П. Богданов

____________________________ С.И. Гаврикова

____________________________ Г.А. Кузина

____________________________ С.И. Ландухова

____________________________ А.А. Логашёв

____________________________ Ю.И. Михалёв

____________________________ Т.М. Пирогова

Секретарь комиссии по тарифам и ценам ____________ А.О. Финакин