«УТВЕРЖДАЮ»

Министр тарифного регулирования

Калужской области

__________________ А.В. Лисавин

П Р О Т О К О Л

заседания комиссии по тарифам и ценам

министерства тарифного регулирования Калужской области

г. Калуга, ул. Плеханова, д. 45                                                                       «21» августа 2015 года

(место проведения)

Председательствовал: А.В. Лисавин

Члены комиссии: С.И. Гаврикова, Г.А. Кузина, Д.Ю. Лаврентьев, С.И. Ландухова,

Ю.И. Михалёв, Т.М. Пирогова.

Приглашённые: отсутствуют.

Эксперт: В.В. Стрельников.

1. Об установлении в индивидуальном порядке размера платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения государственного предприятия Калужской области «Калугаоблводоканал» объекта капитального строительства: «Строительство  спортивного комплекса «Дворец спорта» в г. Калуге», расположенного по адресу: г. Калуга, ул. Ленина, 57 по индивидуальному проекту ГКУ КО «Управление капитального строительства».

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Доложили: С.И. Ландухова, В.В. Стрельников.

ГП «Калугаоблводоканал» обратилось в министерство тарифного регулирования Калужской области (далее – министерство) с заявлением об установлении размера платы за подключение (технологическое присоединение) к  централизованным системам водоснабжения и водоотведения Государственного предприятия Калужской области «Калугаоблводоканал» объекта капитального строительства «Строительство спортивного комплекса «Дворец спорта» в г.Калуге», расположенного по адресу: г.Калуга,  ул.Ленина, 57  по  индивидуальному  проекту   заявителя     ГКУ  КО «Управление капитального строительства» (письмо вх. № 02/919 -15 от 20.08.2015).

Предприятием были представлены материалы и расчет сметной стоимости с учетом замечаний Омского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России», направленных в адрес предприятия ГКУ КО «Управление капитального строительства».

В ходе рассмотрения представленных документов экспертами министерства сделаны замечания по расчету сметной стоимости на подключение, соответственно и по расчету размера платы за подключение с учетом письма ГКУ КО «Управление капитального строительства» (письмо вх. № 02-04/882-15 от 20.08.2015 г.) с замечаниями Омского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза».

Испрашиваемый предприятием размер платы за подключение (технологическое присоединение) без НДС:

к централизованной системе холодного водоснабжения – 13477,718 тыс. руб.

к централизованной системе водоотведения – 94547,299 тыс. руб.

При проведении экспертизы размера платы за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к централизованным системам водоснабжения  и  водоотведения экспертная группа руководствуется соотвествующими законодательными и правовыми актами в сфере регулирования.

Ответственность за достоверность предоставленных документов несет ГП «Калугаоблводоканал».

Эксперты министерства несут ответственность за методическую правомерность и арифметическую точность выполненных расчетов, основанных на предоставленных предприятием данных.

Результатом проведения экспертизы является экспертное заключение, которое содержит оценку достоверности финансовой информации, используемой при обосновании расчетной величины платы.

Подключаемая нагрузка по водопотреблению – 124 м³/час;

Подключаемая нагрузка по водоотведению – 120 м³/час.

Согласно акту № 9 технического освидетельствования участка водопроводной/канализационной сети от 18.08.2015 г. ГП «Калугаоблводоканал» следует, что для осуществления подключения (технологического присоединения) объекта нового строительства  заявителя  к  сетям  водоснабжения и водоотведения, предприятию необходимо выполнить следующие мероприятия:

Водоснабжение:

1. Для подключения застройки к существующей водопроводной сети до точки подключения рекомендовать выполнить следующие мероприятия:

- Произвести прокладку водовода ПЭ Д=300 мм от места застройки до точки подключения к водоводу ПЭ Д=600 мм. протяженностью 320 п.м.;

- В точке № 1 выполнить строительство в/камеры из ж/б плит размером 2*3 м, произвести врезку в существующий водовод Д=600 мм. с установкой задвижек: Д=600 мм. – 2 шт, Д=300 мм. – 1 шт.;

- В точке № 2 выполнить строительство в/камеры из ж/б плит размером 2*3 м; установить отсекающую задвижку Д=300 мм. – 1 шт.

2. Для обеспечения бесперебойного водоснабжения застройки рекомендовать выполнить следующие мероприятия:

- В точке № 2 дополнительно выполнить строительство  кольцевой водопроводной сети  ПЭ Д=200 мм от в/камеры до существующего водовода Д=200 мм. протяженностью 25 п.м., что гарантируется в данном случае возможностью двустороннего питания водопроводной сети потребителя;

- Произвести реконструкцию существующего участка параллельно проходящего водовода Д=200 мм протяженностью 530 п.м. с заменой на ПЭ Д=300 мм.

- Произвести врезку в водовод Д=300 мм (с монтажом в/колодца диаметром 2 м. и установкой отсекающей задвижки Д=200 мм. – 1 шт.) и в камере точки № 2;

- Прокладку водоводов производить бестраншейным методом.

3. В связи с увеличением нагрузки на Южный водозабор г. Калуги рекомендовать выполнить следующие мероприятия:

- Модернизация запорной арматуры скорых фильтров Южного ВЗУ (замена существующих задвижек с установкой пневмоприводов: Д=500 мм. – 2 шт., Д=300 мм. – 2 шт.) – 12 шт.;

- Реконструкция дренажной системы скорых фильтров Южного ВЗУ (засыпка фильтрующей загрузки – 70 тонн, установка дренажных труб – 24 шт. по 2,5 п.м., Д=100 мм.) – 12 шт.;

- Замена насосного оборудования н/ст. 2-го подъема Южного ВЗУ (установка насоса 200D90B – 1 шт., или аналог Д630-90).

Водоотведение:

1. Для подключения  застройки к существующей сети водоотведения до точки подключения рекомендовать выполнить следующие мероприятия:

- От точки № 2 (площадка застройки) до точки № 1 (точка подключения) произвести прокладку самотечного коллектора ПЭ Д=200 мм протяженностью 160 п.м.;

- В точке подключения № 1 выполнить строительство к/колодца диаметром 1,5 м. для соединения с существующим коллектором;

- прокладку коллекторов производить бестраншейным  методом.

2. В связи с дополнительной нагрузкой и увеличением  объема стоков на существующий коллектор Д=600 мм произвести его реконструкцию на участке от ул. Пролетарская до ул. Никитина протяженностью 1,15 км.

Размер платы за подключение к централизованным системам водоснабжения и водоотведения предприятием  рассчитывался  на основании пункта 121 Методических указаний по расчету тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ от 27.12.2013 № 1746-э индивидуально, с учетом расходов на увеличение мощности централизованной системы  водоснабжения, в том числе расходов на реконструкцию и (или) модернизацию существующих объектов, а также расходов по уплате налога на прибыль, в соответствии с приложением 8 к настоящим Методическим указаниям.

I. Индивидуальная плата по подключению (технологическому присоединению) к централизованной системе водоснабжения объекта капитального строительства, уменьшена на сумму 3077,743 тыс. руб. и составляет 10399,975 тыс. руб. без учета НДС.

Экспертами уменьшены затраты на сумму 3077,743 тыс. рублей, в том числе:

1. Внереализационные расходы – 382,199 тыс. руб.

2. Налог на прибыль – 2695,544 тыс. руб.

Расчет платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоснабжения определен экспертной группой в соответствии со сметной документацией, представленной предприятием с учетом указанных замечаний:

| Наименование мероприятий | Сметная стоимость без НДС (тыс. руб.) |
| --- | --- |
| Расходы на строительство сетей водоснабжения и сооружений | 9359,183 |
| Расходы на проектирование | 588,781 |
| Дополнительные расходы | 452,011 |
| ИТОГО | 10399,975 |
| ПЛАТА ЗА ПОДКЛЮЧЕНИЕ | 10399,975 |

Экспертная оценка по установлению платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоснабжения ГП «Калугаоблводоканал» изложена в экспертном заключении и приложении к нему.

Экспертная группа предлагает установить экономически обоснованную плату за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоснабжения Государственного предприятия Калужской области «Калугаоблводоканал» объекта капитального строительства «Строительство спортивного комплекса «Дворец спорта» в г. Калуге», расположенного по адресу: г. Калуга, ул. Ленина, 57 по индивидуальному проекту ГКУ КО «Управление капитального строительства», в размере:

Водоснабжение – 10399,975 тыс. руб. (без НДС).

II. Индивидуальная плата по подключению (технологическому присоединению) к централизованной системе водоотведения объекта капитального строительства уменьшена на сумму 21590,618 тыс. руб. и составляет 72956,681 тыс. руб. без учета НДС.

Экспертами уменьшены затраты на сумму 21590,618 тыс. рублей, в том числе:

1. Внереализационные расходы – 2681,158 тыс. руб.:

2. Налог на прибыль – 18909,460 тыс. руб.

Расчет платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения определен экспертной группой в соответствии со сметной документацией, представленной предприятием с учетом указанных замечаний:

| Наименование мероприятий | Сметная стоимость без НДС (тыс. руб.) |
| --- | --- |
| Расходы на строительство сетей водоотведения и сооружений | 68794,694 |
| Расходы на проектирование | 795,889 |
| Дополнительные расходы | 3366,098 |
| ИТОГО | 72956,681 |
| ПЛАТА ЗА ПОДКЛЮЧЕНИЕ | 72956,681 |

Экспертная оценка по установлению платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения ГП «Калугаоблводоканал» изложена в экспертном заключении и приложении к нему.

Экспертная группа предлагает установить плату за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения Государственного предприятия Калужской области «Калугаоблводоканал» объекта капитального строительства «Строительство  спортивного комплекса «Дворец спорта» в г. Калуге», расположенного по адресу: г. Калуга, ул. Ленина, 57 по индивидуальному проекту ГКУ КО «Управление капитального строительства», в размере:

Водоотведение – 72956,681 тыс. руб. (без НДС).

Комиссия по тарифам и ценам министерства тарифного регулирования Калужской области РЕШИЛА:

1. Установить в индивидуальном порядке размер платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения государственного предприятия Калужской области «Калугаоблводоканал» объекта капитального строительства: «Строительство  спортивного комплекса «Дворец спорта» в г. Калуге», расположенного по адресу: г. Калуга, ул. Ленина, 57 по индивидуальному проекту ГКУ КО «Управление капитального строительства»,  в  размере  10399,975 тыс. руб. (без НДС).

2. Установить в индивидуальном порядке размер платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения государственного предприятия Калужской области «Калугаоблводоканал» объекта капитального строительства: «Строительство  спортивного комплекса «Дворец спорта» в г. Калуге», расположенного по адресу: г. Калуга, ул. Ленина, 57 по индивидуальному проекту ГКУ КО «Управление капитального строительства»,  в размере 72956,681 тыс. руб. (без НДС).

Решение принято в соответствии с экспертным заключением от 20.08.2015 и пояснительной запиской от 20.08.2015 в форме приказа (прилагается), голосовали единогласно.

Члены комиссии по тарифам и ценам: __________________________ С.И. Гаврикова

__________________________ Г.А. Кузина

__________________________ Д.Ю. Лаврентьев

__________________________ С.И. Ландухова

__________________________ Ю.И. Михалёв

__________________________ Т.М. Пирогова

Секретарь комиссии по тарифам и ценам _______________ А.О. Финакин