МИНИСТЕРСТВО

ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

| от | 29 декабря 2015 г. | № | 611-РК |
| --- | --- | --- | --- |

| Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности и формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям Открытого акционерного общества «Оборонэнерго» на 2016 год |  |
| --- | --- |

В соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» (в ред. постановлений Правительства РФ от 27.03.2012 № 239, от 04.05.2012 № 437, от 04.05.2012 № 442,                         от 04.06.2012 № 548, от 30.06.2012 № 663, от 05.10.2012 № 1015, от 30.12.2012 № 1482,                от 08.05.2013 № 403, от 23.05.2013 № 433, от 20.06.2013 № 515, от 27.06.2013 № 543,            от 22.07.2013 № 614, от 29.07.2013 № 638, от 27.08.2013 № 743, от 24.10.2013 № 953, от 13.11.2013 № 1019, от 26.12.2013 № 1254, от 30.12.2013 № 1307, от 17.02.2014 № 117, от 25.02.2014 № 136, от 07.03.2014 № 179, от 02.06.2014 № 505, от 11.06.2014 № 542, от 01.07.2014 № 603, от 31.07.2014 № 750, от 09.08.2014 № 787, от 11.08.2014 № 792, от 16.08.2014 № 820, от 23.08.2014 № 850, от 29.10.2014 № 1116, от 03.12.2014 № 1305, от 24.12.2014 № 1465, от 26.12.2014 № 1542, от 26.12.2014 № 1549, от 23.01.2015 № 47, от 13.02.2015 № 120, от 19.02.2015 № 139, от 28.02.2015 № 184, от 11.05.2015 № 458, от 28.05.2015 № 508, от 07.07.2015 № 680, от 27.08.2015 № 893, от 04.09.2015 № 941, от 09.10.2015 № 1079, от 20.10.2015 № 1116, с изм., внесенными решением ВАС РФ от 02.08.2013 № ВАС-6446/13), постановлением Правительства Российской Федерации                 от 27.12.2004 № 861 «Об утверждении правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике                      и оказания этих услуг, правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащим сетевым организациям и иным лицам к электрическим сетям» (в ред. постановлений Правительства РФ от 21.03.2007 № 168, от 26.07.2007 № 484,                     от 14.02.2009 № 114, от 14.02.2009 № 118, от 21.04.2009 № 334, от 15.06.2009 № 492,                   от 02.10.2009 № 785, от 03.03.2010 № 117, от 15.05.2010 № 341,от 09.06.2010 № 416, от 24.09.2010 № 759, от 01.03.2011 № 129, от 29.12.2011 № 1178, от 04.05.2012 № 442, от 05.10.2012 № 1015, от 22.11.2012 № 1209, от 20.12.2012 № 1354, от 20.07.2013 № 610, от 26.07.2013 № 630, от 29.07.2013 № 640, от 31.07.2013 № 652, от 12.08.2013 № 691, от 26.08.2013 № 737, от 12.10.2013 № 915, от 28.10.2013 № 967, от 13.11.2013 № 1019, от 21.11.2013 № 1047, от 09.12.2013 № 1131, от 10.02.2014 № 95, от 20.02.2014 № 130, от 07.03.2014 № 179, от 11.06.2014 № 542, от 31.07.2014 № 740, от 31.07.2014 № 750, от 13.03.2015 № 219, от 13.04.2015 № 350, от 11.05.2015 № 458, от 11.06.2015 № 588, от 07.07.2015 № 679, от 07.07.2015 № 680, от 04.09.2015 № 941, от 30.09.2015 № 1044), приказом Федеральной службы по тарифам от 11.09.2012 № 209-э/1 «Об утверждении методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям» (в ред. приказов ФСТ России от 27.12.2013 № 1747-э,                             от 01.08.2014 № 1198-э), приказом Федеральной службы по тарифам от 11.09.2014     № 215-э/1 «Об утверждении методических указаний по определению выпадающих доходов, связанных с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям», Положением о министерстве тарифного регулирования Калужской области, утвержденным постановлением Правительства Калужской области от 01.03.2013 № 111 (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 25.11.2013 № 627, от 18.02.2014 № 113, от 20.06.2014 № 362, от 09.07.2014 № 400, от 03.12.2014 № 713, от 13.03.2015 № 127, от 15.06.2015 № 316, от 05.08.2015 № 439, от 06.10.2015 № 565, от 12.11.2015  № 634), на основании протокола заседания комиссии по тарифам и ценам министерства тарифного регулирования Калужской области от 29.12.2015 ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить на 2016 год:

1.1. Стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям Открытого акционерного общества «Оборонэнерго» согласно Приложению № 1 к настоящему приказу;

- 1.2. Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы                             за технологическое присоединение к электрическим сетям Открытого акционерного общества «Оборонэнерго» на уровне напряжения ниже 35 кВ и максимальной мощности менее 8 900 кВт согласно Приложению № 2 к настоящему приказу;

1.3. Формулы платы за технологическое присоединение к электрическим сетям Открытого акционерного общества «Оборонэнерго»  согласно Приложению № 3 к настоящему приказу.

2. Определить выпадающие доходы Открытого акционерного общества «Оборонэнерго» от присоединения энергопринимающих устройств заявителей, плата                            за технологическое присоединение которых составляет не более 550 рублей (в том числе НДС), в размере 3400 рублей.

Сумма выпадающих доходов учитывается в тарифах на услуги по передаче электрической энергии.

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2016 года.

Министр                                                                                                                   А.В. Лисавин

Приложение № 1

к приказу министерства

тарифного регулирования

Калужской области

от 29.12.2015 № 611-РК

Стандартизированные тарифные ставки

для расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям

Открытого акционерного общества «Оборонэнерго» <1>

| № п/п | - Стандартизированные тарифные ставки |  | - Заявленный максимальный объем мощности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - Уровень напряжения 0,4 кВ |  |  |  |  | - Уровень напряжения 6-10 кВ |  |  |  |  |
|  |  |  | - до 15 кВт (включи-тельно) | - от 15 кВт до 150 кВт (включительно) | - свыше 150 кВт и менее 670 кВт | - не менее 670 кВт |  | - до 15 кВт (включи-тельно) | - от 15 кВт до 150 кВт (включительно) | - свыше 150 кВт и менее 670 кВт |  | - не менее 670 кВт |
| 1. | С1 – стандартизированная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, без расходов, связанных со строительством объектов электросетевого хозяйства, руб./кВт (без НДС), в том числе: |  | 88,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | С1.1 - подготовка и выдача сетевой организацией технических условий заявителю (ТУ) |  | 31,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | С1.2 - проверка сетевой организацией выполнения заявителем ТУ |  | 33,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | С1.3 - участие сетевой организации в осмотре (обследовании) должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых устройств <2> |  | 1,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | С1.4 - осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении «включено») |  | 22,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | С2 – стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство воздушных линий электропередачи, руб./км (в ценах 2001 г. без НДС) |  | - х | - х | - х | - х |  | - х | - х | - х |  | - х |
| 2.1 | СИП-2 3х25+1х35 |  | - - | 165 997,24 | - | - - |  | - - | - - | - |  | - - |
| 2.2 | СИП-2 3х35+1х50 |  | - - | 177 062,79 | - | - - |  | - - | - - | - |  | - - |
| 2.3 | СИП-2 3х50+1х70 |  | - - | - - | 363 510,88 | - - |  | - - | - - | - |  | - - |
| 2.4 | СИП-2 3х70+1х95 |  | - - | - - | 389 012,79 | - - |  | - - | - - | - |  | - - |
| 2.5 | СИП-3 1х50 |  | - - | - - | - | - - |  | - - | - - | 286 957,47 |  | - |
| 2.6 | СИП-3 1х70 |  | - - | - - | - | - - |  | - - | - - | - |  | 311 548,11 |
| 2.7 | СИП-3 1х95 |  | - - | - - | - | - - |  | - - | - - | - |  | 339 793,22 |
| 2.8 | СИП-3 1х120 |  | - - | - - | - | - - |  | - - | - - | - |  | 367 391,51 |
| 3. | С3 – стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабельных линий электропередачи, руб./км (в ценах 2001 г. без НДС) |  | - х | - х | - х | - х |  | - х | - х | - х |  | - х |
| 3.1 |  | - Прокладка одной КЛ в траншее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 |  | АВБбШВ-1 4х25 | - - | 40 990,80 |  |  |  | - - |  |  |  |  |
| 3.1.2 |  | АВБбШВ-1 4х35 | - - | 44 894,52 |  |  |  | - - |  |  |  |  |
| 3.1.3 |  | АВБбШВ-1 4х50 | - - | 52 567,10 |  |  |  | - - |  |  |  |  |
| 3.1.4 |  | АВБбШВ-1 4х70 | - - |  | 121 363,27 |  |  | - - |  |  |  |  |
| 3.1.5 |  | АВБбШВ-1 4х95 | - - |  | 148 842,96 |  |  | - - |  |  |  |  |
| 3.1.6 |  | АВБбШВ-1 4х120 | - - |  | 162 555,57 |  |  | - - |  |  |  |  |
| 3.1.7 |  | АВБбШВ-1 4х150 | - - |  | 190 215,57 |  |  | - - |  |  |  |  |
| 3.1.8 |  | АВБбШВ-1 4х185 | - - |  |  | 221 209,86 |  | - - |  |  |  |  |
| 3.1.9 |  | АВБбШВ-1 4х240 | - - |  |  | 268 295,23 |  | - - |  |  |  |  |
| 3.1.10 |  | ААБ2л -10 3х35 | - - |  |  |  |  | - - | 193 442,20 |  |  |  |
| 3.1.11 |  | ААБ2л -10 3х50 | - - |  |  |  |  | - - | 210 615,16 |  |  |  |
| 3.1.12 |  | ААБ2л -10 3х70 | - - |  |  |  |  | - - |  | 238 884,52 |  |  |
| 3.1.13 |  | ААБ2л -10 3х95 | - - |  |  |  |  | - - |  | 285 127,98 |  |  |
| 3.1.14 |  | ААБ2л -10 3х120 | - - |  |  |  |  | - - |  | 317 677,64 |  |  |
| 3.1.15 |  | ААБ2л -10 3х150 | - - |  |  |  |  | - - |  |  | 335 013,27 |  |
| 3.1.16 |  | ААБ2л -10 3х185 | - - |  |  |  |  | - - |  |  | 378 389,96 |  |
| 3.1.17 |  | ААБ2л -10 3х240 | - - |  |  |  |  | - - |  |  | 446 935,71 |  |
| 3.2 |  | Прокладка двух КЛ в траншее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 |  | АВБбШВ-1 4х25 | - - | 76 070,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 |  | АВБбШВ-1 4х35 | - - | 84 058,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.3 |  | АВБбШВ-1 4х50 | - - | 99 403,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.4 |  | АВБбШВ-1 4х70 | - - |  | 231 264,31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.5 |  | АВБбШВ-1 4х95 | - - |  | 286 223,82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.6 |  | АВБбШВ-1 4х120 | - - |  | 313 649,04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.7 |  | АВБбШВ-1 4х150 | - - |  | 371 559,79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.8 |  | АВБбШВ-1 4х185 | - - |  |  | 433 548,37 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.9 |  | АВБбШВ-1 4х240 | - - |  |  | 525 128,22 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.10 |  | ААБ2л -10 3х35 | - - |  |  |  |  | - | 387 073,94 |  |  |  |
| 3.2.11 |  | ААБ2л -10 3х50 | - - |  |  |  |  |  | 416 953,58 |  |  |  |
| 3.2.12 |  | ААБ2л -10 3х70 | - - |  |  |  |  |  |  | 447 972,69 |  |  |
| 3.2.13 |  | ААБ2л -10 3х95 | - - |  |  |  |  |  |  | 570 505,78 |  |  |
| 3.2.14 |  | ААБ2л -10 3х120 | - - |  |  |  |  |  |  | 635 605,10 |  |  |
| 3.2.15 |  | ААБ2л -10 3х150 | - - |  |  |  |  |  |  |  | 670 308,80 |  |
| 3.2.16 |  | ААБ2л -10 3х185 | - - |  |  |  |  |  |  |  | 757 062,17 |  |
| 3.2.17 |  | ААБ2л -10 3х240 | - - |  |  |  |  | - - |  |  | 894 177,77 |  |
| 3.3 |  | Прокладка двух КЛ в трубах с восстановлением асфальта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 |  | АВБбШВ-1 4х25 | - - | 227 965,96 |  |  |  | - - |  |  |  |  |
| 3.3.2 |  | АВБбШВ-1 4х35 | - - | 235 953,40 |  |  |  | - - |  |  |  |  |
| 3.3.3 |  | АВБбШВ-1 4х50 | - - | 251 298,47 |  |  |  | - - |  |  |  |  |
| 3.3.4 |  | АВБбШВ-1 4х70 | - - |  | 535 055,09 |  |  | - - |  |  |  |  |
| 3.3.5 |  | АВБбШВ-1 4х95 | - - |  | 589 377,75 |  |  | - - |  |  |  |  |
| 3.3.6 |  | АВБбШВ-1 4х120 | - - |  | 616 802,96 |  |  | - - |  |  |  |  |
| 3.3.7 |  | АВБбШВ-1 4х150 | - - |  | 671 623,75 |  |  | - - |  |  |  |  |
| 3.3.8 |  | АВБбШВ-1 4х185 | - - |  |  | 733 612,33 |  | - - |  |  |  |  |
| 3.3.9 |  | АВБбШВ-1 4х240 | - - |  |  | 825 192,18 |  | - - |  |  |  |  |
| 3.3.10 |  | ААБ2л -10 3х35 | - - |  |  |  |  | - - | 621 920,21 |  |  |  |
| 3.3.11 |  | ААБ2л -10 3х50 | - - |  |  |  |  | - - | 651 799,86 |  |  |  |
| 3.3.12 |  | ААБ2л -10 3х70 | - - |  |  |  |  | - - |  | 712 818,96 |  |  |
| 3.3.13 |  | ААБ2л -10 3х95 | - - |  |  |  |  | - - |  | 802 262,09 |  |  |
| 3.3.14 |  | ААБ2л -10 3х120 | - - |  |  |  |  | - - |  | 867 361,41 |  |  |
| 3.3.15 |  | ААБ2л -10 3х150 | - - |  |  |  |  | - - |  |  | 902 065,11 |  |
| 3.3.16 |  | ААБ2л -10 3х185 | - - |  |  |  |  | - - |  |  | 988 818,48 |  |
| 3.3.17 |  | ААБ2л -10 3х240 | - - |  |  |  |  | - - |  |  | 1 125 934,08 |  |
| 3.4 |  | Устройство закрытого перехода методом ГНБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1 |  | АВБбШВ-1 4х25 | - - | 373 842,09 |  |  |  | - - |  |  |  |  |
| 3.4.2 |  | АВБбШВ-1 4х35 | - - | 381 829,52 |  |  |  | - - |  |  |  |  |
| 3.4.3 |  | АВБбШВ-1 4х50 | - - | 398 655,15 |  |  |  | - - |  |  |  |  |
| 3.4.4 |  | АВБбШВ-1 4х70 | - - |  | 829 768,44 |  |  | - - |  |  |  |  |
| 3.4.5 |  | АВБбШВ-1 4х95 | - - |  | 884 091,09 |  |  | - - |  |  |  |  |
| 3.4.6 |  | АВБбШВ-1 4х120 | - - |  | 911 516,31 |  |  | - - |  |  |  |  |
| 3.4.7 |  | АВБбШВ-1 4х150 | - - |  | 966 337,10 |  |  | - - |  |  |  |  |
| 3.4.8 |  | АВБбШВ-1 4х185 | - - |  |  | 1 028 325,68 |  | - - |  |  |  |  |
| 3.4.9 |  | АВБбШВ-1 4х240 | - - |  |  | 1 119 905,53 |  | - - |  |  |  |  |
| 3.4.10 |  | ААБ2л -10 3х35 | - - |  |  |  |  | - - | 997 499,02 |  |  |  |
| 3.4.11 |  | ААБ2л -10 3х50 | - - |  |  |  |  | - - | 1 027 378,67 |  |  |  |
| 3.4.12 |  | ААБ2л -10 3х70 | - - |  |  |  |  | - - |  | 1 088 397,77 |  |  |
| 3.4.13 |  | ААБ2л -10 3х95 | - - |  |  |  |  | - - |  | 1 177 840,90 |  |  |
| 3.4.14 |  | ААБ2л -10 3х120 | - - |  |  |  |  | - - |  | 1 242 940,22 |  |  |
| 3.4.15 |  | ААБ2л -10 3х150 | - - |  |  |  |  | - - |  |  | 1 277 643,92 |  |
| 3.4.16 |  | ААБ2л -10 3х185 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 364 397,28 |  |
| 3.4.17 |  | ААБ2л -10 3х240 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 501 512,89 |  |
| 4. |  | С4 – стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство подстанций (в ценах 2001 г. без НДС) | - х | х | х | х |  | - х | х | х | х |  |
| 4.1 |  | строительство пунктов секционирования, руб./шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 |  | КСО с выключателем нагрузки | - - | 13 316,65 | 26 633,29 | 26 633,29 | - - |  | 13 316,65 | 26 633,29 |  | 26 633,29 |
| 4.1.2 |  | КСО с вакуумным выключателем | - - | 141 130,09 | 282 260,18 | 282 260,18 | - - |  | 141 130,09 | 282 260,18 |  | 282 260,18 |
| 4.2 |  | строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), руб./кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 |  | 2КТП 100/6(10)0,4 кВа (Сэндвич) киоск.тупикового типа | - - | 2 390,71 |  |  | - - |  | 2 390,71 |  |  |  |
| 4.2.2. |  | 2КТП 100/6(10)0,4 кВа (Сэндвич) киоск.проходного типа | - - | 2 559,54 |  |  | - - |  | 2 559,54 |  |  |  |
| 4.2.3 |  | 2КТП 160/6(10)0,4 кВа (Сэндвич) киоск.тупикового типа | - - |  | 3 030,59 |  | - - |  |  | 3 030,59 |  |  |
| 4.2.4 |  | 2КТП 160/6(10)0,4 кВа (Сэндвич) киоск.проходного типа | - - |  | 3 241,63 |  | - - |  |  | 3 241,63 |  |  |
| 4.2.5 |  | 2КТП 250/6(10)0,4 кВа (Сэндвич) киоск.тупикового типа | - - |  | 2 020,62 |  | - - |  |  | 2 020,62 |  |  |
| 4.2.6 |  | 2КТП 250/6(10)0,4 кВа (Сэндвич) киоск.проходного типа | - - |  | 2 101,66 |  | - - |  |  | 2 101,66 |  |  |
| 4.2.7 |  | 2КТП 400/6(10)0,4 кВа (Сэндвич) киоск.тупикового типа | - - |  | 1 482,37 |  | - - |  |  | 1 482,37 |  |  |
| 4.2.8 |  | 2КТП 400/6(10)0,4 кВа (Сэндвич) киоск.проходного типа | - - |  | 1 566,78 |  | - - |  |  | 1 566,78 |  |  |
| 4.2.9 |  | 2КТП 630/6(10)0,4 кВа (Сэндвич) киоск.тупикового типа | - - |  | 1 016,22 |  | - - |  |  | 1 016,22 |  |  |
| 4.2.10 |  | 2КТП 630/6(10)0,4 кВа (Сэндвич) киоск.проходного типа | - - |  | 1 069,82 |  | - - |  |  | 1 069,82 |  |  |
| 4.2.11 |  | 2КТП 1000/6(10)0,4 кВа (Сэндвич) киоск.тупикового типа | - - |  |  | 667,23 | - - |  |  |  |  | 667,23 |
| 4.2.12 |  | 2КТП 1000/6(10)0,4 кВа (Сэндвич) киоск.проходного типа | - - |  |  | 701,00 |  |  |  |  |  | 701,00 |
| 4.3 |  | строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС) | - - | - | - | - | - - |  | - | - |  | - |

- <1> Применяются для расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям при временной и постоянной схемах электроснабжения.

- <2> Данные расходы не учитываются при расчёте платы за технологическое присоединение:

- - для заявителей – юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях технологического присоединения по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств);

- - для заявителей - юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, максимальная мощность которых составляет свыше 150 кВт и менее 670 кВт, в случае осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств указанных заявителей по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения);

- - для заявителей в целях временного технологического присоединения;

- - для заявителей – физических лиц в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учётом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику.

- Примечание.

- В соответствии с подпунктом 2 пункта 7 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам от 11.09.2012 № 209-э/1, лицо, которое имеет намерение осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям, вправе самостоятельно выбрать вид ставки платы за технологическое присоединение. Выбор ставки платы осуществляется заявителем на стадии заключения договора об осуществлении технологического присоединения. В случае, если заявитель не выбрал вид ставки, сетевая организация вправе самостоятельно выбрать ставку и произвести расчет размера платы за технологическое присоединение.

Приложение № 2

к приказу министерства

тарифного регулирования

Калужской области

от 29.12.2015 № 611-РК

- Ставки за единицу максимальной мощности

для расчета платы за технологическое присоединение

к электрическим сетям Открытого акционерного общества «Оборонэнерго»

на уровне напряжения ниже 35 кВ и максимальной мощности менее 8 900 кВт <1>

руб./кВт (без НДС)

| № п/п | Наименование мероприятий | Уровень напряжения кВ | Заявленный максимальный объем мощности |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до 15 кВт (включительно) | от 15 кВт до 150 кВт (включительно) | свыше 150 и менее 670 кВт | не менее 670 кВт |  |
| 1. | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий заявителю (ТУ) | х | 31,62 |  |  |  |  |
| 2. | Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству «последней мили» | 0,4 кВ | х | х | х | х |  |
|  |  | 6-10 кВ | х | х | х | х |  |
| 3. | Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством «последней мили» | х | х | х | х | х |  |
| 3.1. | строительство воздушных линий | 0,4 кВ | 548,66 | 1 465,80 | 1 690,30 | - |  |
|  |  | 6-10 кВ | - | - | 5 904,35 | 2 305,51 |  |
| 3.2. | строительство кабельных линий | 0,4 кВ | 1 345,26 | 2 335,67 | 5 237,07 | - |  |
|  |  | 6-10 кВ | - | - | 4 452,84 | 3 421,46 |  |
| 3.3. | строительство пунктов секционирования | 0,4– 6-10 кВ | Ставки равны стандартизированным тарифным ставкам С4 (приложение № 1 к настоящему приказу) <2> |  |  |  |  |
| 3.4. | строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. | строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС) | - | - | - | - |  | - |
| 4. | Проверка сетевой организацией выполнения заявителем ТУ | х | 33,31 |  |  |  |  |
| 5. | Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых устройств заявителя <3> | х | 1,01 |  |  |  |  |
| 6. | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электрической сети | х | 22,78 |  |  |  |  |

<1> Применяются для расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям при временной и постоянной схемах электроснабжения.

<2> Указанные ставки применяются с учетом индекса изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ для Калужской области на квартал, предшествующий кварталу, в котором определяется плата за технологическое присоединение, к федеральным единичным расценкам 2001 года, рекомендуемого Министерством регионального развития Российской Федерации в рамках реализации полномочий в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности.

<3> Данные расходы не учитываются при расчёте платы за технологическое присоединение:

- для заявителей – юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях технологического присоединения по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств);

- для заявителей - юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, максимальная мощность которых составляет свыше 150 кВт и менее 670 кВт, в случае осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств указанных заявителей по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения);

- для заявителей в целях временного технологического присоединения;

- для заявителей – физических лиц в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учётом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику.

Примечание.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 7 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам от 11.09.2012   № 209-э/1, лицо, которое имеет намерение осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям, вправе самостоятельно выбрать вид ставки платы за технологическое присоединение. Выбор ставки платы осуществляется заявителем на стадии заключения договора об осуществлении технологического присоединения.

В случае если заявитель не выбрал вид ставки, сетевая организация вправе самостоятельно выбрать ставку и произвести расчет размера платы за технологическое присоединение.

|  | Приложение № 3 |
| --- | --- |
|  | к приказу министерства тарифного регулирования Калужской области от 29.12.2015 № 611-РК |

Формулы платы

за технологическое присоединение к электрическим сетям

Открытого акционерного общества «Оборонэнерго»

| № п/п | Характеристика технологического присоединения | Формула платы за технологическое присоединение |
| --- | --- | --- |
| 1. | Согласно техническим условиям отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили» (строительство электросетевых объектов не требуется) | Ртп = С1*Ni, |
| 2. | Согласно техническим условиям предусматривается мероприятие «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабельных линий | Ртп = С1*Ni +(iC2i*Lвi+iC3i*Lki)* kизмСТ |
| 3. | Согласно техническим условиям предусматриваются мероприятия «последней мили» по строительству комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ | Ртп = С1*Ni +(iC2i*Lвi+iC3i*Lki+iC4i*Ni)* kизмСТ |

где:

Ртп - плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя, руб.

С1i - стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов сетевой организации на технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов "б" и "в"), в расчете на 1 кВт максимальной мощности (руб./кВт), дифференцированные по уровням напряжения и объемам мощности;

Ni - объем максимальной мощности на i-том уровне напряжения, указанный в заявке на технологическое присоединение заявителем, кВт;

С2i - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство воздушных линий электропередачи на i-том уровне напряжения в расчете:

- на 1 км линий (руб./км) при прокладке в траншее;

- на 100 м линии (руб./100 м) при проколе;

С3i - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабельных линий электропередачи на i-том уровне напряжения в расчете на 1 км линий (руб./км);

С4i - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство подстанций на i-м уровне напряжения (руб./кВт);

Lвi - протяженность воздушных линий электропередачи на i-м уровне напряжения (км);

Lki - протяженность кабельных линий электропередачи на i-м уровне напряжения (км);

- индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ для Калужской области на квартал, предшествующий кварталу, в котором определяется плата за технологическое присоединение, к федеральным единичным расценкам 2001 года, рекомендуемый Министерством регионального развития Российской Федерации в рамках реализации полномочий в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности.

Примечание.

1. Размер платы за технологическое присоединение рассчитывается Открытым акционерным обществом «Оборонэнерго» согласно выданным техническим условиям в соответствии с утвержденными формулами.

2. В соответствии с подпунктом «г» пункта 33 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам от 11.09.2012 № 209-э/1, если при технологическом присоединении заявителя согласно техническим условиям срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению предусмотрен на период больше одного года, то стоимость мероприятий, учитываемых в плате, рассчитанной в год подачи заявки, индексируется следующим образом:

- 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публикуемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на соответствующий год) за половину периода, указанного в технических условиях, начиная с года, следующего за годом утверждения платы;

- 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публикуемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на соответствующий год) за период, указанный в технических условиях, начиная с года, следующего за годом утверждения платы.