«УТВЕРЖДАЮ»

И.о. министра тарифного регулирования

Калужской области

________________ Д.Ю. Лаврентьев

П Р О Т О К О Л

заседания комиссии по тарифам и ценам

министерства тарифного регулирования Калужской области

г. Калуга, ул. Плеханова, д. 45                                                                       «23» марта 2015 года

(место проведения)

Председательствовал: Д.Ю. Лаврентьев

Члены комиссии: В.П. Богданов, А.В. Дерюгин, Г.А. Кузина, С.И. Ландухова, Ю.И. Михалёв.

Приглашённые: представитель Общественного совета при министерстве тарифного

регулирования Калужской области (В.П. Богданов), представители

регулируемых организаций согласно явочному листу от 23.03.2015 г.

Эксперты: В.В. Стрельников, Е.П. Клинушкина.

1. Об отмене постановления министерства тарифного  регулирования Калужской области от 10.10.2014 № 122-эк «Об утверждении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» филиал «Калугаэнерго» энергопринимающих устройств мощностью 36 000 кВт, принадлежащих ОАО  «Особая экономическая зона промышленно – производственного типа «Людиново», по индивидуальному проекту на объект два РП 10 кВ особая экономическая зона промышленно – производственного типа «Людиново».

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Доложил: В.В. Стрельников.

В соответствии с Положением о министерстве тарифного регулирования Калужской области, утвержденным постановлением Правительства Калужской области от 01.03.2013 № 111 «О создании министерства тарифного регулирования Калужской области», и порядком проведения заседаний комиссии по тарифам и ценам министерства тарифного регулирования Калужской области, утверждённым приказом министерства от 29.04.2013 № 27, экспертной группой предлагается отменить постановление министерства тарифного  регулирования Калужской области от 10.10.2014 № 122-эк «Об утверждении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» филиал «Калугаэнерго» энергопринимающих устройств мощностью 36 000 кВт, принадлежащих ОАО «Особая экономическая зона промышленно – производственного типа «Людиново», по индивидуальному проекту на объект два РП 10 кВ особая экономическая зона промышленно – производственного типа «Людиново».

Необходимость отмены обусловлена поступлением в министерство тарифного регулирования Калужской области нового заявления от ОАО «МРСК Центра и Приволжья» филиал «Калугаэнерго» (вх. №02/72-15 от 26.01.2015), в связи с внесением изменений в Технические условия на технологическое присоединение и Заявки потребителя.

Комиссия по тарифам и ценам министерства тарифного регулирования Калужской области РЕШИЛА:

Отменить с 14 октября 2014 года постановление министерства тарифного регулирования Калужской области от 10.10.2014 № 122-эк «Об утверждении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» филиал «Калугаэнерго» энергопринимающих устройств мощностью 36 000 кВт, принадлежащих ОАО  «Особая экономическая зона промышленно – производственного типа «Людиново», по индивидуальному проекту на объект два РП 10 кВ особая экономическая зона промышленно – производственного типа «Людиново».

Решение принято в соответствии с пояснительной запиской в форме приказа (прилагается), голосовали единогласно.

2. О внесении изменений в приказ министерства тарифного регулирования Калужской области от 11.12.2014 № 70-РК «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и приравненным к нему категориям потребителей по Калужской области на 2015 год».

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Доложил: Е.П. Клинушкина.

Согласно поступившему в министерство письму ФСТ России от 12.03.2015 № 4-1569 предлагается внести следующие изменения в приказ министерства тарифного регулирования Калужской области от 11.12.2014 № 70-РК «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и приравненным к нему категориям потребителей по Калужской области на 2015 год» в связи с технической ошибкой:

в таблице 1 в Приложении к приказу:

- в пункте 1.2.1. в графе 3 значение «111,89» заменить значением «111,90»;

- в пункте 1.2.1.1 в графе 3 значение «111,98» заменить значением «111,90».

Комиссия по тарифам и ценам министерства тарифного регулирования Калужской области РЕШИЛА:

Внести в Приложение к приказу министерства тарифного регулирования Калужской области от 11.12.2014 № 70-РК «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и приравненным к нему категориям потребителей по Калужской области на 2015 год» следующие изменения:

- в таблице 1 в пункте 1.2.1 в графе 3 значение «111,89» заменить значением «111,90»;

- в таблице 1 в пункте 1.2.1.1 в графе 3 значение «111,98» заменить значением «111,90».

Решение принято в соответствии с письмом ФСТ России от 12.03.2015 № 4-1569 и пояснительной запиской в форме приказа (прилагается), голосовали:

В.П. Богданов – ПРОТИВ, в связи с несоответствием проекта решения комиссии (приказа министерства) приложению № 14 к форме, утверждённой приказом ФСТ России от 28.03.2013 № 313-э, в части разделения по территориальному признаку (город, село) категорий потребителей, приравненных к населению, что не соответствует пункту 71 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утверждённых постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178;

А.В. Дерюгин – ПРОТИВ, без указания причин;

Г.А. Кузина, Д.Ю. Лаврентьев, С.И. Ландухова, Ю.И. Михалёв – ЗА.

3. О внесении изменений в приказ министерства тарифного регулирования Калужской области от 11.11.2014 № 2-РК «О применении понижающего коэффициента к тарифам на электрическую энергию для отдельных групп населения и приравненных к нему категорий потребителей Калужской области».

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Доложил: Е.П. Клинушкина.

Согласно поступившему в министерство письму ФСТ России от 12.03.2015 № 4-1569 предлагается внести следующие изменения в приказ министерства тарифного регулирования Калужской области от 11.11.2014 № 2-РК «О применении понижающего коэффициента к тарифам на электрическую энергию для отдельных групп населения и приравненных к нему категорий потребителей Калужской области»:

1. дополнить приказ пунктом 2 в редакции: «Применить коэффициент 1,0 к тарифам на электрическую энергию для категории потребителей, приравненным к населению: садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан – некоммерческих организаций, учрежденных гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально – хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства».

2. пункт 2 приказа считать пунктом 3.

Комиссия по тарифам и ценам министерства тарифного регулирования Калужской области РЕШИЛА:

Внести в приказ министерства тарифного регулирования Калужской области от 11.11.2014 № 2-РК «О применении понижающего коэффициента к тарифам на электрическую энергию для отдельных групп населения и приравненных к нему категорий потребителей Калужской области» (далее – приказ) следующие изменения:

1. дополнить приказ пунктом 2 в редакции: «Применять понижающий коэффициент 1 к тарифам на электрическую энергию для садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан – некоммерческих организаций, учрежденных гражданами на добровольных началах для содействия ее членам в решении общих социально – хозяйственных задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства»;

2. пункт 2 приказа считать пунктом 3.

Решение принято в соответствии с письмом ФСТ России от 12.03.2015 № 4-1569 и пояснительной запиской в форме приказа (прилагается), голосовали:

В.П. Богданов – ПРОТИВ, в связи с несоответствием проекта решения комиссии (приказа министерства) приложению № 14 к форме, утверждённой приказом ФСТ России от 28.03.2013 № 313-э, в части разделения по территориальному признаку (город, село) категорий потребителей, приравненных к населению, что не соответствует пункту 71 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утверждённых постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178;

А.В. Дерюгин – ПРОТИВ, без указания причин;

Г.А. Кузина, Д.Ю. Лаврентьев, С.И. Ландухова, Ю.И. Михалёв – ЗА.

4. Об утверждении платы за технологическое присоединение  к электрическим сетям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» филиал «Калугаэнерго» энергопринимающих устройств максимальной мощностью 18 938 кВт (с учетом ранее присоединенной мощности 16 938 кВт), принадлежащих ОАО «Калужский двигатель», по индивидуальному проекту «Увеличение мощности ООО «СМК».

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Доложил: В.В. Стрельников.

Экспертиза экономической обоснованности расчёта платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту проводилась экспертами министерства на основании материалов, представленных филиалом «Калугаэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (далее – сетевая организация) (вх. № 02/50-15 от 21.01.2015), в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

- Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

- постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» (далее - Основы ценообразования);

- Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861;

- Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утверждёнными приказом ФСТ России от 11.09.2012 № 209-э/1 (далее – Методические указания).

Электроустановки расположены по адресу: г. Калуга, ул. Московская, 247.

Заявленная мощность: 2 000 кВт

Ранее присоединенная мощность: 16 938 кВт

Уровень напряжения: 110 кВ

Категория надежности электроснабжения: II

Точки присоединения: - ВЛ-110 кВ «Спутник-Моторная».

Согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями, сетевая организация выполняет фактическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя. По расчёту сетевой организации необходимая валовая выручка (НВВ) по двум источникам энергоснабжения составит 66 044 руб. Расчёт НВВ выполнен на основании калькуляции стоимости мероприятий, осуществляемых при технологическом присоединении.

Расходы на мероприятия, учтенные сетевой организацией для выполнения технологического присоединения, составили:

1. Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий и их согласование – 26 293 руб.

2. Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий – 12 084 руб.

3. Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых Устройств Заявителя – 6 602 руб.

4. Фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электрической сети – 21 065 руб.

Представленные сетевой организацией расходы на выполнение данного технологического присоединения не превышают уровень затрат ОАО «МРСК Центра и Приволжья» филиал «Калугаэнерго» по платам за технологические присоединения по индивидуальным проектам, утверждённым в 2014 году.

Эксперты принимают затраты на выполнение мероприятий, учтённых в расчёте платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала «Калугаэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» для заявителя ОАО «Калужский двигатель» по объекту ООО «СМК», в соответствии с пунктом 13 Методических указаний, по предложению предприятия, в размере  66 044 руб. (без НДС).

Комиссия по тарифам и ценам министерства тарифного регулирования Калужской области РЕШИЛА:

Утвердить плату за технологическое присоединение к распределительным электрическим сетям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» филиал «Калугаэнерго» энергопринимающих устройств максимальной мощностью 18 938 кВт (с учётом ранее присоединённой мощности 16 938 кВт), принадлежащих ОАО «Калужский двигатель», по индивидуальному проекту «Увеличение мощности ООО «СМК» в размере 66 044 руб. с разбивкой стоимости по каждому мероприятию:

| № п/п | Наименование мероприятия | Стоимость руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий (ТУ) и их согласование | 26 293 |
| 2. | Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству «последней мили» | - |
| 3. | Выполнение сетевой организацией, мероприятий, связанных со строительством «последней мили» | - |
| 3.1. | строительство воздушных линий | - |
| 3.2. | строительство кабельных линий | - |
| 3.3. | строительство пунктов секционирования | - |
| 3.4. | строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ | - |
| 3.5. | строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС) | - |
| 4. | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ | 12 084 |
| 5. | Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых Устройств Заявителя | 6 602 |
| 6. | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети | 21 065 |
|  | Всего: | 66 044 |

Решение принято в соответствии с заключением от 11.03.2015 и пояснительной запиской в форме приказа (прилагается), голосовали единогласно.

5. О признании утратившим силу постановления министерства тарифного регулирования Калужской области от 03.06.2014 № 63-эк «Об установлении платы за перемещение задержанных транспортных средств на специализированную стоянку для общества с ограниченной ответственностью «Сканманика»;

Об установлении платы за перемещение задержанных транспортных средств на специализированную стоянку для общества с ограниченной ответственностью «Сканманика».

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Доложил: Ю.И. Михалёв.

Постановлением министерства тарифного регулирования Калужской  области от 03.06.2014 № 63-эк для ООО «Сканманика» была установлена плата в размере 1197 рублей без НДС за перемещение на специализированную стоянку большегрузных и крупногабаритных задержанных транспортных средств, размер которой был оспорен Калужским областным судом в части её взимания за каждый полный километр расстояния от места расположения специализированной стоянки до места задержания транспортного средства.

По апелляционным жалобам Законодательного Собрания Калужской области, Губернатора Калужской области и Правительства Калужской области Определением Верховного Суда Российской Федерации от 21.01.2015 оставлено в силе решение Калужского областного суда об отмене положения пункта 2 статьи 10 Закона Калужской области от 26.06.2012 № 292-ОЗ «О порядке перемещения транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, возврата транспортных средств» в части, устанавливающей обязанность производить оплату расходов за перемещение задержанного транспортного средства на специализированную стоянку за каждый полный километр расстояния от места расположения специализированной стоянки до места задержания транспортного средства.

Законом Калужской области от 27.02.2015 № 686-ОЗ в вышеуказанный нормативный правовой акт внесены соответствующие изменения, в соответствии с которыми для ООО «Сканманика» произведён новый расчёт платы за перемещение задержанных транспортных средств, перевозящих тяжеловесные и крупногабаритные грузы, в том числе транспортных средств, габаритные параметры которых с грузом или без него превышают по ширине 2,55 м, по высоте 4 м от поверхности проезжей части, по длине (включая один прицеп) 20 м, либо транспортных средств с грузом, выступающим за заднюю точку габарита транспортного средства более чем на 2 м на специализированную стоянку  в размере 1867 рублей за каждый полный километр пути без НДС.

Расчёт платы выполнен с учётом фактических расходов, сложившихся в результате хозяйственной деятельности по ООО «Сканманика» за второе полугодие 2014 года, без учёта доходности деятельности общества с ограниченной ответственностью.

Нормативные правовые акты, на основании которых подготовлено экспертное заключение:

- Гражданский кодекс Российской Федерации;

- Налоговый кодекс Российской Федерации;

- Трудовой кодекс Российской Федерации;

- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях;

- Закон Калужской области от 26.06.2012 № 292-ОЗ «О порядке перемещения транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, возврата транспортных средств».

Комиссия по тарифам и ценам министерства тарифного регулирования Калужской области РЕШИЛА:

1. Признать утратившим силу постановление министерства тарифного регулирования Калужской области от 03.06.2014 № 63-эк «Об установлении размера платы за перемещение задержанных транспортных средств на специализированную стоянку для общества с ограниченной ответственностью «Сканманика».

2. Установить плату за перемещение задержанных транспортных средств на специализированную стоянку для общества с ограниченной ответственностью «Сканманика» в размере 1867 рублей за каждый полный километр пути без НДС.

Решение принято в соответствии с экспертным заключением от 18.03.2015 № 5/Пр-02/146-15 и пояснительной запиской от 19.03.2015 в форме приказа (прилагается), голосовали единогласно.

6. Об утверждении платы за технологическое присоединение  к электрическим сетям АО «Калужский завод «Ремпутьмаш» (Людиновский филиал АО «Калужский завод «Ремпутьмаш») энергопринимающих устройств  мощностью 36 000 кВт, принадлежащих ОАО  «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Людиново», по индивидуальному проекту  «Двухцепная ВЛ-110 кВ, ПС 110/10 кВ «Промзона» 2x40 МВА».

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Доложил: В.В. Стрельников.

Экспертиза экономической обоснованности расчета платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту «Двухцепная ВЛ-110 кВ, ПС 110/10 кВ «Промзона» 2x40 МВА» проводилась экспертами на основании материалов, представленных Людиновским филиалом АО «Калужский завод «Ремпутьмаш» (далее – сетевая организация) (вх. № 02/129-15 от 10.02.2015; № 02/129-15 от 17.02.2015), в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

- Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

- постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» (далее - Основы ценообразования);

- Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861;

- Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными приказом ФСТ России от 11.09.2012 № 209-э/1 (далее – Методические указания).

Электроустановки расположены по адресу: Калужская область, г. Людиново, район деревни Войлово.

Заявленная максимальная мощность: 36 000 кВт

Уровень напряжения: 110 кВ

Категория надежности электроснабжения: III

Точки присоединения:

- отпайка на опоре ВЛ-110 кВ «Литейная – Центролит I» Людиновского филиала АО «Калужский завод «Ремпутьмаш».

Согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями, сетевая организация выполняет фактическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя. По расчёту сетевой организации необходимая валовая выручка (НВВ) по двум источникам энергоснабжения составит 53 345 руб. Расчёт НВВ выполнен на основании калькуляции стоимости мероприятий, осуществляемых при технологическом присоединении.

Расходы на мероприятия, учтенные сетевой организацией для выполнения технологического присоединения, составили:

1. Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий и их согласование – 21 336 руб.

2. Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий – 5 659 руб.

3. Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых Устройств Заявителя – 7 608 руб.

4. Фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электрической сети – 18 742 руб.

Эксперты при расчёте расходов на выполнение сетевой организацией мероприятий в соответствии с пунктом 13 Методических указаний провели анализ представленной сетевой организацией калькуляции стоимости мероприятий, осуществляемых при технологическом присоединении.

По расчётам сетевой организации расходы на оплату труда составили 27 072 руб. Отчисления на социальные нужды – 9 232 руб., что составляет 34,1% от фонда оплаты труда. Расходы на вспомогательные материалы и прочие расходы – 17 041 руб. (63 % от фонда оплаты труда), что не превышает среднего процента (73,09%) в утвержденных на 2015 год стандартизированных ставках.

Эксперты пересчитали отчисления на социальные нужды согласно статье 58.2 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации,  Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования» и уведомления о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в размере 30,2% от фонда оплаты труда, что составило 8 176 руб.

Для формирования НВВ эксперты принимают трудозатраты, фонд оплаты труда и накладные расходы по предложению предприятия, за исключением пункта 6.2. расшифровки калькуляции - «Расчет значение ТКЗ, установок РЗА», так как данные расходы связаны с обеспечением надежного, бесперебойного снабжения электроэнергией всех присоединенных к сети потребителей, что является одной из основных обязанностей сетевой организации.

Таким образом, расходы на оплату труда по расчету экспертов составили  27 072 руб. Отчисления на социальные нужды – 8 176 руб. Расходы на вспомогательные материалы и прочие расходы составили 17 030 руб.

В результате расходы сетевой организации на выполнение мероприятий в соответствии с пунктом 13 Методических указаний определены в размере 52 278 руб.:

1. Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю – 20 880 руб.

2. Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству «последней мили» – 0 руб.

3. Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством «последней мили» – 0 руб.

4. Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий – 5 538 руб.

5. Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых Устройств Заявителя – 7 466 руб.

6. Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети – 18 394 руб.

По расчёту экспертной группы плата за технологическое присоединение электроустановок заявителя к электрическим сетям Людиновского филиала АО «Калужский завод «Ремпутьмаш», по индивидуальному проекту «Двухцепная ВЛ-110 кВ, ПС 110/10 кВ «Промзона» 2x40 МВА», составляет 52 278 руб. (без НДС).

Комиссия по тарифам и ценам министерства тарифного регулирования Калужской области РЕШИЛА:

Утвердить плату за технологическое присоединение к распределительным электрическим сетям АО «Калужский завод «Ремпутьмаш» (Людиновский филиал АО «Калужский завод «Ремпутьмаш») энергопринимающих устройств мощностью 36 000 кВт, принадлежащих ОАО «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Людиново», по индивидуальному проекту «Двухцепная ВЛ-110 кВ, ПС 110/10 кВ «Промзона» 2х40 МВА» в размере 52 278 руб. с разбивкой стоимости по каждому мероприятию:

| № п/п | Наименование мероприятия | Стоимость руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий (ТУ) и их согласование | 20 880 |
| 2. | Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству «последней мили» | - |
| 3. | Выполнение сетевой организацией, мероприятий, связанных со строительством «последней мили» | - |
| 3.1. | строительство воздушных линий | - |
| 3.2. | строительство кабельных линий | - |
| 3.3. | строительство пунктов секционирования | - |
| 3.4. | строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ | - |
| 3.5. | строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС) | - |
| 4. | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ | 5 538 |
| 5. | Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых Устройств Заявителя | 7 466 |
| 6. | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети | 18 394 |
|  | Всего: | 52 278 |

Решение принято в соответствии с заключением от 11.03.2015 и пояснительной запиской от 11.03.2015 в форме приказа (прилагается), голосовали единогласно.

7. Об установлении размера платы за подключение к системе  водоотведения  ГП «Калугаоблводоканал» объекта капитального строительства: «Многоквартирный  жилой дом по ул. Терепецкая в г. Калуге», расположенного по адресу: г. Калуга, ул. Терепецкая, 5 по индивидуальному проекту заявителя  ООО «ПКП» ЕвроФасад»;

Об установлении размера платы за подключение (технологическое присоединение) к системе  водоснабжения  ГП «Калугаоблводоканал» объекта капитального строительства: «Земельный участок ООО "Сибирский элемент-Рента-К", расположенного по адресу: г. Калуга, территория ИП "Росва", р-н д. Обухово по индивидуальному проекту заявителя ОАО «Корпорация развития Калужской области».

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Комиссия по тарифам и ценам министерства тарифного регулирования Калужской области РЕШИЛА:

1. В связи с возникшей необходимостью рассмотрение вопросов перенести на другое заседание комиссии по тарифам и ценам.

2. О дате и времени проведения заседания комиссии по перенесённым вопросам заинтересованных лиц проинформировать дополнительно после включения вопросов в повестку.

Решение принято в протокольной форме, голосовали единогласно.

Члены комиссии по тарифам и ценам: __________________________ В.П. Богданов

__________________________ С.И. Гаврикова

__________________________ А.В. Дерюгин

__________________________ Г.А. Кузина

__________________________ С.И. Ландухова

__________________________ А.В. Лисавин

__________________________ Ю.И. Михалёв

__________________________ Т.М. Пирогова

Секретарь комиссии по тарифам и ценам ____________ А.О. Финакин