«УТВЕРЖДАЮ»

Министр тарифного регулирования

Калужской области

__________________ А.В. Лисавин

П Р О Т О К О Л

заседания комиссии по тарифам и ценам

министерства тарифного регулирования Калужской области

г. Калуга, ул. Плеханова, д. 45                                                                              «04» июля 2016 года

(место проведения)

Председательствовал: А.В. Лисавин

Члены комиссии: С.И. Гаврикова, А.В. Дерюгин, Е.П. Клинушкина, Г.А. Кузина,

С.И. Ландухова.

Приглашённые: представители регулируемых организаций согласно явочному

листу от 04.07.2016 г.

Эксперты: В.В. Стрельников, Д.А. Халтурин, О.В. Жарова.

1. Об установлении в индивидуальном порядке платы за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения муниципального предприятия города Обнинска Калужской области «Теплоснабжение» объекта капитального строительства: «Многоквартирные жилые дома на земельном участке с кадастровым номером 40:27:030503:294, включая образование «Д» с тремя 17-ти этажными жилыми домами и встроенно-пристроенной поликлиникой на земельном участке с кадастровым номером 40:27:030503:92», расположенного по адресу: г. Обнинск, северная часть 55 микрорайона, тепловая нагрузка которого превышает 1,5 Гкал/час, при отсутствии технической возможности подключения, по проекту заявителя ООО «ПИК-Запад».

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Доложил: О.В. Жарова.

В соответствии с представленными материалами: ООО «ПИК - Запад» (далее – Заявитель) направлен запрос в адрес предприятия о представлении технической возможности присоединения объекта капитального строительства: «Многоквартирные жилые дома на земельном участке с кадастровым номером 40:27:030503:294, включая образование «Д» с тремя 17-ти этажными жилыми домами и встроенно-пристроенной поликлиникой на земельном участке с кадастровым номером 40:27:030503:92», расположенного по адресу: г. Обнинск, северная часть 55 микрорайона (далее – объект Заявителя) к тепловым сетям МП «Теплоснабжение».

Подключаемая нагрузка объекта Заявителя в точке подключения составляет 14,15 Гкал/час.

Формирование платы за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения предприятия осуществляется в соответствии с действующим законодательством, в том числе Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и постановлением Правительства Российской Федерации от 26 октября 2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения».

В соответствии с пунктом 172 Методических указаний плата за подключение объекта Заявителя, подключаемая тепловая нагрузка которого превышает 1,5 Гкал/час, при отсутствии технической возможности подключения, определяется по индивидуальному проекту, согласно схемы теплоснабжения и инвестиционной программы МП «Теплоснабжение» по развитию системы теплоснабжения муниципального образования «Город Обнинск» на период 2016 – 2018 годы (далее – Программа), которая предусматривает финансирование мероприятий, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения объекта Заявителя.

Из материалов дела следует, что объект Заявителя может быть подключен к существующей котельной, расположенной по адресу: г. Обнинск, Калужской области, Коммунальный проезд, д. 21, установленная мощность 11 котлов которой, вырабатывающих тепловую энергию составляет 602 Гкал/час, при условии выполнения мероприятий по созданию тепловых сетей и по увеличению пропускной способности существующих тепловых сетей.

Мероприятия по созданию тепловых сетей от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точки подключения объекта Заявителя включают в себя:

1. Прокладку тепловой сети в подземном непроходном железобетонном канале 2Ду=250 мм, протяженностью L=200 м, с устройством тепловой камеры и установкой запорной арматуры Ду=200 мм – 2 шт.

Мероприятия по увеличению пропускной способности существующих тепловых сетей включают в себя:

- Замену тепловых сетей от ТК-1 до К-15 с 2Ду=700 мм на 2Ду=900 мм, протяженностью 80 м (тип прокладки – бесканальный).

- Замену тепловых сетей от К-15 до К-16 с 2Ду=700 мм на 2Ду=900 мм, протяженностью 500 м (тип прокладки – бесканальный).

- Перекладку существующих тепловых сетей на тепловые сети 2Ду=900 мм в зоне теплоснабжения котельной предприятия от К-16 до К-58, протяженностью 1142 м (тип прокладки – бесканальный).

По расчету Предприятия индивидуальная плата по подключению объекта Заявителя в сумме 191 512,900 тыс. руб. без учета НДС, включает в себя:

I. Расчетный объем расходов на осуществление мероприятий по созданию тепловых сетей от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точки подключения объекта Заявителя в сумме 7 517,000 тыс. руб., в составе которого:

1. Расходы на осуществление мероприятий по строительству тепловых сетей – 6 772,400 тыс. руб., в том числе:

1.1. Строительство тепловых сетей – 5 857,494 тыс. руб.

1.2. Проектные (изыскательские) работы – 337,486 тыс. руб.

1.3. Дополнительные расходы – 577,457 тыс. руб., в том числе:

- временные здания и сооружения – 1,5% – 87,862 тыс. руб.;

- зимнее удорожание 2,6% – 154,579 тыс. руб.;

- содержание службы заказчика 2,14% – 137,761 тыс. руб.

- непредвиденные расходы 3% – 197,255 тыс. руб.;

- налог на прибыль – 0 тыс. руб.

2. Расходы на осуществление мероприятий по строительству тепловой камеры – 744,600 тыс. руб., в том числе:

2.1. Строительство ТК – 658,981 тыс. руб.

2.2. Проектные (изыскательские) работы – 21,442 тыс. руб.

2.3. Дополнительные расходы – 64,106 тыс. руб., в том числе:

- временные здания и сооружения – 1,5% – 9,885 тыс. руб.;

- зимнее удорожание 2,6% – 17,391 тыс. руб.;

- содержание службы заказчика 2,14% – 15,145 тыс. руб.

- непредвиденные расходы 3% – 21,685 тыс. руб.;

- налог на прибыль – 0 тыс. руб.

II. Расчетный объем расходов на осуществление мероприятий по увеличению пропускной способности существующих тепловых сетей в сумме 183 995,900 тыс. руб., в составе которого:

1. Расходы на осуществление мероприятий по замене тепловых сетей 2Ду=700 мм на 2Ду=900 мм, протяженностью 80 м от ТК-1 до К-15– 4 942,000 тыс. руб., в том числе:

1.1. Замена тепловых сетей – 4 510,828 тыс. руб.

1.2. Дополнительные расходы – 431,172 тыс. руб., в том числе:

- временные здания и сооружения – 1,5% – 67,662 тыс. руб.;

- зимнее удорожание 2,6% – 119,041 тыс. руб.;

- содержание службы заказчика 2,14% – 100,527 тыс. руб.

- непредвиденные расходы 3% – 143,942 тыс. руб.;

- налог на прибыль – 0 тыс. руб.

2. Расходы на осуществление мероприятий по замене тепловых сетей 2Ду=700 мм на 2Ду=900 мм, протяженностью 500 м от К-15 до К-16 – 46 039,800тыс. руб., в том числе:

2.1. Замена тепловых сетей – 42 022,988 тыс. руб.

2.2. Дополнительные расходы – 4 016,811 тыс. руб., в том числе:

- временные здания и сооружения – 1,5% – 630,345 тыс. руб.;

- зимнее удорожание 2,6% – 1 108,987 тыс. руб.;

- содержание службы заказчика 2,14% – 936,514 тыс. руб.

- непредвиденные расходы 3% – 1 340,965 тыс. руб.;

- налог на прибыль – 0 тыс. руб.

3. Расходы на осуществление мероприятий по замене тепловых сетей 2Ду=700 мм на 2Ду=900 мм, протяженностью 1142 м от К-1 до К-58 – 133 014,100 тыс. руб., в том числе:

3.1. Замена тепловых сетей – 121 409,070 тыс. руб.

3.2. Дополнительные расходы – 11 605,009 тыс. руб., в том числе:

- временные здания и сооружения – 1,5% – 1 821,136 тыс. руб.;

- зимнее удорожание 2,6% – 3 203,985 тыс. руб.;

- содержание службы заказчика 2,14% – 2 705,692 тыс. руб.

- непредвиденные расходы 3% – 3 874,196 тыс. руб.;

- налог на прибыль – 0 тыс. руб.

Экспертной группой на основании Программы и представленных Предприятием данных, включающих обосновывающие материалы, проведён анализ затрат, связанных с платой за подключение к системе теплоснабжения.

По расчету экспертов индивидуальная плата за подключение объекта Заявителя снижена на сумму 123,610 тыс. руб. и составляет 191 389,290 тыс. руб. без учёта НДС. Снижение расходов произошло за счет корректировки сметных расчетов на строительство тепловой камеры по строке 2.1 раздела I.

I. Расчетный объем расходов на осуществление мероприятий по созданию тепловых сетей от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точки подключения объекта Заявителя составит 7 393,390 тыс. руб., в составе которого:

1. Расходы на осуществление мероприятий по строительству тепловых сетей в сумме 6 772,400 тыс. руб. приняты в полном объеме.

2. Расходы на осуществление мероприятий по строительству тепловой камеры составят 620,989 тыс. руб., в том числе:

2.1. Строительство ТК – 546,220 тыс. руб.

2.2. Проектные (изыскательские) работы – 21,442 тыс. руб.

2.3. Дополнительные расходы – 53,327 тыс. руб., в том числе:

- временные здания и сооружения – 1,5% – 8,193 тыс. руб.;

- зимнее удорожание 2,6% – 14,415 тыс. руб.;

- содержание службы заказчика 2,14% – 12,632 тыс. руб.

- непредвиденные расходы 3% – 18,087 тыс. руб.;

- налог на прибыль – 0 тыс. руб.

II. Расчетный объем расходов на осуществление мероприятий по увеличению пропускной способности существующих тепловых сетей на сумму 183 995,900 тыс. руб., произведённый в соответствии с Программой и требованиями Методических указаний, является обоснованным.

Экспертная группа, проанализировав предоставленные расчеты, рекомендует установить плату за подключение к системе теплоснабжения Предприятия по индивидуальному проекту объекта Заявителя: «Многоквартирные жилые дома на земельном участке с кадастровым номером 40:27:030503:294, включая образование «Д» с тремя 17-ти этажными жилыми домами и встроенно-пристроенной поликлиникой на земельном участке с кадастровым номером 40:27:030503:92», расположенного по адресу: г. Обнинск, северная часть 55 микрорайона, подключаемая тепловая нагрузка которого превышает 1,5 Гкал/час, при отсутствии технической возможности подключения, в размере 191 389,290 тыс. руб. без НДС.

Комиссия по тарифам и ценам министерства тарифного регулирования Калужской области РЕШИЛА:

Установить в индивидуальном порядке плату за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения муниципального предприятия города Обнинска Калужской области «Теплоснабжение» объекта капитального строительства: «Многоквартирные жилые дома на земельном участке с кадастровым номером 40:27:030503:294, включая образование «Д» с тремя 17-ти этажными жилыми домами и встроенно-пристроенной поликлиникой на земельном участке с кадастровым номером 40:27:030503:92», расположенного по адресу: г. Обнинск, северная часть 55 микрорайона, тепловая нагрузка которого превышает 1,5 Гкал/час, при отсутствии технической возможности подключения, по проекту заявителя ООО «ПИК-Запад» в размере 191389,290 тыс. руб. (без учета НДС).

Решение принято в соответствии с экспертным заключением от 27.06.2016 и пояснительной запиской от 27.06.2016 в форме приказа (прилагается), голосовали единогласно.

2. Об установлении в индивидуальном порядке размера платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения унитарного муниципального предприятия «Водоканал» г. Малоярославец объекта капитального строительства: «Трехсекционный девятиэтажный жилой дом на земельном участке с кадастровым номером 40:13:030903:1003», расположенного по адресу: Калужская область, г. Малоярославец, ул. Звездная по проекту заявителя ООО «МРГ-Строй».

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Доложил: О.В. Жарова.

УМП «Водоканал» обратилось в министерство тарифного регулирования Калужской области (далее – министерство) с заявлением об установлении размера платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения предприятия объекта капитального строительства: «Трехсекционный девятиэтажный жилой дом на земельном участке с кадастровым номером 40:13:030903:1003», расположенного по адресу: Калужская область, г. Малоярославец, ул. Звездная по индивидуальному проекту заявителя ООО «МРГ-Строй» (письмо от 24.05.2016 вх. № 02/661-16).

Испрашиваемый предприятием размер платы за подключение (технологическое присоединение) без НДС:

- к централизованной системе холодного водоснабжения – 23,602 тыс. руб.

- к централизованной системе водоотведения – 7,860 тыс. руб.

Для обоснования расчета платы предприятием представлены:

- Локальные сметные расчеты:

- на подключение к сетям водоснабжения от объекта до точки подключения к существующим централизованным сетям холодного водоснабжения № 1;

- на подключение к сетям водоотведения от объекта до точки подключения к существующим централизованным сетям водоотведения № 2 (далее - сметные расчеты).

2. Расчет платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения предприятия.

При проведении экспертизы размера платы за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к централизованным системам водоснабжения и водоотведения предприятия экспертная группа руководствуется соответствующими законодательными и правовыми актами в сфере регулирования тарифов по водоснабжению и водоотведению.

Ответственность за достоверность предоставленных документов несет предприятие.

Эксперты министерства несут ответственность за методическую правомерность и арифметическую точность выполненных расчетов, основанных на предоставленных предприятием данных.

Расчет платы за подключение (технологическое присоединение)

объекта капитального строительства к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения.

Подключаемая нагрузка: по водопотреблению и водоотведению – 10,41 куб. м в час.

Из материалов предприятия следует, что для осуществления подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям холодного водоснабжения и водоотведения предприятия необходимо выполнить мероприятия по прокладке сетей холодного водоснабжения и водоотведения.

Мероприятия по прокладке сетей холодного водоснабжения включают в себя:

- Прокладку водопровода Ду=110 мм от границы земельного участка до точки подключения, протяженностью 3 п. м., с последующей врезкой в существующий водовод Ду=150 мм с установкой задвижки Ду=100 мм – 1 шт. Прокладка производится открытым способом, для труб используется материал из ПЭ.

Мероприятия по прокладке сетей водоотведения включают в себя:

- Прокладку самотечного канализационного коллектора Ду=160 мм от площадки застройки до точки подключения, протяженностью 3 п. м., с последующим присоединением в существующий коллектор. Прокладка коллектора производится открытым способом, для труб используется материал из НПВХ.

Гидравлический расчет трубопроводов произведен предприятием согласно:

- п.18.2 СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»;

- п. 2.33 СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

- справочнику «Таблицы для гидравлических расчетов безнапорных трубопроводов» под редакцией А.А. Лукиных;

- справочнику «Таблицы для гидравлического расчета: стальных, чугунных, асбестоцементных, пластмассовых и стеклянных водопроводных труб» под редакцией Ф. А. Шевелева.

Размер платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения предприятием рассчитывается на основании постановления Правительства Калужской области от 29.09.2014 № 572, пункта 121 Методических указаний индивидуально, с учетом расходов на увеличение мощности (пропускной способности) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе расходов на реконструкцию и (или) модернизацию существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, а также расходов по уплате налога на прибыль в соответствии с приложением 8 к настоящим Методическим указаниям.

Экспертной группой проведён анализ затрат, связанных с платой за подключение (технологическое присоединение), в результате которого:

I. Индивидуальная плата по подключению (технологическому присоединению) к централизованной системе холодного водоснабжения объекта капитального строительства в сумме 23,602 тыс. руб. без учета НДС, рассчитана в соответствии с требованиями Методических указаний и является обоснованной.

II. Индивидуальная плата по подключению (технологическому присоединению) к централизованной системе водоотведения объекта капитального строительства в сумме 7,860 тыс. руб. без учета НДС, рассчитана в соответствии с требованиями Методических указаний и является обоснованной.

Расчет платы за подключение (технологическое присоединение) объекта Заявителя, приведен в ТАБЛИЦЕ.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | По расчетам предприятия ХВС | По расчетам экспертов ХВС | Разница | По расчетам предприятия ВО | По расчетам экспертов ВО | Разница |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Расходы, связанные с подключением (технологическим присоединением) | тыс. руб. | 23,602 | 23,602 | 0 | 7,860 | 7,860 | 0 |
| 1.1 | Расходы на проведение мероприятий по подключению заявителей | тыс. руб. | 0,463 | 0,463 | 0 | 0,154 | 0,154 | 0 |
| 1.1.1 | расходы на проектирование | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.6 | прочие расходы | тыс. руб. | 0,463 | 0,463 | 0 | 0,154 | 0,154 | 0 |
| 1.2 | Внереализационные расходы, всего | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Налог на прибыль | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Расходы на строитель-ство и модернизацию существующих объектов, учитываемые при установ-лении индивидуальной платы за подключение | тыс. руб. | 23,139 | 23,139 | 0 | 7,706 | 7,706 | 0 |
| 3. | Протяженность сетей | км | 0,003 | 0,003 | 0 | 0,003 | 0,003 | 0 |
| 4. | Подключаемая нагрузка | куб.м в сут. | 117,0 | 117,0 | 0 | 117,0 | 117,0 | 0 |

Экспертная оценка по установлению платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения предприятия изложена в экспертном заключении и приложении к экспертному заключению.

Предлагается комиссии установить экономически обоснованную плату за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения унитарного муниципального предприятия «Водоканал» г. Малоярославец объекта капитального строительства: «Трехсекционный девятиэтажный жилой дом на земельном участке с кадастровым номером 40:13:030903:1003», расположенного по адресу: Калужская область, г. Малоярославец, ул. Звездная по индивидуальному проекту заявителя ООО «МРГ-Строй» в размере:

Холодное водоснабжение – 23,602 тыс. руб. (без НДС)

Водоотведение – 7,860 тыс. руб. (без НДС)

Комиссия по тарифам и ценам министерства тарифного регулирования Калужской области РЕШИЛА:

1. Установить в индивидуальном порядке размер платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения унитарного муниципального предприятия «Водоканал» г. Малоярославец объекта капитального строительства: «Трехсекционный девятиэтажный жилой дом на земельном участке с кадастровым номером 40:13:030903:1003», расположенного по адресу: Калужская область, г. Малоярославец, ул. Звездная по проекту заявителя ООО «МРГ-Строй» в размере 23,602 тыс. руб. (без НДС).

2. Установить в индивидуальном порядке размер платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения унитарного муниципального предприятия «Водоканал» г. Малоярославец объекта капитального строительства: «Трехсекционный девятиэтажный жилой дом на земельном участке с кадастровым номером 40:13:030903:1003», расположенного по адресу: Калужская область, г. Малоярославец, ул. Звездная по проекту заявителя ООО «МРГ-Строй» в размере 7,860 тыс. руб. (без НДС).

Решение принято в соответствии с экспертным заключением от 27.06.2016 и пояснительной запиской от 27.06.2016 в форме приказа (прилагается), голосовали единогласно.

3. Об установлении в индивидуальном порядке размера платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения государственного предприятия Калужской области «Калугаоблводоканал» объекта капитального строительства: «Квартал застройки «Веснушки», 10-ти, 19-ти этажные жилые дома, высотой 35-65 м», расположенного по адресу: г. Калуга, р-н д. Чижовка по проекту заявителя ООО «Веста».

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Доложил: О.В. Жарова.

ГП «Калугаоблводоканал» обратилось в министерство тарифного регулирования Калужской области (далее – министерство) с заявлением об установлении размера платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения предприятия объекта капитального строительства: «Квартал застройки «Веснушки», 10-ти, 19-ти этажные жилые дома, высотой 35-65 м», расположенного по адресу: г. Калуга, р-н д. Чижовка по индивидуальному проекту заявителя ООО «Веста» (письмо от 10.06.2016 вх. № 02/697-16).

Испрашиваемый предприятием размер платы за подключение (технологическое присоединение) без НДС:

- к централизованной системе холодного водоснабжения – 40 805,190 тыс. руб.

- к централизованной системе водоотведения – 27 391,012 тыс. руб.

Для обоснования расчета платы предприятием представлены:

1. Локальные сметные расчеты (далее - сметные расчеты):

- на прокладку кольцевого водовода: Ду=315 мм и Ду=500 мм – № 1; Ду=250 мм – № 2;

- на прокладку канализации: Ду=315 мм – № 3; Ду=400 мм – № 5; Ду=500 мм – № 7.

2. Договоры: № 97/05-13 и № 98/05-13 от 05.06.2013г. на выполнение проектных работ.

3. Расчет платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения предприятия.

4. Акт от 23.05.2016г. № П-4-15 технического освидетельствования участка водопроводной/ канализационной сети (далее – акт технического освидетельствования).

5. Протокол согласования мероприятий по подключению и размера платы за подключение объекта капитального строительства от 26.05.2016г.

При проведении экспертизы размера платы за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к централизованным системам водоснабжения и водоотведения предприятия экспертная группа руководствуется соответствующими законодательными и правовыми актами в сфере регулирования тарифов по водоснабжению и водоотведению.

Ответственность за достоверность предоставленных документов несет ГП «Калугаоблводоканал».

Эксперты министерства несут ответственность за методическую правомерность и арифметическую точность выполненных расчетов, основанных на предоставленных предприятием данных.

Расчет платы за подключение (технологическое присоединение)

объекта капитального строительства к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения.

Подключаемая нагрузка: по водопотреблению и водоотведению – 427,0 куб. м в час.

Из материалов предприятия следует, что для осуществления подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям холодного водоснабжения и водоотведения предприятия необходимо выполнить мероприятия по прокладке сетей холодного водоснабжения и водоотведения и по увеличению мощности централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения.

Мероприятия по прокладке сетей холодного водоснабжения включают в себя:

1. Прокладку водопровода 2Ду=250 мм от границы земельного участка до водовода Ду=500 мм в ВК № 11, протяженностью 40 п. м., с последующей врезкой в существующий водовод. Прокладка производится открытым способом с восстановлением благоустройства, для труб используется материал из ПЭ.

2. Строительство на границе участка в/камеры из ж/бетонных плит размером 2,5*3,5 м и в/колодцев Д=2 м: на сети Ду=315 мм – 1 шт.; на сети Ду=500 мм – 1 шт.

3. Установку задвижек МЗВ: Ду=400 мм – 1 шт.; Ду=315 мм – 3 шт.; Ду=250 мм – 2 шт.

Мероприятия по увеличению мощности централизованной системы водоснабжения включают в себя:

- Строительство кольцевого водовода Ду=500 мм и Ду=315 мм вдоль дороги на д. Шопино, протяженностью 683,3 п. м и 1183 п. м. соответственно. Прокладка производится открытым способом с восстановлением благоустройства, для труб используется материал из ПЭ.

- Строительство в точке подключения в/камеры из ж/бетонных плит размером 2,5*3,5 м с установкой задвижек МЗВ Ду=315 мм – 12 шт.

Мероприятия по прокладке сетей водоотведения включают в себя:

- Прокладку самотечного канализационного коллектора Ду=315 мм от площадки застройки до точки подключения, протяженностью 20 п. м., с последующим присоединением в коллектор Ду=400 мм. Прокладка коллектора производится открытым способом с восстановлением благоустройства, для труб используется материал из ПЭ.

- Строительство на границе участка к/колодца из ж/бетона Д=1,5 м – 1 шт.

- Прокладку участков канализационного коллектора Ду=400 мм от КК № 138 до КНС № 5а, протяженностью 1745 п. м.; 50 п. м.; 358 п. м. соответственно (с применением метода ГНБ).

- Строительство на строящихся участках к/колодцев из ж/бетона Д=1,5 м – 45 шт.

Мероприятия по увеличению мощности централизованной системы водоотведения включают в себя:

- Прокладку канализационного коллектора Ду=500 мм, протяженностью 120,7 п. м., включая переход через а/дорогу ул. 65 лет Победы в гильзе Ду=800 мм, протяженностью 17,7 п. м., с устройством к/колодцев Д=1,5 м – 2 шт.

Прокладка коллектора производится методом ГНБ с восстановлением благоустройства, для труб используется материал из ПЭ.

Гидравлический расчет трубопроводов холодного водоснабжения и водоотведения произведен в проектной документации 23П-13-09-НВ «Строительство сетей водоснабжения микрорайонов «Кошелев-проект», «Ташир», кварталов №№ 5-19, 22, 23 в районе д. Верховая, д. Квань, г. Калуга» и 23П-13-01-14-НК «Строительство сетей водоотведения микрорайонов «Кошелев-проект», «Ташир», кварталов №№ 5-19, 22, 23 в районе д. Верховая, д. Квань, г. Калуга», выполненной ЗАО «Алгоритм».

Размер платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения предприятием рассчитывается на основании постановления Правительства Калужской области от 29.09.2014 № 572, пункта 121 Методических указаний индивидуально, с учетом расходов на увеличение мощности (пропускной способности) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе расходов на реконструкцию и (или) модернизацию существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, а также расходов по уплате налога на прибыль в соответствии с приложением 8 к настоящим Методическим указаниям.

Экспертной группой проведён анализ затрат, связанных с платой за подключение (технологическое присоединение), в результате которого по расчету экспертов:

I. Индивидуальная плата по подключению (технологическому присоединению) к централизованной системе холодного водоснабжения объекта капитального строительства снижена на сумму 4 543,908 тыс. руб. и составляет 36 261,282 тыс. руб. без учета НДС.

Снижение расходов сложилось за счет корректировки сметного расчета № 1 на строительно - монтажные работы, в результате формирования которого необоснованно приняты расценки для труб Ду=560 мм вместо Ду=500 мм, согласно сборникам ФЕР.

II. Индивидуальная плата по подключению (технологическому присоединению) к централизованной системе водоотведения объекта капитального строительства, снижена на сумму 52,400 тыс. руб. и составляет 27 334,663 тыс. руб. без учета НДС.

Изменение расходов сложилось по следующим причинам:

1. Откорректированы сметные расчеты на строительно - монтажные работы № 5, № 7 в результате формирования которых:

- необоснованно учтен дополнительный объем строительных материалов (песка) при засыпке вручную траншей;

- необоснованно завышены объемы грунта при перевозке грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера;

2. В сметных расчетах № 7 откорректирована стоимость труб Ду=500 мм и Ду=800 мм, согласно сборникам ФССЦ, в связи с отсутствием в материалах дела прайс-листов.

Расчет платы за подключение (технологическое присоединение) объекта Заявителя, приведен в ТАБЛИЦЕ

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | По расчетам предприятия ХВС | По расчетам экспертов ХВС | Разница | По расчетам предприятия ВО | По расчетам экспертов ВО | Разница |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расходы, связанные с подключением (тех. присоединением) | тыс.руб. | 40805,190 | 36261,28 | 4543,908 | 27391,012 | 27334,663 | 56,349 |
| 1.1 | Расходы на прове-дение мероприятий по подключению заявителей | тыс.руб. | 3726,498 | 3500,233 | 226,265 | 3912,604 | 3909,68 | 2,924 |
| 1.1.1 | расходы на проектирование | тыс.руб. | 1820,925 | 1820,925 | 0 | 2725,904 | 2725,904 | 0 |
| 1.1.6 | прочие расходы | тыс.руб. | 1905,573 | 1679,308 | 226,265 | 1186,7 | 1183,776 | 2,924 |
| 1.2 | Внереализационные расходы, всего | тыс.руб. | 408,858 | 360,639 | 48,219 | 254,506 | 254,506 | 0,000 |
| 1.3 | Налог на прибыль | % | 8161,038 | 7252,256 | 908,782 | 5478,202 | 5466,933 | 11,269 |
| 2 | Расходы на строи-тельство и модернизацию существующих объектов | тыс.руб. | 28508,8 | 25148,15 | 3360,642 | 17745,700 | 17703,544 | 42,156 |
| 3 | Протяженность сетей | км | 1,886 | 1,886 |  | 2,294 | 2,294 |  |
| 4 | Подключаемая нагрузка | куб.м в сут. | 5536,700 | 5536,700 |  | 5240,900 | 5240,900 |  |

Экспертная оценка по установлению платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения предприятия изложена в экспертном заключении и приложении к экспертному заключению.

Предлагается комиссии установить экономически обоснованную плату за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения Государственного предприятия Калужской области «Калугаоблводоканал» объекта капитального строительства: «Квартал застройки «Веснушки», 10-ти, 19-ти этажные жилые дома, высотой 35-65 м», расположенного по адресу: г. Калуга, р-н д. Чижовка по индивидуальному проекту заявителя ООО «Веста» в размере:

Холодное водоснабжение – 36 261,282 тыс. руб. (без НДС)

Водоотведение – 27 334,663 тыс. руб. (без НДС)

Комиссия по тарифам и ценам министерства тарифного регулирования Калужской области РЕШИЛА:

1. Установить в индивидуальном порядке размер платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения государственного предприятия Калужской области «Калугаоблводоканал» объекта капитального строительства: «Квартал застройки «Веснушки», 10-ти, 19-ти этажные жилые дома, высотой 35-65 м», расположенного по адресу: г. Калуга, р-н д. Чижовка по проекту заявителя ООО «Веста» в размере 36261,282 тыс. руб. (без НДС).

2. Установить в индивидуальном порядке размер платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения государственного предприятия Калужской области «Калугаоблводоканал» объекта капитального строительства: «Квартал застройки «Веснушки», 10-ти, 19-ти этажные жилые дома, высотой 35-65 м», расположенного по адресу: г. Калуга, р-н д. Чижовка по проекту заявителя ООО «Веста» в размере 27334,663 тыс. руб. (без НДС).

Решение принято в соответствии с экспертным заключением от 29.06.2016 и пояснительной запиской от 29.06.2016 в форме приказа (прилагается), голосовали единогласно.

4. Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения Муниципального предприятия «Водоканал».

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Доложил: В.В. Стрельников

Дело об установлении ставки тарифов на подключение (технологическое присоединение) к  централизованным системам  холодного водоснабжения и водоотведения  Муниципального предприятия «Водоканал» (далее МП «Водоканал» на 2016 год открыто министерством тарифного регулирования Калужской области (далее – министерство) по материалам, представленным предприятием (письмо вх. № 02/622-16 от 11.05.2016г., от 07.06.2016г.).

Тарифы для предприятия устанавливаются впервые.

Испрашиваемый предприятием тариф на 2016 год:

Испрашиваемый предприятием тариф на 2016 год (без НДС):

1. На протяженность сетей холодного водоснабжения:

-  диаметром 40 мм и менее – 2 816,34 тыс. руб./км;

-  диаметром 40 мм - 50 мм (включительно) – 2853,88 тыс. руб./км;

-  диаметром 50 мм - 100 мм (включительно) – 3523,73 тыс. руб./км;

2. На подключаемую нагрузку к централизованной системе водоснабжения – 16,92 тыс. руб./ куб. м в сутки.

3. На протяженность сетей водоотведения:

- диаметром 100 мм - 150 мм (включительно) – 3866,26 тыс. руб./км;

4. На подключаемую нагрузку к централизованной системе водоотведения – 2,790 тыс. руб./ куб. м в сутки.

Экспертиза представленных расчетных материалов проведена экспертной группой министерства в соответствии с действующим законодательством и правовыми актами в сфере регулирования тарифов по водоснабжению и водоотведению.

Расчет тарифов на подключение (технологическое присоединение) производился по представленным предприятием данным, определенных на основе представленных заявок на подключение в зонах существующей застройки, с учетом положений пункта 116 Методических указаний по расчету тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э (далее – Методические указания).

В ходе рассмотрения представленных документов экспертами министерства сделаны замечания по расчету сметной стоимости строительных работ, соответственно и по расчету тарифов на подключение (технологическое присоединение). С учетом замечаний предприятием представлены дополнительные материалы.

По расчету экспертной группы суммарные расходы предприятия в 2016 году на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения без учета НДС, составят:

- на выполнение мероприятий по подключению заявителей к водопроводным сетям диаметром 40 мм и менее – 2900,632 тыс. руб.;

- расходы, относимые  на ставку за подключаемую нагрузку к  системам холодного водоснабжения объектов абонентов, не включая расходы на строительство сетей и объектов на них – 6,141 тыс. руб.

Расходы предприятия при расчете ставки тарифов за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) объекта заявителя до точки подключения водопроводных сетей к объектам централизованной системы холодного водоснабжения, увеличены на 177,484 тыс. руб.

Расходы предприятия при расчете ставки тарифов за подключаемую (технологи-чески присоединяемую) нагрузку, при подключении к системе холодного водоснабжения, снижены на сумму 1155,988 тыс. руб., без учета НДС, в том числе:

- расходы на выполнение мероприятий по подключению водопроводных сетей – на сумму 321,855 тыс. руб.;

- расходы на мероприятия технического надзора – на сумму 538,9 тыс. руб.

- налог на прибыль 295,233 тыс. руб.

Расчет расходов и тарифных ставок на подключение (технологическое присоединение) к системе водоснабжения    приведен в приложении №1,№2.

На основании вышеизложенного, по расчету экспертной группы, тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоснабжения МП «Водоканал» в 2016 году составят:

| Централизованная система, к которой присоединяется объект заявителя | Наименование тарифной ставки | Диаметр сети | Тарифная ставка* с 04.07.2016г. по 31.12.2016г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Холодное водоснабжение | ставка тарифа за подключаемую (технологи-чески присоединяемую) нагрузку,(тыс. руб./куб. м в сутки) | - | 6,141 |
|  | ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) объекта заявителя до точки подключения водопроводных сетей к объектам централизованной системы холодного водоснабжения, (тыс. руб./км) | 40 мм и менее | 2900,632 |
|  |  | 40-70 мм (включительно) | 0 |
|  |  | 70-100 мм (включительно) | 0 |

<*> - Тарифная ставка указана без НДС.

Расходы предприятия при расчете ставки тарифов за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) объекта заявителя до точки подключения  сетей водоотведения к объектам централизованной системы водоотведения, снижены на сумму 288,514 тыс. руб., без учета НДС, в том числе:

- расходы на выполнение мероприятий по строительству  сетей – на сумму 230,81 тыс. руб.;

- налог на прибыль 57,703 тыс. руб.

Расходы предприятия при расчете ставки тарифов за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку, при подключении к системе водоотведения, снижены на сумму 299,348 тыс. руб., без учета НДС, в том числе:

- расходы на выполнение мероприятий по подключению  сетей – на сумму 12,53 тыс. руб.;

- расходы на мероприятия технического надзора – на сумму 286,809 тыс. руб.

Расчет расходов на подключение (технологическое присоединение) к системе водоотведения приведен в приложении №3.

На основании вышеизложенного, по расчету экспертной группы, тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения МП «Водоканал» в 2016 году составят:

| Централизованная система, к которой присоединяется объект заявителя | Наименование тарифной ставки | Диаметр сети | Тарифная ставка* с 04.07.2016г. по 31.12.2016г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Водоотведение | ставка тарифа за подключаемую (технологи-чески присоединяемую) нагрузку,(тыс. руб./куб. м в сутки) | - | 0,54 |
|  | ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) объекта заявителя до точки подключения сетей водоотведения к объектам централизованной системы водоотведения, (тыс. руб./км) | 100-150 мм (включительно) | 3182,58 |

<*> - Тарифная ставка указана без НДС.

Экспертная оценка по установлению тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения предприятия изложена в экспертном заключении.

Экспертная группа предлагает комиссии установить вышеназванные экономически обоснованные ставки тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения  муниципального предприятия «Водоканал» на  2016 год.

Комиссия по тарифам и ценам министерства тарифного регулирования Калужской области РЕШИЛА:

1. Установить и ввести в действие тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения Муниципального предприятия «Водоканал» с 1 августа 2016 года по 31 декабря 2016 года.

2. Установить и ввести в действие тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения Муниципального предприятия «Водоканал» с 1 августа 2016 года по 31 декабря 2016 года.

Решение принято в соответствии с экспертным заключением от 10.06.2016 № 231/Пр-02/622-16 и пояснительной запиской от 10.06.2016 по делу № 231/Пр-02/622-16 в форме приказа (прилагается), голосовали единогласно.

5. Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность) для общества с ограниченной ответственностью «Калужская энергосетевая компания» на 2016-2018 годы по системе теплоснабжения, расположенной на территории ГП «Город Балабаново».

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Доложил: С.И. Гаврикова.

Основные сведения о теплоснабжающей организации Общество с ограниченной ответственностью «Калужская энергосетевая компания» (далее - ТСО).

| Полное наименование регулируемой организации | Общество с ограниченной ответственностью «Калужская энергосетевая компания» |
| --- | --- |
| Основной государственный регистрационный номер | 1134029000885 |
| ИНН | 402048676 |
| КПП | 402901001 |
| Применяемая система налогообложения | общая система налогообложения |
| Вид регулируемой деятельности | производство и передача тепловой энергии |
| Юридический адрес организации | 248008, г. Калуга, ул. Механизаторов, д. 38 |
| Почтовый адрес организации | 249010, Калужская область, г. Боровск, ул. Володарского, д. 56 |

Теплоснабжающая организация (далее – ТСО) представила в министерство тарифного регулирования Калужской области (далее – министерство) предложение для установления одноставочных тарифов на тепловую энергию методом индексации установленных тарифов на период 2016 – 2018 годы.

| Период регулирования | Вода | Отборный пар давлением | Острый и редуцированный пар | Необходимая валовая выручка, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | от 1,2 до 2,5 кг/см² | от 2,5 до 7,0 кг/см² | от 7,0 до 13,0 кг/см² | свыше 13,0 кг/см² |  |  |
| 2016 | 1791,44 |  |  |  |  |  | 216774,51 |
| 2017 | 2097,28 |  |  |  |  |  | 253782,21 |
| 2018 | 2304,47 |  |  |  |  |  | 278854,42 |

ТСО осуществляет регулируемую деятельность на территории муниципального образования городское поселение «Город Балабаново».

Основные средства, относящиеся к деятельности по производству и передаче тепловой энергии (6 котельных и тепловые сети), находятся у организации в концессии. Представлено концессионное соглашение между администрацией МО ГП «Город Балабаново» и ООО «Калужская энергосетевая компания» от 3 июня 2016 года № 1. Концессионным соглашением предусмотрено создание в 2017 году седьмой котельной, заменяющей объёмы покупки тепловой энергии от котельной ООО «Ниоба».

В первом полугодии 2016 года деятельность по производству и передаче тепловой энергии с использованием указанного муниципального имущества осуществляло УМП «Коммунальные тепловые сети» МО «Город Балабаново».

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» экспертами применён метод индексации установленных тарифов, указанный в концессионном соглашении и согласованный министерством на этапе подготовки конкурсной документации.

Экспертиза представленных расчетных материалов проведена в соответствии с действующим законодательством, в том числе Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и постановлением Правительства Российской Федерации от 26 октября 2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» (далее – Основы ценообразования).

Расчёт тарифов произведён на период 2016 – 2018 годы. Согласно пункту 15 Основ ценообразования, тарифы на тепловую энергию устанавливаются с календарной разбивкой по полугодиям, исходя из не превышения величины указанных тарифов в первом полугодии очередного расчётного годового периода регулирования над величиной соответствующих тарифов во втором полугодии предшествующего годового периода регулирования по состоянию на 31 декабря. Индексация тарифов производится с 1 июля каждого года.

Следовательно, рекомендуются к установлению тарифы на тепловую энергию в следующей последовательности:

- с 01.01. по 30.06.2017 – с учётом величины роста 100 % к уровню тарифа, рекомендуемого на второе полугодие 2016 года;

- с 01.01. по 30.06.2018 – с учётом величины роста 100 % к уровню тарифа, рекомендуемого на второе полугодие 2017 года.

Тарифы на период с 01.07. по 31.12.2016 определены исходя из экономического обоснования величины расходов по каждой группе сметы расходов с учётом представленных планово-экономическим отделом ТСО данных о плановых расходах, включающих обосновывающие материалы.

Тарифы на периоды - с 01.07. по 31.12.2017, - с 01.07. по 31.12.2018 определены методом индексации.

Расчет тарифов выполнен исходя из годовых объемов произведенной тепловой энергии и годовых расходов по статьям затрат.

Индексы, используемые при формировании необходимой валовой выручки по статьям затрат на расчетный (долгосрочный) период регулирования представлены в таблице.

| Индексы | с 1 июля 2017 года | с 1 июля 2018 года |
| --- | --- | --- |
| I Индексы-дефляторы |  |  |
| Природный газ | 1,03 | 1,03 |
| Водоснабжение, водоотведение | 1,062 | 1,043 |
| Электрическая энергия | 1,071 | 1,071 |
| Тепловая энергия | - | - |
| Индекс потребительских цен (ИПЦ) | 1,055 | 1,055 |
| II Прочие индексы |  |  |
| Индекс эффективности операционных расходов, % | 1,0 | 1,0 |
| Индекс изменения количества активов (производство) | - | - |
| Индекс изменения количества активов (передача) | - | - |
| Коэффициент эластичности затрат по росту активов | - | - |
| Результирующий коэффициент при расчете операционных расходов на производство тепловой энергии | 1,044 | 1,044 |
| Результирующий коэффициент при расчете операционных расходов на передачу тепловой энергии | 1,044 | 1,044 |

При расчёте расходов на 2017 - 2018 годы экспертами учитываются индексы-дефляторы, обозначенные сценарными условиями функционирования экономики Российской Федерации и основные параметры Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.

I Тарифы на тепловую энергию

Корректировка и основания отказа во включении в цены (тарифы) отдельных расходов, предложенных организацией, следующие:

1. Технические показатели:

Нормативы, предусмотренные частью 3 статьи 9 Федерального закона «О теплоснабжении» от 27.07.2010 № 190-ФЗ, учтённые при установлении тарифов на первый год долгосрочного периода регулирования:

|  | Утверждено приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области | Учтено в тарифе |
| --- | --- | --- |
| норматив удельного расхода топлива | Не утверждён | В соответствии с размерами, учтёнными в концессионном соглашении |
| норматив запаса топлива | Не утверждён | - |
| норматив технологических потерь при передаче тепловой энергии | Не утверждён | В соответствии с размерами, учтёнными в концессионном соглашении |

2. Расходы на приобретение энергетических ресурсов:

- затраты на топливо определены исходя из средневзвешенной цены на природный газ, рассчитанной в соответствии с приказами ФСТ России на период с 1 июля 2015 года, рассчитанной в зависимости от группы потребления газа и организации, осуществляющей транспортировку газа, а также с учётом индекса роста цен на газ
с 1 июля каждого года;

- затраты на электрическую энергию определены исходя из средневзвешенной цены, принятой в действующем тарифе второго полугодия 2016 года, а также с учетом индексов роста цен на электрическую энергию с 1 июля каждого года;

- затраты на водоснабжение (вода на технологические цели) и водоотведение (стоки) определены исходя из средневзвешенной цены второго полугодия 2016 года, рассчитанной в соответствии с приказами министерства, а также с учетом индексов роста цен на водоснабжение и водоотведение с 1 июля каждого года.

3. Операционные расходы:

Суммарные операционные расходы на 2016 год принимаются в размере
55136,09 тыс. руб., что соответствует концессионному соглашению. Операционные расходы на 2017 и 2018 годы рассчитаны с учётом индексов потребительских цен, а также индекса эффективности операционных расходов в размере 1 %.

Расходы по строке 9.2  «Работы по техническому регламенту», представленные ТСО в сумме 2608,97 тыс. руб., перенесены в строку 10.9. «Расходы по подготовке и освоению производства (пуско-наладочные работы)».

При расчёте операционных расходов принимается на 2016 год количество активов, представленное в таблице.

| В отношении деятельности по передаче тепловой энергии, у. е | 1494,3 |
| --- | --- |
| В отношении деятельности по производству тепловой энергии (мощности), Гкал/час | 77,946 |

Установленная мощность котельной по ул. Лесная принимается на 2016 год в размере 16,9 Гкал/час в соответствии с учтённым в концессионном соглашении переключением в 2016 году потребительской нагрузки от котельной ЗАО «Плитспичпром».

4. Неподконтрольные расходы.

Амортизационные отчисления на 2016 год снижены и приняты в соответствии с размером, учтённым в действующем тарифе второго полугодия 2016 года.

Сумма планируемой прибыли определена в соответствии с нормативным уровнем прибыли, учтённым в концессионном соглашении.

Величина скорректированной необходимой валовой выручки, использованная при расчете рекомендуемых тарифов, основные статьи расходов по регулируемому виду деятельности, расходы, предложенные ТСО, но не включенные в расчёт тарифов, а также объём полезного отпуска тепловой энергии, на основании которого рассчитаны рекомендуемые тарифы, представлены в таблице.

| № строки сме-ты | Статьи расходов | Показатели, использованные при расчете тарифов | Размер снижения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год |  |
| 1. | Стоимость натурального топлива с учётом транспортировки (перевозки) (топливо на технологические цели) | 104509,04 | 118003,37 | 121543,47 | -57,42 |
| 2. | Энергия, в том числе | 37281,38 | 18394,03 | 19700,00 |  |
| 2.1. | затраты на покупную тепловую энергию | 21305,78 |  |  |  |
| 2.2.. | затраты на покупную электрическую энергию | 15975,60 | 18394,03 | 19700,00 |  |
| 3. | Затраты на оплату труда | 30089,21 | 31426,68 | 32823,59 |  |
|  | средневзвешенная оплата труда персонала | 24582,69 | 25675,39 | 26816,66 |  |
|  | общая численность персонала | 102,0 | 102,0 | 102,0 |  |
| 4. | Отчисления на социальные нужды, в том числе | 9086,94 | 9490,86 | 9912,72 |  |
| 5. | Холодная вода | 2564,29 | 2942,93 | 3069,47 | -379,50 |
| 6. | Водоотведение | 573,07 | 664,59 | 693,17 | -35,64 |
| 7. | Расходы на приобретение сырья и материалов | 8062,13 | 8420,49 | 8794,78 | -1356,92 |
| 8. | Ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом | 11892,00 | 12420,60 | 12972,70 |  |
| 9. | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | 423,13 | 441,94 | 461,58 | -2608,97 |
| 10. | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями | 3802,13 | 3971,13 | 4147,65 |  |
| 11. | Расходы на служебные командировки |  |  |  |  |
| 12. | Расходы на обучение персонала | 304,50 | 318,04 | 332,17 |  |
| 13. | Расходы на вывод из эксплуатации (в том числе на консервацию) и вывод из консервации |  |  |  |  |
| 14. | Услуги банков |  |  |  |  |
| 15. | Прочие операционные расходы |  |  |  |  |
| 16. | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности |  |  |  |  |
| 17. | Арендная плата | 1137,38 | 1194,00 | 1253,46 |  |
| 17.1. | аренда производственных объектов (земля) | 574,39 | 605,98 | 639,31 |  |
| 17.2. | аренда непроизводственных объектов (автомобили, офис) | 562,99 | 588,01 | 614,15 |  |
| 18. | Концессионная плата |  |  |  |  |
| 19. | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | 572,64 | 539,94 | 547,56 |  |
| 20. | Расходы по сомнительным долгам |  |  |  | - |
| 21.. | Амортизация основных средств и нематериальных активов | 3150,10 | 14150,11 | 23650,11 | -123,33 |
| 21.1. | Амортизация производственного оборудования | 3150,10 | 14150,11 | 23650,11 | - |
| 21.2. | Амортизация иных основных средств и нематериальных активов |  |  |  | - |
| 22. | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | 3000,00 | 9978,43 | 11727,65 | 0,00 - |
| 23. | Прочие неподконтрольные расходы |  |  |  | - |
| 24. | Налог на прибыль |  |  |  | - |
| 25. | Итого расходы | 216447,93 | 232357,12 | 251630,09 | -39,526 - |
| 28. | Прибыль | 327,05 | 16265,00 | 17614,11 | -0,007 - |
|  | нормативный уровень прибыли | 0,1511 | 7,0 | 7,0 | - |
|  | Денежные выплаты социального характера (по коллективному договору) |  |  |  | - |
|  | Резервный фонд |  |  |  | - |
|  | Капитальные вложения (инвестиции) | 327,05 | 16265,00 | 17614,11 | - |
|  | Индекс эффективности расходов |  | 1,0 | 1,0 | - |
|  | Индекс потребительских цен |  | 5,5 | 5,5 | - |
|  | Индекс количества активов |  | 0 | 0 | - |
|  | Необходимая валовая выручка | 216774,99 | 248622,11 | 269244,20 | -39,53 - |
|  | Полезный отпуск теплоэнергии | 121,006 | 121,006 | 121,006 | - |
|  | Тариф | 1791,44 | 2054,63 | 2225,05 | - |
|  | Операционные расходы | 55136,09 | 57586,89 | 60146,63 | -0,18 |
|  | Неподконтрольные расходы | 16384,07 | 34765,32 | 46477,36 | 388,29 |
|  | Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов | 144927,77 | 140004,91 | 145006,11 | -427,64 |
|  | Прибыль | 327,05 | 16265,00 | 17614,11 | -0,01 |
|  | Сумма снижения | - | - | - | -39,53 - |

Сравнительный анализ планируемых расходов на 2016 год показал:

- ТСО завышена прогнозная цена природного газа;

- ТСО завышена средневзвешенная цена воды и стоков;

- расходы по строке 7.4. «Расходы на текущее содержание и техническое обслуживание» приняты в расчёт исходя из размера расходов, учтённых в действующем тарифе, а также фактических расходов;

- расходы по строке 9.2  «Работы по техническому регламенту», представленные ТСО в сумме 2608,97 тыс. руб., экспертами учтены по строке 10.9. «Расходы по подготовке и освоению производства (пуско-наладочные работы)»;

- расходы по строке 21.1. «Амортизация производственного оборудования» приняты в расчёт исходя из размера расходов, учтённых в действующем тарифе.

Экспертной группой рекомендовано ТСО уменьшить затраты на сумму 39,53 тыс. руб.

| Баланс тепловой энергии | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Произведенная теплоэнергия, тыс. Гкал | 126,0214 | 137,6143 | 137,6143 |
| Покупная теплоэнергия, тыс. Гкал | 11,5929 | - | - |
| Отпуск в сеть (вместе с покупной), тыс. Гкал | 134,7158 | 134,4492 | 134,4492 |
| Потери на собственные нужды котельной, тыс. Гкал | 2,8985 | 3,1651 | 3,1651 |
| Потери в тепловых сетях, тыс. Гкал | 13,7102 | 13,4435 | 13,4435 |
| Полезный отпуск на нужды теплоснабжающей организации | - | -- | - |
| Полезный отпуск организациям-перепродавцам, всего | - |  |  |
| Объем реализованной теплоэнергии потребителям, через тепловую сеть без учёта организаций - перепродавцов, тыс. Гкал | 121,006 |  |  |
| в том числе: | - |  |  |
| Население, в т. ч.: | 84,7215 |  |  |
| отопление | 64,0341 |  |  |
| ГВС | 20,6874 |  |  |
| бюджет | 23,5473 |  |  |
| прочие потребители | 12,7369 |  |  |

Скорректированные тарифы на тепловую энергию Общества с ограниченной ответственностью «Калужская энергосетевая компания» (на территории муниципального образования городское поселение «Город Балабаново») на производство и передачу тепловой энергии на период регулирования 2016 – 2018 годы составили:

| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Год | Вода | Отборный пар давлением | Острый и редуцированный пар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | от 1,2 до 2,5 кг/см² | от 2,5 до 7,0 кг/см² | от 7,0 до 13,0 кг/см² | свыше 13,0 кг/см² |  |
| Общество с ограни-ченной ответствен-ностью «Калужская энерго-сетевая компания» | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |
|  | одноставочный руб./Гкал | 01.08-31.12 2016 | 1791,44 | - | - | - | - | - |
|  |  | 01.01-30.06 2017 | 1791,44 | - | - | - | - | - |
|  |  | 01.07-31.12 2017 | 2054,63 | - | - | - | - | - |
|  |  | 01.01-30.06 2018 | 2054,63 | - | - | - | - | - |
|  |  | 01.07-31.12 2018 | 2225,05 | - | - | - | - | - |
|  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) |
|  | одноставочный руб./Гкал | 01.08-31.12 2016 | 2113,90 | - | - | - | - | - |
|  |  | 01.01-30.06 2017 | 2113,90 | - | - | - | - | - |
|  |  | 01.07-31.12 2017 | 2424,46 | - | - | - | - | - |
|  |  | 01.01-30.06 2018 | 2424,46 | - | - | - | - | - |
|  |  | 01.07-31.12 2018 | 2625,56 | - | - | - | - | - |

Рост тарифов на тепловую энергию составит:

- кроме котельной по ул. Зелёная (дом отдыха «Балабаново»):

- с 1 августа 2016 года - 116,62 % (относительно первого полугодия 2016 года);

- с 1 июля 2017 года - 114,69 %;

- с 1 июля 2018 года - 108,29 %;

- для котельной по ул. Зелёная (дом отдыха «Балабаново»):

- с 1 августа 2016 года - 109,06 % (относительно первого полугодия 2016 года);

- с 1 июля 2017 года - 114,69 %;

- с 1 июля 2018 года - 108,29 %;

Рост тарифов обусловлен ростом производственных расходов, а также необходимостью выполнения мероприятий по созданию и реконструкции объектов, предусмотренных концессионным соглашением.

Предлагаем комиссии установить для Общества с ограниченной ответственностью «Калужская энергосетевая компания» (на территории муниципального образования городское поселение «Город Балабаново») вышеуказанные тарифы.

Выступил: представитель ООО «Калужская энергосетевая компания».

В связи с вступлением в действие концессионного соглашения с 3 июня 2016 года, на основании которого организация осуществляет регулируемый вид деятельности в МО ГП «Город Балабаново», необходимо ввести в действие тарифы с 19 июля 2016 года.

Комиссия по тарифам и ценам министерства тарифного регулирования Калужской области РЕШИЛА:

1. Установить и ввести в действие с 19 июля 2016 года по 31 декабря 2018 года с календарной разбивкой для общества с ограниченной ответственностью «Калужская энергосетевая компания» по системе теплоснабжения, расположенной на территории ГП «Город Балабаново», одноставочные тарифы на тепловую энергию (мощность).

2. Установить на 2016-2018 годы долгосрочные параметры регулирования деятельности общества с ограниченной ответственностью «Калужская энергосетевая компания» для формирования тарифов на тепловую энергию (мощность) по системе теплоснабжения, расположенной на территории ГП «Город Балабаново», с использованием метода индексации установленных тарифов.

Решение принято в соответствии с экспертным заключением от 24.06.2016 № 252/Т-02/699-16 и пояснительной запиской от 04.07.2016 по делу № 252/Т-02/699-16 в форме приказа (прилагается), голосовали единогласно.

6. О внесении изменений в приказ министерства тарифного регулирования Калужской области от 16.12.2014 № 120-РК «Об установлении тарифов на тепловую энергию для общества с ограниченной ответственностью «Калужская энергосетевая компания» на 2015-2017 годы» (в ред. приказа министерства тарифного регулирования Калужской области от 14.12.2015 № 524-РК).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Доложил: С.И. Гаврикова.

В рамках рассмотрения материалов общества с ограниченной ответственностью «Калужская энергосетевая компания» (далее – ООО «КЭСК») по установлению тарифов на тепловую энергию на 2016-2018 годы на территории ГП «Город Балабаново» (дело № 252/Т-02/699-16) возникла необходимость внесения изменений в приказ министерства тарифного регулирования Калужской области от 16.12.2014 № 120-РК «Об установлении тарифов на тепловую энергию для общества с ограниченной ответственностью «Калужская энергосетевая компания» на 2015-2017 годы» (в ред. приказа министерства тарифного регулирования Калужской области от 14.12.2015 № 524-РК) (далее – приказ от 16.12.2014 № 120-РК).

Данное изменение обусловлено следующим.

Приказом министерства от 16.12.2014 № 120-РК для ООО «КЭСК» установлены тарифы на тепловую энергию, при этом в тарифах учтены затраты по объектам теплоснабжения, которые расположены на территории ГП «Город Боровск». Территория действия тарифов в приказе министерства от 16.12.2014 № 120-РК не указывалась, так как у организации был один вид регулируемой деятельности в сфере теплоснабжения на территории Калужской области.

После установления тарифов на тепловую энергию для ООО «КЭСК» на территории ГП «Город Балабаново» необходимо внести следующие изменения в приказ министерства тарифного регулирования Калужской области от 16.12.2014 № 120-РК:

1.1.	Название приказа изложить в следующей редакции: «Об установлении тарифов на тепловую энергию для общества с ограниченной ответственностью «Калужская энергосетевая компания» на 2015 – 2017 годы» по системе теплоснабжения, расположенной на территории ГП «Город Боровск».».

1.2.	Пункт 1 приказа изложить в следующей редакции: «Установить для общества с ограниченной ответственностью «Калужская энергосетевая компания», одноставочные тарифы на тепловую энергию (мощность) по системе теплоснабжения, расположенной на территории ГП «Город Боровск» согласно приложению № 1 к настоящему приказу.».

1.3.	Пункт 3 приказа изложить в следующей редакции: «Установить на 2015-2017 годы долгосрочные параметры регулирования деятельности Общества с ограниченной ответственностью «Калужская энергосетевая компания» на тепловую энергию (мощность) по системе теплоснабжения, расположенной на территории ГП «Город Боровск», с использованием метода индексации установленных тарифов согласно приложению № 2 к настоящему приказу».

Таким образом, будут определены зоны действия тарифов на тепловую энергию, установленных министерством, по каждой из территорий (ГП «Город Боровск», ГП «Город Балабаново»), на которых осуществляет регулируемую деятельность ООО «КЭСК».

Предлагаем комиссии внести вышеуказанные изменения в приказ министерства тарифного регулирования Калужской области от 16.12.2014 № 120-РК «Об установлении тарифов на тепловую энергию для общества с ограниченной ответственностью «Калужская энергосетевая компания» на 2015-2017 годы».

Комиссия по тарифам и ценам министерства тарифного регулирования Калужской области РЕШИЛА:

1. С 19 июля 2016 года внести следующие изменения в приказ министерства тарифного регулирования Калужской области от 16.12.2014 № 120-РК «Об установлении тарифов на тепловую энергию для общества с ограниченной ответственностью «Калужская энергосетевая компания» на 2015-2017 годы» (в ред. приказа министерства тарифного регулирования Калужской области от 14.12.2015 № 524-РК) (далее – приказ):

  - Название приказа изложить в следующей редакции: «Об установлении тарифов на тепловую энергию для общества с ограниченной ответственностью «Калужская энергосетевая компания» на 2015 – 2017 годы» по системе теплоснабжения, расположенной на территории ГП «Город Боровск».».

  - Пункт 1 приказа изложить в следующей редакции: «Установить для общества с ограниченной ответственностью «Калужская энергосетевая компания», одноставочные тарифы на тепловую энергию (мощность) по системе теплоснабжения, расположенной на территории ГП «Город Боровск» согласно приложению № 1 к настоящему приказу.».

  - Пункт 3 приказа изложить в следующей редакции: «Установить на 2015-2017 годы долгосрочные параметры регулирования деятельности Общества с ограниченной ответственностью «Калужская энергосетевая компания» на тепловую энергию (мощность) по системе теплоснабжения, расположенной на территории ГП «Город Боровск», с использованием метода индексации установленных тарифов согласно приложению № 2 к настоящему приказу.».

Решение принято в соответствии с пояснительной запиской, в форме приказа (прилагается), голосовали единогласно.

7. Об утверждении производственной программы в сфере горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Калужская энергосетевая компания» на территории МО ГП «Город Балабаново» на 2016 - 2018 годы.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Доложил: С.И. Ландухова.

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 5 Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»,  постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» и  постановлением Правительства Калужской области от 01.03.2013 № 111 «О создании министерства тарифного регулирования Калужской области»  предлагается утвердить производственную программу в сфере горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Калужская энергосетевая компания» на территории МО ГП «Город Балабаново»:

| Раздел I Паспорт производственной программы |
| --- |
| Наименование регулируемой организации | Общество с ограниченной ответственностью «Калужская энергосетевая компания» |
| Ее местонахождение | 249010, Калужская область, г. Боровск, ул. Володарского, д. 56 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Министерство тарифного регулирования Калужской области, ул. Плеханова, д. 45, г. Калуга, 248001 |
| Период реализации производственной программы | С 19.07.2016 по 31.12.2018 годы |
| Раздел II 2.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения |
| № п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
| с | 19.07.2016 по 31.12.2016 |  |  |  |  |
|  | Мероприятия не планируются | - | - |
| Итого 2016 год: | - |
| 2017 | Год |  |  |  |  |
|  | Мероприятия не планируются | - | - |
| Итого 2017 год: | - |
| 2018 | Год |  |  |  |  |
|  | Мероприятия не планируются | - | - |
| Итого 2018 год: | - |
| 2.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды |
| № п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия,тыс. руб. |
| с | 19.07.2016 по 31.12.2016 |  |  |  |  |
|  | Мероприятия не планируются | - | - |
| Итого 2016 год: | - |
| 2017 | год |  |  |  |  |
|  | Мероприятия не планируются | - | - |
| Итого 2017 год: | - |
| 2018 | год |  |  |  |  |
|  | Мероприятия не планируются | - | - |
| Итого 2018 год: | - |
| 2.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
| № п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия,тыс. руб. |
| с | 01.08.2016 по 31.12.2016 |  |  |  |  |
|  | Мероприятия не планируются | - | - |
| Итого 2016 год: | - |
| 2017 | год |  |  |  |  |
|  | Мероприятия не планируются | - | - |
| Итого 2017 год: | - |
| 2018 | Год |  |  |  |  |
|  | Мероприятия не планируются | - | - |
| Итого 2018 год: | - |
| Раздел III Планируемый объем горячего водоснабжения |
| № п/п | Показатели производственной деятельности | Единицы измерения | Объем |
| 1. | с 19.07.2016 по 31.12.2016 | тыс. куб. м. | 189,96 |
| 2. | 2017 год | тыс. куб. м. | 418,83 |
| 3. | 2018 год | тыс. куб. м. | 418,83 |
| Раздел IV Объем финансовых потребностей, необходимый для реализации производственной программы |
| № п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | Сумма финансовых потребностей |
| 1. | Объем финансовых потребностей в 2016 году | тыс. руб. | - |
| 2. | Объем финансовых потребностей в 2017 году | тыс. руб. | - |
| 3. | Объем финансовых потребностей в 2018 году | тыс. руб. | - |
| Раздел V Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения* |
| № п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | Значение показателя |
| с | 19.07.2016 по 31.12.2016 |  |  |  |  |
|  | Не утверждены | тыс. куб. м. | - |
|  | 2017 год |  |  |  |  |
|  | Не утверждены | тыс. куб. м. | - |
|  | 2018 год |  |  |  |  |
|  | Не утверждены | тыс. куб. м. | - |
| * - по причине отсутствия утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения данный раздел не заполняется. |
| Раздел VI Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия |
| Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности деятельности и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности деятельности. |
| Раздел VII Отчет об исполнении производственной программы за 2014 год |
| № п/п | Наименование мероприятия | Единицы измерения | План 2014 года | Факт 2014 года | Отклонение |
|  | Объем горячего водоснабжения | тыс.куб.м | - | - | - |
|  | Отчет о выполнении плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения |
|  | Мероприятия не планировались | тыс. руб. | - | - | - |
|  | Отчет о выполнении плановых мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды |
|  | Мероприятия не планировались | тыс. руб. | - | - | - |
|  | Отчет о выполнении плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
|  | Мероприятия не планировались | тыс. руб. | - | - | - |
|  | Отчет о выполнении плановых мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов |
|  | Мероприятия не планировались | тыс. руб. | - | - | - |
| Раздел VIII Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов |
| № п/п | Наименование мероприятия | График реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
| с | 19.07.2016 по 31.12.2016 |  |  |  |  |
|  | Мероприятия не планируются | - | - |
| Итого 2016 год: | - |
| 2017 | год |  |  |  |  |
|  | Мероприятия не планируются | - | - |
| Итого 2017 год: | - |
| 2018 | год |  |  |  |  |
|  | Мероприятия не планируются | - | - |
| Итого 2018 год: | - |

Производственная программа регулируемой организации на 2016 - 2018 годы подготовлена организацией и проверена экспертной группой в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».

Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения на 2016 - 2018 годы не установлены в связи с отсутствием утвержденных вышеуказанных показателей в Калужской области.

Выступил: представитель ООО «Калужская энергосетевая компания».

В связи с вступлением в действие концессионного соглашения с 3 июня 2016 года, на основании которого организация осуществляет регулируемый вид деятельности в МО ГП «Город Балабаново», необходимо ввести в действие производственную программу с 19 июля 2016 года.

Комиссия по тарифам и ценам министерства тарифного регулирования Калужской области РЕШИЛА:

Утвердить с 19 июля 2016 года производственную программу в сфере горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Калужская энергосетевая компания» на территории МО ГП «Город Балабаново» на 2016 - 2018 годы согласно приложению к настоящему приказу.

Решение принято в соответствии с пояснительной запиской от 27.06.2016 г. в форме приказа (прилагается), голосовали единогласно.

8. О внесении изменений в приказ министерства тарифного регулирования Калужской области от 14.12.2015 № 567-РК «Об утверждении производственных программ в сфере горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения на 2016-2017 годы».

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Доложил: С.И. Ландухова.

Министерством тарифного регулирования Калужской области издан приказ от 14.12.2015 № 567-РК «Об утверждении производственных программ в сфере горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения на 2016-2017 годы», которым утверждена производственная программа ООО «Калужская энергосетевая компания» (программа разработана для территории МО ГП «Город Боровск»).

В связи с установлением ООО «Калужская энергосетевая компания» тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) в МО ГП «Город Балабаново» и утверждением соответствующей производственной программы, необходимостью дифференциации тарифов по муниципальным образованиям и соответствующих им производственных программ, обусловленной пунктом 3 Правил разработки, утверждения и корректировки производственных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 641, комиссии предлагается рассмотреть дополнительный вопрос о внесении изменений в указанный приказ в части указания места действия производственной программы, изложив:

а) пункт 1 приказа в следующей редакции:

«1. Утвердить производственную программу в сфере горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Калужская энергосетевая компания» на территории МО ГП «Город Боровск» на 2016-2017 годы согласно приложению № 1 к настоящему приказу.»;

б) название таблицы в приложении 1 к приказу в следующей редакции:

«ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЗАКРЫТЫХ СИТЕМ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КАЛУЖСКАЯ ЭНЕРГОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» НА ТЕРРИТОРИИ МО ГП «ГОРОД БОРОВСК» НА 2016-2017 ГОДЫ».

Комиссия по тарифам и ценам министерства тарифного регулирования Калужской области РЕШИЛА:

С 19 июля 2016 года внести следующие изменения в приказ министерства тарифного регулирования Калужской области от 14.12.2015 № 567-РК «Об утверждении производственных программ в сфере горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения на 2016-2017 годы» (далее – приказ):

а) пункт 1 приказа изложить в следующей редакции: «1. Утвердить производственную программу в сфере горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Калужская энергосетевая компания» на территории МО ГП «Город Боровск» на 2016-2017 годы согласно приложению № 1 к настоящему приказу.»;

б) название таблицы в приложении 1 к приказу изложить в следующей редакции:  «1. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА В СФЕРЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЗАКРЫТЫХ СИТЕМ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КАЛУЖСКАЯ ЭНЕРГОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» НА ТЕРРИТОРИИ МО ГП «ГОРОД БОРОВСК» НА 2016-2017 ГОДЫ».

Решение принято в соответствии с пояснительной запиской от 01.07.2016 г. в форме приказа (прилагается), голосовали единогласно.

9. Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе горячего водоснабжения для общества с ограниченной ответственностью «Калужская энергосетевая компания» на территории МО ГП «Город Балабаново» на 2016 - 2018 годы.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Доложил: С.И. Ландухова.

Дело об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе горячего водоснабжения на 2016 год методом индексации открыто по материалам, представленным организацией.

Организация является юридическим лицом, зарегистрирована в налоговом органе под основным государственным регистрационным номером 1134029000885 от 13.05.2013, с присвоением ИНН/КПП 4029048676/403001001.

Основные средства, относящиеся к регулируемой деятельности, находятся у организации во временном владении на основании концессионного соглашения № 1 от 03.06.2016.

Установление тарифов вызвано заменой теплоснабжающей организации, эксплуатирующей данное оборудование.

Тарифы на горячую воду для вышеназванной организации на 2016-2018 годы на данном оборудовании и на данной территории устанавливаются впервые.

Ранее установленные долгосрочные тарифы для данной категории потребителей были утверждены для УМП «Коммунальные тепловые сети» муниципального образования «Город Балабаново» приказом министерства от 30.11.2015 № 491-РК в размере:

| Составная часть тарифа | Ед. изм. | Период действия тарифов |
| --- | --- | --- |
|  |  | с 01.01.2016 по 30.06.2016 | с 01.07.2016 по 31.12.2016 | с 01.01.2017 по 30.06.2017 | с 01.07.2017 по 31.12.2017 | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | с 01.07.2018 по 31.12.2018 |
| 1. При поставщике холодной воды ГП КО «Калугаоблводоканал» (за исключением Дома отдыха «Балабаново») |
| Тариф |
| Компонент на холодную воду | руб./м3 | 20,26 | 21,24 | 21,24 | 22,43 | 22,43 | 23,66 |
| Компонент на тепловую энергию | руб./Гкал | 1536,16 | 1586,80 | 1586,80 | 1670,18 | 1670,18 | 1731,15 |
| Тариф для населения* |
| Компонент на холодную воду | руб./м3 | 23,91 | 25,06 | 25,06 | 26,47 | 26,47 | 27,92 |
| Компонент на тепловую энергию | руб./Гкал | 1812,67 | 1872,42 | 1872,42 | 1970,81 | 1970,81 | 2042,76 |
| 2. При поставщике холодной воды ГП КО «Калугаоблводоканал» (Дом отдыха «Балабаново») |
| Тариф |
| Компонент на холодную воду | руб./м3 | 20,26 | 21,24 | 21,24 | 22,43 | 22,43 | 23,66 |
| Компонент на тепловую энергию | руб./Гкал | 1642,66 | 1696,89 | 1696,89 | 1761,77 | 1761,77 | 1830,32 |
| Тариф для населения* |
| Компонент на холодную воду | руб./м3 | 23,91 | 25,06 | 25,06 | 26,47 | 26,47 | 27,92 |
| Компонент на тепловую энергию | руб./Гкал | 1938,34 | 2002,33 | 2002,33 | 2078,89 | 2078,89 | 2159,78 |

Организация оказывает услуги горячего водоснабжения на территории муниципального образования ГП «Город Балабаново» в объеме: 418,83 тыс. м3/год, в том числе население – 315,88 тыс. м3/год, бюджет – 84,59 тыс. м3/год, население – 18,36 тыс. м3/год.

Экспертная группа предлагает принять объемы отпуска товаров, услуг по данным, представленным организацией в размере 189,96 тыс.м3/год на период с 01.08.2016 по 31.12.2016 и 418,83 тыс.м3/год, на каждый последующий год долгосрочного периода регулирования.

Формирование тарифов на 2016-2018 годы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере регулирования тарифов, с учетом особенностей установления тарифов на горячую воду (раздел XI Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406).

Экспертная группа, рассмотрев материалы, представленные организацией, предлагает установить двухкомпонентные тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения на 2016-2018 годы с учетом тарифов:

- на питьевую воду, устанавливаемых постановлением министерства от 30.11.2015 № 500-РК для ГП Калужской области «Калугаоблводоканал»   в размере:

с 01.07.2016 по 31.12.2016 – 21,24 руб./м³ (без НДС) или – 25,06 руб./м³ (с НДС);

с 01.01.2017 по 30.06.2017 – 21,24 руб./м³ (без НДС) или – 25,06 руб./м³ (с НДС);

с 01.07.2017 по 31.12.2017 – 22,43 руб./м³ (без НДС) или – 26,47 руб./м³ (с НДС);

с 01.01.2018 по 30.06.2018 – 22,43 руб./м³ (без НДС) или – 26,47 руб./м³ (с НДС);

с 01.07.2018 по 31.12.2018 – 23,66 руб./м³ (без НДС) или – 27,92 руб./м³ (с НДС);

- на тепловую энергию, устанавливаемых для общества с ограниченной ответственностью «Калужская энергосетевая компания» в размере:

с 19.07.2016 по 31.12.2016 – 1791,44 руб./Гкал (без НДС) или – 2113,90 руб./Гкал (с НДС);

с 01.01.2017 по 30.06.2017 – 1791,44 руб./Гкал (без НДС) или – 2113,90 руб./Гкал (с НДС);

с 01.07.2017 по 31.12.2017 – 2054,63 руб./Гкал (без НДС) или – 2424,46 руб./Гкал (с НДС);

с 01.01.2018 по 30.06.2018 – 2054,63 руб./Гкал (без НДС) или – 2424,46 руб./Гкал (с НДС);

с 01.07.2018 по 31.12.2018 – 2225,05 руб./Гкал (без НДС) или – 2625,56 руб./Гкал (с НДС).

Таким образом, по расчету экспертной группы  тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе горячего водоснабжения в 2016 - 2018 годах для потребителей МО ГП «Город Балабаново» составят:

- компонент на холодную воду

с 19.07.2016 по 31.12.2016 – 21,24 руб./м³ (без НДС) или – 25,06 руб./м³ (с НДС);

с 01.01.2017 по 30.06.2017 – 21,24 руб./м³ (без НДС) или – 25,06 руб./м³ (с НДС);

с 01.07.2017 по 31.12.2017 – 22,43 руб./м³ (без НДС) или – 26,47 руб./м³ (с НДС);

с 01.01.2018 по 30.06.2018 – 22,43 руб./м³ (без НДС) или – 26,47 руб./м³ (с НДС);

с 01.07.2018 по 31.12.2018 – 23,66 руб./м³ (без НДС) или – 27,92 руб./м³ (с НДС);

- компонент на тепловую энергию:

с 19.07.2016 по 31.12.2016 – 1791,44 руб./Гкал (без НДС) или – 2113,90 руб./Гкал (с НДС);

с 01.01.2017 по 30.06.2017 – 1791,44 руб./Гкал (без НДС) или – 2113,90 руб./Гкал (с НДС);

с 01.07.2017 по 31.12.2017 – 2054,63 руб./Гкал (без НДС) или – 2424,46 руб./Гкал (с НДС);

с 01.01.2018 по 30.06.2018 – 2054,63 руб./Гкал (без НДС) или – 2424,46 руб./Гкал (с НДС);

с 01.07.2018 по 31.12.2018 – 2225,05 руб./Гкал (без НДС) или – 2625,56 руб./Гкал (с НДС).

Экспертная оценка по установлению тарифов на горячую воду для организации изложена в экспертном заключении.

Предлагаем комиссии установить вышеуказанные тарифы для организации.

Выступил: представитель ООО «Калужская энергосетевая компания».

В связи с вступлением в действие концессионного соглашения с 3 июня 2016 года, на основании которого организация осуществляет регулируемый вид деятельности в МО ГП «Город Балабаново», необходимо ввести в действие тарифы с 19 июля 2016 года.

Комиссия по тарифам и ценам министерства тарифного регулирования Калужской области РЕШИЛА:

Установить и ввести в действие с 19 июля 2016 года долгосрочные тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе горячего водоснабжения для общества с ограниченной ответственностью «Калужская энергосетевая компания» на территории МО ГП «Город Балабаново» на 2016 - 2018 годы с календарной разбивкой.

Решение принято в соответствии с экспертным заключением от 24.06.2016 № 251/В-02/692-16 и пояснительной запиской от 27.06.2016 по делу № 251/В-02/692-16 в форме приказа (прилагается), голосовали единогласно.

10. О внесении изменений в приказ министерства тарифного регулирования Калужской области от 14.12.2015 № 574-РК «Об установлении тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытых системах горячего водоснабжения на 2016 - 2017 годы» (в редакции приказа министерства тарифного регулирования Калужской области от 18.12.2015 № 578-РК «О внесении изменения в приказ министерства тарифного регулирования Калужской области от 14.12.2015 № 574-РК «Об установлении тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытых системах горячего водоснабжения на 2016 - 2017 годы»).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Доложил: С.И. Ландухова.

Министерством тарифного регулирования Калужской области издан приказ от 14.12.2015 № 574-РК «Об установлении тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытых системах горячего водоснабжения на 2016 - 2017 годы», которым установлены тарифы для ООО «Калужская энергосетевая компания» (действующие тарифы применяются на территории МО ГП «Город Боровск»).

В связи с установлением ООО «Калужская энергосетевая компания» тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) в МО ГП «Город Балабаново» и необходимостью дифференциации тарифов по муниципальным образованиям, обусловленной подпунктом «а» пункта 102, и пунктом 103 Методических указаний по расчету тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э, комиссии предлагается рассмотреть дополнительный вопрос о внесении изменения в указанный приказ в части указания места действия установленных тарифов, изложив наименование пункта 1 приложения к приказу в следующей редакции:

Общества с ограниченной ответственностью «Калужская энергосетевая компания» на территории МО ГП «Город Боровск»

Комиссия по тарифам и ценам министерства тарифного регулирования Калужской области РЕШИЛА:

С 19 июля 2016 года внести изменения в приказ министерства тарифного регулирования Калужской области от 14.12.2015 № 574-РК «Об установлении тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытых системах горячего водоснабжения на 2016 - 2017 годы» (в редакции приказа министерства тарифного регулирования Калужской области от 18.12.2015 № 578-РК «О внесении изменения в приказ министерства тарифного регулирования Калужской области от 14.12.2015 № 574-РК «Об установлении тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытых системах горячего водоснабжения на 2016 - 2017 годы») (далее – приказ), изложив наименование пункта 1 таблицы приложения к приказу в следующей редакции:

Общества с ограниченной ответственностью «Калужская энергосетевая компания» на территории МО ГП «Город Боровск»

Решение принято в соответствии пояснительной запиской от 01.07.2016 г. в форме приказа (прилагается), голосовали единогласно.

Члены комиссии по тарифам и ценам:

__________________________ С.И. Гаврикова

__________________________ Е.П. Клинушкина

__________________________ Г.А. Кузина

__________________________ Д.Ю. Лаврентьев

__________________________ С.И. Ландухова

__________________________ Ю.И. Михалёв

Секретарь комиссии по тарифам и ценам ____________ А.О. Финакин