«УТВЕРЖДАЮ»

Министр тарифного регулирования

Калужской области

__________________ А.В. Лисавин

П Р О Т О К О Л

заседания комиссии по тарифам и ценам

министерства тарифного регулирования Калужской области

г. Калуга, ул. Плеханова, д. 45                                                                         «29» февраля 2016 года

(место проведения)

Председательствовал: А.В. Лисавин

Члены комиссии: В.П. Богданов, С.И. Гаврикова, А.В. Дерюгин, Е.П. Клинушкина, Г.А. Кузина,

Д.Ю. Лаврентьев, С.И. Ландухова, Ю.И. Михалев.

.

Приглашённые: представитель Общественного совета при министерстве тарифного

регулирования Калужской области (В.П. Богданов), представители

регулируемых организаций согласно явочному листу от 29.02.2016 г.

Эксперты: О.В. Жарова, В.В. Стрельников.

1. Об установлении в индивидуальном порядке размера платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения государственного предприятия Калужской области «Калугаоблводоканал» объекта капитального строительства: «Строящееся нежилое двухэтажное здание, высотой 9 метров», расположенного по адресу: Калужская область, г. Людиново, ул. Лясоцкого, д. 2/1,  по проекту заявителя А.В. Моисеенкова.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Доложил: В.В. Стрельников.

ГП «Калугаоблводоканал» обратилось в министерство тарифного регулирования Калужской области (далее – министерство) с заявлением об установлении размера платы за подключение (технологическое присоединение) к  централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения предприятия объекта капитального строительства: «Строящееся нежилое двухэтажное здание, высотой 9 метров, расположенного по адресу: Калужская область, г. Людиново, ул. Лясоцкого, д.2/1 по проекту заявителя А.В. Моисеенова (письмо вх. № 02/1250-15 от 02.12.2015г.).

Испрашиваемый предприятием размер платы за подключение (технологическое присоединение) без НДС:

- к централизованной системе водоснабжения –492,178 тыс. руб.

- к централизованной системе водоотведения- 3 271,019 тыс. руб., в том числе:

строительство сетей водоотведения  – 2 996,868 тыс. руб.;

мероприятия по реконструкции системы водоснабжения – 274,151 тыс. руб.

Для обоснования расчета платы предприятием представлены:

- Локальный сметный расчет № 1 на подключение к сетям водоснабжения.

- Локальный сметный расчет № 2 на подключение к сетям водоотведения.

- Локальный сметный расчет № 3 на замену насосного оборудования на КНС №4.

4. Сметный расчет № 4 на проектные (изыскательские) работы на подключение к сетям водоснабжения и водоотведения.

3. Расчет платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоснабжения предприятия.

4. Акт от 27.10.2015г. № 88 технического освидетельствования участка водопроводной/ канализационной сети (далее – акт технического освидетельствования).

5. Приложение № 1 к акту технического освидетельствования № 88 от 27.10.2015.

6. Протокол согласования мероприятий по подключению и размера платы за подключение объекта капитального строительства от 24.11.2015 г.

При проведении экспертизы размера платы за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к централизованным системам водоснабжения предприятия экспертная группа руководствуется следующими законодательными и правовыми актами:

- Налоговым кодексом Российской Федерации;

- Федеральным Законом Российской Федерации от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения;

- приказом Федеральной службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее - Методические указания);

- постановлением Правительства Калужской области от 01.03.2013 № 111 «О создании министерства тарифного регулирования Калужской области»;

- постановлением Правительства Калужской области от 29.09.2014 № 572 «Об установлении уровня подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения, при котором размер платы за подключение (технологическое присоединение) устанавливается министерством тарифного регулирования Калужской области в индивидуальном порядке» (далее - постановление Правительства Калужской  области от 29.09.2014 № 572);

- Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2015 год, на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов, одобрен на заседании Правительства Российской Федерации 8 октября 2015 года (протокол № 36, раздел I) (далее – Прогноз РФ);

- прочими нормативно-правовыми актами, регулирующими отношения в сфере государственного регулирования тарифов в  сфере водоснабжения и водоотведения.

Ответственность за достоверность предоставленных документов несет ГП «Калугаоблводоканал».

Эксперты министерства несут ответственность за методическую правомерность и арифметическую точность выполненных расчетов, основанных на предоставленных предприятием данных.

Результатом проведения экспертизы является экспертное заключение, которое содержит оценку достоверности финансовой информации, используемой при обосновании расчетной величины платы.

Расчет платы за подключение (технологическое присоединение)

к централизованным системам водоснабжения.

Подключаемая нагрузка:

- по водопотреблению –3,28 куб. м в час.

- по водоотведению – 3,28 куб. м в час

Размер платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения предприятием рассчитывался на основании постановления Правительства Калужской области от 29.09.2014 № 572, пункта 121 Методических указаний индивидуально, с учетом расходов на реконструкцию и (или) модернизацию существующих объектов централизованных систем водоотведения, а также расходов по уплате налога на прибыль в соответствии с приложением 8 к настоящим Методическим указаниям.

Согласно перечню мероприятий, указанных в акте технического освидетельствования, для осуществления подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства предприятия, необходимо выполнить следующие мероприятия.

Водоснабжение:

- прокладка водопровода Д=50 мм от площадки застройки до точки подключения к существующему водоводу Д=500 мм, протяженностью 140 п.м.;

- в точке подключения выполнить строительство в/колодца из ж/б диаметром 2 м., произвести врезку с установкой отсекающей задвижки Д=50 мм – 1 шт.

Водоотведение:

- прокладка самотечного канализационного коллектора Д=150 мм. от площадки застройки до тачки подключения к существующей КНС № 4, протяженностью 600 п.м.;

- при прокладке коллектора учесть переход под автомобильной дорогой, протяженностью 18 п.м. с обустройством стального футляра диаметром не менее 325 мм. с забутовкой межтрубного пространства;

- произвести реконструкцию КНС № 4 с заменой насосного оборудования с установкой насоса СМ150-125-315а/4 – 1 шт.

По расчёту предприятия:

I. Индивидуальная плата по подключению (технологическому присоединению) к централизованной системе холодного водоснабжения объекта капитального строительства заявителя, состоит из расчетного объема расходов, относимых на прокладку сетей холодного водоснабжения.

Расчетный объем расходов, относимый на осуществление мероприятий по строительству сетей водоснабжения по расчету предприятия составляет – 492,178 тыс. руб. (без НСД), в том числе:

1. Расходы на строительство сетей холодного водоснабжения определены сметным расчетом № 1, согласно сборникам федеральных единичных расценок 2001г., редакция 2014г., с изменением от 12.11.14 №703/пр (далее сборники ФЕР), с учетом индекса перевода в текущие цены на 1 сентября 2015 г. (Информационный сборник УЦИС КО выпуск № 4(137)) СМР = 4,84, индекса-дефлятора на 2016 г.  (К =1,045) и 2017 г. (К =1,04)  – 171,229 тыс. руб.

2. Расходы на проектирование и инженерно-геодезические изыскания определены сметным расчетом № 4, с учетом индекса-дефлятора на 2016 г. (К =1,045) – 144,586 тыс. руб.

3. Прочие расходы – 69,419 тыс. руб., в том числе:

- авторский надзор - 0,2% от сметной стоимости, применен в соответствии с Отраслевыми сметными нормативами МДС 81-35.2004, приложением №8, главой 12, пунктом 12.3 «Авторский надзор» – 0,342 тыс. руб.;

- технический надзор – 2,14% от сметной стоимости, применен в соответствии с расчетом затрат на содержание технического надзора на 2014г. ГП «Калугаоблводоканал», утвержденным министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области – 3,664 тыс. руб.;

- зимнее удорожание - 2,3% от сметной стоимости, без накладных расходов и сметной прибыли, коэффициент применен в соответствии со сборником государственных сметных норм дополнительных затрат ГСН 81-05-02-2007, рекомендованным к применению письмом Росстроя от 28.03.07 № CК-1221/02 – 3,332 тыс. руб.;

- непредвиденные расходы - 2% от сметной стоимости, авторского надзора, технического надзора, зимнего удорожания, ПИР для объектов социальной сферы, применен в соответствии с Отраслевыми сметными нормативами МДС 81-35.2004, раздел 4, п.4.96 – 6,463 тыс. руб.;

- изготовление межевого плана земельного участка, кадастрового паспорта – 18,810 тыс. руб.;

- регистрация объекта (госпошлина) – 23,910 тыс. руб.;

- арендная плата земельного участка для строительства сетей – 12,897 тыс. руб.

4. Внереализационные расходы – 8,509 тыс. руб.

5. Налог на прибыль –98,436 тыс. руб.

II. Индивидуальная плата по подключению (технологическому присоединению) к централизованной системе водоотведения объекта капитального строительства заявителя в сумме 3 271,019 тыс. руб. без учета НДС, состоит из расчетного объема расходов, относимых на прокладку сетей холодного водоснабжения и на увеличение мощности (реконструкции) централизованной системы холодного водоснабжения.

Расчетный объем расходов, относимый на осуществление мероприятий по строительству сетей водоотведения составляет  – 2 996,868 тыс. руб., в том числе:

1. Расходы на строительство сетей водоотведения –1 415,072 тыс. руб., определены сметным расчетом № 2, согласно сборникам ФЕР,  с учетом индекса перевода в текущие цены на 01.09.2015 г. (Информационный сборник УЦИС КО выпуск № 4(137) СМР = 7,81, индекса-дефлятора К =1,045 на 2016 г., К=1,04 на 2017 г.

2. Расходы на проектирование и инженерно-геодезические изыскания  – 721,278 тыс. руб., определены сметным расчетом № 4, с учетом индекса-дефлятора К =1,045 на 2016 г.

3. Прочие расходы – 210,456 тыс. руб., в том числе:

- авторский надзор - 0,2% от сметной стоимости – 2,830 тыс. руб.;

- технический надзор – 2,14% от сметной стоимости – 30,283 тыс. руб.;

- зимнее удорожание - 2,5% от сметной стоимости, без накладных расходов и сметной прибыли – 28,544 тыс. руб.;

- непредвиденные расходы - 2% от сметной стоимости, авторского надзора, технического надзора, зимнего удорожания, ПИР – 43,960 тыс. руб;

изготовление межевого плана земельного участка, кадастрового паспорта – 18,810 тыс. руб.;

- регистрация объекта (госпошлина) – 23,910 тыс. руб.;

- арендная плата земельного участка для строительства сетей – 62,119 тыс. руб.

4. Внереализационные расходы – 50,688 тыс. руб. (представлена таблица расчетов потребности в кредитных ресурсах).

5. Налог на прибыль – 599,374 тыс. руб.

Расчетный объем расходов, относимый на осуществление мероприятий по увеличению мощности (реконструкции) централизованной сетей водоотведения составляет  – 274,151 тыс. руб., в том числе:

1. Расходы на реконструкцию сетей водоотведения – 204,936 тыс. руб., определены сметным расчетом № 3, согласно сборникам ФЕР,  с учетом индекса перевода в текущие цены (Информационный сборник УЦИС КО выпуск № 6(133) СМР = 7,01; 3,46; 9,08, индекса-дефлятора К =1,045 на 2016 г., К=1,04 на 2017 г.

- Прочие расходы – 10,971 тыс. руб., в том числе:

- авторский надзор - 0,2% от сметной стоимости –0,410 тыс. руб.;

- технический надзор – 2,14% от сметной стоимости – 4,386 тыс. руб.;

- зимнее удорожание - 2,5% от сметной стоимости, без накладных расходов и сметной прибыли – 1,942 тыс. руб.;

- непредвиденные расходы - 2% от сметной стоимости, авторского надзора, технического надзора, зимнего удорожания, ПИР – 4,233 тыс. руб;

3. Внереализационные расходы – 3,414 тыс. руб. (представлена таблица расчетов потребности в кредитных ресурсах).

- Налог на прибыль – 54,830 тыс. руб.

Экспертной группой проведён анализ затрат, связанных с платой за подключение (технологическое присоединение), в результате которого по расчету экспертов:

I. Индивидуальная плата по подключению (технологическому присоединению) к централизованной системе холодного водоснабжения объекта капитального строительства снижена на сумму 165,413 тыс. руб. и составляет 326,765 тыс. руб. без учета НДС.

Снижение расходов сложилось за счет:

1. Корректировки расценки в сметной документации на проектные работы, согласно справочнику СБЦ 65 и СБЦ на инженерные изыскания для строительства применен коэффициент К=0,5 – привязка к типовому проекту.

2. Расходы на строительство сетей  холодного водоснабжения эксперты определили в соответствии со сметным расчетом, представленным предприятием, с учетом переводного коэффициента в текущие цены на 01.01.2016 года, в соответствии с информационным сборником УЦИС КО выпуск № 6(139) декабрь 2015 года (СМР=5), исключив при этом   индекс-дефлятор на 2016 (К =1,045), применяемый ГП «Калугаоблводоканал» в размере 65% от стоимости строительства. Индекс-дефлятор на 2017 год (К=1,058) эксперты учитывают из расчета 35% от сметной стоимости.

3. Исключения расходов на следующие мероприятия: изготовление межевого плана земельного участка, кадастрового паспорта, регистрацию объекта (госпошлина), арендную плату земельного участка для строительства сетей.

Данные расходы исключены на основании пункта 115 Методических указаний, которым определено, что при расчете ставки тарифов за подключение (технологическое присоединение) учитываются расходы регулируемых организаций на создание водопроводных и канализационных сетей и объектов на них.

Расходы, связанные с изготовлением межевого плана и кадастрового паспорта на земельный участок, расходы на государственную регистрацию права, а также расходы по арендной плате не относятся к созданию водопроводных и канализационных сетей, данные расходы возникают, после создания указанных сетей и связаны с государственной регистрацией права собственности на сети.

Внереализационные расходы и налог на прибыль пересчитаны от суммы расходов, определенной экспертами.

II. Индивидуальная плата по подключению (технологическому присоединению) к централизованной системе водоотведения объекта капитального строительства снижена на сумму 158,858 тыс. руб. и составляет 3 112,161 тыс. руб. без учета НДС.

Снижение расходов сложилось за счет:

- Применения экспертами переводного коэффициента в цены текущего периода, в соответствии с информационным сборником УЦИС КО выпуск № 6(139) на 01.01.2016 года (СМР=7,94; 7,19; 3,64; 9,56), исключив при этом индекс-дефлятор на 2016 (К =1,045), применяемый ГП «Калугаоблводоканал» в размере 65% от стоимости строительства. Индекс-дефлятор на 2017 год (К=1,058) эксперты учитывают из расчета 35% от сметной стоимости.

- Исключения расходов на следующие мероприятия: изготовление межевого плана земельного участка, кадастрового паспорта, регистрацию объекта (госпошлина), арендную плату земельного участка для строительства сетей.

Данные расходы исключены на основании пункта 115 Методических указаний, которым определено, что при расчете ставки тарифов за подключение (технологическое присоединение) учитываются расходы регулируемых организаций на создание водопроводных и канализационных сетей и объектов на них.

Расходы, связанные с изготовлением межевого плана и кадастрового паспорта на земельный участок, расходы на государственную регистрацию права, а также расходы по арендной плате не относятся к созданию водопроводных и канализационных сетей, данные расходы возникают, после создания указанных сетей и связаны с государственной регистрацией права собственности на сети.

Внереализационные расходы и налог на прибыль пересчитаны от суммы расходов, определенной экспертами.

Расчет платы за подключение (технологическое присоединение) объекта Заявителя:

| № п/п | Наименование | Единица измерений | По данным предприятия Холодное водоснабже-ние | По данным экспертизы Холодное водоснабже-ние | разница | По данным предприятия Водоотведе-ние | По данным экспертизы Водоотведе-ние | разница |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 7 | 8 |  |
| 1. | Расходы, связанные с подключением (технологическим присоединением) | тыс.руб. | 492,178 | 326,765 | 165,413 | 3 271,019 | 3 112,161 | 158,858 |
| 1.1 | Расходы на проведение мероприятий по подключению заявителей | тыс.руб. | 385,233 | 256,122 | 129,111 | 2 562,713 | 2 438,366 | 124,347 |
| 1.1.1 | расходы на проектирование | тыс.руб. | 144,586 | 73,485 | 71,101 | 721,278 | 733,176 | -11,898 |
| 1.1.2 | расходы на сырье и материалы | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | расходы на электрическую энергию (мощность), тепловую энергию, другие энергетические ресурсы и холодную воду (промывку сетей) | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | расходы на оплату работ и услуг сторонних организаций | тыс.руб. | 171,229 | 170,324 | 0,905 | 1 620,008 | 1 590,515 | 29,493 |
| 1.1.5 | оплата труда и отчисления на социальные нужды | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6 | прочие расходы | тыс.руб. | 69,419 | 12,313 | 57,106 | 221,427 | 114,675 | 106,752 |
| 1.2 | Внереализационные расходы, всего | тыс.руб. | 8,509 | 5,290 | 3,219 | 54,102 | 51,363 | 2,739 |
| 1.2.1 | расходы на услуги банков | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | расходы на обслуживание заемных средств | тыс.руб. | 8,509 | 5,290 | 3,219 | 54,102 | 51,363 | 2,739 |
| 1.3 | Налог на прибыль | % | 98,436 | 65,353 | 33,083 | 654,204 | 622,432 | 31,772 |
| 2 | Структура расходов |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Расходы, относимые на ставку за протяженность сети | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Расходы, относимые на ставку за подключаемую нагрузку | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Расходы на строительство и модернизацию существующих объектов, учитываемые при установлении индивидуальной платы за подключение | тыс.руб. | 492,178 | 326,765 | 165,413 | 3 271,019 | 3 112,161 | 158,858 |
| 3 | Протяженность сетей | м | 140 | 140 |  | 600 | 600 |  |
| 3.1 | Протяженность вновь создаваемых сетей | м |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Подключаемая нагрузка | куб. м в сутки | 18 | 18 |  | 18 | 18 |  |
| 5 | Предлагаемые тарифы на подключение |  |  | 326,765 |  |  | 3 112,161 |  |
| 5.1 | Базовая ставка тарифа на протяженность сетей | тыс. руб/м |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Коэффициенты дифференциации тарифа в зависимости от диаметра сетей |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку | тыс. руб./куб м. |  |  |  |  |  |  |

Экспертная оценка по установлению платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения предприятия изложена в экспертном заключении и приложении к экспертному заключению.

Экспертная группа предлагает комиссии установить экономически обоснованную плату за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения ГП «Калугаоблводоканал» объекта капитального строительства «Строящееся нежилое двухэтажное здание, высотой 9 метров », расположенного по адресу: Калужская область, г. Людиново, ул. Лясоцкого, д. 2/1 по проекту заявителя  А.В. Моисеенокова в размере:

Холодное водоснабжение – 326,765 тыс. руб. (без НДС)

Водоотведение – 3 112,161 тыс. руб. (без НДС)

Комиссия по тарифам и ценам министерства тарифного регулирования Калужской области РЕШИЛА:

1. Установить в индивидуальном порядке размер платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения государственного предприятия Калужской области «Калугаоблводоканал» объекта капитального строительства: «Строящееся нежилое двухэтажное здание, высотой 9 метров», расположенного по адресу: Калужская область, г. Людиново, ул. Лясоцкого, д. 2/1,  по проекту заявителя А.В. Моисеенкова в размере 326,765 тыс. руб. (без НДС).

2. Установить в индивидуальном порядке размер платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения государственного предприятия Калужской области «Калугаоблводоканал» объекта капитального строительства: «Строящееся нежилое двухэтажное злание, высотой 9 метров», расположенного по адресу: Калужская область, г. Людиново, ул. Лясоцкого, д. 2/1,  по проекту заявителя А.В. Моисеенкова в размере 3 112,161 тыс. руб. (без НДС).

Решение принято в соответствии с экспертным заключением от 24.02.2016 и пояснительной запиской от 24.02.2016 в форме приказа (прилагается), голосовали единогласно.

2. Об установлении в индивидуальном порядке размера платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения государственного предприятия Калужской области «Калугаоблводоканал» объекта капитального строительства: «Городской рынок с сезонной фермерской ярмаркой», расположенного по адресу: г. Калуга,  Грабцевское шоссе, д. 4Б, по проекту заявителя МУП «Калугатеплосеть».

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Доложил: В.В. Стрельников.

ГП «Калугаоблводоканал» (обратилось в министерство тарифного регулирования Калужской области (далее – министерство) с заявлением об установлении размера платы за подключение (технологическое присоединение) к  централизованным системам водоснабжения и водоотведения Государственного предприятия Калужской области «Калугаоблводоканал» объекта капитального строительства «Городской рынок с сезонной фермерской ярмаркой», расположенного  по  адресу:  г. Калуга,  Грабцевское шоссе, д. 4Б, по проекту заявителя МУП  «Калугатеплосеть» (далее объект капитального строительства) письмо вх. № 02/1038-15 от 05.10.2015г.).

Испрашиваемый предприятием размер платы за подключение (технологическое присоединение) без НДС:

к централизованной системе водоснабжения – 595.753 тыс. руб.

к централизованной системе водоотведения – 4479.380 тыс. руб.

При проведении экспертизы размера платы за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к централизованным системам водоснабжения и водоотведения предприятия, экспертная группа руководствуется соответствующими нормативно-правовыми актами, регулирующими отношения в сфере государственного регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения.

Ответственность за достоверность предоставленных документов несет ГП «Калугаоблводоканал».

Эксперты министерства несут ответственность за методическую правомерность и арифметическую точность выполненных расчетов, основанных на предоставленных предприятием данных.

Результатом проведения экспертизы является экспертное заключение, которое содержит оценку достоверности финансовой информации, используемой при обосновании расчетной величины платы.

Подключаемая нагрузка по водоснабжению  –  53,47  куб. м в час.

Согласно акта №79 технического освидетельствования участка водопроводной/канализационной сети от 09.09.2015 г. ГП «Калугаоблводоканал» следует, что для осуществления подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства заявителя к сетям водоснабжения и водоотведения, предприятию  необходимо  выполнить следующие мероприятия:

Водоснабжение:

Для подключения застройки к существующей водопроводной сети до точки подключения:

1. Произвести прокладку водовода Д-200 мм от площадки застройки до точки подключения протяженностью 27 п.м.

2. В точке подключения произвести врезку в существующий водовод Д-200 мм с установкой отсекающей задвижки Д-200 мм – 1 шт. И строительством в/колодца из ж/б диаметром 1,5 метра.

Прокладку водовода производить открытым способом. Для труб использовать материал ВЧШГ. Место и методы прокладки скорректировать проектом. Предусмотреть восстановление благоустройства.

Размер платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоснабжения предприятием  рассчитывался  на основании постановления Правительства Калужской области  от 29.09.2014 № 572, величина подключаемой нагрузки которого  превышает   3 куб. м в час, пункта 121 Методических указаний по расчету тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э индивидуально, с учетом расходов на увеличение мощности централизованной системы водоснабжения и водоотведения, в том числе расходов на реконструкцию и (или) модернизацию существующих объектов, а также расходов по уплате налога на прибыль, в соответствии с приложением 8 к настоящим Методическим указаниям.

Экспертной группой проведён анализ затрат, связанных с платой за подключение  (технологическое присоединение) к системе  водоснабжения объекта капитального строительства, на основании которого:

I.Индивидуальная плата по подключению (технологическому присоединению) к централизованной системе водоснабжения объекта капитального строительства, уменьшена на  сумму  107,158 тыс. руб.  и  составляет   488,595 тыс. руб. без учета НДС.

Экспертами уменьшены затраты на сумму 107,158 тыс. рублей, в том числе:

1. Расходы на строительство – 35,361 тыс. руб.

2. Дополнительные расходы – 47,145 тыс. руб.

3.Внереализационные расходы –  3,22 тыс. руб.:

4. Налог на прибыль  - 21,432 тыс. руб.

Расчет расходов на подключение (технологическое присоединение) к системе водоснабжения    приведен в приложении №1.

Расчет платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоснабжения определен экспертной группой в соответствии со сметной  документацией,  представленной  предприятием с учетом

указанных замечаний:

| Наименование мероприятий | Сметная стоимость без НДС, (тыс. руб.) |
| --- | --- |
| Расходы на строительство сетей водоснабжения и сооружений | 326,924 |
| Расходы на проектирование | 35,484 |
| Дополнительные расходы | 22,271 |
| Внереализационные расходы | 6,197 |
| Налог на прибыль | 97,719 |
| ИТОГО | 488,595 |
| ПЛАТА ЗА ПОДКЛЮЧЕНИЕ | 488,595 |

Экспертная оценка по установлению платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоснабжения ГП «Калугаоблводоканал»  изложена в экспертном заключении и приложении  к экспертному заключению №1.

Экспертная группа предлагает установить экономически обоснованную плату за подключение (технологическое присоединение) к централизованной  системе водоснабжения  Государственного предприятия Калужской области  «Калугаоблводоканал»  объекта капитального строительства «Городской рынок с сезонной фермерской ярмаркой», расположенного  по  адресу: г. Калуга,  Грабцевское шоссе, д. 4Б, по проекту заявителя МУП «Калугатеплосеть» в размере:

Водоснабжение - 488,594 тыс. руб.  (без НДС)

Подключаемая нагрузка по водоотведению  –  53,47  куб. м в час.

Согласно акта № 79 технического освидетельствования участка водопроводной/канализационной сети от 09.09.2015 г. ГП «Калугаоблводоканал» следует, что для осуществления подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства  заявителя  к  сетям водоснабжения и водоотведения, предприятию  необходимо  выполнить следующие мероприятия:

Водоотведение:

Для подключения застройки к существующей канализационной сети дол точки подключения:

- Произвести прокладку канализационного коллектора Д-200 мм от площадки застройки до точки подключения протяженностью 50 п.м.

- В точке подключения предусмотреть реконструкцию существующего к/колодца с увеличением диаметра до 1,5 метра и переподключением действующих абонентов (2 шт.)

В связи с увеличением объема стоков на существующий канализационный коллектор Д-200 мм:

3. Произвести реконструкцию самотечного канализационного коллектора Д-200 мм на участке от точки подключения до существующего коллектора Д-300 мм по пер. Маршала Жукова, с увеличением диаметра до 300 мм протяженностью 370 п.м. с установкой к/колодцев диаметров 1,5 метра – 8 шт.

Прокладку коллектора производить открытым способом. Для труб использовать материал ВЧШГ. Место и методы прокладки скорректировать проектом. Предусмотреть восстановление благоустройства.

Экспертной группой проведён анализ затрат, связанных с платой за подключение  (технологическое присоединение) к системе  водоотведения объекта капитального строительства, на основании которого:

I.Индивидуальная плата по подключению (технологическому присоединению) к централизованной системе водоотведения объекта капитального строительства, уменьшена на сумму  498,684 тыс. руб.  и  составляет 3980,696 тыс. руб. без учета НДС.

Экспертами уменьшены затраты на сумму 498,684 тыс. рублей, в том числе:

1. 1.Расходы  на  строительство сетей  водоотведения  в размере – 315,709 тыс. руб.

2. Дополнительные расходы – 68,835 тыс. руб.,

3. Внереализационные расходы –  14,403 тыс. руб.:

4. Налог на прибыль  - 99,737 тыс. руб.

Расчет расходов на подключение (технологическое присоединение) к системе водоотведения приведен в приложении №2.

Расчет платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения определен экспертной группой в соответствии со сметной документацией, представленной  предприятием с учетом указанных замечаний:

| Наименование мероприятий | Сметная стоимость без НДС, (тыс. руб.) |
| --- | --- |
| Расходы на строительство сетей водоотведения и сооружений | 2732,269 |
| Расходы на проектирование | 209,130 |
| Дополнительные расходы | 188,138 |
| Внереализационные расходы | 55,019 |
| Налог на прибыль | 796,139 |
| ИТОГО | 3980,696 |
| ПЛАТА ЗА ПОДКЛЮЧЕНИЕ | 3980,696 |

Экспертная оценка по установлению платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения  ГП «Калугаоблводоканал»  изложена в экспертном заключении и приложении  к экспертному заключению №2.

Экспертная группа предлагает установить экономически обоснованную плату за подключение (технологическое присоединение) к централизованной  системе водоотведения Государственного предприятия Калужской области  «Калугаоблводоканал»  объекта капитального строительства «Городской рынок с сезонной фермерской ярмаркой», расположенного  по  адресу: г. Калуга,  Грабцевское шоссе, д. 4Б, по проекту заявителя МУП  «Калугатеплосеть» в размере:

Водоотведение - 3980,696 тыс. руб. (без НДС)

Комиссия по тарифам и ценам министерства тарифного регулирования Калужской области РЕШИЛА:

1. Установить в индивидуальном порядке размер платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения государственного предприятия Калужской области «Калугаоблводоканал» объекта капитального строительства: «Городской рынок с сезонной фермерской ярмаркой», расположенного по адресу: г. Калуга, Грабцевское шоссе, д. 4Б, по проекту заявителя МУП «Калугатеплосеть» в размере 488,594 тыс. руб. (без НДС).

2. Установить в индивидуальном порядке размер платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения государственного предприятия Калужской области «Калугаоблводоканал» объекта капитального строительства: «Городской рынок с сезонной фермерской ярмаркой», расположенного по адресу: г. Калуга, Грабцевское шоссе, д. 4Б, по проекту заявителя МУП «Калугатеплосеть» в размере 3980,696 тыс. руб. (без НДС).

Решение принято в соответствии с экспертным заключением от 20.02.2016 и пояснительной запиской от 26.02.2016 в форме приказа (прилагается), голосовали единогласно.

3. Об установлении в индивидуальном порядке размера платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения государственного предприятия Калужской области «Калугаоблводоканал» объекта капитального строительства: «Многоквартирный многоэтажный жилой дом № 2 по ГП по ППТ», расположенного по адресу: г. Калуга, ул. Хрустальная, д. 22 по проекту заявителя ООО «Вертикаль».

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Доложил: В.В. Стрельников.

ГП «Калугаоблводоканал» обратилось в министерство тарифного регулирования Калужской области (далее – министерство) с заявлением об установлении размера платы за подключение (технологическое присоединение) к  централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения предприятия объекта капитального строительства: «Многоквартирный многоэтажный жилой дом № 2 по ГП по ППТ», расположенного по адресу: г. Калуга, ул. Хрустальная, д. 22 по индивидуальному проекту заявителя ООО «Вертикаль» (письмо от 02.12.2015г. вх. № 02/1247-15).

Испрашиваемый предприятием размер платы за подключение (технологическое присоединение) без НДС:

- к централизованной системе холодного водоснабжения – 13 061,125 тыс. руб.

- к централизованной системе водоотведения – 5 911,688 тыс. руб.

Для обоснования расчета платы предприятием представлены:

1. Локальные сметные расчеты: «Подключение к сетям водоснабжения от объекта до точки подключения к существующим централизованным сетям холодного водоснабжения» – 2 шт.; «Подключение к сетям водоотведения от объекта до точки подключения к существующим централизованным сетям водоотведения»; «Увеличение мощности централизованной системы водоотведения» (далее - сметные расчеты).

2. Сметный расчет на проектные (изыскательские) работы – 2 шт.

3. Расчет платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения предприятия.

4. Акт от 07.07.2015г. № 64 технического освидетельствования участка водопроводной/ канализационной сети (далее – акт технического освидетельствования).

5. Протокол согласования мероприятий по подключению и размера платы за подключение объекта капитального строительства от 20.11.2015 г.

При проведении экспертизы размера платы за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к централизованным системам водоснабжения и водоотведения предприятия экспертная группа руководствуется соответствующими законодательными и правовыми актами в сфере регулирования тарифов по водоснабжению и водоотведению.

Ответственность за достоверность предоставленных документов несет ГП «Калугаоблводоканал».

Эксперты министерства несут ответственность за методическую правомерность и арифметическую точность выполненных расчетов, основанных на предоставленных предприятием данных.

Расчет платы за подключение (технологическое присоединение)

объекта капитального строительства к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения.

Подключаемая нагрузка: по водопотреблению и водоотведению – 21,435 куб. м в час.

Из материалов предприятия следует, что для осуществления подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям холодного водоснабжения и водоотведения предприятия необходимо выполнить мероприятия:

- по прокладке сетей холодного водоснабжения и водоотведения;

- по увеличению мощности централизованной системы водоотведения.

Мероприятия по прокладке сетей холодного водоснабжения включают в себя:

- Прокладку водопровода Ду=200 мм от границы земельного участка до точки подключения к существующему водоводу Ду=250 мм, протяженностью 770 п. м., в том числе: переход под железной дорогой методом ГНБ, протяженностью 25 п. м., с обустройством стального футляра Ду=450 мм и забутовкой межтрубного пространства. Прокладка производится открытым способом, для труб используется материал из ВЧШГ.

- На границе земельного участка строительство в/колодца диаметром 1,5 м с установкой отвода и отсекающей задвижки Ду=100 мм; в точке подключения устройство в/колодца размером 3,65*3,08 м, с установкой отсекающей задвижки Ду=250 мм – 2 шт.; Ду=200 мм – 1 шт.

Для обеспечения бесперебойного водоснабжения застройки рекомендовано выполнить:

- Строительство магистрального питающего водовода Ду=600 мм со стороны ул. Тульская, с подключением его в ВК и установкой задвижки Ду=400 мм, ориентировочно протяженностью 235 п. м. с переходом под железной дорогой методом ГНБ. Прокладка производится открытым способом, для труб используется материал из ВЧШГ.

Мероприятия по прокладке сетей водоотведения включают в себя:

- Прокладку самотечного канализационного коллектора Ду=150 мм, протяженностью 20 п. м. от площадки застройки до точки подключения. Прокладка коллектора производится открытым способом, для труб используется материал из ВЧШГ.

Мероприятия по увеличению мощности централизованной системы водоотведения включают в себя:

- Реконструкцию существующего самотечного коллектора с увеличением диаметра с Ду=300 мм на Ду=400 мм, протяженностью 460 п. м., в том числе:

- переход под железной дорогой методом ГНБ, протяженностью 25 п. м. с обустройством стального футляра Ду=600 мм и забутовкой межтрубного пространства;

- переход под а/дорогой методом ГНБ, протяженностью 25 п. м., с обустройством стального футляра Ду=600 мм и забутовкой межтрубного пространства.

- Строительство к/колодцев из ж/бетона диаметром 1,5 м – 7 шт.

Прокладка коллектора производится открытым способом, для труб используется материал из ВЧШГ.

Гидравлический расчет трубопроводов произведен предприятием согласно:

- п.18.2 СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»;

- п. 2.33 СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»);

- справочнику «Таблицы для гидравлических расчетов безнапорных трубопроводов» под редакцией А.А. Лукиных;

- справочнику «Таблицы для гидравлического расчета: стальных, чугунных, асбестоцементных, пластмассовых и стеклянных водопроводных труб» под редакцией Ф. А. Шевелева.

Размер платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения предприятием рассчитывается на основании постановления Правительства Калужской области от 29.09.2014 № 572, пункта 121 Методических указаний индивидуально, с учетом расходов на увеличение мощности (пропускной способности) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе расходов на реконструкцию и (или) модернизацию существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, а также расходов по уплате налога на прибыль в соответствии с приложением 8 к настоящим Методическим указаниям.

Экспертной группой проведён анализ затрат, связанных с платой за подключение (технологическое присоединение), в результате которого по расчету экспертов:

I. Индивидуальная плата по подключению (технологическому присоединению) к централизованной системе холодного водоснабжения объекта капитального строительства снижена на сумму 9 048,204 тыс. руб. и составляет 4 012,921 тыс. руб. без учета НДС. Изменение расходов сложилось по следующим причинам:

1. Исключены расходы:

- в сумме 6 831,173 тыс. руб. на строительство магистрального питающего водовода Ду=600 мм со стороны ул. Тульская, протяженностью 235 п. м., в связи с несоответствием указанных объемов застройщика с объемами, утвержденными в инвестиционной программе ГП Калужской области «Калугаоблводоканал» по развитию систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Калуга» на 2014-2018 г.г. (далее – Программа). В целях исключения двойного учета расходов при установлении платы за подключение в индивидуальном порядке в отношении каждого заявителя экспертная группа предлагает разделить расходы на строительство магистрального питающего водовода Ду=600 мм, общего пользования, протяженностью 1530 п. м., пропорционально подключаемой нагрузке конкретных заявителей.

- на изготовление межевого плана и кадастрового паспорта на земельный участок; на государственную регистрацию права, а также по арендной плате за земельный участок для строительства сетей. Данные расходы исключены на основании пункта 115 Методических указаний, которым определено, что при расчете ставки тарифов за подключение (технологическое присоединение) учитываются расходы регулируемых организаций на создание водопроводных и канализационных сетей и объектов на них. Вышеперечисленные расходы не относятся к созданию водопроводных и канализационных сетей.

2. Откорректирована сметная документация на проектные и инженерно-геодезические изыскания:

- необоснованно учтен дополнительный объем работ по прокладке сетей холодного водоснабжения от границы земельного участка застройщика до точки подключения к существующему водоводу, который не предусмотрен актом технического освидетельствования.

3. Откорректирована сметная документация на «Подключение к сетям водоснабжения от объекта до точки подключения к существующим централизованным сетям холодного водоснабжения»:

- необоснованно учтен дополнительный объем строительных материалов (песка).

II. Индивидуальная плата по подключению (технологическому присоединению) к централизованной системе водоотведения объекта капитального строительства, увеличена на сумму 1 399,653 тыс. руб. и составляет 7 311,341 тыс. руб. без учета НДС.

Изменение расходов сложилось по следующим причинам:

- Представленная сметная документация пересчитана в ценах текущего года на 01.01.2016г.

- Согласно акту технического освидетельствования откорректированы объемы работ по реконструкции сетей водоотведения, в связи с допущенной технической ошибкой при формировании сметной документации.

- Исключены расходы, связанные с изготовлением межевого плана и кадастрового паспорта на земельный участок, расходы на государственную регистрацию права, а также расходы по арендной плате за земельный участок для строительства сетей.

При расчёте платы за подключение (технологическое присоединение) экспертной группой учитывался рост цен (тарифов), определенный Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2015 год, на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов, на основании которого применен индекс-дефлятор 2016 года 4,9 % и индекс-дефлятор 2017 года 5,8%.

Расчет платы за подключение (технологическое присоединение) объекта Заявителя:

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | По расчетам предприятия ХВС | По расчетам экспертов ХВС | Разница | По расчетам предприятия ВО | По расчетам экспертов ВО | Разница |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расходы, связанные с подключением (технологическим присоединением) | тыс.руб. | 13061,125 | 4012,92 | 9048,204 | 5911,687 | 7311,341 | +1399,653 |
| 1.1 | Расходы на проведение мероприятий по подклю-чению заявителей | тыс.руб. | 2594,236 | 382,777 | 2211,46 | 683,676 | 724,381 | +40,705 |
| 1.1.1 | расходы на проектирование | тыс.руб. | 1878,034 | 198,874 | 1679,16 | 367,528 | 379,815 | +12,287 |
| 1.1.6 | прочие расходы | тыс.руб. | 716,202 | 183,903 | 532,299 | 316,148 | 344,566 | +28,418 |
| 1.2 | Внереализационные расходы, всего | тыс.руб. | 169,612 | 87,441 | 82,171 | 69,453 | 116,764 | +47,311 |
| 1.2.2 | расходы на обслужи-вание заемных средств | тыс.руб. | 169,612 | 87,441 | 82,171 | 69,453 | 116,764 | +47,311 |
| 1.3 | Налог на прибыль | % | 2612,225 | 802,584 | 1809,64 | 1182,339 | 1462,268 | +279,930 |
| 2 | Структура расходов |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Расходы, относимые на ставку за протяженность сети | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Расходы, относимые на ставку за подключаемую нагрузку | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Расходы на строительство и модернизацию сущес-твующих объектов, учи-тываемые при установ-лении индивидуальной платы за подключение | тыс.руб. | 7685,052 | 2740,12 | 4944,933 | 3976,220 | 5007,928 | +1031,708 |
| 3 | Протяженность сетей | км | 1,030 | 0,770 | 0,260 | 0,020 | 0,020 | 0,000 |
| 3.1 | Протяженность вновь создаваемых | км | 1,030 | 0,770 | 0,260 | 0,020 | 0,020 | 0,000 |
| 4 | Подключаемая нагрузка | куб.м в сут. | 239,750 | 239,750 |  | 239,750 | 239,750 |  |

Экспертная оценка по установлению платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения предприятия изложена в экспертном заключении и приложении к экспертному заключению.

Предлагается комиссии установить экономически обоснованную плату за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения Государственного предприятия Калужской области «Калугаоблводоканал» объекта капитального строительства: «Многоквартирный многоэтажный жилой дом № 2 по ГП по ППТ», расположенного по адресу: г. Калуга, ул. Хрустальная, д. 22 по индивидуальному проекту заявителя ООО «Вертикаль» в размере:

Холодное водоснабжение – 4 012,921 тыс. руб. (без НДС)

Водоотведение – 7 311,341 тыс. руб. (без НДС)

Комиссия по тарифам и ценам министерства тарифного регулирования Калужской области РЕШИЛА:

1. Установить в индивидуальном порядке размер платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения государственного предприятия Калужской области «Калугаоблводоканал» объекта капитального строительства: «Многоквартирный многоэтажный жилой дом № 2 по ГП по ППТ», расположенного по адресу: г. Калуга, ул. Хрустальная, д. 22 по проекту заявителя ООО «Вертикаль» в размере 4012,921 тыс. руб. (без НДС).

2. Установить в индивидуальном порядке размер платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения государственного предприятия Калужской области «Калугаоблводоканал» объекта капитального строительства: «Многоквартирный многоэтажный жилой дом № 2 по ГП по ППТ», расположенного по адресу: г. Калуга, ул. Хрустальная, д. 22 по проекту заявителя ООО «Вертикаль» в размере 7311,341 тыс. руб. (без НДС).

Решение принято в соответствии с экспертным заключением от 18.02.2016 и пояснительной запиской от 18.02.2016 в форме приказа (прилагается), голосовали единогласно.

4. Об установлении в индивидуальном порядке размера платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения государственного предприятия Калужской области «Калугаоблводоканал» объекта капитального строительства: «Многоквартирный многоэтажный жилой дом № 1 по ГП по ППТ», расположенного по адресу: г. Калуга, ул. Хрустальная, д. 22 по проекту заявителя ООО «Вертикаль-К».

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Доложил: В.В. Стрельников.

ГП «Калугаоблводоканал» обратилось в министерство тарифного регулирования Калужской области (далее – министерство) с заявлением об установлении размера платы за подключение (технологическое присоединение) к  централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения предприятия объекта капитального строительства: «Многоквартирный многоэтажный жилой дом № 1 по ГП по ППТ», расположенного по адресу: г. Калуга, ул. Хрустальная, д. 22 по индивидуальному проекту заявителя ООО «Вертикаль-К» (письмо от 02.12.2015г. вх. № 02/1249-15).

Испрашиваемый предприятием размер платы за подключение (технологическое присоединение) без НДС:

- к централизованной системе холодного водоснабжения – 8 882,198 тыс. руб.

- к централизованной системе водоотведения – 1 289,588 тыс. руб.

Для обоснования расчета платы предприятием представлены:

1. Локальные сметные расчеты: «Подключение к сетям водоснабжения от объекта до точки подключения к существующим централизованным сетям холодного водоснабжения» – 2 шт.; «Подключение к сетям водоотведения от объекта до точки подключения к существующим централизованным сетям водоотведения»; «Увеличение мощности централизованной системы водоотведения» (далее - сметные расчеты).

2. Сметный расчет на проектные (изыскательские) работы – 2 шт.

3. Расчет платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения предприятия.

4. Акт от 07.07.2015г. № 64 технического освидетельствования участка водопроводной/ канализационной сети (далее – акт технического освидетельствования).

5. Протокол согласования мероприятий по подключению и размера платы за подключение объекта капитального строительства от 24.11.2015 г.

При проведении экспертизы размера платы за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к централизованным системам водоснабжения и водоотведения предприятия экспертная группа руководствуется соответствующими законодательными и правовыми актами в сфере регулирования тарифов по водоснабжению и водоотведению.

Ответственность за достоверность предоставленных документов несет ГП «Калугаоблводоканал».

Эксперты министерства несут ответственность за методическую правомерность и арифметическую точность выполненных расчетов, основанных на предоставленных предприятием данных.

Расчет платы за подключение (технологическое присоединение)

объекта капитального строительства к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения.

Подключаемая нагрузка: по водопотреблению и водоотведению – 13,993 куб. м в час.

Из материалов предприятия следует, что для осуществления подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям холодного водоснабжения и водоотведения предприятия необходимо выполнить мероприятия:

- по прокладке сетей холодного водоснабжения, в том числе по строительству кольцевой водопроводной сети;

- по прокладке сетей водоотведения.

Мероприятия по прокладке сетей холодного водоснабжения включают в себя:

1. Прокладку водопровода Ду=100 мм от границы земельного участка до ВК-1, протяженностью 30 п. м.,

- Прокладку водопровода Ду=200 мм от ВК-1 до ВК-2 (точки подключения к существующему водоводу Ду=400 мм), протяженностью 85 п. м. Прокладка производится открытым способом, для труб используется материал из ВЧШГ.

- Строительство в/колодца (ВК-1) из ж/бетона, диаметром 1,5 м с присоединением водоводов Ду=100 мм и Ду=200 мм, с установкой задвижек Ду=100 мм и Ду=200 мм.

- В точке подключения устройство в/колодца (ВК-2) из ж/бетона, диаметром 2 м с врезкой в существующий водовод Ду=400 мм и установкой отсекающей задвижки Ду=200 мм.

Для обеспечения бесперебойного водоснабжения застройки рекомендовано выполнить:

- Строительство магистрального питающего водовода Ду=600 мм со стороны ул. Тульская, ориентировочно протяженностью 370 п. м. Прокладка производится открытым способом, для труб используется материал из ВЧШГ.

Мероприятия по прокладке сетей водоотведения включают в себя:

- Прокладку самотечного канализационного коллектора Ду=150 мм, протяженностью 105 п. м. от площадки застройки до ж. д. № 2.

- Прокладку самотечного канализационного коллектора Ду=200 мм, протяженностью 115 п. м. от ж. д. № 2 до точки подключения к существующему коллектору Ду=300 мм.

- Строительство к/колодцев из ж/бетона, диаметром 1,5 м на участке коллектора от площадки застройки до точки подключения, общей протяженностью 220 п. м. в количестве 5 штук.

Прокладка коллектора производится открытым способом, для труб используется материал из ВЧШГ.

Гидравлический расчет трубопроводов произведен предприятием согласно:

- п.18.2 СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»;

- п. 2.33 СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»);

- справочнику «Таблицы для гидравлических расчетов безнапорных трубопроводов» под редакцией А.А. Лукиных;

- справочнику «Таблицы для гидравлического расчета: стальных, чугунных, асбестоцементных, пластмассовых и стеклянных водопроводных труб» под редакцией Ф. А. Шевелева.

Размер платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения предприятием рассчитывается на основании постановления Правительства Калужской области от 29.09.2014 № 572, пункта 121 Методических указаний индивидуально, с учетом расходов на увеличение мощности (пропускной способности) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе расходов на реконструкцию и (или) модернизацию существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, а также расходов по уплате налога на прибыль в соответствии с приложением 8 к настоящим Методическим указаниям.

Экспертной группой проведён анализ затрат, связанных с платой за подключение (технологическое присоединение), в результате которого по расчету экспертов:

I. Индивидуальная плата по подключению (технологическому присоединению) к централизованной системе холодного водоснабжения объекта капитального строительства снижена на сумму 8 077,462 тыс. руб. и составляет 804,736 тыс. руб. без учета НДС. Изменение расходов сложилось по следующим причинам:

1. Исключены расходы:

- в сумме 7 132,370 тыс. руб. на строительство магистрального питающего водовода Ду=600 мм со стороны ул. Тульская, протяженностью 370 п. м., в связи с несоответствием указанных объемов с объемами, утвержденными в инвестиционной программе ГП Калужской области «Калугаоблводоканал» по развитию систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Калуга» на 2014-2018 г.г. (далее – Программа). В целях исключения двойного учета расходов при установлении платы за подключение в индивидуальном порядке в отношении каждого заявителя экспертная группа предлагает разделить расходы на строительство магистрального питающего водовода Ду=600 мм, общего пользования, протяженностью 1530 п. м., пропорционально подключаемой нагрузке конкретных заявителей.

- на изготовление межевого плана и кадастрового паспорта на земельный участок; на государственную регистрацию права, а также по арендной плате за земельный участок для строительства. Данные расходы исключены на основании пункта 115 Методических указаний, которым определено, что при расчете ставки тарифов за подключение (технологическое присоединение) учитываются расходы регулируемых организаций на создание водопроводных и канализационных сетей и объектов на них. Вышеперечисленные расходы не относятся к созданию водопроводных и канализационных сетей.

2. Откорректирована сметная документация на проектные и инженерно-геодезические изыскания:

- исключены расходы на проектирование кольцевой водопроводной сети Ду=600 мм, протяженностью 370 п. м.

3. Исключен индекс-дефлятор 1,045 и 1,04 на 2016 - 2017 годы, на основании заявления застройщика в адрес предприятия от 24.02.2015 вх. № 22. Планируемый срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства – 4-й квартал 2016 года.

II. Индивидуальная плата по подключению (технологическому присоединению) к централизованной системе водоотведения объекта капитального строительства, увеличена на сумму 63,754 тыс. руб. и составляет 1 353,342 тыс. руб. без учета НДС.

Изменение расходов сложилось по следующим причинам:

- Сметная документация пересчитана в ценах текущего года на 01.01.2016г.

- Предприятием откорректирована сметная документация на проектные и инженерно-геодезические изыскания, согласно СБЦ 65 и СБЦ на инженерные изыскания для строительства.

- Исключены расходы, связанные с изготовлением межевого плана и кадастрового паспорта на земельный участок, расходы на государственную регистрацию права, а также расходы по арендной плате за земельный участок для строительства сетей.

Расчет платы за подключение (технологическое присоединение) объекта Заявителя:

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | По расчетам предприятия ХВС | По расчетам экспертов ХВС | Разница | По расчетам предприятия ВО | По расчетам экспертов ВО | Разница |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расходы, связанные с подключением (технологическим присоединением) | тыс.руб. | 8882,199 | 804,736 | 8077,463 | 1289,589 | 1353,342 | +63,753 |
| 1.1 | Расходы на проведение мероприятий по подклю-чению заявителей | тыс.руб. | 1306,462 | 139,306 | 1167,16 | 166,702 | 177,243 | +10,541 |
| 1.1.1 | расходы на проектирование | тыс.руб. | 789,799 | 106,138 | 683,661 | 47,679 | 117,427 | +69,748 |
| 1.1.6 | прочие расходы | тыс.руб. | 516,663 | 33,168 | 483,495 | 119,023 | 59,816 | 59,207 |
| 1.2 | Внереализационные расходы, всего | тыс.руб. | 107,963 | 29,679 | 78,284 | 14,38 | 49,912 | +35,532 |
| 1.2.2 | расходы на обслужи-вание заемных средств | тыс.руб. | 107,963 | 29,679 | 78,284 | 14,38 | 49,912 | +35,532 |
| 1.3 | Налог на прибыль | % | 1776,44 | 160,947 | 1615,49 | 257,918 | 270,668 | +12,750 |
| 2 | Структура расходов |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Расходы, относимые на ставку за протяженность сети | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Расходы, относимые на ставку за подключаемую нагрузку | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Расходы на строительство и модернизацию сущес-твующих объектов, учи-тываемые при установ-лении индивидуальной платы за подключение | тыс.руб. | 5691,334 | 474,804 | 5216,530 | 850,589 | 855,519 | +4,930 |
| 3 | Протяженность сетей | км | 0,485 | 0,115 | 0,370 | 0,220 | 0,220 | 0,000 |
| 3.1 | Протяженность вновь создаваемых | км | 0,485 | 0,115 | 0,370 | 0,220 | 0,220 | 0,000 |
| 4 | Подключаемая нагрузка | куб.м в сут. | 133,600 | 133,600 |  | 133,600 | 133,600 |  |

Экспертная оценка по установлению платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения предприятия изложена в экспертном заключении и приложении к экспертному заключению.

Предлагается комиссии установить экономически обоснованную плату за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения Государственного предприятия Калужской области «Калугаоблводоканал» объекта капитального строительства: «Многоквартирный многоэтажный жилой дом № 1 по ГП по ППТ», расположенного по адресу: г. Калуга, ул. Хрустальная, д. 22 по индивидуальному проекту заявителя ООО «Вертикаль-К» в размере:

Холодное водоснабжение – 804,736 тыс. руб. (без НДС)

Водоотведение – 1 353,342 тыс. руб. (без НДС)

Комиссия по тарифам и ценам министерства тарифного регулирования Калужской области РЕШИЛА:

1. Установить в индивидуальном порядке размер платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения государственного предприятия Калужской области «Калугаоблводоканал» объекта капитального строительства: «Многоквартирный многоэтажный жилой дом № 1 по ГП по ППТ», расположенного по адресу: г. Калуга, ул. Хрустальная, д. 22 по проекту заявителя ООО «Вертикаль-К» в размере 804,736 тыс. руб. (без НДС).

2. Установить в индивидуальном порядке размер платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения государственного предприятия Калужской области «Калугаоблводоканал» объекта капитального строительства: «Многоквартирный многоэтажный жилой дом № 1 по ГП по ППТ», расположенного по адресу: г. Калуга, ул. Хрустальная, д. 22 по проекту заявителя ООО «Вертикаль-К» в размере 1353,342 тыс. руб. (без НДС).

Решение принято в соответствии с экспертным заключением от 24.02.2016 и пояснительной запиской от 24.02.2016 в форме приказа (прилагается), голосовали единогласно.

5. Об установлении в индивидуальном порядке размера платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения государственного предприятия Калужской области «Калугаоблводоканал» объекта капитального строительства: «Девятиэтажный жилой дом с помещениями общественного назначения», расположенного по адресу: г. Калуга, Правобережье, район ул. Спартака по индивидуальному проекту заявителя ООО «Капитель».

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Доложил: В.В. Стрельников.

ГП «Калугаоблводоканал» обратилось в министерство тарифного регулирования Калужской области (далее – министерство) с заявлением об установлении размера платы за подключение (технологическое присоединение) к  централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения предприятия объекта капитального строительства: «Девятиэтажный жилой дом с помещениями общественного назначения», расположенного по адресу: г. Калуга, Правобережье, район ул. Спартака по индивидуальному проекту заявителя ООО «Капитель» (письмо вх. № 02/737-15 от 21.07.2015).

Испрашиваемый предприятием размер платы за подключение (технологическое присоединение) с необходимой подключаемой нагрузкой – 14,77 куб. м. (без НДС):

- к централизованной системе холодного водоснабжения – 3 175,92 тыс. руб.

- к централизованной системе водоотведения – 5 748,315 тыс. руб.

Для обоснования расчета платы предприятием представлены:

1. Локальные сметные расчеты б/н: на подключение к сетям водоснабжения и водоотведения от объекта до точки подключения к существующим централизованным сетям холодного водоснабжения и водоотведения; на увеличение мощности централизованной системы водоотведения (далее - сметные расчеты).

2. Расчет платы за подключение (технологическое присоединение) к системам холодного водоснабжения и водоотведения предприятия, включая расчеты расходов на проектные (изыскательские) работы.

3. Расчет необходимого количества холодной воды и стоков для объекта: «Девятиэтажный жилой дом с помещениями общественного назначения», расположенного по адресу: г. Калуга, Правобережье, район ул. Спартака.

4. Акт № 62 технического освидетельствования участка водопроводной/ канализационной сети от 06.04.2015г. (далее – акт технического освидетельствования).

5. Согласование мероприятий по подключению и размера платы за подключение (технологическое присоединение) объекта нового строительства по индивидуальному проекту заявителя ООО «Капитель» от 11.02.2016 (далее - Согласование мероприятий).

Расчет платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения.

В соответствии с Согласованием мероприятий, подписанным ГП «Калугаоблводоканал» и ООО «Капитель» приняты следующие решения:

- мероприятия по подключению вышеуказанного объекта капитального строительства принять в соответствии с Актом технического освидетельствования в полном объеме;

- принять расчет размера платы за подключению данного объекта строительства к системе водоснабжения в размере 3 152,424 тыс. руб. (с НДС), к системе водоотведения в размере 5698,935 тыс. руб. (с НДС).

По расчету предприятия  определена подключаемая нагрузка:

- по водопотреблению и водоотведению – 14,77 куб. м в час.

По расчёту предприятия:

I. Индивидуальная плата по подключению (технологическому присоединению) к централизованной системе холодного водоснабжения объекта капитального строительства заявителя в сумме 3 175,92 тыс. руб. без учета НДС, состоит из расчетного объема расходов, относимых на прокладку сетей холодного водоснабжения, в том числе:

1. Расходы на строительство сетей холодного водоснабжения определены сметным расчетом, согласно сборникам федеральных единичных расценок 2001г., редакция 2014г., с изменением от 12.11.14 №703/пр (далее сборники ФЕР) – 955,614 тыс. руб.

2. Расходы на проектирование определены расчетом – 145,100 тыс. руб.

3. Дополнительные расходы –1 349,959 тыс. руб., в том числе:

- авторский надзор - 0,2% от сметной стоимости, – 1,911 тыс. руб;

- технический надзор - 3,8% от сметной стоимости, – 36,313 тыс. руб.;

- зимнее удорожание - 2,3% от сметной стоимости, без накладных расходов и сметной прибыли – 21,015 тыс. руб;

- непредвиденные расходы - 2% от сметной стоимости, – 23,199 тыс. руб.;

- общесистемные мероприятия, распределенные в соответствии с подключаемой нагрузкой заявителей Правобережья – 1 267,52 тыс. руб.

4. Внереализационные расходы – 90,062 тыс. руб.

5. Налог на прибыль – 635,184 тыс. руб.

II. Индивидуальная плата по подключению (технологическому присоединению) к централизованной системе водоотведения объекта капитального строительства заявителя в сумме 5 748,315 тыс. руб. без учета НДС, в том числе:

1.Расходы на строительство сетей водоотведения - определены сметным расчетом – 2 008,45 тыс. руб.

2. Расходы на проектирование и инженерно-геодезические изыскания - определены расчетом – 103,946 тыс. руб.

3. Дополнительные расходы – 2 323,246 тыс. руб., в том числе:

- авторский надзор - 0,2% от сметной стоимости – 4,017 тыс. руб.;

- технический надзор - 3,8% от сметной стоимости – 76,321 тыс. руб.;

- зимнее удорожание - 2,5% от сметной стоимости, без накладных расходов и сметной прибыли – 49,336 тыс. руб.);

- непредвиденные расходы 2% – 44,841 тыс. руб.

- общесистемные мероприятия, распределенные в соответствии с подключаемой нагрузкой заявителей Правобережья – 2 148,731 тыс. руб.

4. Внереализационные расходы – 163,010 тыс. руб.

5. Налог на прибыль – 1 149,663 тыс. руб.

Экспертной группой проведён анализ затрат, связанных с платой за подключение (технологическое присоединение), в результате которого по расчету экспертов:

1. Индивидуальная плата по подключению (технологическому присоединению) к централизованной системе холодного водоснабжения объекта капитального строительства снижена на сумму 23,495 тыс. руб. и составляет 3 152,424 тыс. руб. без учета НДС.

2. Индивидуальная плата по подключению (технологическому присоединению) к централизованной системе водоотведения объекта капитального строительства, снижена на сумму 49,380 тыс. руб. и составляет 5 698,935 тыс. руб. без учета НДС.

Снижение расходов сложилось за счет:

1. Исключения расходов на «Авторский надзор» 0,2% от сметной стоимости, в связи с отсутствием данных расходов в общей сумме стоимости проектно-изыскательских и инженерно-геодезических работ, определенной договором № 98/05-13 от 05.06.2013, заключенным ГП «Калугаоблводоканал» с ЗАО «Алгоритм».

2. Изменения норматива расходов на осуществление строительного контроля (технический надзор), ввиду отсутствия подтверждающих документов, с 3.8% на 2,14%, согласно постановлению Правительства РФ от 21.06.2010 № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства».

Расчет платы за подключение (технологическое присоединение) объекта Заявителя:

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | По расчетам предприятия ХВС | По расчетам экспертов ХВС | Разница | По расчетам предприятия ВО | По расчетам экспертов ВО | Разница |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расходы, связанные с подключением (технологическим присоединением) | тыс.руб. | 3 175,920 | 3 152,424 | 23,495 | 5 748,315 | 5 698,935 | 49,38 |
| 1.1 | Расходы на проведение мероприятий по подключению заявителей | тыс.руб. | 2 220,305 | 2 196,81 | 23,495 | 3 739,865 | 3 690,485 | 49,38 |
| 1.1.1 | расходы на проектирование | тыс.руб. | 145,100 | 145,100 | 0 | 103,946 | 103,946 | 0 |
| 1.1.6 | прочие расходы | тыс.руб. | 1 349,959 | 1 331,829 | 18,13 | 2 323,246 | 2 285,142 | 38,104 |
| 1.2 | Внереализационные расходы, всего | тыс.руб. | 90,062 | 89,396 | 0,666 | 163,010 | 161,610 | 1,4 |
| 1.2.2 | расходы на обслуживание заемных средств | тыс.руб. | 90,062 | 89,396 |  | 163,010 | 161,610 |  |
| 1.3 | Налог на прибыль | % | 635,184 | 630,485 | 4,699 | 1 149,663 | 1 139,787 | 9,876 |
| 2 | Структура расходов |  | 955,614 | 955,614 |  |  |  |  |
| 2.1 | Расходы, относимые на ставку за протяженность сети | тыс.руб. | 955,614 | 955,614 | 0 | 2 008,450 | 2 008,450 | 0 |
| 2.2 | Расходы, относимые на ставку за подключаемую нагрузку | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Расходы на строительство и модернизацию существующих объектов, учитываемые при установлении индивидуальной платы за подключение | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Протяженность сетей | п.м | 145,6 |  |  | 145,6 |  |  |
| 3.1 | Протяженность вновь создаваемых | п.м | 145,6 |  |  | 145,6 |  |  |
| 4 | Подключаемая нагрузка | куб.м в сут. | 179,67 |  |  | 179,67 |  |  |

Экспертная оценка по установлению платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения предприятия изложена в экспертном заключении и приложении к экспертному заключению.

Экспертная группа предлагает комиссии установить экономически обоснованную плату за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения ГП «Калугаоблводоканал» объекта капитального строительства «Девятиэтажный жилой дом с помещениями общественного назначения», расположенного по адресу: г. Калуга, Правобережье, район ул. Спартака по индивидуальному проекту заявителя ООО «Капитель» в размере:

Холодное водоснабжение – 3 152,424 тыс. руб. (без НДС)

Водоотведение – 5 698,935 тыс. руб. (без НДС)

Комиссия по тарифам и ценам министерства тарифного регулирования Калужской области РЕШИЛА:

1. Установить в индивидуальном порядке размер платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения государственного предприятия Калужской области «Калугаоблводоканал» объекта капитального строительства: «Девятиэтажный жилой дом с помещениями общественного назначения», расположенного по адресу: г. Калуга, Правобережье, район ул. Спартака по индивидуальному проекту заявителя ООО «Капитель» в размере 3 152,424 тыс. руб. (без НДС).

2. Установить в индивидуальном порядке размер платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения государственного предприятия Калужской области «Калугаоблводоканал» объекта капитального строительства: «Девятиэтажный жилой дом с помещениями общественного назначения», расположенного по адресу: г. Калуга, Правобережье, район ул. Спартака по индивидуальному проекту заявителя ООО «Капитель» в размере 5 698,935 тыс. руб. (без НДС).

Решение принято в соответствии с экспертным заключением от 24.02.2016 и пояснительной запиской от 24.02.2016 в форме приказа (прилагается), голосовали единогласно.

6. Об установлении в индивидуальном порядке размера платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения государственного предприятия Калужской области «Калугаоблводоканал» объекта капитального строительства: «Реконструкция группы зданий, расположенных по адресу г. Калуга, 1-ый Академический проезд, дом 5, корпуса 1К, 1Ж, 1А под торговые, развлекательные и офисные помещения», расположенного по адресу: г. Калуга, 1-ый Академический проезд, дом 5, корпуса 1К, 1Ж, 1А по проекту заявителя ООО «Компания Донатор».

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Доложил: В.В. Стрельников.

ГП «Калугаоблводоканал» обратилось в министерство тарифного регулирования Калужской области (далее – министерство) с заявлением об установлении размера платы за подключение (технологическое присоединение) к  централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения предприятия объекта капитального строительства: «Реконструкция группы зданий, расположенных по адресу г. Калуга, 1-ый Академический проезд, дом 5, корпуса 1К, 1Ж, 1А под торговые, развлекательные и офисные помещения», расположенного по адресу: г. Калуга, 1-ый Академический проезд, дом 5, корпуса 1К, 1Ж, 1А по индивидуальному проекту заявителя ООО «Компания Донатор» (письмо от 02.12.2015г. вх. № 02/1251-15).

Испрашиваемый предприятием размер платы за подключение (технологическое присоединение) без НДС:

- к централизованной системе холодного водоснабжения – 6 153,813 тыс. руб.

- к централизованной системе водоотведения – 502,580 тыс. руб.

Для обоснования расчета платы предприятием представлены:

1. Локальные сметные расчеты на подключение к сетям водоснабжения от объекта до точки подключения к существующим централизованным сетям холодного водоснабжения; на увеличение мощности централизованной системы холодного водоснабжения; на подключение к сетям водоотведения от объекта до точки подключения к существующим централизованным сетям водоотведения (далее - сметные расчеты).

2. Сметный расчет на проектные (изыскательские) работы.

3. Расчет платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения предприятия.

4. Акт от 11.09.2015г. № 81 технического освидетельствования участка водопроводной/ канализационной сети (далее – акт технического освидетельствования).

При проведении экспертизы размера платы за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к централизованным системам водоснабжения и водоотведения предприятия экспертная группа руководствуется соответствующими законодательными и правовыми актами в сфере регулирования тарифов по водоснабжению и водоотведению.

Ответственность за достоверность предоставленных документов несет ГП «Калугаоблводоканал».

Эксперты министерства несут ответственность за методическую правомерность и арифметическую точность выполненных расчетов, основанных на предоставленных предприятием данных.

Расчет платы за подключение (технологическое присоединение)

объекта капитального строительства к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения.

Подключаемая нагрузка: по водопотреблению – 22,8 куб. м в час;

по водоотведению – 20,7 куб. м в час.

Из материалов предприятия следует, что для осуществления подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям холодного водоснабжения и водоотведения предприятия необходимо выполнить мероприятия:

- по прокладке сетей холодного водоснабжения и водоотведения;

- по увеличению мощности централизованной системы холодного водоснабжения.

Мероприятия по прокладке сетей холодного водоснабжения включают в себя:

- Прокладку водопровода Ду=280 мм от границы земельного участка до точки подключения к существующему водоводу Ду=200 мм, протяженностью 195 п. м.

- В точке подключения устройство в/колодца диаметром 1,5 м, с установкой отсекающей задвижки Ду=300 мм – 1 шт. и последующей врезкой.

Прокладка производится открытым способом с восстановлением благоустройства, для труб используется материал из ПЭ.

Мероприятия по увеличению мощности централизованной системы холодного водоснабжения включают в себя:

- Строительство кольцевой водопроводной сети Ду=280 мм, протяженностью 430 п. м. по ул. Академическая до существующего водовода Ду=500 мм, с устройством в/колодца диаметром 2 м, с установкой отсекающей задвижки Ду=300 мм – 1 шт. Прокладка производится открытым способом с восстановлением благоустройства, для труб используется материал из ПЭ

Мероприятия по прокладке сетей водоотведения включают в себя:

- Прокладку самотечного канализационного коллектора Ду=150 мм, протяженностью 55 п. м. от площадки застройки до точки подключения.

- В точке подключения устройство к/колодца диаметром 2 м для перехода в существующий самотечный коллектор Ду=600 мм. Прокладка коллектора производится открытым способом с восстановлением благоустройства, для труб используется материал из ПЭ.

Гидравлический расчет трубопроводов произведен предприятием согласно:

- п.18.2 СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»;

- п. 2.33 СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»);

- справочнику «Таблицы для гидравлических расчетов безнапорных трубопроводов» под редакцией А.А. Лукиных;

- справочнику «Таблицы для гидравлического расчета: стальных, чугунных, асбестоцементных, пластмассовых и стеклянных водопроводных труб» под редакцией Ф. А. Шевелева.

Размер платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения предприятием рассчитывается на основании постановления Правительства Калужской области от 29.09.2014 № 572, пункта 121 Методических указаний индивидуально, с учетом расходов на увеличение мощности (пропускной способности) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе расходов на реконструкцию и (или) модернизацию существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, а также расходов по уплате налога на прибыль в соответствии с приложением 8 к настоящим Методическим указаниям.

Экспертной группой проведён анализ затрат, связанных с платой за подключение (технологическое присоединение), в результате которого по расчету экспертов:

I. Индивидуальная плата по подключению (технологическому присоединению) к централизованной системе холодного водоснабжения объекта капитального строительства снижена на сумму 398,449 тыс. руб. и составляет 5 755,364 тыс. руб. без учета НДС. Изменение расходов сложилось по следующим причинам:

1. Предприятием откорректирована сметная документация на проектные и инженерно-геодезические изыскания, согласно справочнику базовых цен на проектные работы для строительства. Объекты водоснабжения и канализации и справочнику базовых цен на инженерные изыскания для строительства «Инженерно-геодезические изыскания при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений»

2. Исключены расходы, связанные с изготовлением межевого плана и кадастрового паспорта на земельный участок, расходы на государственную регистрацию права, а также расходы по арендной плате за земельный участок для строительства сетей. Данные расходы исключены на основании пункта 115 Методических указаний, которым определено, что при расчете ставки тарифов за подключение (технологическое присоединение) учитываются расходы регулируемых организаций на создание водопроводных и канализационных сетей и объектов на них. Вышеперечисленные расходы не относятся к созданию водопроводных и канализационных сетей.

II. Индивидуальная плата по подключению (технологическому присоединению) к централизованной системе водоотведения объекта капитального строительства, снижена на сумму 158,888 тыс. руб. и составляет 343,692 тыс. руб. без учета НДС.

Изменение расходов сложилось за счет исключения расходов, связанных с изготовлением межевого плана и кадастрового паспорта на земельный участок, расходов на государственную регистрацию права, а также расходов по арендной плате за земельный участок для строительства сетей.

При расчёте платы за подключение (технологическое присоединение) экспертной группой учитывался рост цен (тарифов), определенный Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2015 год, на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов, на основании которого применен индекс-дефлятор 2016 года 4,9 % и индекс-дефлятор 2017 года 5,8%.

Расчет платы за подключение (технологическое присоединение) объекта Заявителя:

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | По расчетам предприятия ХВС | По расчетам экспертов ХВС | Разница | По расчетам предприятия ВО | По расчетам экспертов ВО | Разница |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расходы, связанные с подключением (технологическим присоединением) | тыс.руб. | 6153,813 | 5755,36 | 398,449 | 502,580 | 343,692 | 158,888 |
| 1.1 | Расходы на проведение мероприятий по под-ключению заявителей | тыс.руб. | 1041,75 | 624,151 | 417,594 | 242,019 | 112,917 | 129,102 |
| 1.1.1 | расходы на проектирование | тыс.руб. | 633,455 | 357,119 | 276,336 | 180,212 | 100,61 | 79,602 |
| 1.1.6 | прочие расходы | тыс.руб. | 408,29 | 267,032 | 141,258 | 61,807 | 12,307 | 49,5 |
| 1.2 | Внереализационные расходы, всего | тыс.руб. | 88,12 | 77,572 | 10,548 | 9,22 | 6,054 | 3,166 |
| 1.2.2 | расходы на обслужи-вание заемных средств | тыс.руб. | 88,12 | 77,572 | 10,548 | 9,22 | 6,054 | 3,166 |
| 1.3 | Налог на прибыль | % | 1230,76 | 1151,07 | 79,69 | 100,516 | 68,738 | 31,778 |
| 2 | Структура расходов |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Расходы, относимые на ставку за протяжен-ность сети | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Расходы, относимые на ставку за подклю-чаемую нагрузку | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Расходы на строи-тельство и модерни-зацию существующих объектов, учитываемые при установлении индивидуальной платы за подключение | тыс.руб. | 3793,19 | 3902,57 | -109,382 | 150,825 | 155,983 | -5,158 |
| 3 | Протяженность сетей | км | 0,625 | 0,625 |  | 0,055 | 0,055 |  |
| 3.1 | Протяженность вновь создаваемых | км | 0,625 | 0,625 |  | 0,055 | 0,055 |  |
| 4 | Подключаемая нагрузка | куб.м в сут. | 125,740 | 125,740 |  | 121,110 | 121,110 |  |

Экспертная оценка по установлению платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения предприятия изложена в экспертном заключении и приложении к экспертному заключению.

Предлагается комиссии установить экономически обоснованную плату за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения Государственного предприятия Калужской области «Калугаоблводоканал» объекта капитального строительства: «Реконструкция группы зданий, расположенных по адресу г. Калуга, 1-ый Академический проезд, дом 5, корпуса 1К, 1Ж, 1А под торговые, развлекательные и офисные помещения», расположенного по адресу: г. Калуга, 1-ый Академический проезд, дом 5, корпуса 1К, 1Ж, 1А по индивидуальному проекту заявителя ООО «Компания Донатор» в размере:

Холодное водоснабжение – 5 755,364 тыс. руб. (без НДС)

Водоотведение – 343,692 тыс. руб. (без НДС)

Комиссия по тарифам и ценам министерства тарифного регулирования Калужской области РЕШИЛА:

1. Установить в индивидуальном порядке размер платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения государственного предприятия Калужской области «Калугаоблводоканал» объекта капитального строительства: «Реконструкция группы зданий, расположенных по адресу г. Калуга, 1-ый Академический проезд, дом 5, корпуса 1К, 1Ж, 1А под торговые, развлекательные и офисные помещения», расположенного по адресу: г. Калуга, 1-ый Академический проезд, дом 5, корпуса 1К, 1Ж, 1А по проекту заявителя ООО «Компания Донатор» в размере 5755,364 тыс. руб. (без НДС).

2. Установить в индивидуальном порядке размер платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения государственного предприятия Калужской области «Калугаоблводоканал» объекта капитального строительства: «Реконструкция группы зданий, расположенных по адресу г. Калуга, 1-ый Академический проезд, дом 5, корпуса 1К, 1Ж, 1А под торговые, развлекательные и офисные помещения», расположенного по адресу: г. Калуга, 1-ый Академический проезд, дом 5, корпуса 1К, 1Ж, 1А по проекту заявителя ООО «Компания Донатор»  в размере 343,692 тыс. руб. (без НДС).

Решение принято в соответствии с экспертным заключением от 11.02.2016 и пояснительной запиской от 11.02.2016 в форме приказа (прилагается), голосовали единогласно.

7. Об установлении в индивидуальном порядке размера платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения государственного предприятия Калужской области «Калугаоблводоканал» объекта капитального строительства: «Многоэтажные  жилые дома, расположенные по  адресу: г. Калуга, Правобережный район, участок № 8 и участок № 9», по проекту заявителя АО «ПИК - Регион».

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Доложил: В.В. Стрельников.

ГП «Калугаоблводоканал» обратилось в министерство тарифного регулирования Калужской области (далее – министерство) с заявлением об установлении размера платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения Государственного предприятия Калужской области «Калугаоблводоканал» строящегося комплекса «Многоэтажные жилые дома, расположенные по  адресу: г. Калуга,  Правобережный район, участок №8 и участок №9», по проекту заявителя АО «ПИК - Регион» (далее объект капитального строительства) письмо вх. № 02/90-16 от 12.02.2016г.).

Испрашиваемый предприятием размер платы за подключение (технологическое присоединение) без НДС:

к централизованной системе водоснабжения – 503,955  тыс. руб.

к централизованной системе водоотведения – 183,160  тыс. руб.

При проведении экспертизы размера платы за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к централизованным системам водоснабжения и водоотведения предприятия, экспертная группа руководствуется соответствующими нормативно-правовыми актами, регулирующими отношения в сфере государственного регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения.

Ответственность за достоверность предоставленных документов несет ГП «Калугаоблводоканал».

Эксперты министерства несут ответственность за методическую правомерность и арифметическую точность выполненных расчетов, основанных на предоставленных предприятием данных.

Результатом проведения экспертизы является экспертное заключение, которое содержит оценку достоверности финансовой информации, используемой при обосновании расчетной величины платы.

Подключаемая нагрузка по водоснабжению  –  29,62  куб. м в час.

Согласно акту № П-10-15 от 22.01.2016 г. технического освидетельствования участка водопроводной/канализационной сети ГП «Калугаоблводоканал» следует:

Водоснабжение:

Для подключения застройки к существующей водопроводной сети до точки подключения выполнить следующие мероприятия:

1. Произвести строительство водовода Д=250 мм от площадки застройки (границы земельного участка) до водовода Д=315 мм протяженностью 20 п.м.

2. Произвести строительство в/колодца № 19 (проектируемый) на водоводе Д=315 мм диаметром 1,5 метра – 1 шт. с установкой задвижки М3В Д=250 мм – 1 шт.

3.	Произвести строительство водовода Д=250 мм от площадки застройки (границы земельного участка) до водовода Д=500 мм протяженностью 20 п.м.

4.	Произвести строительство в/камеры (проектируемая) из ж/б плит размером 2,5*3 метра – 1 шт. на водоводе Д=500 мм с установкой задвижки М3В Д=250 мм – 1 шт.

Размер платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоснабжения предприятием рассчитывался на основании постановления Правительства Калужской области  от 29.09.2014 № 572, величина подключаемой   нагрузки   которого  превышает 3 куб. м в час, пункта 121 Методических указаний по расчету тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э индивидуально, с учетом расходов на увеличение мощности централизованной системы  водоснабжения и водоотведения, в том числе расходов на реконструкцию и (или) модернизацию существующих объектов, а также расходов по уплате налога на прибыль, в соответствии с приложением 8 к настоящим Методическим указаниям.

Экспертами приняты в расчет работы по прокладке подводящих сетей Д-200 мм, с учетом привязки к проектной документации строящегося объекта.

Экспертной группой проведён анализ затрат, связанных с платой за подключение  (технологическое присоединение) к системе  водоснабжения объекта капитального строительства, на основании которого:

I.Индивидуальная плата по подключению (технологическому присоединению) к централизованной системе водоснабжения объекта капитального строительства,  уменьшена   на  сумму 107,599  тыс. руб.  и  составляет   396,356    тыс. руб. без учета НДС.

Экспертами уменьшены затраты на сумму 107,599 тыс. рублей, в том числе:

1. Расходы на строительство – 77,604 тыс. руб.

2. Дополнительные расходы – 5,066 тыс. руб.

3.Внереализационные расходы –  3,409 тыс. руб.:

4. Налог на прибыль  - 21,52 тыс. руб.

Расчет расходов на подключение (технологическое присоединение) к системе водоснабжения приведен в приложении №1.

Расчет платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоснабжения определен экспертной группой в соответствии со сметной документацией, представленной  предприятием с учетом указанных замечаний:

| Наименование мероприятий | Сметная стоимость без НДС, (тыс. руб.) |
| --- | --- |
| Расходы на строительство сетей водоснабжения и сооружений | 77,604 |
| Дополнительные расходы | 5,066 |
| Внереализационные расходы | 3,409 |
| Налог на прибыль | 21,52 |
| ИТОГО | 107,599 |
| ПЛАТА ЗА ПОДКЛЮЧЕНИЕ | 107,599 |

Экспертная оценка по установлению платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоснабжения ГП «Калугаоблводоканал»  изложена в экспертном заключении и приложении  к экспертному заключению №1.

Экспертная группа предлагает установить плату  за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоснабжения  Государственного предприятия Калужской области «Калугаоблводоканал» объекта «Многоэтажные  жилые дома, расположенные  по  адресу:  г. Калуга,  Правобережный район, участок № 8 и участок № 9», по проекту заявителя АО  «ПИК - Регион» в размере:

Водоснабжение - 396,356 тыс. руб.  (без НДС)

Подключаемая нагрузка по водоотведению  –  29,62  куб. м в час.

Согласно акту № П-10-15 от 22.01.2016 г. технического освидетельствования участка водопроводной/канализационной сети ГП «Калугаоблводоканал» следует:

Водоотведение:

Для подключения застройки к существующей канализационной сети до точки подключения выполнить следующие мероприятия:

1. Произвести строительство самотечного канализационного коллектора Д=250 мм от площадки застройки (границы земельного участка) до точки подключения протяженностью 20 п.м.

2.	Произвести строительство КК № 26 диаметром 1 метр – 1 шт.

I.Индивидуальная плата по подключению (технологическому присоединению) к централизованной системе водоотведения объекта капитального строительства, составляет 183,160 тыс. руб. без учета НДС.

Расчет расходов на подключение (технологическое присоединение) к системе водоотведения приведен в приложении №2.

Расчет платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения определен экспертной группой в соответствии со сметной документацией, представленной  предприятием с учетом указанных замечаний:

| Наименование мероприятий | Сметная стоимость без НДС, (тыс. руб.) |
| --- | --- |
| Расходы на строительство сетей водоотведения и сооружений | 132,183 |
| Дополнительные расходы | 8,542 |
| Внереализационные расходы | 1,269 |
| Налог на прибыль | 35,498 |
| ИТОГО | 183,160 |
| ПЛАТА ЗА ПОДКЛЮЧЕНИЕ | 183,160 |

Расчет расходов на подключение (технологическое присоединение) к системе водоотведения приведен в приложении №2.

Экспертная группа предлагает установить плату за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения Государственного предприятия Калужской области «Калугаоблводоканал» объекта «Многоэтажные  жилые дома,  расположенные по адресу: г. Калуга, Правобережный район, участок № 8 и участок № 9», по проекту заявителя АО  «ПИК - Регион» в размере:

Водоотведение - 183,160 тыс. руб. (без НДС)

Комиссия по тарифам и ценам министерства тарифного регулирования Калужской области РЕШИЛА:

1. Установить в индивидуальном порядке размер платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения государственного предприятия Калужской области «Калугаоблводоканал» объекта капитального строительства: «Многоэтажные  жилые дома, расположенные по  адресу: г. Калуга,  Правобережный район, участок № 8 и участок № 9», по проекту заявителя АО  «ПИК - Регион» в размере 396,356 тыс. руб. (без НДС).

2. Установить в индивидуальном порядке размер платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения государственного предприятия Калужской области «Калугаоблводоканал» объекта капитального строительства: «Многоэтажные  жилые дома, расположенные  по  адресу: г. Калуга, Правобережный район, участок № 8 и участок  № 9», по проекту заявителя АО «ПИК - Регион» в размере 183,160 тыс. руб. (без НДС).

Решение принято в соответствии с экспертным заключением от 14.02.2016 и пояснительной запиской от 20.02.2016 в форме приказа (прилагается), голосовали единогласно.

8. Об утверждении производственной программы в сфере водоснабжения для Общества с ограниченной ответственностью «Аква Эко Сервис» на территории деревни Кабицыно муниципального образования сельское поселение «Село Совхоз «Боровский» на 2016 год.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Доложил: С.И. Ландухова.

Регулируемой организацией представлен проект производственной программы в сфере водоснабжения на 2016 год.

Проект производственной программы разрабатывается регулируемой организацией и утверждается министерством тарифного регулирования Калужской области в соответствии с требованиями Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» и постановления Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».

По результатам рассмотрения проекта производственной программы в сфере водоснабжения на 2016 год экспертной группой предлагается утвердить для Общества с ограниченной ответственностью  «Аква Эко Сервис» на территории деревни Кабицыно муниципального образования сельское поселение «Село Совхоз «Боровский» на 2016 год производственную программу:

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

в сфере водоснабжения для Общества с ограниченной ответственностью  «Аква Эко Сервис» на территории деревни Кабицыно муниципального образования сельское поселение «Село Совхоз «Боровский» на 2016 год.

- Раздел I

- Паспорт производственной программы

| Наименование регулируемой организации, ее местонахождение | Общество с ограниченной ответственностью «Аква Эко Сервис», 249100, Калужская область, Жуковский район, cело совхоз Победа, ул. Старопрудная, д. 15 |
| --- | --- |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Министерство тарифного регулирования Калужской области, ул. Плеханова, д. 45, г. Калуга, 248001 |
| Период реализации производственной программы | 2016 год |

Раздел II

- 2.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения

- № п/п; - Наименование мероприятия; - График реализации мероприятий; - Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.. - 1; - 2; - 3; - 4. - Водоснабжение (питьевая вода). - 2016 год. - Не планируются; - Итого 2016 год; - 0.

- 2.2. Перечень мероприятий направленных на улучшение качества питьевой воды и очистки сточных вод

- № п/п; - Наименование мероприятия; - График реализации мероприятий; - Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.. - 1; - 2; - 3; - 4. - Водоснабжение (питьевая вода). - 2016 год. - Не планируются; - Итого 2016 год; - 0.

- 2.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п; Наименование мероприятия; График реализации мероприятий; Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.. 1; 2; 3; 4. Водоснабжение (питьевая вода). 2016 год. Не планируются; Итого 2016 год; 0.

- Раздел III

- Планируемый объем подачи воды (объем принимаемых сточных вод)

- № п/п; - Показатели производственной деятельности; - Единицы измерения; - 2016 год. - 1; - 2; - 3; - 4. - Водоснабжение (питьевая вода). - Планируемый объем подачи воды; - тыс. куб.м; - 150.

Раздел IV

- Объем финансовых потребностей, необходимый для реализации производственной программы

№ п/п; Наименование потребностей; Единицы измерения; Сумма финансовых потребностей в год. 1; 2; 3; 4. 2016 год. Водоснабжение (питьевая вода). Объем финансовых потребностей; тыс. руб.; 2386,48.

- Раздел V

- Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения *

- № п/п; - Наименование показателя; - Значение показателя. - 1; - 2; - 3. - 2016 год; - Не утверждены.

- * - по причине отсутствия утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения данный раздел не заполняется.

- Раздел VI

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности деятельности и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности.

- Раздел VII

- Отчет об исполнении производственной программы

за 2014 год

| Наименование показателя | Единицы измерения | 2014 год |
| --- | --- | --- |
| Ранее организация не осуществляла регулируемую деятельность на территории деревни Кабицыно муниципального образования сельское поселение «Село Совхоз «Боровский» | тыс. куб. м | - |

- Раздел VIII

- Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

- № п/п; - Наименование мероприятия; - График реализации мероприятий; - Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.. - 1; - 2; - 3; - 4. - Водоснабжение (питьевая вода). - 2016 год. - Не планируются; - Итого 2016 год; - 0.

Комиссия по тарифам и ценам министерства тарифного регулирования Калужской области РЕШИЛА:

Утвердить предлагаемую с 15 марта 2016 года производственную программу в сфере водоснабжения для Общества с ограниченной ответственностью «Аква Эко Сервис» на территории деревни Кабицыно муниципального образования сельское поселение «Село Совхоз «Боровский» на 2016 год.

Решение принято в соответствии с пояснительной запиской от 01.02.2016 в форме приказа (прилагается), голосовали единогласно.

9. Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для Общества с ограниченной ответственностью «Аква Эко Сервис» на территории деревни Кабицыно муниципального образования сельское поселение «Село Совхоз «Боровский» на 2016 год.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Доложил: С.И. Ландухова.

Основные сведения о регулируемой организации:

| Наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью «Аква Эко Сервис» (далее - организация) |
| --- | --- |
| Организационно правовая форма | общество с ограниченной ответственностью |
| Свидетельство о госрегистрации | 1114011000520 |
| ИНН | 4007016060 |
| КПП | 400701001 |
| Руководитель организации | Давлетшин Вадим Рифович |
| Юридический адрес организации | 249100, Калужская область, Жуковский район, cело совхоз Победа, ул. Старопрудная, д. 15 |
| Почтовый адрес организации | 249192, Калужская область, Жуковский район, г. Жуков ул. Ленина, д. 1, оф.306 |

Организация представила в министерство тарифного регулирования Калужской области предложение, для установления одноставочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) методом экономически обоснованных расходов на 2016 год в следующих размерах:

Таблица 1

| Вид товара (услуги) | Ед. изм. | Период действия тарифов |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 01.01.2016 по 30.06.2016 | с 01.07.2016 по 31.12.2016 |
| Тарифы (НДС не облагается) |  |  |  |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | руб./м3 | 34,37 | 34,37 |
| Техническая вода | руб./м3 | - | - |
| Транспортировка воды | руб./м3 | - | - |
| Водоотведение | руб./м3 | - | - |
| Транспортировка сточных вод | руб./м3 | - | - |
| Тарифы для населения (НДС не облагается) |  |  |  |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | руб./м3 | 34,37 | 34,37 |
| Техническая вода | руб./м3 | - | - |
| Транспортировка воды | руб./м3 | - | - |
| Водоотведение | руб./м3 | - | - |
| Транспортировка сточных вод | руб./м3 | - | - |

По представленным организацией материалам, приказом министерства от 18.01.2016 № 7-у открыто дело № 1/В-02/9-16 об установлении одноставочных тарифов для Общества с ограниченной ответственностью «Аква Эко Сервис» на территории деревни Кабицыно муниципального образования сельское поселение «Село Совхоз «Боровский» методом экономически обоснованных расходов.

Имущество для осуществления регулируемой деятельности находится у организации на праве аренды (договор аренды имущества б/н от 01.01.2016 с ООО «ЖКУ Кабицыно»).

Организация не наделена статусом гарантирующей организации.

Экспертиза представленных расчетных материалов проведена в соответствии с действующим законодательством, в том числе Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» и другими нормативными правовыми актами.

Система налогообложения - упрощенная.

Утвержденная в соответствии с действующим законодательством инвестиционная программа у организации отсутствует.

Тариф на питьевую воду (питьевое водоснабжение) на территории деревни Кабицыно муниципального образования сельского поселения «Село Совхоз «Боровский» для организации устанавливается впервые.

По итогам рассмотрения приняты основные показатели расчета тарифов на период регулирования.

1. Нормативы технологических затрат электрической энергии и (или) химических реагентов

Таблица 2

| Нормативы | Ед. изм. | Величина норматива |
| --- | --- | --- |
| Норматив технологических затрат электрической энергии | Квт/ч/ м3 | - |
| Норматив химических реагентов | кг | - |

2. Объем отпуска воды, на основании которого были рассчитаны тарифы.

Таблица 3

|  | Ед. изм. | 2016 г. |
| --- | --- | --- |
| Объем воды, поданной в сеть | тыс. м3 | 159 |
| Потери воды | тыс. м3 | 9 |
| Уровень потерь воды | % | 5,66 |
| Отпуск воды, по абонентам: | тыс. м3 | 150 |
| другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс. м3 | - |
| собственным абонентам: | тыс. м3 | 150 |
| производственные нужды предприятия | тыс. м3 | - |
| бюджетным потребителям | тыс. м3 | - |
| населению | тыс. м3 | 150 |
| прочим потребителям | тыс. м3 | - |

3. Индексы, используемые при формировании необходимой валовой выручки по статьям затрат на расчетный (долгосрочный) период регулирования.

Таблица 4

| Индексы | 2016 год |
| --- | --- |
| Природный газ | 1,020 |
| Водоснабжение, водоотведение | 1,043 |
| Электрическая энергия | 1,078 |
| Тепловая энергия | 1,033 |
| Индекс потребительских цен | 1,074 |
| Индекс цен промышленных производителей | 1,059 |

При расчёте расходов на 2016 год экспертной группой учитывался рост цен (тарифов), определенный Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов, одобренный на заседании Правительства Российской Федерации 8 октября 2015 года (протокол № 36, раздел I).

В соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов, объективным фактором, влияющим на рост стоимости коммунальных ресурсов (водоснабжение и (или) водоотведение) в основном будет рост цен на топливо, электроэнергию и другие материальные затраты.

4. Величина необходимой валовой выручки организации, принятая при расчете установленных тарифов и основные статьи расходов по регулируемым видам деятельности в соответствии с Основами ценообразования.

Необходимая валовая выручка в целом по регулируемыми видам деятельности по предложению организации в 2016 году составит 4914,68 тыс.руб., в том числе расходы - 4914,68 тыс. руб.

Экспертная группа предлагает уменьшить необходимую валовую выручку, рассчитанную на 2016 год на сумму 2528,2 тыс.руб., в том числе расходы на сумму 2528,2 тыс.руб.

Таким образом, по предложению экспертной группы необходимая валовая выручка составит 2386,48 тыс.руб., в том числе расходы - 2386,48 тыс. руб.

Таблица 5

| Основные статьи расходов | 2016 год |  |  | Основание изменения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Данные организации, тыс. руб. | Данные экспертной группы, тыс. руб. | Отклонение, тыс. руб. |  |
| Текущие расходы | 4914,68 | 2386,48 | -2528,20 |  |
| Операционные расходы | 1321,68 | 562,46 | -759,22 |  |
| Производственные расходы | 957,52 | 406,22 | -551,3 |  |
| расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение: | 150 | - | -150 |  |
| реагенты | - | - | - |  |
| ГСМ | - | - | - |  |
| материалы и малоценные основные средства | 150 | - | -150 | Исключены в полном объеме, поскольку не были представлены обосновывающие документы |
| Затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды | 799,68 | 562,46 | -237,22 | Приняты на основании представленного организацией штатного расписания с учетом ИПЦ |
| Общехозяйственные расходы | 120 | - | -120 | Исключены в полном объеме, поскольку не были представлены обосновывающие документы |
| Прочие производственные расходы | - | - | - |  |
| Расходы на текущий ремонт | 130 | - | -130 | Исключены в полном объеме, поскольку не были представлены обосновывающие документы |
| Расходы на капитальный ремонт | - | - | - |  |
| Расходы на электрическую энергию | 2860 | 1478,55 | -1381,45 | Исходя из технологически обоснованного объема электроэнергии на основании мощности и времени работы оборудования, с учетом позиций определенных прогнозом социально-экономического развития РФ на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов |
| Неподконтрольные расходы | 733 | 345,47 | -387,53 |  |
| Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций: | - | - | - |  |
| расходы на тепловую энергию | - | - | - |  |
| расходы на покупку воды | - | - | - |  |
| услуги по транспортировке холодной воды | - | - | - |  |
| услуги по водоотведению и очистке сточных вод | - | - | - |  |
| услуги по транспортировке сточных вод | - | - | - |  |
| Налоги и сборы: | 13 | 13,95 | 0,95 |  |
| Налог на прибыль | - | - | - |  |
| Налог на имущество организаций | - | - | - |  |
| Земельный налог и арендная плата за землю | - | - | - |  |
| Водный налог | 10 | 13,95 | 3,95 | На основании принятого в расчет объема отпуска питьевой воды и ставок водного налога, установленных Налоговым Кодексом РФ |
| Плата за пользование водным объектом | - | - | - |  |
| Транспортный налог | - | - | - |  |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 3 | - | -3 | Исключены в полном объеме, поскольку не были представлены обосновывающие документы |
| Прочие налоги и сборы | - | - | - |  |
| Аренда (концессионная плата) | 720 | 331,52 | -388,48 | Включены в размере амортизационных отчислений на основании представленного договора аренды имущества б/н от 01.01.2016 с ООО «ЖКУ Кабицыно» и ведомости амортизационных отчислений ООО «ЖКУ Кабицыно» |
| Экономия расходов | - | - | - |  |
| Амортизация | - | - | - |  |
| Всего расходов | 4914,68 | 2386,48 | -2528,20 |  |
| Нормативная прибыль | - | - | - |  |
| Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | - | - | - |  |
| Необходимая валовая выручка | 4914,68 | 2386,48 | -2528,20 |  |

5. Фактические и плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, принятые в расчет при установлении тарифов (по годам на период действия тарифов) – не устанавливались.

Экспертная группа предлагает установить на 2016 год для Общества с ограниченной ответственностью  «Аква Эко Сервис» на территории деревни Кабицыно муниципального образования сельское поселение «Село Совхоз «Боровский» тарифы в следующих размерах:

Таблица 6

| Вид товара (услуги) | Ед. изм. | Период действия тарифов |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 15.03.2016 по 30.06.2016 | с 01.07.2016 по 31.12.2016 |
| Тарифы (НДС не облагается) |  |  |  |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | руб./ м3 | 15,54 | 16,28 |
| Рост | % | 100,00 | 104,76 |
| Техническая вода | руб./м3 | - | - |
| Рост | % | - | - |
| Транспортировка воды | руб./м3 | - | - |
| Рост | % | - | - |
| Водоотведение | руб./м3 | - | - |
| Рост | % | - | - |
| Транспортировка сточных вод | руб./м3 | - | - |
| Рост | % | - | - |
| Тарифы для населения (НДС не облагается) |  |  |  |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | руб./м3 | 15,54 | 16,28 |
| Рост | % | 100,00 | 104,76 |
| Техническая вода | руб./м3 | - | - |
| Рост | % | - | - |
| Транспортировка воды | руб./м3 | - | - |
| Рост | % | - | - |
| Водоотведение | руб./м3 | - | - |
| Рост | % | - | - |
| Транспортировка сточных вод | руб./м3 | - | - |
| Рост | % | - | - |

Экспертная оценка по установлению тарифов для организации изложена в экспертном заключении и приложениях к нему.

Предлагается комиссии установить для Общества с ограниченной ответственностью «Аква Эко Сервис» на территории деревни Кабицыно муниципального образования сельское поселение «Село Совхоз «Боровский» вышеуказанные тарифы.

Комиссия по тарифам и ценам министерства тарифного регулирования Калужской области РЕШИЛА:

Установить и ввести в действие с 15 марта 2016 года тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для применяющего упрощенную систему налогообложения Общества с ограниченной ответственностью «Аква Эко Сервис» на территории деревни Кабицыно муниципального образования сельское поселение «Село Совхоз «Боровский» на 2016 год с календарной разбивкой.

Решение принято в соответствии с экспертным заключением от 01.02.2016 № 1/В-02/9-16 и пояснительной запиской от 01.02.2016 по делу № 1/В-02/9-16 в форме приказа (прилагается), голосовали единогласно.

10. О внесении изменений в приказ министерства тарифного регулирования Калужской области от 29.12.2015 № 600-РК «Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям на территории Калужской области на 2016 год».

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Доложил: Е.П. Клинушкина.

Министерством тарифного регулирования Калужской области принят приказ от 29.12.2015 № 600-РК «Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям на территории Калужской области на 2016 год».

В связи с технической ошибкой строку 22 Таблицы 1 Приложения № 1 к приказу необходимо изложить в новой редакции.

| № п/п | Наименование сетевой организации с указанием необходимой валовой выручки (без учета оплаты потерь), HBB которой учтена при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии в субъекте Российской Федерации | HBB сетевых организаций без учета оплаты потерь, учтенная при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии в субъекте Российской Федерации | Учтенные расходы сетевых организаций, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включаемые в плату за технологическое присоединение |
| --- | --- | --- | --- |
| 22. | ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (филиал «Калугаэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья») | 6 496 608,20801 | 113 124,83 |

Комиссия по тарифам и ценам министерства тарифного регулирования Калужской области РЕШИЛА:

Внести изменения в приказ министерства тарифного регулирования Калужской области от 29.12.2015 № 600-РК «Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям на территории Калужской области на 2016 год», изложив строку 22 Таблицы 1 Приложения № 1 к приказу в следующей редакции:

| 22. | ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (филиал «Калугаэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья») | 6 496 608,20801 | 113 124,83 |
| --- | --- | --- | --- |

Решение принято в соответствии пояснительной запиской в форме приказа (прилагается), голосовали единогласно.

Члены комиссии по тарифам и ценам: __________________________ В.П. Богданов

__________________________ С.И. Гаврикова

__________________________ Е.П. Клинушкина

__________________________ Г.А. Кузина

__________________________ Д.Ю. Лаврентьев

__________________________ С.И. Ландухова

__________________________ Ю.И. Михалёв

Секретарь комиссии по тарифам и ценам ____________ А.О. Финакин