|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| **МИНИСТЕРСТВО** | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |
| **КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКИ** | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |
| **КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ** | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |
| **П Р И К А З** | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| от | | 17 декабря 2018 г. | | | | | | № | | 453-РК | | |  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Об утверждении производственной программы в  сфере водоснабжения и  (или)  водоотведения для  общества с  ограниченной ответственностью «Тепловодоканал» на 2019-2023 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» (в ред. постановлений Правительства РФ от 26.03.2014 № 230, от 31.05.2014 № 503, от 04.09.2015 № 941, от 23.12.2016 № 1467, от 24.01.2017 № 54, от 17.11.2017 № 1390, от 08.10.2018 № 1206), постановлением Правительства Калужской области от 04.04.2007 № 88 «О министерстве конкурентной политики Калужской области» (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 07.06.2007 № 145, от 06.09.2007 № 214, от 09.11.2007 № 285, от 22.04.2008 № 171, от 09.09.2010 № 355, от 17.01.2011 № 12, от 24.01.2012 № 20, от 02.05.2012 № 221, от 05.06.2012 № 278, от 17.12.2012 № 627, от 01.03.2013 № 112, от 02.08.2013 № 403, от 26.02.2014 № 128, от 26.03.2014 № 196, от 01.02.2016 № 62, от 18.05.2016 № 294, от 16.11.2016 № 617, от 18.01.2017 № 26, от 29.03.2017 № 173, от 26.07.2017 № 425, от 31.10.2017 № 623, от 06.12.2017 № 714, от 18.12.2017 № 748, от 05.02.2018 № 81, от 30.08.2018 № 523, от 05.10.2018 № 611, от 07.12.2018 № 742), на основании протокола заседания комиссии по тарифам и ценам министерства конкурентной политики Калужской области от 17.12.2018, **ПРИКАЗЫВАЮ:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Утвердить производственную программу в сфере водоснабжения и (или) водоотведения для общества с ограниченной ответственностью «Тепловодоканал» на 2019-2023 годы согласно приложению к настоящему приказу. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2019 года. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Министр** | | | | | | | | | | | | | | | **Н.В. Владимиров** | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |  |  |  |  | | |  | |  | | Приложение | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  |  | | |  | |  | | к приказу министерства конкурентной политики Калужской области от 17.12.2018 № 453-РК | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  |  | | |  | |  | |  | | |  |  | | |  | |  | |  | |  |
| **ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА в сфере водоснабжения и (или) водоотведения для общества с ограниченной ответственностью «Тепловодоканал» на 2019-2023 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  |
| Раздел I | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Паспорт производственной программы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование регулируемой организации, ее местонахождение | | | | | | | | | | | | общество с ограниченной ответственностью «Тепловодоканал», 249200,Калужская область, Бабынинский район, поселок Воротынск, переулок Первомайский, 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | | | | | | | | | | | | Министерство конкурентной политики Калужской области, ул. Плеханова, д. 45, г. Калуга, 248001 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Период реализации производственной программы | | | | | | | | | | | | 2019-2023 годы | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  |  | | |  | |  | |  | | |  |  | | |  | |  | |  | |  |
| Раздел II | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № | Наименование мероприятия | | | | | | | | | График реализации мероприятий | | | | | | | | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | |
| 2019 год | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | Текущий ремонт - насос смешивания | | | | | | | | | 31.12.2019 | | | | | | | | 48,67 | | | | | | | | | |
|  | Текущий ремонт - фильтры химводоподготовки | | | | | | | | | 31.12.2019 | | | | | | | | 17,09 | | | | | | | | | |
|  | Текущий ремонт - дозирующий ремонт хлора | | | | | | | | | 31.12.2019 | | | | | | | | 92,7 | | | | | | | | | |
|  | Замена участков наружных сетей водоснабжения | | | | | | | | | 31.12.2019 | | | | | | | | 246,97 | | | | | | | | | |
|  | Аварийно-ремонтные работы | | | | | | | | | 31.12.2019 | | | | | | | | 447,98 | | | | | | | | | |
|  | Текущий ремонт - сетевой насос | | | | | | | | | 31.12.2019 | | | | | | | | 11,9 | | | | | | | | | |
|  | Текущий ремонт насосов холодной воды | | | | | | | | | 31.12.2019 | | | | | | | | 200,12 | | | | | | | | | |
|  | Содержание зданий и сооружений объектов водоснабжения | | | | | | | | | 31.12.2019 | | | | | | | | 235,08 | | | | | | | | | |
|  | Проведение ремонтных работ наружных сетей наружного водоснабжения | | | | | | | | | 31.12.2019 | | | | | | | | 103,85 | | | | | | | | | |
|  | Замена и ремонт задвижек, вентелей на сетях наружного водоснабжения | | | | | | | | | 31.12.2019 | | | | | | | | 184,35 | | | | | | | | | |
|  | Техническое обслуживание и замена задвижек, вентелей, клапанов | | | | | | | | | 31.12.2019 | | | | | | | | 298,16 | | | | | | | | | |
|  | Текущий ремонт - подпиточный насос | | | | | | | | | 31.12.2019 | | | | | | | | 11,9 | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | Итого 2019 год | | | | | | | | 1 898,77 | | | | | | | | | |
| Техническая вода | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | Аварийно-ремонтные работы | | | | | | | | | 31.12.2019 | | | | | | | | 58,69 | | | | | | | | | |
|  | Текущий ремонт сетей | | | | | | | | | 31.12.2019 | | | | | | | | 51,31 | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | Итого 2019 год | | | | | | | | 110 | | | | | | | | | |
| Транспортировка воды | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Водоотведение | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | Текущий ремонт электролизной установки | | | | | | | | | 31.12.2019 | | | | | | | | 20,35 | | | | | | | | | |
|  | Аварийные работы | | | | | | | | | 31.12.2019 | | | | | | | | 40,65 | | | | | | | | | |
|  | Приобретение второго электролизера или замена установки хлорирования стоков | | | | | | | | | 31.12.2019 | | | | | | | | 35 | | | | | | | | | |
|  | Техническое обслуживание и ремонт клапанов, задвижек, вентилей | | | | | | | | | 31.12.2019 | | | | | | | | 60 | | | | | | | | | |
|  | Замена (реставрация) эстакады (плиты) | | | | | | | | | 31.12.2019 | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | |
|  | Строительство новых песколовочных ям или реставрация старых | | | | | | | | | 31.12.2019 | | | | | | | | 250 | | | | | | | | | |
|  | Замена электрооборудования в КНС (щитков, пускателей) | | | | | | | | | 31.12.2019 | | | | | | | | 60 | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | Итого 2019 год | | | | | | | | 476 | | | | | | | | | |
| Транспортировка сточных вод | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 год | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | Текущий ремонт - подпиточный насос | | | | | | | | | 31.12.2020 | | | | | | | | 12,38 | | | | | | | | | |
|  | Содержание зданий и сооружений объектов водоснабжения | | | | | | | | | 31.12.2020 | | | | | | | | 274,15 | | | | | | | | | |
|  | Аварийно-ремонтные работы | | | | | | | | | 31.12.2020 | | | | | | | | 382,69 | | | | | | | | | |
|  | Текущий ремонт - дозирующий ремонт хлора | | | | | | | | | 31.12.2020 | | | | | | | | 96,41 | | | | | | | | | |
|  | Замена и ремонт задвижек, вентелей на сетях наружного водоснабжения | | | | | | | | | 31.12.2020 | | | | | | | | 191,72 | | | | | | | | | |
|  | Текущий ремонт - сетевой насос | | | | | | | | | 31.12.2020 | | | | | | | | 12,38 | | | | | | | | | |
|  | Замена участков наружных сетей водоснабжения | | | | | | | | | 31.12.2020 | | | | | | | | 256,85 | | | | | | | | | |
|  | Техническое обслуживание и ремонт задвижек, вентелей, клапанов | | | | | | | | | 31.12.2020 | | | | | | | | 310,09 | | | | | | | | | |
|  | Текущий ремонт - фильтры химводоподготовки | | | | | | | | | 31.12.2020 | | | | | | | | 17,77 | | | | | | | | | |
|  | Текущий ремонт насосов холодной воды | | | | | | | | | 31.12.2020 | | | | | | | | 208,12 | | | | | | | | | |
|  | Проведение ремонтных работ наружных сетей водоснабжения | | | | | | | | | 31.12.2020 | | | | | | | | 108 | | | | | | | | | |
|  | Текущий ремонт - насос смешивания | | | | | | | | | 31.12.2020 | | | | | | | | 50,62 | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | Итого 2020 год | | | | | | | | 1 921,18 | | | | | | | | | |
| Техническая вода | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | Аварийно-ремонтные работы | | | | | | | | | 31.12.2020 | | | | | | | | 57,94 | | | | | | | | | |
|  | Текущий ремонт сетей | | | | | | | | | 31.12.2020 | | | | | | | | 53,36 | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | Итого 2020 год | | | | | | | | 111,3 | | | | | | | | | |
| Транспортировка воды | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Водоотведение | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | Аварийные работы | | | | | | | | | 31.12.2020 | | | | | | | | 42,28 | | | | | | | | | |
|  | Текущий ремонт электролизной установки | | | | | | | | | 31.12.2020 | | | | | | | | 22,38 | | | | | | | | | |
|  | Текущий ремонт дренажного насоса | | | | | | | | | 31.12.2020 | | | | | | | | 1,76 | | | | | | | | | |
|  | Приобретение второго электролизера или замена установки хлорирования стоков | | | | | | | | | 31.12.2020 | | | | | | | | 36,4 | | | | | | | | | |
|  | Текущий ремонт насоса для перекачки раствора поваренной соли | | | | | | | | | 31.12.2020 | | | | | | | | 1,29 | | | | | | | | | |
|  | Техническое обслуживание и ремонт клапанов, задвижек, вентилей | | | | | | | | | 31.12.2020 | | | | | | | | 4,88 | | | | | | | | | |
|  | Текущий ремонт насоса перекачки сточных вод | | | | | | | | | 31.12.2020 | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | |
|  | Замена (реставрация) эстакады (плиты) | | | | | | | | | 31.12.2020 | | | | | | | | 10,4 | | | | | | | | | |
|  | Текущий ремонт дозировочного насоса | | | | | | | | | 31.12.2020 | | | | | | | | 2,58 | | | | | | | | | |
|  | Текущий ремонт - насос подачи лчищенной воды на песколовки | | | | | | | | | 31.12.2020 | | | | | | | | 4,35 | | | | | | | | | |
|  | Содержание зданий и сооружений объектов водоотведения | | | | | | | | | 31.12.2020 | | | | | | | | 11,29 | | | | | | | | | |
|  | Погружной насос | | | | | | | | | 31.12.2020 | | | | | | | | 6,24 | | | | | | | | | |
|  | Текущий ремонт турбокомпрессора воздушного | | | | | | | | | 31.12.2020 | | | | | | | | 5,76 | | | | | | | | | |
|  | Замена электрооборудования в КНС (щитков, пускателей) | | | | | | | | | 31.12.2020 | | | | | | | | 62 | | | | | | | | | |
|  | Строительство новых песколовочных ям или реставрация старых | | | | | | | | | 31.12.2020 | | | | | | | | 260 | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | Итого 2020 год | | | | | | | | 479,61 | | | | | | | | | |
| Транспортировка сточных вод | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 год | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | Техническое обслуживание и ремонт задвижек, вентелей, клапанов | | | | | | | | | 31.12.2021 | | | | | | | | 322,49 | | | | | | | | | |
|  | Текущий ремонт - фильтры химводоподготовки | | | | | | | | | 31.12.2021 | | | | | | | | 18,48 | | | | | | | | | |
|  | Текущий ремонт - дозирующий ремонт хлора | | | | | | | | | 31.12.2021 | | | | | | | | 100,26 | | | | | | | | | |
|  | Замена и ремонт задвижек, вентелей на сетях наружного водоснабжения | | | | | | | | | 31.12.2021 | | | | | | | | 199,39 | | | | | | | | | |
|  | Текущий ремонт - сетевой насос | | | | | | | | | 31.12.2021 | | | | | | | | 12,87 | | | | | | | | | |
|  | Проведение ремонтных работ наружных сетей водоснабжения | | | | | | | | | 31.12.2021 | | | | | | | | 112,32 | | | | | | | | | |
|  | Замена участков наружных сетей водоснабжения | | | | | | | | | 31.12.2021 | | | | | | | | 267,12 | | | | | | | | | |
|  | Содержание зданий и сооружений объектов водоснабжения | | | | | | | | | 31.12.2021 | | | | | | | | 275,75 | | | | | | | | | |
|  | Аварийно-ремонтные работы | | | | | | | | | 31.12.2021 | | | | | | | | 381,71 | | | | | | | | | |
|  | Текущий ремонт насосов холодной воды | | | | | | | | | 31.12.2021 | | | | | | | | 216,45 | | | | | | | | | |
|  | Текущий ремонт - насос смешивания | | | | | | | | | 31.12.2021 | | | | | | | | 52,64 | | | | | | | | | |
|  | Текущий ремонт - подпиточный насос | | | | | | | | | 31.12.2021 | | | | | | | | 12,87 | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | Итого 2021 год | | | | | | | | 1 72,35 | | | | | | | | | |
| Техническая вода | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | Текущий ремонт сетей | | | | | | | | | 31.12.2021 | | | | | | | | 55,5 | | | | | | | | | |
|  | Аварийно-ремонтные работы | | | | | | | | | 31.12.2021 | | | | | | | | 58,77 | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | Итого 2021 год | | | | | | | | 114,27 | | | | | | | | | |
| Транспортировка воды | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Водоотведение | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | Текущий ремонт дренажного насоса | | | | | | | | | 31.12.2021 | | | | | | | | 1,83 | | | | | | | | | |
|  | Текущий ремонт электролизной установки | | | | | | | | | 31.12.2021 | | | | | | | | 23,28 | | | | | | | | | |
|  | Аварийные работы | | | | | | | | | 31.12.2021 | | | | | | | | 43,97 | | | | | | | | | |
|  | Приобретение второго электролизера или замена установки хлорирования стоков | | | | | | | | | 31.12.2021 | | | | | | | | 37,86 | | | | | | | | | |
|  | Текущий ремонт насоса для перекачки раствора поваренной соли | | | | | | | | | 31.12.2021 | | | | | | | | 1,34 | | | | | | | | | |
|  | Техническое обслуживание и ремонт клапанов, задвижек, вентилей | | | | | | | | | 31.12.2021 | | | | | | | | 183,33 | | | | | | | | | |
|  | Текущий ремонт насоса перекачки сточных вод | | | | | | | | | 31.12.2021 | | | | | | | | 8,32 | | | | | | | | | |
|  | Текущий ремонт турбокомпрессора воздушного | | | | | | | | | 31.12.2021 | | | | | | | | 5,99 | | | | | | | | | |
|  | Текущий ремонт - насос подачи лчищенной воды на песколовки | | | | | | | | | 31.12.2021 | | | | | | | | 4,52 | | | | | | | | | |
|  | Текущий ремонт дозировочного насоса | | | | | | | | | 31.12.2021 | | | | | | | | 2,68 | | | | | | | | | |
|  | Замена (реставрация) эстакады (плиты) | | | | | | | | | 31.12.2021 | | | | | | | | 10,82 | | | | | | | | | |
|  | Погружной насос | | | | | | | | | 31.12.2021 | | | | | | | | 6,49 | | | | | | | | | |
|  | Содержание зданий и сооружений объектов водоотведения | | | | | | | | | 31.12.2021 | | | | | | | | 11,75 | | | | | | | | | |
|  | Строительство новых песколовочных ям или реставрация старых | | | | | | | | | 31.12.2021 | | | | | | | | 120 | | | | | | | | | |
|  | Замена электрооборудования в КНС (щитков, пускателей) | | | | | | | | | 31.12.2021 | | | | | | | | 30,22 | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | Итого 2021 год | | | | | | | | 492,4 | | | | | | | | | |
| Транспортировка сточных вод | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 год | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | Замена участков наружных сетей водоснабжения | | | | | | | | | 31.12.2022 | | | | | | | | 277,81 | | | | | | | | | |
|  | Текущий ремонт - фильтры химводоподготовки | | | | | | | | | 31.12.2022 | | | | | | | | 19,22 | | | | | | | | | |
|  | Текущий ремонт - дозирующий ремонт хлора | | | | | | | | | 31.12.2022 | | | | | | | | 104,27 | | | | | | | | | |
|  | Текущий ремонт - сетевой насос | | | | | | | | | 31.12.2022 | | | | | | | | 13,39 | | | | | | | | | |
|  | Текущий ремонт - насос смешивания | | | | | | | | | 31.12.2022 | | | | | | | | 54,75 | | | | | | | | | |
|  | Содержание зданий и сооружений объектов водоснабжения | | | | | | | | | 31.12.2022 | | | | | | | | 286,78 | | | | | | | | | |
|  | Замена и ремонт задвижек, вентелей на сетях наружного водоснабжения | | | | | | | | | 31.12.2022 | | | | | | | | 207,37 | | | | | | | | | |
|  | Техническое обслуживание и ремонт задвижек, вентелей, клапанов | | | | | | | | | 31.12.2022 | | | | | | | | 335,39 | | | | | | | | | |
|  | Проведение ремонтных работ наружных сетей водоснабжения | | | | | | | | | 31.12.2022 | | | | | | | | 116,82 | | | | | | | | | |
|  | Аварийно-ремонтные работы | | | | | | | | | 31.12.2022 | | | | | | | | 406,04 | | | | | | | | | |
|  | Текущий ремонт насосов холодной воды | | | | | | | | | 31.12.2022 | | | | | | | | 225,11 | | | | | | | | | |
|  | Текущий ремонт - подпиточный насос | | | | | | | | | 31.12.2022 | | | | | | | | 13,39 | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | Итого 2022 год | | | | | | | | 2 060,34 | | | | | | | | | |
| Техническая вода | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | Текущий ремонт сетей | | | | | | | | | 31.12.2022 | | | | | | | | 117,65 | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | Итого 2022 год | | | | | | | | 117,65 | | | | | | | | | |
| Транспортировка воды | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Водоотведение | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | Текущий ремонт дренажного насоса | | | | | | | | | 31.12.2022 | | | | | | | | 1,9 | | | | | | | | | |
|  | Текущий ремонт электролизной установки | | | | | | | | | 31.12.2022 | | | | | | | | 24,21 | | | | | | | | | |
|  | Содержание зданий и сооружений объектов водоснабжения | | | | | | | | | 31.12.2022 | | | | | | | | 12,22 | | | | | | | | | |
|  | Аварийные работы | | | | | | | | | 31.12.2022 | | | | | | | | 45,73 | | | | | | | | | |
|  | Приобретение второго электролизера или замена установки хлорирования стоков | | | | | | | | | 31.12.2022 | | | | | | | | 39,37 | | | | | | | | | |
|  | Текущий ремонт насоса для перекачки раствора поваренной соли | | | | | | | | | 31.12.2022 | | | | | | | | 1,39 | | | | | | | | | |
|  | Текущий ремонт турбокомпрессора воздушного | | | | | | | | | 31.12.2022 | | | | | | | | 6,23 | | | | | | | | | |
|  | Текущий ремонт насоса перекачки сточных вод | | | | | | | | | 31.12.2022 | | | | | | | | 8,65 | | | | | | | | | |
|  | Текущий ремонт - насос подачи лчищенной воды на песколовки | | | | | | | | | 31.12.2022 | | | | | | | | 4,7 | | | | | | | | | |
|  | Текущий ремонт дозировочного насоса | | | | | | | | | 31.12.2022 | | | | | | | | 2,79 | | | | | | | | | |
|  | Замена (реставрация) эстакады (плиты) | | | | | | | | | 31.12.2022 | | | | | | | | 11,25 | | | | | | | | | |
|  | Погружной насос | | | | | | | | | 31.12.2022 | | | | | | | | 6,75 | | | | | | | | | |
|  | Строительство новых песколовочных ям или реставрация старых | | | | | | | | | 31.12.2022 | | | | | | | | 280 | | | | | | | | | |
|  | Замена электрооборудования в КНС (щитков, пускателей) | | | | | | | | | 31.12.2022 | | | | | | | | 61,78 | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | Итого 2022 год | | | | | | | | 506,97 | | | | | | | | | |
| Транспортировка сточных вод | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 год | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | Техническое обслуживание и ремонт задвижек, вентелей, клапанов | | | | | | | | | 31.12.2023 | | | | | | | | 348,81 | | | | | | | | | |
|  | Текущий ремонт - фильтры химводоподготовки | | | | | | | | | 31.12.2023 | | | | | | | | 19,99 | | | | | | | | | |
|  | Текущий ремонт - дозирующий ремонт хлора | | | | | | | | | 31.12.2023 | | | | | | | | 108,45 | | | | | | | | | |
|  | Текущий ремонт - сетевой насос | | | | | | | | | 31.12.2023 | | | | | | | | 13,92 | | | | | | | | | |
|  | Содержание зданий и сооружений объектов водоснабжения | | | | | | | | | 31.12.2023 | | | | | | | | 298,26 | | | | | | | | | |
|  | Текущий ремонт насосов холодной воды | | | | | | | | | 31.12.2023 | | | | | | | | 234,11 | | | | | | | | | |
|  | Замена и ремонт задвижек, вентелей на сетях наружного водоснабжения | | | | | | | | | 31.12.2023 | | | | | | | | 215,66 | | | | | | | | | |
|  | Замена участков наружных сетей водоснабжения | | | | | | | | | 31.12.2023 | | | | | | | | 288,92 | | | | | | | | | |
|  | Текущий ремонт - насос смешивания | | | | | | | | | 31.12.2023 | | | | | | | | 56,94 | | | | | | | | | |
|  | Текущий ремонт и замена насоса холодной воды ЭЦВ | | | | | | | | | 31.12.2023 | | | | | | | | 199,64 | | | | | | | | | |
|  | Проведение ремонтных работ наружных сетей водоснабжения | | | | | | | | | 31.12.2023 | | | | | | | | 121,49 | | | | | | | | | |
|  | Аварийно-ремонтные работы | | | | | | | | | 31.12.2023 | | | | | | | | 100,61 | | | | | | | | | |
|  | Текущий ремонт - подпиточный насос | | | | | | | | | 31.12.2023 | | | | | | | | 13,92 | | | | | | | | | |
|  | Замена глубинного насоса | | | | | | | | | 31.12.2023 | | | | | | | | 100,61 | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | Итого 2023 год | | | | | | | | 2 121,33 | | | | | | | | | |
| Техническая вода | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | Аварийно-ремонтные работы | | | | | | | | | 31.12.2023 | | | | | | | | 61,1 | | | | | | | | | |
|  | Текущий ремонт сетей | | | | | | | | | 31.12.2023 | | | | | | | | 60,03 | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | Итого 2023 год | | | | | | | | 121,13 | | | | | | | | | |
| Транспортировка воды | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Водоотведение | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | Текущий ремонт дренажного насоса | | | | | | | | | 31.12.2023 | | | | | | | | 1,98 | | | | | | | | | |
|  | Текущий ремонт электролизной установки | | | | | | | | | 31.12.2023 | | | | | | | | 25,18 | | | | | | | | | |
|  | Техническое обслуживание и ремонт клапанов, задвижек, вентилей | | | | | | | | | 31.12.2023 | | | | | | | | 64,73 | | | | | | | | | |
|  | Приобретение второго электролизера или замена установки хлорирования стоков | | | | | | | | | 31.12.2023 | | | | | | | | 40,95 | | | | | | | | | |
|  | Текущий ремонт насоса для перекачки раствора поваренной соли | | | | | | | | | 31.12.2023 | | | | | | | | 1,45 | | | | | | | | | |
|  | Текущий ремонт турбокомпрессора воздушного | | | | | | | | | 31.12.2023 | | | | | | | | 6,48 | | | | | | | | | |
|  | Текущий ремонт насоса перекачки сточных вод | | | | | | | | | 31.12.2023 | | | | | | | | 9 | | | | | | | | | |
|  | Текущий ремонт - насос подачи лчищенной воды на песколовки | | | | | | | | | 31.12.2023 | | | | | | | | 4,89 | | | | | | | | | |
|  | Текущий ремонт дозировочного насоса | | | | | | | | | 31.12.2023 | | | | | | | | 2,9 | | | | | | | | | |
|  | Замена (реставрация) эстакады (плиты) | | | | | | | | | 31.12.2023 | | | | | | | | 11,7 | | | | | | | | | |
|  | Погружной насос | | | | | | | | | 31.12.2023 | | | | | | | | 7,02 | | | | | | | | | |
|  | Содержание зданий и сооружений объектов водоотведения | | | | | | | | | 31.12.2023 | | | | | | | | 12,7 | | | | | | | | | |
|  | Строительство новых песколовочных ям или реставрация старых | | | | | | | | | 31.12.2023 | | | | | | | | 263 | | | | | | | | | |
|  | Замена электрооборудования в КНС (щитков, пускателей) | | | | | | | | | 31.12.2023 | | | | | | | | 70 | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | Итого 2023 год | | | | | | | | 521,98 | | | | | | | | | |
| Транспортировка сточных вод | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2. Перечень плановых мероприятий направленных на улучшение качества питьевой воды и очистки сточных вод объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № | | Наименование мероприятия | | | | | | | | График реализации мероприятий | | | | | | | | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | 3 | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | |
| 2019 год | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | | Не планируются | | | | | | | | Итого 2019 год | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | |
| Техническая вода | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | | Не планируются | | | | | | | | Итого 2019 год | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | |
| Транспортировка воды | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Водоотведение | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | | Не планируются | | | | | | | | Итого 2019 год | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | |
| Транспортировка сточных вод | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 год | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | | Не планируются | | | | | | | | Итого 2020 год | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | |
| Техническая вода | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | | Не планируются | | | | | | | | Итого 2020 год | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | |
| Транспортировка воды | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Водоотведение | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | | Не планируются | | | | | | | | Итого 2020 год | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | |
| Транспортировка сточных вод | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 год | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | | Не планируются | | | | | | | | Итого 2021 год | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | |
| Техническая вода | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | | Не планируются | | | | | | | | Итого 2021 год | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | |
| Транспортировка воды | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Водоотведение | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | | Не планируются | | | | | | | | Итого 2021 год | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | |
| Транспортировка сточных вод | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 год | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | | Не планируются | | | | | | | | Итого 2022 год | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | |
| Техническая вода | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | | Не планируются | | | | | | | | Итого 2022 год | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | |
| Транспортировка воды | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Водоотведение | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | | Не планируются | | | | | | | | Итого 2022 год | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | |
| Транспортировка сточных вод | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 год | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | | Не планируются | | | | | | | | Итого 2023 год | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | |
| Техническая вода | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | | Не планируются | | | | | | | | Итого 2023 год | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | |
| Транспортировка воды | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Водоотведение | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | | Не планируются | | | | | | | | Итого 2023 год | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | |
| Транспортировка сточных вод | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № | | Наименование мероприятия | | | | | | | | График реализации мероприятий | | | | | | | | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | 3 | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | |
| 2019 год | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | | Не планируются | | | | | | | | Итого 2019 год | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | |
| Техническая вода | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | | Не планируются | | | | | | | | Итого 2019 год | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | |
| Транспортировка воды | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Водоотведение | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | | Не планируются | | | | | | | | Итого 2019 год | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | |
| Транспортировка сточных вод | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 год | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | | Не планируются | | | | | | | | Итого 2020 год | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | |
| Техническая вода | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | | Не планируются | | | | | | | | Итого 2020 год | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | |
| Транспортировка воды | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Водоотведение | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | | Не планируются | | | | | | | | Итого 2020 год | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | |
| Транспортировка сточных вод | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 год | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | | Не планируются | | | | | | | | Итого 2021 год | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | |
| Техническая вода | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | | Не планируются | | | | | | | | Итого 2021 год | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | |
| Транспортировка воды | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Водоотведение | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | | Не планируются | | | | | | | | Итого 2021 год | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | |
| Транспортировка сточных вод | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 год | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | | Не планируются | | | | | | | | Итого 2022 год | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | |
| Техническая вода | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | | Не планируются | | | | | | | | Итого 2022 год | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | |
| Транспортировка воды | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Водоотведение | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | | Не планируются | | | | | | | | Итого 2022 год | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | |
| Транспортировка сточных вод | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 год | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | | Не планируются | | | | | | | | Итого 2023 год | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | |
| Техническая вода | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | | Не планируются | | | | | | | | Итого 2023 год | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | |
| Транспортировка воды | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Водоотведение | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | | Не планируются | | | | | | | | Итого 2023 год | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | |
| Транспортировка сточных вод | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  |  | | |  | |  | |  | | |  |  | | |  | |  | |  | |  |
| Раздел III | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Планируемый объем подачи воды (объем принимаемых сточных вод) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № | Показатели производственной деятельности | | | | | | | Единицы измерения | | | | | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | | | 2023 | |
| год | | | год | | | год | | | год | | | | год | |
| 1 | 2 | | | | | | | 3 | | | | | 4 | | | 5 | | | 6 | | | 7 | | | | 8 | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |
|  | Планируемый объем подачи воды | | | | | | | тыс.м.куб. | | | | | 1 280 | | | 1 280 | | | 1 280 | | | 1 280 | | | | 1 280 | |
| Техническая вода | | | | | | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |
|  | Планируемый объем подачи воды | | | | | | | тыс.м.куб. | | | | | 73,66 | | | 73,66 | | | 73,66 | | | 73,66 | | | | 73,66 | |
| Транспортировка воды | | | | | | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |
|  | Планируемый объем подачи воды | | | | | | | тыс.м.куб. | | | | | - | | | - | | | - | | | - | | | | - | |
| Водоотведение | | | | | | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |
|  | Планируемый объем сточных вод | | | | | | | тыс.м.куб. | | | | | 1 184,31 | | | 1 184,31 | | | 1 184,31 | | | 1 184,31 | | | | 1 184,31 | |
| Транспортировка сточных вод | | | | | | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |
|  | Планируемый объем сточных вод | | | | | | | тыс.м.куб. | | | | | - | | | - | | | - | | | - | | | | - | |
|  | |  |  |  |  |  |  | | |  | |  | |  | | |  |  | | |  | |  | |  | |  |
| Раздел IV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Объем финансовых потребностей, необходимый для реализации производственной программы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № | | Наименование потребностей | | | | | | | | | | Единицы измерения | | | | | | Сумма финансовых потребностей в год | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | | | | 4 | | | | | | | | | |
| 2019 | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | | Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | | Объем финансовых потребностей | | | | | | | | | | тыс. руб. | | | | | | 18 769,03 | | | | | | | | | |
|  | | Техническая вода | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | | Объем финансовых потребностей | | | | | | | | | | тыс. руб. | | | | | | 1 276,99 | | | | | | | | | |
|  | | Транспортировка воды | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | | Объем финансовых потребностей | | | | | | | | | | тыс. руб. | | | | | | - | | | | | | | | | |
|  | | Водоотведение | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | | Объем финансовых потребностей | | | | | | | | | | тыс. руб. | | | | | | 21 158,54 | | | | | | | | | |
|  | | Транспортировка сточных вод | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | | Объем финансовых потребностей | | | | | | | | | | тыс. руб. | | | | | | - | | | | | | | | | |
| 2020 | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | | Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | | Объем финансовых потребностей | | | | | | | | | | тыс. руб. | | | | | | 19 229,43 | | | | | | | | | |
|  | | Техническая вода | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | | Объем финансовых потребностей | | | | | | | | | | тыс. руб. | | | | | | 1 307,47 | | | | | | | | | |
|  | | Транспортировка воды | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | | Объем финансовых потребностей | | | | | | | | | | тыс. руб. | | | | | | - | | | | | | | | | |
|  | | Водоотведение | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | | Объем финансовых потребностей | | | | | | | | | | тыс. руб. | | | | | | 21 647,41 | | | | | | | | | |
|  | | Транспортировка сточных вод | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | | Объем финансовых потребностей | | | | | | | | | | тыс. руб. | | | | | | - | | | | | | | | | |
| 2021 | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | | Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | | Объем финансовых потребностей | | | | | | | | | | тыс. руб. | | | | | | 19 864,09 | | | | | | | | | |
|  | | Техническая вода | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | | Объем финансовых потребностей | | | | | | | | | | тыс. руб. | | | | | | 1 347,97 | | | | | | | | | |
|  | | Транспортировка воды | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | | Объем финансовых потребностей | | | | | | | | | | тыс. руб. | | | | | | - | | | | | | | | | |
|  | | Водоотведение | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | | Объем финансовых потребностей | | | | | | | | | | тыс. руб. | | | | | | 22 259,36 | | | | | | | | | |
|  | | Транспортировка сточных вод | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | | Объем финансовых потребностей | | | | | | | | | | тыс. руб. | | | | | | - | | | | | | | | | |
| 2022 | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | | Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | | Объем финансовых потребностей | | | | | | | | | | тыс. руб. | | | | | | 20 555,75 | | | | | | | | | |
|  | | Техническая вода | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | | Объем финансовых потребностей | | | | | | | | | | тыс. руб. | | | | | | 1 391,49 | | | | | | | | | |
|  | | Транспортировка воды | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | | Объем финансовых потребностей | | | | | | | | | | тыс. руб. | | | | | | - | | | | | | | | | |
|  | | Водоотведение | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | | Объем финансовых потребностей | | | | | | | | | | тыс. руб. | | | | | | 22 924,36 | | | | | | | | | |
|  | | Транспортировка сточных вод | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | | Объем финансовых потребностей | | | | | | | | | | тыс. руб. | | | | | | - | | | | | | | | | |
| 2023 | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | | Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | | Объем финансовых потребностей | | | | | | | | | | тыс. руб. | | | | | | 21 243,64 | | | | | | | | | |
|  | | Техническая вода | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | | Объем финансовых потребностей | | | | | | | | | | тыс. руб. | | | | | | 1 434,75 | | | | | | | | | |
|  | | Транспортировка воды | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | | Объем финансовых потребностей | | | | | | | | | | тыс. руб. | | | | | | - | | | | | | | | | |
|  | | Водоотведение | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | | Объем финансовых потребностей | | | | | | | | | | тыс. руб. | | | | | | 23 577,93 | | | | | | | | | |
|  | | Транспортировка сточных вод | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | | Объем финансовых потребностей | | | | | | | | | | тыс. руб. | | | | | | - | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  |  | | |  | |  | |  | | |  |  | | |  | |  | |  | |  |
| Раздел V | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование показателя | | | | | | | | | | | | | | Ед. Изм. | | | | План 2019 | | | План 2020 | План 2021 | | | План 2022 | | План 2023 |
| Показатели качества питьевой воды | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | | | | | | | | | | | | | | % | | | | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | | 0 |
| Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | | | | | | | | | | | | | | % | | | | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | | 0 |
| Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения и водоотведения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения, единым договором водоснабжения и водоотведения или договором транспортировки холодной воды, местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодной воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | | | | | | | | | | | | | | ед./км | | | | 1,38 | | | 1,38 | 1,38 | | | 1,38 | | 1,38 |
| Показатель надежности и бесперебойности водоотведения (удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | | | | | | | | | | | | | | ед./км | | | | 2,16 | | | 2,16 | 2,16 | | | 2,16 | | 2,16 |
| Показатели качества очистки сточных вод | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | | | | | | | | | | | | | | % | | | | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | | 0 |
| Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (процентов) | | | | | | | | | | | | | | % | | | | 0,39 | | | 0,39 | 0,39 | | | 0,39 | | 0,39 |
| Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения | | | | | | | | | | | | | | % | | | | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | | 0 |
| Показатели энергетической эффективности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | | | | | | | | | | | | | | % | | | | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | | 0 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | | | | | | | | | | | | | | квт\*ч/куб.м | | | | 1,14 | | | 1,14 | 1,14 | | | 1,14 | | 1,14 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды | | | | | | | | | | | | | | квт\*ч/куб.м | | | | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | | 0 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | | | | | | | | | | | | | | квт\*ч/куб.м | | | | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | | 0 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод | | | | | | | | | | | | | | квт\*ч/куб.м | | | | 1,1 | | | 1,1 | 1,1 | | | 1,1 | | 1,1 |
|  | |  |  |  |  |  |  | | |  | |  | |  | | |  |  | | |  | |  | |  | |  |
| Раздел VI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  |  | | |  | |  | |  | | |  |  | | |  | |  | |  | |  |
| Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности деятельности не приводится в связи с отсутствием изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности в течение срока действия производственной программы. Расходы на реализацию производственной программы 2019 года увеличились на 3%. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  |  | | |  | |  | |  | | |  |  | | |  | |  | |  | |  |
| Раздел VII | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Отчет об исполнении производственной программы за 2017 год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № | Наименование показателя | | | | | | | | | | Единицы измерения | | | | План 2017 года | | | | | Факт 2017 года | | | | Отклонение | | | |
| 1 | 2 | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | 6 | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |
| Объем подачи воды | | | | | | | | | | | тыс.куб.м. | | | | 1 321,46 | | | | | 867,67 | | | | 453,79 | | | |
| Объем финансовых потребностей необходимых для реализации производственного процесса подачи воды | | | | | | | | | | | тыс.руб. | | | | 17 320,45 | | | | | 16 392,67 | | | | 927,78 | | | |
| Отчет о выполнении по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | |
|  | Замена - клапан обратный 16с13нж, диам.150 | | | | | | | | | | тыс.руб. | | | | 3,75 | | | | | 3,25 | | | | 0,5 | | | |
|  | Техническое обслуживание и ремонт задвижек, вентелей, клапанов | | | | | | | | | | тыс.руб. | | | | 25 | | | | | 21,69 | | | | 3,31 | | | |
|  | Текущий ремонт и замена насоса холодной воды ЭЦВ | | | | | | | | | | тыс.руб. | | | | 125 | | | | | 103,02 | | | | 21,98 | | | |
|  | Проведение ремонтных работ наружных сетей водоснабжения | | | | | | | | | | тыс.руб. | | | | 15,5 | | | | | 18,49 | | | | -2,99 | | | |
|  | Аварийно-ремонтные работы | | | | | | | | | | тыс.руб. | | | | 25 | | | | | 172,57 | | | | -147,57 | | | |
|  | Техническое обслуживание и ремонт задвижек, вентелей, клапанов | | | | | | | | | | тыс.руб. | | | | 20 | | | | | 17,35 | | | | 2,65 | | | |
|  | Проведение ремонтных работ наружных сетей водоснабжения | | | | | | | | | | тыс.руб. | | | | 65 | | | | | 77,53 | | | | -12,53 | | | |
|  | Аварийно-ремонтные работы | | | | | | | | | | тыс.руб. | | | | 35 | | | | | 241,6 | | | | -206,6 | | | |
|  | Содержание зданий и сооружений объектов водоснабжения | | | | | | | | | | тыс.руб. | | | | 115 | | | | | 110,64 | | | | 4,36 | | | |
|  | Замена и ремонт задвижек, вентелей на сетях наружного водоснабжения | | | | | | | | | | тыс.руб. | | | | 106,23 | | | | | 47,38 | | | | 58,85 | | | |
|  | Замена задвижек, вентелей, клапанов | | | | | | | | | | тыс.руб. | | | | 275,92 | | | | | 253,06 | | | | 22,86 | | | |
|  | Техническое обслуживание и ремонт задвижек, вентелей, клапанов | | | | | | | | | | тыс.руб. | | | | 15 | | | | | 13,01 | | | | 1,99 | | | |
|  | Текущий ремонт и замена насоса холодной воды ЭЦВ | | | | | | | | | | тыс.руб. | | | | 105 | | | | | 85,68 | | | | 19,32 | | | |
|  | Техническое обслуживание и замена задвижек, вентелей, клапанов | | | | | | | | | | тыс.руб. | | | | 71,4 | | | | | 61,94 | | | | 9,46 | | | |
|  | Техническое обслуживание и замена задвижек, вентелей, клапанов | | | | | | | | | | тыс.руб. | | | | 82,85 | | | | | 71,88 | | | | 10,97 | | | |
|  | Замена - задвижка стальная, Ду 150, 2шт. | | | | | | | | | | тыс.руб. | | | | 31 | | | | | 26,89 | | | | 4,11 | | | |
|  | Замена участков наружных сетей водоснабжения | | | | | | | | | | тыс.руб. | | | | 111,72 | | | | | 68,26 | | | | 43,46 | | | |
|  | Текущий ремонт и замена насоса холодной воды ЭЦВ | | | | | | | | | | тыс.руб. | | | | 105 | | | | | 85,68 | | | | 19,32 | | | |
|  | Текущий ремонт насосов холодной воды (3 шт.) | | | | | | | | | | тыс.руб. | | | | 19,5 | | | | | 16,07 | | | | 3,43 | | | |
|  | Текущий ремонт насосов холодной воды (10 шт.) | | | | | | | | | | тыс.руб. | | | | 35 | | | | | 28,85 | | | | 6,15 | | | |
|  | Замена участков наружных сетей водоснабжения | | | | | | | | | | тыс.руб. | | | | 262 | | | | | 160,08 | | | | 101,92 | | | |
|  | Техническое обслуживание и ремонт задвижек, вентелей, клапанов | | | | | | | | | | тыс.руб. | | | | 25 | | | | | 21,69 | | | | 3,31 | | | |
|  | Техническое обслуживание, ремонт задвижек, вентелей, клапанов и их замена | | | | | | | | | | тыс.руб. | | | | 43,75 | | | | | 37,96 | | | | 5,79 | | | |
|  | Текущий ремонт насосов холодной воды (10 шт.) | | | | | | | | | | тыс.руб. | | | | 45 | | | | | 37,09 | | | | 7,91 | | | |
|  | Содержание зданий и сооружений объектов водоснабжения | | | | | | | | | | тыс.руб. | | | | 130 | | | | | 125,08 | | | | 4,92 | | | |
| Отчет о выполнении направленных на улучшение качества питьевой воды и очистки сточных вод | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | |
| Не планировались | | | | | | | | | | | тыс.руб. | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |
| Отчет о выполнении по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | |
| Не планировались | | | | | | | | | | | тыс.руб. | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |
| Отчет о выполнении направленных на повышение качества обслуживания абонентов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | |
| Не планировались | | | | | | | | | | | тыс.руб. | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |
| Техническая вода | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |
| Объем подачи воды | | | | | | | | | | | тыс.куб.м. | | | | 90,54 | | | | | 59,79 | | | | 30,75 | | | |
| Объем финансовых потребностей необходимых для реализации производственного процесса подачи воды | | | | | | | | | | | тыс.руб. | | | | 1 406,85 | | | | | 1 513,62 | | | | -106,77 | | | |
| Отчет о выполнении по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | |
|  | Текущий ремонт сетей | | | | | | | | | | тыс.руб. | | | | 2,21 | | | | | 128,22 | | | | -126,01 | | | |
| Отчет о выполнении направленных на улучшение качества питьевой воды и очистки сточных вод | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | |
| Не планировались | | | | | | | | | | | тыс.руб. | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |
| Отчет о выполнении по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | |
| Не планировались | | | | | | | | | | | тыс.руб. | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |
| Отчет о выполнении направленных на повышение качества обслуживания абонентов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | |
| Не планировались | | | | | | | | | | | тыс.руб. | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |
| Транспортировка воды | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |
| Не планировались | | | | | | | | | | | тыс.руб. | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |
| Водоотведение | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |
| Объем сточных вод | | | | | | | | | | | тыс.куб.м. | | | | 1 238,29 | | | | | 864,49 | | | | 373,8 | | | |
| Объем финансовых потребностей необходимых для реализации производственного процесса сточных вод | | | | | | | | | | | тыс.руб. | | | | 20 509,18 | | | | | 23 849,65 | | | | -3 340,47 | | | |
| Отчет о выполнении по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | |
|  | Замена Насоса подачи очищенной воды на песколовки (демонтаж, монтаж) | | | | | | | | | | тыс.руб. | | | | 63,5 | | | | | 0 | | | | 63,5 | | | |
|  | Текущий ремонт насосов Состав работ: снятие насоса с отсоединением от трубопровода и очисткой мест соединения. Разборка насоса - снятие всасывающего п | | | | | | | | | | тыс.руб. | | | | 14,1 | | | | | 19,85 | | | | -5,75 | | | |
|  | Электромонтажные работы на объектах водоотведения и очистки сточных вод | | | | | | | | | | тыс.руб. | | | | 0 | | | | | 140,83 | | | | -140,83 | | | |
|  | Техническое обслуживание и ремонт клапанов, задвижек, вентилей | | | | | | | | | | тыс.руб. | | | | 17,5 | | | | | 87,06 | | | | -69,56 | | | |
|  | Замена: Насос NEMO подачи коагулянта (монтаж, демонтаж) | | | | | | | | | | тыс.руб. | | | | 55 | | | | | 0 | | | | 55 | | | |
|  | Содержание зданий и сооружений объектов водоотведения | | | | | | | | | | тыс.руб. | | | | 0 | | | | | 10,04 | | | | -10,04 | | | |
|  | Проведение ремонтных работ наружных сетей водоотведения | | | | | | | | | | тыс.руб. | | | | 17,12 | | | | | 0 | | | | 17,12 | | | |
|  | Аварийные работы | | | | | | | | | | тыс.руб. | | | | 0 | | | | | 37,58 | | | | -37,58 | | | |
|  | Проведение ремонтных работ наружных сетей водоотведения | | | | | | | | | | тыс.руб. | | | | 30,44 | | | | | 0 | | | | 30,44 | | | |
|  | Техническое обслуживание и ремонт клапанов, задвижек, вентилей | | | | | | | | | | тыс.руб. | | | | 14 | | | | | 69,65 | | | | -55,65 | | | |
|  | Замена участков наружных сетей канализации | | | | | | | | | | тыс.руб. | | | | 71,15 | | | | | 0 | | | | 71,15 | | | |
|  | Текущий ремонт насосов Состав работ: снятие насоса с отсоединением от трубопровода и очисткой мест соединения. Разборка насоса - снятие всасывающего п | | | | | | | | | | тыс.руб. | | | | 9,4 | | | | | 13,24 | | | | -3,84 | | | |
|  | Замена участков наружных сетей канализации | | | | | | | | | | тыс.руб. | | | | 41,5 | | | | | 0 | | | | 41,5 | | | |
| Отчет о выполнении направленных на улучшение качества питьевой воды и очистки сточных вод | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | |
| Не планировались | | | | | | | | | | | тыс.руб. | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |
| Отчет о выполнении по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | |
| Не планировались | | | | | | | | | | | тыс.руб. | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |
| Отчет о выполнении направленных на повышение качества обслуживания абонентов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | |
| Не планировались | | | | | | | | | | | тыс.руб. | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |
| Транспортировка сточных вод | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |
| Не планировались | | | | | | | | | | | тыс.руб. | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |
|  | |  |  |  |  |  |  | | |  | |  | |  | | |  |  | | |  | |  | |  | |  |
| Раздел VIII | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № | | Наименование мероприятия | | | | | | | График реализации мероприятий | | | | | | | | | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| 2019 год | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | | Не планируются | | | | | | | Итого 2019 год | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | |
| 2020 год | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | | Не планируются | | | | | | | Итого 2020 год | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | |
| 2021 год | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | | Не планируются | | | | | | | Итого 2021 год | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | |
| 2022 год | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | | Не планируются | | | | | | | Итого 2022 год | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | |
| 2023 год | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | | Не планируются | | | | | | | Итого 2023 год | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | |
| Техническая вода | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| 2019 год | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | | Не планируются | | | | | | | Итого 2019 год | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | |
| 2020 год | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | | Не планируются | | | | | | | Итого 2020 год | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | |
| 2021 год | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | | Не планируются | | | | | | | Итого 2021 год | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | |
| 2022 год | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | | Не планируются | | | | | | | Итого 2022 год | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | |
| 2023 год | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | | Не планируются | | | | | | | Итого 2023 год | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | |
| Транспортировка воды | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| 2019 год | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | | Не планируются | | | | | | | Итого 2019 год | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | |
| 2020 год | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | | Не планируются | | | | | | | Итого 2020 год | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | |
| 2021 год | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | | Не планируются | | | | | | | Итого 2021 год | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | |
| 2022 год | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | | Не планируются | | | | | | | Итого 2022 год | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | |
| 2023 год | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | | Не планируются | | | | | | | Итого 2023 год | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | |
| Водоотведение | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| 2019 год | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | | Не планируются | | | | | | | Итого 2019 год | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | |
| 2020 год | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | | Не планируются | | | | | | | Итого 2020 год | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | |
| 2021 год | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | | Не планируются | | | | | | | Итого 2021 год | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | |
| 2022 год | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | | Не планируются | | | | | | | Итого 2022 год | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | |
| 2023 год | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | | Не планируются | | | | | | | Итого 2023 год | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | |
| Транспортировка сточных вод | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| 2019 год | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | | Не планируются | | | | | | | Итого 2019 год | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | |
| 2020 год | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | | Не планируются | | | | | | | Итого 2020 год | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | |
| 2021 год | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | | Не планируются | | | | | | | Итого 2021 год | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | |
| 2022 год | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | | Не планируются | | | | | | | Итого 2022 год | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | |
| 2023 год | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | | Не планируются | | | | | | | Итого 2023 год | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | |