**«УТВЕРЖДАЮ»**

**И. о. министра конкурентной политики**

 **Калужской области**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.А. Чериканов**

**П Р О Т О К О Л № 6**

**заседания комиссии по тарифам и ценам**

**министерства конкурентной политики Калужской области**

**г. Калуга, ул. Плеханова, д. 45** **«19» апреля 2021 года**

 (место проведения)

**Председательствовал:** С.А. Чериканов.

**Члены комиссии:** С.И. Гаврикова, Г.А. Кузина, Л.И. Кучма, Д.Ю. Лаврентьев,

С.И. Ландухова, М.Н. Ненашев, Т.В. Петрова.

**Об утверждении** **платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту к электрическим сетям открытого акционерного общества «Российские железные дороги» энергопринимающих устройств общества с ограниченной ответственностью «Металлоторг» максимальной мощностью 350 кВт, расположенных по адресу:** **г. Калуга, ул. Прончищева, д. 25, на земельном участке с кадастровым номером 40:26:000100:100.**

**-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------**

**Доложил: Т.В. Петрова.**

ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ» в лице филиала «Желдорэнерго» (далее – «Желдорэнерго» или ТСО) обратилось в министерство конкурентной политики Калужской области (исх. № 2050/21и-ЖДЭ 27.01.2021, вх. № 03/234-21 28.01.2021, с последующими уточнениями от 15.02.2021 № 4229/21и-ЖДЭ и от 15.03.2021 7025/21и-ЖДЭ) с заявлением на установление платы за технологическое присоединение к электрическим сетям открытого акционерного общества «Российские железные дороги» по индивидуальному проекту энергопринимающих устройств акционерного общества «Металлоторг», расположенных по адресу: г. Калуга, ул. Прончищева, д. 25, на земельном участке с кадастровым номером 40:26:000100:100.

ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ» осуществляет функции по технологическому присоединению сторонних потребителей к электрическим сетям ОАО «РЖД» на основании Агентского договора от 28.02.2018 № 2803955, заключенного с ОАО «РЖД»;

При рассмотрении представленных материалов эксперты руководствовались основными принципами государственного регулирования тарифов, предусмотренными действующим законодательством:

- Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (далее – Закон);

- постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» (вместе с "Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике"), (далее – Основы ценообразования );

- Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 (далее – Правила);

- Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными приказом ФАС России от 29.08.2017 №1135/17 (далее – Методические указания № 1135/17);

- Регламентом установления цен (тарифов) и (или) их предельных уровней, предусматривающего порядок регистрации, принятия к рассмотрению и выдачи отказов в рассмотрении заявлений об установлении цен (тарифов) и (или) их предельных уровней, утвержденным приказом ФАС России от 19.06.2018 № 834/18.

- Приказом министерства конкурентной политики Калужской области от 28 декабря 2020 г. № 522-РК «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности и формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Калужской области на 2021 год» (далее – приказ № 522-РК).

Основанием для обращения «Желдорэнерго» явилась заявка АО «Металлоторг» на технологическое присоединение (увеличение мощности) к сетям ОАО «РЖД» энергопринимающих устройств АО «Металлоторг» (заявка № 31083 д), расположенных по адресу: Калужская область, г. Калуга, ул. Прончищева, д. 25, на земельном участке с кадастровым номером 40:26:000100:100 со следующими характеристиками:

- максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств Заявителя - 350 кВт;

 - ранее присоединенная мощность энергопринимающих устройств Заявителя - 0 кВт;

 - категория надежности – третья;

 - класс напряжения – 10 кВ.

 В соответствии с пунктами 30,32 Правил в случае, если у сетевой организации отсутствует техническая возможность технологического присоединения энергопринимающих устройств, указанных в заявке, технологическое присоединение осуществляется по индивидуальному проекту. При этом техническая возможность технологического присоединения отсутствует при несоблюдении критериев, установленных п. 28 Правил, к которым относится в том числе ограничения на максимальную мощность в объектах электросетевого хозяйства, к которым надлежит произвести технологическое присоединение.

Согласно Акту разграничения границ балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности электросетей между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «РЖД» от 1 мая 2015 г. № 1641-14 разрешенная максимальная мощность по ПС Ферзиково составляет 320 кВт.

По результатам измерений часовых расходов подстанции ПС Ферзиково 110 кВ\РУ-10кВ\СШ-1\яч.5\ПСЧ-4ТМ.05М максимальная мощность тяговых и трансформаторных подстанций ОАО «РЖД» по источнику ПАО «МРСК Центра и Приволжья» составляет 335 кВт. С учетом технологического присоединения дополнительной мощности 350 кВт Заявителя дефицит мощности по центру питания ОАО «РЖД» составит 365 кВт. (320 кВт -335 кВт -350 кВт = -365 кВт).

На основании вышеизложенного в соответствии с пунктами 28 - 30 Правил необходимо выполнить технологическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителя по индивидуальному проекту

«Желдорэнерго» плата за технологическое присоединение для Заявителя определена согласно п. 41 Методических указаний, а также в соответствии с выданными техническими условиями по формуле (53) в тыс. рублей:

ПТП = 20,256 тыс. руб. + 1342,079 тыс. руб. + 449,44 тыс. руб. = 1811,78 тыс. руб. (без НДС),

где: 20,26 тыс. руб. - стоимость мероприятий, перечисленных в пункте 16 (за исключением подпункта «б») Методических указаний, определенная по стандартизированной тарифной ставке, установленной в соответствии с приказом министерства конкурентной политики Калужской области от 28 декабря 2020 г. № 522-РК;

1342,08 тыс. руб. – расходы на выполнение мероприятий, предусмотренных подпунктом «б» пункта 16 Методических указаний, согласно выданным техническим условиям, в том числе расходы на организацию учета электрической энергии, определённые по стандартизированным тарифным ставкам, в соответствии с приказом № 522-РК.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид работ по строительству | Сечение (мм2) | Длинна (км) | Ставка по приказу №522-РК | Сумма (руб.) |
| вид | размер (руб./км.) |
| ВЛЗ-10 кВ СИП-3 | 35 | 0,02 |  | 2 211 374 | 44 227,48 |
| КЛ-10 кВ | 50 | 0,18 |  | 2 107 192 | 379 294,56 |
| КЛ-10 кВ (метод ГНБ) | 50 | 0,06 |  | 10 477 594 | 628 655,64 |
| Оснащение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазными косвенного включения |  | 1 шт. |  | 289 900,51 | 289 900,51 |
| ИТОГО |  |  |  |  | 1 342 078,19 |

449,44 тыс. руб. - расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «МРСК Центра и Приволжья (далее - смежная сетевая организация), определённые по ставке за единицу максимальной мощности, установленной в соответствии с приказом № 522-РК согласно следующему расчету, представленному в таблице:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заявленная максимальная мощность (кВт) | Ставка по приказу №522-РК | Сумма (руб.) |
| вид | размер (руб./кВт) |
| 350 |  | 1 284,12 | 449 442 |

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов рассчитывают общий размер платы за технологическое присоединение с разбивкой стоимости по каждому мероприятию согласно техническим условиям, определяющим способ присоединения Устройств Заявителя.

Экономически обоснованный расчет платы за подключение к электрическим сетям по индивидуальному проекту представлен в таблице:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятий | Сечение (мм2) | Длинна (км) | Ставка по приказу №522-РК | Сумма (руб.) |
| вид | размер (руб./км.) |
| 1 | Обязательные мероприятия |  |  | С1 |  | 20260,00 |
| 2 | Вид работ по строительству | Сечение (мм2) | Длинна (км) |  |  |  |
| 2.1 | ВЛЗ-10 кВ СИП-3 | 35 | 0,02 |  | 2 211 374 | 44 227,48 |
| 2.2 | КЛ-10 кВ | 50 | 0,18 |  | 2 107 192 | 379 294,56 |
| 2.3 | КЛ-10 кВ (метод ГНБ) | 50 | 0,06 |  | 10 477 594 | 628 655,64 |
| 2.4 | Оснащение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазными косвенного включения |  | 1 шт. |  | 289 900,51 | 289 900,51  |
|  | ИТОГО по разделу 2 |  |  |  |  | 1 342 078,19 |
| 3.  | Подготовка и выдача технических условий и их согласование со смежной сетевой организацией |  |  |  |  | Не может быть определена в связи с отсутствием  технических условийзаключенного договора  |
|  | ИТОГО (пп 1-3) |  |  |  |  |  - |

Согласно пункту 87 Основ ценообразования в случае если для осуществления технологического присоединения энергопринимающего устройства заявителя по индивидуальному проекту сетевой организации (к электрическим сетям которой непосредственно планируется присоединение заявителя) необходимо осуществить технологическое присоединение к сетям смежной сетевой организации, уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов при расчете платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту в составе указанной платы учитывается размер платы за технологическое присоединение, утвержденный (рассчитанный) для присоединения объектов сетевой организации к электрическим сетям смежной сетевой организации в целях присоединения энергопринимающих устройств указанного заявителя в запрошенных им объемах. При этом плата за технологическое присоединение такого заявителя по индивидуальному проекту утверждается уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов при условии наличия утвержденной (рассчитанной) в установленном порядке платы за технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства сетевой организации к электрическим сетям смежной сетевой организации.

«Желдорэнерго» представило направленную в смежную сетевую организацию ПАО «МРСК Центра и Приволжья» филиал «Калугаэнерго» заявку на увеличение максимальной мощности энергопринимающих устройств ВЛ-10 кВ от ф-5 ПС Ферзиково в интересах АО «Металлоторг» с учетом существующего дефицита письмом от 17.02.2021г. При этом письмом от 15.03.2021 № 7025/21и-ЖДЭ информирует министерство об отсутствии технических условий и оферты договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

Т.е. на момент рассмотрения платы за подключение к электрическим сетям по индивидуальному проекту отсутствуют документы подтверждающие расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации (технические условия и оферта договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям) на основе которых органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов рассчитывается составляющая Ртп формулы согласно п.41 Методических указаний:

ПТП = Р + Ри + Ртп (тыс. руб.) (53)

На данном основании экспертной группой предлагается комиссии отказать в установлении размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «РЖД» по индивидуальному проекту энергопринимающих устройств акционерного обществ «Металлоторг», расположенных по адресу: г. Калуга, ул. Прончищева, д. 25, на земельном участке с кадастровым номером 40:26:000100:100.

Комиссия по тарифам и ценам министерства конкурентной политики Калужской области РЕШИЛА:

Отказать в утверждении размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «РЖД» по индивидуальному проекту энергопринимающих устройств акционерного обществ «Металлоторг», расположенных по адресу: г. Калуга, ул. Прончищева, д. 25, на земельном участке с кадастровым номером 40:26:000100:100.

**Решение принято в соответствии с экспертным заключением и пояснительной запиской от 29.03.2021 в протокольной форме, голосовали единогласно.**

**Члены комиссии по тарифам и ценам: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.И. Гаврикова**

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Г.А. Кузина**

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Л.И. Кучма**

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Д.Ю. Лаврентьев**

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.И. Ландухова**

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_М.Н. Ненашев**

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.В. Петрова**

**Ответственный секретарь комиссии по тарифам и ценам \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.А. Шаповалова**