Приложение № 1

к приказу министерства тарифного регулирования

Калужской области

от 17.08.2015 г. № -РК

- «Приложение № 1

к приказу министерства

тарифного регулирования

Калужской области

от 26.12.2014 № 207-РК

Стандартизированные тарифные ставки

для расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям

ПАО «МРСК Центра и Приволжья» филиал «Калугаэнерго»  <1>

| № п/п | - Стандартизированные тарифные ставки | - Заявленный максимальный объем мощности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Уровень напряжения 0,4 кВ |  |  |  |  |  | - Уровень напряжения 6-10 кВ |  |  |  |  |  |
|  |  | - до 15 кВт (включи-тельно) |  | - от 15 кВт до 150 кВт (включительно) |  | - свыше 150 кВт и менее 670 кВт | - не менее 670 кВт | - до 15 кВт (включи-тельно) | - от 15 кВт до 150 кВт (включительно) |  | - свыше 150 кВт и менее 670 кВт |  | - не менее 670 кВт |
| 1. | С1 – стандартизированная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, без расходов, связанных со строительством объектов электросетевого хозяйства, руб./кВт (без НДС), в том числе: | 2 107,02 |  | 349,70 |  | 151,92 | 77,65 | 2 122,44 | 302,17 |  | 145,21 |  | 49,71 |
| 1.1. | С1.1 - Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий заявителю (ТУ), руб./кВт (без НДС) | 1004,65 |  | 161,06 |  | 58,38 | 25,60 | 978,19 | 136,99 |  | 54,41 |  | 16,50 |
| 1.2. | С1.2 - Проверка сетевой организацией выполнения заявителем ТУ, руб./кВт (без НДС) | 112,32 |  | 22,68 |  | 21,99 | 17,39 | 114,02 | 19,07 |  | 22,07 |  | 11,21 |
| 1.3. | С1.3 - Участие сетевой организации в осмотре (обследовании) должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых устройств, руб./кВт (без НДС) <2> | 0 |  | 0 |  | 15,20 | 14,72 | 0 | 0 |  | 15,68 |  | 7,31 |
| 1.4. | С1.4 - Осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении «включено»), руб./кВт (без НДС) | 990,05 |  | 165,05 |  | 56,35 | 19,94 | 1 030,23 | 146,12 |  | 53,05 |  | 14,69 |
| 2. | С2 – стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство воздушных линий электропередачи, руб./км (в ценах 2001 г. без НДС) | - х |  | - х |  | - х | - х | - х | - х |  | - х |  | - х |
| 2.1 | СИП-2 3х16+1х25 | - 140 226,50 |  | 140 226,50 |  | 280 453,00 | - 280 453,00 | - - | - |  | - |  | - - |
| 2.2 | СИП-2 3х25+1х35 | - 145 593,50 |  | 145 593,50 |  | 291 187,00 | - 291 187,00 | - - | - |  | - |  | - - |
| 2.3 | СИП-2 3х35+1х50 | - 149 716,00 |  | 149 716,00 |  | 299 432,00 | - 299 432,00 | - - | - |  | - |  | - - |
| 2.4 | СИП-2 3х50+1х50 | - 151 703,00 |  | 151 703,00 |  | 303 406,00 | - 303 406,00 | - - | - |  | - |  | - - |
| 2.5 | СИП-2 3х70+1х70 | - 160 619,50 |  | 160 619,50 |  | 321 239,00 | - 321 239,00 | - - | - |  | - |  | - |
| 2.6 | СИП-2 3х95+1х95 | - 169 880,00 |  | 169 880,00 |  | 339 760,00 | - 339 760,00 | - - | - |  | - |  | - |
| 2.7 | СИП-2 3х120+1х95 | - 177 125,00 |  | 177 125,00 |  | 354 250,00 | - 354 250,00 | - - | - |  | - |  | - |
| 2.8 | СИП-3 1х35 | - - |  | - |  | - | - - | - 157 656,50 | 157 656,50 |  | 315 313,00 |  | - 315 313,00 |
| 2.9 | СИП-3 1х50 | - - |  | - |  | - | - - | - 160 159,00 | 160 159,00 |  | 320 318,00 |  | - 320 318,00 |
| 2.10 | СИП-3 1х70 | - - |  | - |  | - | - - | - 167 517,50 | 167 517,50 |  | 335 035,00 |  | - 335 035,00 |
| 2.11 | СИП-3 1х95 | - - |  | - |  | - | - - | - 178 742,00 | 178 742,00 |  | 357 484,00 |  | 357 484,00 |
| 2.12 | СИП-3 1х120 | - - |  | - |  | - | - - | - 185 428,00 | 185 428,00 |  | 370 856,00 |  | 370 856,00 |
| 3. | С3 – стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабельных линий электропередачи, (в ценах 2001 г. без НДС) | - х |  | - х |  | - х | - х | - х | - х |  | - х |  | - х |
| 3.1 | - Прокладка КЛ в траншее, руб./км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | АВБШВ сеч. 4х95 | - 197 523,50 | 197 523,50 |  | 395 047,00 |  | 395 047,00 | - - | - | - |  | - |  |
| 3.1.2 | АВБШВ сеч. 4х120 | - 205 833,00 | 205 833,00 |  | 411 666,00 |  | 411 666,00 | - - | - | - |  | - |  |
| 3.1.3 | АВБШВ сеч. 4х150 | - 216 094,00 | 216 094,00 |  | 432 188,00 |  | 432 188,00 | - - | - | - |  | - |  |
| 3.1.4 | АВБШВ сеч. 4х240 | - 243 089,00 | 243 089,00 |  | 486 178,00 |  | 486 178,00 | - - | - | - |  | - |  |
| 3.1.5 | АСБ сеч. 3х95 | - - | - |  | - |  | - | - 256 407,00 | 256 407,00 | 512 814,00 |  | 512 814,00 |  |
| 3.1.6 | АСБ сеч. 3х120 | - - | - |  | - |  | - | - 267 748,50 | 267 748,50 | 535 497,00 |  | 535 497,00 |  |
| 3.1.7 | АСБ сеч. 3х240 | - - | - |  | - |  | - | - 322 281,00 | 322 281,00 | 644 562,00 |  | 644 562,00 |  |
| 3.1.8 | АПвП сеч. 70 | - - | - |  | - |  | - | - 267 775,50 | 267 775,50 | 535 551,00 |  | 535 551,00 |  |
| 3.1.9 | АПвП сеч. 95 | - - | - |  | - |  | - | - 292 604,00 | 292 604,00 | 585 208,00 |  | 585 208,00 |  |
| 3.1.10 | АПвП сеч. 120 | - - | - |  | - |  | - | - 325 949,50 | 325 949,50 | 651 899,00 |  | 651 899,00 |  |
| 3.1.11 | АПвП сеч. 240 | - - | - |  | - |  | - | - 392 619,50 | 392 619,50 | 785 239,00 |  | 785 239,00 |  |
| 3.1.12 | АПвП сеч. 300 | - - | - |  | - |  | - | - 405 422,50 | 405 422,50 | 810 845,00 |  | 810 845,00 |  |
| 3.1.13 | АПвП сеч. 400 | - - | - |  | - |  | - | - 423 428,00 | 423 428,00 | 846 856,00 |  | 846 856,00 |  |
| 3.1.14 | АПвП сеч. 500 | - - | - |  | - |  | - | - 524 765,00 | 524 765,00 | 1 049 530,00 |  | 1 049 530,00 |  |
| 3.2 | Прокладка КЛ в трубе (прокол) руб./100 м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | АСБ сеч. 3х95 | - 328 184,00 | 328 184,00 |  | 656 368,00 |  | 656 368,00 | - - | - | - |  | - |  |
| 3.2.2 | АСБ сеч. 3х120 | - 329 296,50 | 329 296,50 |  | 658 593,00 |  | 658 593,00 | - - | - | - |  | - |  |
| 3.2.3 | АСБ сеч. 3х240 | - 334 687,00 | 334 687,00 |  | 669 374,00 |  | 669 374,00 | - - | - | - |  | - |  |
| 3.2.4 | АСБ сеч. 3х95 | - - | - |  | - |  | - | - 328 184,00 | 328 184,00 | 656 368,00 |  | 656 368,00 |  |
| 3.2.5 | АСБ сеч. 3х120 | - - | - |  | - |  | - | - 329 296,50 | 329 296,50 | 658 593,00 |  | 658 593,00 |  |
| 3.2.6 | АСБ сеч. 3х240 | - - | - |  | - |  | - | - 334 687,00 | 334 687,00 | 669 374,00 |  | 669 374,00 |  |
| 3.2.7 | АПвП сеч. 70 | - - | - |  | - |  | - | - 328 162,00 | 328 162,00 | 656 324,00 |  | 656 324,00 |  |
| 3.2.8 | АПвП сеч. 95 | - - | - |  | - |  | - | - 330 743,50 | 330 743,50 | 661 487,00 |  | 661 487,00 |  |
| 3.2.9 | АПвП сеч. 120 | - - | - |  | - |  | - | - 334 215,50 | 334 215,50 | 668 431,00 |  | 668 431,00 |  |
| 3.2.10 | АПвП сеч. 240 | - - | - |  | - |  | - | - 341 147,00 | 341 147,00 | 682 294,00 |  | 682 294,00 |  |
| 3.2.11 | АПвП сеч. 300 | - - | - |  | - |  | - | - 342 480,50 | 342 480,50 | 684 961,00 |  | 684 961,00 |  |
| 3.2.12 | АПвП сеч. 400 | - - | - |  | - |  | - | - 344 351,50 | 344 351,50 | 688 703,00 |  | 688 703,00 |  |
| 3.2.13 | АПвП сеч. 500 | - - | - |  | - |  | - | - 354 883,00 | 354 883,00 | 709 766,00 |  | 709 766,00 |  |

| 4. | С4 – Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство подстанций, руб./кВт (в ценах 2001 г. без НДС) | х | х | х | х | х | х | х |  | х |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | КТП (тупикового типа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | КТП 63 кВА | - - | - | - | - | - 743,50 | 743,50 |  | 1 487,00 |  | 1 487,00 |
| 4.1.2 | КТП 100 кВА | - - | - | - | - | - 496,00 | 496,00 |  | 992,00 |  | 992,00 |
| 4.1.3 | КТП 160 кВА | - - | - | - | - | - 344,50 | 344,50 |  | 689,00 |  | 689,00 |
| 4.1.4. | КТП 250 кВА | - - | - | - | - | - 241,50 | 241,50 |  | 483,00 |  | 483,00 |
| 4.1.5 | КТП 400 кВА | - - | - | - | - | - 180,50 | 180,50 |  | 361,00 |  | 361,00 |
| 4.1.8 | КТП 630 кВА | - - | - | - | - | - 150,50 | 150,05 |  | 301,00 |  | 301,00 |
| 4.1.9 | КТП 1 000 кВА | - - | - | - | - | - 102,50 | 102,50 |  | 205,00 |  | 205,00 |
| 4.2 | КТП (проходного типа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | КТП 63 кВА | - - | - | - | - | - 918,00 | 918,00 |  | 1 836,00 |  | 1 836,00 |
| 4.2.2 | КТП 100 кВА | - - | - | - | - | - 606,00 | 606,00 |  | 1 212,00 |  | 1 212,00 |
| 4.2.3 | КТП 160 кВА | - - | - | - | - | - 409,00 | 409,00 |  | 818,00 |  | 818,00 |
| 4.2.4 | КТП 250 кВА | - - | - | - | - | - 280,50 | 280,50 |  | 561,00 |  | 561,00 |
| 4.2.5 | КТП 400 кВА | - - | - | - | - | - 239,00 | 239,00 |  | 478,00 |  | 478,00 |
| 4.2.6 | КТП 630 кВА | - - | - | - | - | - 181,50 | 181,50 |  | 363,00 |  | 363,00 |
| 4.2.7 | КТП 1 000 кВА | - - | - | - | - | - 120,50 | 120,50 |  | 241,00 |  | 241,00 |
| 4.2.8 | БКТП 1х100 кВА | - - | - | - | - | - - | - |  | - |  | - |
| 4.2.9 | БКТП 2х100 кВА | - - | - | - | - | - - | - |  | - |  | - |
| 4.3 | МТП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 | КТП 63 кВА | - - | - | - | - | - 471,50 | 471,50 |  | 943,00 |  | 943,00 |
| 4.3.2 | КТП 100 кВА | - - | - | - | - | - 312,00 | 312,00 |  | 624,00 |  | 624,00 |
| 4.3.3 | КТП 160 кВА | - - | - | - | - | - 218,00 | 218,00 |  | 436,00 |  | 436,00 |
| 4.3.4 | КТП 250 кВА | - - | - | - | - | - 160,50 | 160,50 |  | 321,00 |  | 321,00 |
| 4.4 | РТП 2х1000 кВА | - - | - | - | - | - 680,50 | 680,50 |  | 1 361,00 |  | 1 361,00 |
| 4.5 | РП (9 ячеек) 5000 кВА | - - | - | - | - | - 265,00 | 265,00 |  | 530,00 |  | 530,00 |
| 4.6 | ТП 2х1000 кВА | - - | - | - | - | - 314,00 | 314,00 |  | 628,00 |  | 628,00 |
| 4.7 | КТП 2х1000 кВА (блочное) | - - | - | - | - | - 129,00 | 129,00 |  | 258,00 |  | 258,00 |
| 4.8 | Реклоузер (за 1 единицу) | - - | - | - | - | - 85155,50 | 85 155,50 |  | 170 311,00 |  | 170 311,00 |

- <1> Применяются для расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям при временной и постоянной схемах электроснабжения. - <2> Данные расходы не учитываются при расчёте платы за технологическое присоединение: - - для заявителей – юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях технологического присоединения по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств); - - для заявителей - юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, максимальная мощность которых составляет свыше 150 кВт и менее 670 кВт, в случае осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств указанных заявителей по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения); - - для заявителей в целях временного технологического присоединения; - - для заявителей – физических лиц в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учётом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику. - Примечание. - В соответствии с подпунктом 2 пункта 7 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам от 11.09.2012 № 209-э/1, лицо, которое имеет намерение осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям, вправе самостоятельно выбрать вид ставки платы за технологическое присоединение. Выбор ставки платы осуществляется заявителем на стадии заключения договора об осуществлении технологического присоединения. - В случае, если заявитель не выбрал вид ставки, сетевая организация вправе самостоятельно выбрать ставку и произвести расчет размера платы за технологическое присоединение.».