Приложение № 1

к приказу министерства тарифного регулирования

Калужской области

от 17.08. 2015 г. № -РК

- «Приложение № 1

к приказу министерства

тарифного регулирования

Калужской области

от 26.12. 2014 № 206-РК

Стандартизированные тарифные ставки

для расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям

Открытого акционерного общества «Оборонэнерго»  <1>

| № п/п | - Стандартизированные тарифные ставки | - Заявленный максимальный объем мощности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Уровень напряжения 0,4 кВ |  |  |  | - Уровень напряжения 6-10 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - До 15 кВт включи-тельно | - До 150 кВт | - Свыше 150 кВт и менее 670 кВт | - Не менее 670 кВт | - До 15 кВт включи-тельно |  |  | - До 150 кВт | - Свыше 150 кВт и менее 670 кВт |  |  | - Не менее 670 кВт |  |
| 1. | С1 – стандартизированная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, без расходов, связанных со строительством объектов электросетевого хозяйства, руб./кВт (без НДС), в том числе: | 3072,87 | 409,72 | 140,03 | 52,51 | 2731,44 |  |  | 204,85 | 84,01 |  |  | 52,51 |  |
| 1.1. | С1.1 - Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий заявителю (ТУ), руб./кВт (без НДС) | 1107,79 | 147,71 | 49,24 | 18,46 | 984,70 |  |  | 73,85 | 29,54 |  |  | 18,46 |  |
| 1.2. | С1.2 - Проверка сетевой организацией выполнения заявителем ТУ, руб./кВт (без НДС) | 1166,91 | 155,59 | 51,86 | 19,45 | 1037,26 |  |  | 77,79 | 31,12 |  |  | 19,45 |  |
| 1.3. | С1.3 - Участие сетевой организации в осмотре (обследовании) должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых устройств, руб./кВт (без НДС) <2> | - | - | 3,46 | 1,30 | - |  |  | - | 2,07 |  |  | 1,30 |  |
| 1.4. | С1.4 - Осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении «включено»), руб./кВт (без НДС) | 798,17 | 106,42 | 35,47 | 13,30 | 709,48 |  |  | 53,21 | 21,28 |  |  | 13,30 |  |
| 2. | С2 – стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство воздушных линий электропередачи, руб./км (в ценах 2001 г. без НДС) | - х | - х | - х | - х | - х |  |  | - х | - х |  |  | - х |  |
| 2.1 | СИП-2 3х16+1х25-0,6/1,0 | - - | 168 634,65 | - | - - | - - |  |  | - | - |  |  | - |  |
| 2.2 | СИП-2 3х25+1х35-0,6/1,0 | - - | 173 373,06 | - | - - | - - |  |  | - | - |  |  | - |  |
| 2.3 | СИП-2 3х50+1х50+2х16-0,6/1,0 | - - | 192 572,24 | - | - - | - - |  |  | - | - |  |  | - |  |
| 2.4 | СИП-2 3х70+1х70+2х35-0,6/1,0 | - - | - | 422 349,71 | - - | - - |  |  | - | - |  |  | - |  |
| 2.5 | СИП-2 3х95+1х95-0,6/1,0 | - - | - | 426 925,22 | - - | - - |  |  | - | - |  |  | - |  |
| 2.6 | СИП-2 3х120+1х95-0,6/1,0 | - - | - | 447 007,26 | - - | - - |  |  | - | - |  |  | - |  |
| 2.7 | СИП-3 1х50-20 | - - | - | - | - - | - - |  |  | - | 342 450,18 |  |  | - |  |
| 2.8 | СИП-3 1х70-20 | - - | - | - | - - | - - |  |  | - | - |  |  | 370 028,32 |  |
| 2.9 | СИП-3 1х95-20 | - - | - | - | - - | - - |  |  | - | - |  |  | 404 494,22 |  |
| 2.10 | СИП-3 1х120-20 | - - | - | - | - - | - - |  |  | - | - |  |  | 431 908,14 |  |
| 2.11 | АС-35 | - - | - | - | - - | - - |  |  | - | 293 192,96 |  |  | - |  |
| 2.12 | АС-50 | - - | - | - | - - | - - |  |  | - | 294 073,99 |  |  | - |  |
| 2.13 | АС-70 | - - | - | - | - - | - - |  |  | - | - |  |  | 294 073,99 |  |
| 2.14 | АС-95 | - - | - | - | - - | - - |  |  | - | - |  |  | 294 073,99 |  |
| 2.15 | АС-120 | - - | - | - | - - | - - |  |  | - | - |  |  | 294 073,99 |  |
| 3. | С3 – стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабельных линий электропередачи, руб./км (в ценах 2001 г. без НДС) | - х | - х | - х | - х | - х |  |  | - х | - х |  |  | - х |  |
| 3.1 | - Прокладка одной КЛ в траншее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | АВБбШВ-1 4х16 | - - | 57 456,22 | - | - | - - |  |  | - | - |  |  | - |  |
| 3.1.2 | АВБбШВ-1 4х25 | - - | 60 065,61 | - | - | - - |  |  | - | - |  |  | - |  |
| 3.1.3 | АВБбШВ-1 4х35 | - - | 63 083,26 | - | - | - - |  |  | - | - |  |  | - |  |
| 3.1.4 | АВБбШВ-1 4х50 | - - | 68737,45 | - | - | - - |  |  | - | - |  |  | - |  |
| 3.1.5 | АВБбШВ-1 4х70 | - - | - | 151 916,59 | - | - - |  |  | - | - |  |  | - |  |
| 3.1.6 | АВБбШВ-1 4х95 | - - | - | 169 224,53 | - | - - |  |  | - | - |  |  | - |  |
| 3.1.7 | АВБбШВ-1 4х120 | - - | - | 183 270,80 | - | - - |  |  | - | - |  |  | - |  |
| 3.1.8 | АВБбШВ-1 4х150 | - - | - | 223 962,75 | - | - - |  |  | - | - |  |  | - |  |
| 3.1.9 | АВБбШВ-1 4х185 | - - | - | 228 866,83 | - | - - |  |  | - | - |  |  | - |  |
| 3.1.10 | АВБбШВ-1 4х240 | - - | - | 264 751,17 | - | - - |  |  | - | - |  |  | - |  |
| 3.1.11 | ВБбШВ-1 4х150 | - - | - | - | 720 348,38 | - - |  |  | - | - |  |  | - |  |
| 3.1.12 | ВБбШВ-1 4х185 | - - | - | - | 872 490,12 | - - |  |  | - | - |  |  | - |  |
| 3.1.13 | ВБбШВ-1 4х240 | - - | - | - | 1 017 985,61 | - - |  |  | - | - |  |  | - |  |
| 3.1.14 | АСБ-1 4х35 | - - | 88 415,49 | - | - | - - |  |  | - | - |  |  | - |  |
| 3.1.15 | АСБ-1 4х50 | - - | 98 584,57 | - | - | - - |  |  | - | - |  |  | - |  |
| 3.1.16 | АСБ-1 4х70 | - - | - | 232 451,44 | - | - - |  |  | - | - |  |  | - |  |
| 3.1.17 | АСБ-1 4х95 | - - | - | 264 558,12 | - | - - |  |  | - | - |  |  | - |  |
| 3.1.18 | АСБ-1 4х120 | - - | - | 299 791,57 | - | - - |  |  | - | - |  |  | - |  |
| 3.1.19 | АСБ-1 4х150 | - - | - | - | 317 387,95 | - - |  |  | - | - |  |  | - |  |
| 3.1.20 | АСБ-1 4х185 | - - | - | - | 418 109,46 | - - |  |  | - | - |  |  | - |  |
| 3.1.21 | АСБ-1 4х240 | - - | - | - | 424 780,97 | - - |  |  | - | - |  |  | - |  |
| 3.1.22 | АВВГ-1 4х50 | - - | 66 730,84 | - | - | - - |  |  | - | - |  |  | - |  |
| 3.1.23 | АВВГ-1 4х70 | - - | - | 146 150,09 | - | - - |  |  | - | - |  |  | - |  |
| 3.1.24 | АВВГ-1 4х95 | - - | - | 165 462,15 | - | - - |  |  | - | - |  |  | - |  |
| 3.1.25 | АВВГ-1 4х120 | - - | - | 183 270,80 | - | - - |  |  | - | - |  |  | - |  |
| 3.1.26 | АВВГ-1 4х150 | - - | - | - | 254 633,59 | - - |  |  | - | - |  |  | - |  |
| 3.1.27 | АВВГ-1 4х240 | - - | - | - | 321 296,44 | - - |  |  | - | - |  |  | - |  |
| 3.1.28 | АСБ -10 3х50 | - - | - | - | - | - - |  |  | 119 584,97 | - |  |  | - |  |
| 3.1.29 | АСБ -10 3х70 | - - | - | - | - | - - |  |  | - | 272 831,95 |  |  | - |  |
| 3.1.30 | АСБ -10 3х95 | - - | - | - | - | - - |  |  | - | 298 140,82 |  |  | - |  |
| 3.1.31 | АСБ -10 3х120 | - - | - | - | - | - - |  |  | - | 328 744,15 |  |  | - |  |
| 3.1.32 | АСБ -10 3х150 | - - | - | - | - | - - |  |  | - | - |  |  | 320 440,54 |  |
| 3.1.33 | АСБ -10 3х185 | - - | - | - | - | - - |  |  | - | - |  |  | 403 009,16 |  |
| 3.1.34 | АСБ -10 3х240 | - - | - | - | - | - - |  |  | - | - |  |  | 433 592,42 |  |
| 3.1.38 | ААШв-10 3х70 | - - | - | - | - | - - |  |  | - | 209 486,39 |  |  | - |  |
| 3.1.39 | ААШв-10 3х120 | - - | - | - | - | - - |  |  | - | 261 653,23 |  |  | - |  |
| 3.1.40 | ААШв-10 3х240 | - - | - | - | - | - - |  |  | - | - |  |  | 375 513,17 |  |
| 3.1.41 | АПВПг -10 1х50/25 | - - | - | - | - | - - |  |  | 89 863,15 | - |  |  | - |  |
| 3.1.42 | АПВПг -10 1х70/16 | - - | - | - | - | - - |  |  | - | 160 311,43 |  |  | - |  |
| 3.1.43 | АПВПг -10 1х95/25 | - - | - | - | - | - - |  |  | - | 178 612,66 |  |  | - |  |
| 3.1.44 | АПВПг -10 1х120/35 | - - | - | - | - | - - |  |  | - | 193 411,38 |  |  | - |  |
| 3.1.45 | АПВПг -10 1х120/50 | - - | - | - | - | - - |  |  | - | 215 481,62 |  |  | - |  |
| 3.1.46 | АПВПг -10 1х185 | - - | - | - | - | - - |  |  | - | - |  |  | 262 222,65 |  |
| 3.1.47 | АПВПг -10 1х240 | - - | - | - | - | - - |  |  | - | - |  |  | 246 972,26 |  |
| 3.2 | Прокладка двух КЛ в траншее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | АВБбШВ-1 4х16 | - - | 88 907,60 | - | - | - - |  |  | - | - |  |  | - |  |
| 3.2.2 | АВБбШВ-1 4х25 | - - | 94 056,53 | - | - | - - |  |  | - | - |  |  | - |  |
| 3.2.3 | АВБбШВ-1 4х35 | - - | 100 017,92 | - | - | - - |  |  | - | - |  |  | - |  |
| 3.2.4 | АВБбШВ-1 4х50 | - - | 105 877,16 | - | - | - - |  |  | - | - |  |  | - |  |
| 3.2.5 | АВБбШВ-1 4х70 | - - | - | 250 884,26 | - | - - |  |  | - | - |  |  | - |  |
| 3.2.6 | АВБбШВ-1 4х95 | - - | - | 285 056,68 | - | - - |  |  | - | - |  |  | - |  |
| 3.2.7 | АВБбШВ-1 4х120 | - - | - | 336 100,59 | - | - - |  |  | - | - |  |  | - |  |
| 3.2.8 | АВБбШВ-1 4х150 | - - | - | - | 393 137,67 | - - |  |  | - | - |  |  | - |  |
| 3.2.9 | АВБбШВ-1 4х185 | - - | - | - | 402 910,19 | - - |  |  | - | - |  |  | - |  |
| 3.2.10 | АВБбШВ-1 4х240 | - - | - | - | 473 751,65 | - - |  |  | - | - |  |  | - |  |
| 3.2.11 | ВБбШВ-1 4х150 | - - | - | - | 1 372 610,85 | - - |  |  | - | - |  |  | - |  |
| 3.2.12 | ВБбШВ-1 4х185 | - - | - | - | 1 672 916,84 | - - |  |  | - | - |  |  | - |  |
| 3.2.13 | ВБбШВ-1 4х240 | - - | - | - | 1 960 044,67 | - - |  |  | - | - |  |  | - |  |
| 3.2.14 | АСБ-1 4х35 | - - | 150 003,82 | - | - | - - |  |  | - | - |  |  | - |  |
| 3.2.15 | АСБ-1 4х50 | - - | 170 086,63 | - | - | - - |  |  | - | - |  |  | - |  |
| 3.2.16 | АСБ-1 4х70 | - - | - | 409 709,33 | - | - - |  |  | - | - |  |  | - |  |
| 3.2.17 | АСБ-1 4х95 | - - | - | 473 217,78 | - | - - |  |  | - | - |  |  | - |  |
| 3.2.18 | АСБ-1 4х120 | - - | - | 482 817,60 | - | - - |  |  | - | - |  |  | - |  |
| 3.2.19 | АСБ-1 4х150 | - - | - | - | 577 501,84 | - - |  |  | - | - |  |  | - |  |
| 3.2.20 | АСБ-1 4х185 | - - | - | - | 667 205,18 | - - |  |  | - | - |  |  | - |  |
| 3.2.21 | АСБ-1 4х240 | - - | - | - | 789 449,54 | - - |  |  | - | - |  |  | - |  |
| 3.2.22 | АВВГ-1 4х50 | - - | 107 197,71 | - | - | - - |  |  | - | - |  |  | - |  |
| 3.2.23 | АВВГ-1 4х70 | - - | - | 239 505,73 | - | - - |  |  | - | - |  |  | - |  |
| 3.2.24 | АВВГ-1 4х95 | - - | - | 277 632,66 | - | - - |  |  | - | - |  |  | - |  |
| 3.2.25 | АВВГ-1 4х120 | - - | - | 312 728,57 | - | - - |  |  | - | - |  |  | - |  |
| 3.2.26 | АВВГ-1 4х150 | - - | - | - | 445 537,98 | - - |  |  | - | - |  |  | - |  |
| 3.2.27 | АВВГ-1 4х240 | - - | - | - | 501 472,93 | - - |  |  | - | - |  |  | - |  |
| 3.2.28 | АСБ -10 3х50 | - - | - | - | - | - - |  |  | 211 030,55 | - |  |  | - |  |
| 3.2.29 | АСБ -10 3х70 | - - | - | - | - | - - |  |  | - | 489 325,33 |  |  | - |  |
| 3.2.30 | АСБ -10 3х95 | - - | - | - | - | - - |  |  | - | 539 630,67 |  |  | - |  |
| 3.2.31 | АСБ -10 3х120 | - - | - | - | - | - - |  |  | - | 581 817,02 |  |  | - |  |
| 3.2.32 | АСБ -10 3х150 | - - | - | - | - | - - |  |  | - | - |  |  | 583 746,29 |  |
| 3.2.33 | АСБ -10 3х185 | - - | - | - | - | - - |  |  | - | - |  |  | 746 747,11 |  |
| 3.2.34 | АСБ -10 3х240 | - - | - | - | - | - - |  |  | - | - |  |  | 807 221,66 |  |
| 3.2.35 | СБ-10 3х150 | - - | - | - | - | - - |  |  | - | - |  |  | 1 737 933,31 |  |
| 3.2.36 | СБ-10 3х185 | - - | - | - | - | - - |  |  | - | - |  |  | 2 274 607,18 |  |
| 3.2.37 | СБ-10 3х240 | - - | - | - | - | - - |  |  | - | - |  |  | 2 815 290,11 |  |
| 3.2.38 | ААШв-10 3х70 | - - | - | - | - | - - |  |  | - | 364 531,86 |  |  | - |  |
| 3.2.39 | ААШв-10 3х120 | - - | - | - | - | - - |  |  | - | 467 535,66 |  |  | - |  |
| 3.2.40 | ААШв-10 3х240 | - - | - | - | - | - - |  |  | - | - |  |  | 692 380,00 |  |
| 3.2.41 | АПВПг -10 1х50/25 | - - | - | - | - | - - |  |  | 152 895,75 | - |  |  | - |  |
| 3.2.42 | АПВПг -10 1х70/16 | - - | - | - | - | - - |  |  | - | 267 485,68 |  |  | - |  |
| 3.2.43 | АПВПг -10 1х95/25 | - - | - | - | - | - - |  |  | - | 303 631,26 |  |  | - |  |
| 3.2.44 | АПВПг -10 1х120/35 | - - | - | - | - | - - |  |  | - | 332 832,40 |  |  | - |  |
| 3.2.45 | АПВПг -10 1х120/50 | - - | - | - | - | - - |  |  | - | 376 381,67 |  |  | - |  |
| 3.2.46 | АПВПг -10 1х185 | - - | - | - | - | - - |  |  | - | - |  |  | 468 780,40 |  |
| 3.2.47 | АПВПг -10 1х240 | - - | - | - | - | - - |  |  | - | - |  |  | 438 644,10 |  |
| 3.3 | Прокладка двух КЛ в трубах с восстановлением асфальта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | АВБбШВ-1 4х16 | - - | 200 248,59 | - | - | - - |  |  | - | - |  |  | - |  |
| 3.3.2 | АВБбШВ-1 4х25 | - - | 205 397,52 | - | - | - - |  |  | - | - |  |  | - |  |
| 3.3.3 | АВБбШВ-1 4х35 | - - | 212 546,91 | - | - | - - |  |  | - | - |  |  | - |  |
| 3.3.4 | АВБбШВ-1 4х50 | - - | 223 720,87 | - | - | - - |  |  | - | - |  |  | - |  |
| 3.3.5 | АВБбШВ-1 4х70 | - - | - | 475 942,24 | - | - - |  |  | - | - |  |  | - |  |
| 3.3.6 | АВБбШВ-1 4х95 | - - | - | 510 125,01 | - | - - |  |  | - | - |  |  | - |  |
| 3.3.7 | АВБбШВ-1 4х120 | - - | - | 537 572,15 | - | - - |  |  | - | - |  |  | - |  |
| 3.3.8 | АВБбШВ-1 4х150 | - - | - | - | 617 475,07 | - - |  |  | - | - |  |  | - |  |
| 3.3.9 | АВБбШВ-1 4х185 | - - | - | - | 623 763,01 | - - |  |  | - | - |  |  | - |  |
| 3.3.10 | АВБбШВ-1 4х240 | - - | - | - | 694 604,46 | - - |  |  | - | - |  |  | - |  |
| 3.3.11 | ВБбШВ-1 4х150 | - - | - | - | 1 596 950,24 | - - |  |  | - | - |  |  | - |  |
| 3.3.12 | ВБбШВ-1 4х185 | - - | - | - | 1 906 879,45 | - - |  |  | - | - |  |  | - |  |
| 3.3.13 | ВБбШВ-1 4х240 | - - | - | - | 2 180 897,48 | - - |  |  | - | - |  |  | - |  |
| 3.3.14 | АСБ-1 4х35 | - - | 262 532,81 | - | - | - - |  |  | - | - |  |  | - |  |
| 3.3.15 | АСБ-1 4х50 | - - | 282 615,61 | - | - | - - |  |  | - | - |  |  | - |  |
| 3.3.16 | АСБ-1 4х70 | - - | - | 619 045,79 | - | - - |  |  | - | - |  |  | - |  |
| 3.3.17 | АСБ-1 4х95 | - - | - | 697 557,18 | - | - - |  |  | - | - |  |  | - |  |
| 3.3.18 | АСБ-1 4х120 | - - | - | 763 690,93 | - | - - |  |  | - | - |  |  | - |  |
| 3.3.19 | АСБ-1 4х150 | - - | - | - | 798 474,83 | - - |  |  | - | - |  |  | - |  |
| 3.3.20 | АСБ-1 4х185 | - - | - | - | 888 057,97 | - - |  |  | - | - |  |  | - |  |
| 3.3.21 | АСБ-1 4х240 | - - | - | - | 1 935 820,22 | - - |  |  | - | - |  |  | - |  |
| 3.3.22 | АВВГ-1 4х50 | - - | 219 726,69 | - | - | - - |  |  | - | - |  |  | - |  |
| 3.3.23 | АВВГ-1 4х70 | - - | - | 464 563,70 | - | - - |  |  | - | - |  |  | - |  |
| 3.3.24 | АВВГ-1 4х95 | - - | - | 502 690,67 | - | - - |  |  | - | - |  |  | - |  |
| 3.3.25 | АВВГ-1 4х120 | - - | - | 537 830,99 | - | - - |  |  | - | - |  |  | - |  |
| 3.3.26 | АВВГ-1 4х150 | - - | - | - | 669 943,04 | - - |  |  | - | - |  |  | - |  |
| 3.3.27 | АВВГ-1 4х240 | - - | - | - | 696 247,44 | - - |  |  | - | - |  |  | - |  |
| 3.3.28 | АСБ -10 3х50 | - - | - | - | - | - - |  |  | 315 944,85 | - |  |  | - |  |
| 3.3.29 | АСБ -10 3х70 | - - | - | - | - | - - |  |  | - | 696 411,81 |  |  | - |  |
| 3.3.30 | АСБ -10 3х95 | - - | - | - | - | - - |  |  | - | 760 483,47 |  |  | - |  |
| 3.3.31 | АСБ -10 3х120 | - - | - | - | - | - - |  |  | - | 925 017,62 |  |  | - |  |
| 3.3.32 | АСБ -10 3х150 | - - | - | - | - | - - |  |  | - | - |  |  | 805 076,19 |  |
| 3.3.33 | АСБ -10 3х185 | - - | - | - | - | - - |  |  | - | - |  |  | 962 506,63 |  |
| 3.3.34 | АСБ -10 3х240 | - - | - | - | - | - - |  |  | - | - |  |  | 1 015 029,28 |  |
| 3.3.35 | ААШв-10 3х70 | - - | - | - | - | - - |  |  | - | 589 590,28 |  |  | - |  |
| 3.3.36 | ААШв-10 3х120/35 | - - | - | - | - | - - |  |  | - | 691 875,06 |  |  | - |  |
| 3.3.37 | ААШв-10 3х240 | - - | - | - | - | - - |  |  | - | - |  |  | 891 505,17 |  |
| 3.3.38 | АПВПг -10 1х50/25 | - - | - | - | - | - - |  |  | 242 336,69 | - |  |  | - |  |
| 3.3.40 | АПВПг -10 1х70/25 | - - | - | - | - | - - |  |  | - | 490 167,77 |  |  | - |  |
| 3.3.41 | АПВПг -10 1х95/25 | - - | - | - | - | - - |  |  | - | 528 689,27 |  |  | - |  |
| 3.3.42 | АПВПг -10 1х120/35 | - - | - | - | - | - - |  |  | - | 557 890,37 |  |  | - |  |
| 3.3.43 | АПВПг -10 1х120/50 | - - | - | - | - | - - |  |  | - | - |  |  | 604 497,82 |  |
| 3.3.44 | АПВПг -10 1х185/70 | - - | - | - | - | - - |  |  | - | - |  |  | 693 119,80 |  |
| 3.3.45 | АПВПг -10 1х240/50 | - - | - | - | - | - - |  |  | - | - |  |  | 662 983,46 |  |
| 3.4 | Устройство закрытого перехода методом ГНБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1 | АСБ-1 4х35 | - - | 463 465,03 | - | - | - - |  |  | - | - |  |  | - |  |
| 3.4.2 | АСБ-1 4х50 | - - | 483 547,83 | - | - | - - |  |  | - | - |  |  | - |  |
| 3.4.3 | АСБ-1 4х70 | - - | - | 1 036 048,09 | - | - - |  |  | - | - |  |  | - |  |
| 3.4.4 | АСБ-1 4х95 | - - | - | 1 099 421,63 | - | - - |  |  | - | - |  |  | - |  |
| 3.4.5 | АСБ-1 4х120 | - - | - | 1 165 555,37 | - | - - |  |  | - | - |  |  | - |  |
| 3.4.6 | АСБ-1 4х150 | - - | - | - | 1 200 727,31 | - - |  |  | - | - |  |  | - |  |
| 3.4.7 | АСБ-1 4х185 | - - | - | - | 1 279 786,62 | - - |  |  | - | - |  |  | - |  |
| 3.4.8 | АСБ-1 4х240 | - - | - | - | 1 412 242,00 | - - |  |  | - | - |  |  | - |  |
| 3.4.9 | АСБ -10 3х50 | - - | - | - | - | - - |  |  | 522 389,19 | - |  |  | - |  |
| 3.4.10 | АСБ -10 3х70 | - - | - | - | - | - - |  |  | - | 1 111 474,17 |  |  | - |  |
| 3.4.11 | АСБ -10 3х95 | - - | - | - | - | - - |  |  | - | 1 162 347,95 |  |  | - |  |
| 3.4.12 | АСБ -10 3х120 | - - | - | - | - | - - |  |  | - | 1 222 734,88 |  |  | - |  |
| 3.4.13 | АСБ -10 3х150 | - - | - | - | - | - - |  |  | - | - |  |  | 1 206 940,67 |  |
| 3.4.14 | АСБ -10 3х185 | - - | - | - | - | - - |  |  | - | - |  |  | 1 355 377,29 |  |
| 3.4.15 | АСБ -10 3х240 | - - | - | - | - | - - |  |  | - | - |  |  | 1 415 349,34 |  |
| 4. | С4 – Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство подстанций, руб./кВт (в ценах 2001 г. без НДС) | - х | х | х | х | - х |  |  | х | х |  |  | х |  |
| 4.1 | Строительство пунктов секционирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | РП 11 МВт | - - | - | - | 522,36 | - - |  |  | - |  | - |  |  | 522,36 |
| 4.1.2 | РП 5-7 МВт | - - | - | - | 678,32 | - - |  |  | - |  | - |  |  | 678,32 |
| 4.2 | Строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | КТПТ 1х25 кВА киоск.тупикового типа | - - | 5 356,90 | - | - |  | - - | 5 356,90 |  |  |  | - |  | - |
| 4.2.2 | КТПТ 1х40 кВА киоск.тупикового типа | - - | 2 852,13 | - | - |  | - - | 2 852,13 |  |  |  | - |  | - |
| 4.2.3 | КТПТ 1х63 кВА киоск.тупикового типа | - - | 2 157,82 | - | - |  | - - | 2 157,82 |  |  |  | - |  | - |
| 4.2.4 | КТПП 1х25 кВА киоск.проходного типа | - - | 6 172,64 | - | - |  | - - | 6 172,64 |  |  |  | - |  | - |
| 4.2.5 | КТПП 1х40 кВА киоск.проходного типа | - - | 3 905,29 | - | - |  | - - | 3 905,29 |  |  |  | - |  | - |
| 4.2.6 | КТПТ 1х63 кВА киоск.проходного типа | - - | 2 503,97 | - | - |  | - - | 2 503,97 |  |  |  | - |  | - |
| 4.2.7 | КТПТ 2х25 кВА киоск.тупикового типа | - - | 12 805,60 | - | - |  | - - | 12 805,60 |  |  |  | - |  | - |
| 4.2.8 | КТПТ 2х40 кВА киоск.тупикового типа | - - | 8 115,00 | - | - |  | - - | 8 115,00 |  |  |  | - |  | - |
| 4.2.9 | КТПТ 2х63 кВА киоск.тупикового типа | - - | 5 209,84 | - | - |  | - - | 5 209,84 |  |  |  | - |  | - |
| 4.2.10 | КТПП 2х25 кВА киоск.проходного типа | - - | 16 068,57 | - | - |  | - - | 16 068,57 |  |  |  | - |  | - |
| 4.2.11 | КТПП 2х40 кВА киоск.проходного типа | - - | 10 232,42 | - | - |  | - - | 10 232,42 |  |  |  | - |  | - |
| 4.2.12 | КТПТ 2х63 кВА киоск.проходного типа | - - | 6 594,44 | - | - |  | - - | 6 594,44 |  |  |  | - |  | - |
| 4.2.13 | КТПП 1х100 кВА киоск.проходного типа | - - | 1 607,44 | - | - |  | - - | 1 607,44 |  |  |  | - |  | - |
| 4.2.14 | КТПП 2х100 кВА киоск.проходного типа | - - | 4 274,45 | - | - |  | - - | 4 274,45 |  |  |  | - |  | - |
| 4.2.15 | КТПТ 1х100 кВА киоск.тупикового типа | - - | 1 377,04 | - | - |  | - - | 1 377,04 |  |  |  | - |  | - |
| 4.2.16 | КТПТ 2х100 кВА киоск.тупикового типа | - - | 3 352,65 | - | - |  | - - | 3 352,65 |  |  |  | - |  | - |
| 4.2.17 | БКТП 1х100 кВА | - - | 3 121,75 | - | - |  | - - | 3 121,75 |  |  |  | - |  | - |
| 4.2.18 | БКТП 2х100 кВА | - - | 6 034,27 | - | - |  | - - | 6 034,27 |  |  |  | - |  | - |
| 4.2.19 | КТПП 1х160 кВА киоск.проходного типа | - - | 1 031,88 | - | - |  | - - | 1 031,88 |  |  |  | - |  | - |
| 4.2.20 | КТПП 2х160 кВА киоск.проходного типа | - - | 2 780,33 | - | - |  | - - | 2 780,33 |  |  |  | - |  | - |
| 4.2.21 | КТПТ 1х160 кВА киоск.тупикового типа | - - | 876,66 | - | - |  | - - | 876,66 |  |  |  | - |  | - |
| 4.2.22 | КТПТ 2х160 кВА киоск.тупикового типа | - - | 2 159,47 | - | - |  | - - | 2 159,47 |  |  |  | - |  | - |
| 4.2.23 | БКТП 1х160 кВА | - - | 1 967,58 | - | - |  | - - | 1 967,58 |  |  |  | - |  | - |
| 4.2.24 | БКТП 2х160 кВА | - - | 3 811,53 | - | - |  | - - | 3 811,53 |  |  |  | - |  | - |
| 4.2.25 | КТПП 1х250 кВА киоск.проходного типа | - - | - | 1 394,54 | - |  | - - | - |  |  |  | 1 394,54 |  | - |
| 4.2.26 | КТПП 2х250 кВА киоск.проходного типа | - - | - | 3 853,75 | - |  | - - | - |  |  |  | 3 853,75 |  | - |
| 4.2.27 | КТПТ 1х250 кВА киоск.тупикового типа | - - | - | 1 165,50 | - |  | - - | - |  |  |  | 1 165,50 |  | - |
| 4.2.28 | КТПТ 2х250 кВА киоск.тупикового типа | - - | - | 2 937,61 | - |  | - - | - |  |  |  | 2 937,61 |  | - |
| 4.2.29 | БКТП 1х250 кВА | - - | - | 2 552,37 | - |  | - - | - |  |  |  | 2 552,37 |  | - |
| 4.2.30 | БКТП 2х250 кВА | - - | - | 4 930,10 | - |  | - - | - |  |  |  | 4 930,10 |  | - |
| 4.2.31 | КТПП 1х400 кВА киоск.проходного типа | - - | - | 957,55 | - |  | - - | - |  |  |  | 957,55 |  | - |
| 4.2.32 | КТПП 2х400 кВА киоск.проходного типа | - - | - | 2 750,49 | - |  | - - | - |  |  |  | 2 750,49 |  | - |
| 4.2.33 | КТПТ 1х400 кВА киоск.тупикового типа | - - | - | 779,01 | - |  | - - | - |  |  |  | 779,01 |  | - |
| 4.2.34 | КТПТ 2х400 кВА киоск.тупикового типа | - - | - | 2 036,31 | - |  | - - | - |  |  |  | 2 036,31 |  | - |
| 4.2.35 | БКТП 1х400 кВА | - - | - | 1 667,80 | - |  | - - | - |  |  |  | 1 667,80 |  | - |
| 4.2.36 | БКТП 2х400 кВА | - - | - | 3 243,63 | - |  | - - | - |  |  |  | 3 243,63 |  | - |
| 4.2.37 | КТПП 1х630 кВА киоск.проходного типа | - - | - | 681,40 | - |  | - - | - |  |  |  | 681,40 |  | - |
| 4.2.38 | КТПП 2х630 кВА киоск.проходного типа | - - | - | 2 037,36 | - |  | - - | - |  |  |  | 2 037,36 |  | - |
| 4.2.39 | КТПТ 1х630 кВА киоск.тупикового типа | - - | - | 538,61 | - |  | - - | - |  |  |  | 538,61 |  | - |
| 4.2.40 | КТПТ 2х630 кВА киоск.тупикового типа | - - | - | 1 466,22 | - |  | - - | - |  |  |  | 1 466,22 | - |  |
| 4.2.41 | БКТП 1х630 кВА | - - | - | 1 235,50 | - |  | - - | - |  |  |  | 1 235,50 | - |  |
| 4.2.42 | БКТП 2х630 кВА | - - | - | 2 412,62 | - |  | - - | - |  |  |  | 2 412,62 | - |  |
| 4.2.43 | КТПП 2х1000 кВА киоск.проходного типа | - - | 1 018,82 | - | - |  | - - | - |  |  |  | - | - |  |
| 4.2.44 | КТПТ 2х1000 кВА киоск.тупикового типа | - - | 683,66 | - | - |  | - - | - |  |  |  | - | - |  |
| 4.2.45 | БКТП 1х1000 кВА | - - | - | - | 913,42 |  | - - | - |  |  |  | - | 913,42 |  |
| 4.2.46 | БКТП 2х1000 кВА | - - | - | - | 1 779,41 |  | - - | - |  |  |  | - | 1 779,41 |  |
| 4.2.47 | БКТП 1х1250 кВА | - - | - | - | 704,24 |  | - - | - |  |  |  | - | 704,24 |  |
| 4.2.48 | БКТП 2х1250 кВА | - - | - | - | 1 542,87 |  | - - | - |  |  |  | - | 1 542,87 |  |
| 4.2.49 | РТП 2х1000кВА | - - | - | - | 6 656,41 |  | - - | - |  |  |  | - | 6 656,41 |  |

- <1> Применяются для расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям при временной и постоянной схемах электроснабжения. - <2> Данные расходы не учитываются при расчёте платы за технологическое присоединение: - - для заявителей – юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях технологического присоединения по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств); - - для заявителей - юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, максимальная мощность которых составляет свыше 150 кВт и менее 670 кВт, в случае осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств указанных заявителей по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения); - - для заявителей в целях временного технологического присоединения; - - для заявителей – физических лиц в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учётом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику. - Примечание. - В соответствии с подпунктом 2 пункта 7 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам от 11.09.2012 № 209-э/1, лицо, которое имеет намерение осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям, вправе самостоятельно выбрать вид ставки платы за технологическое присоединение. Выбор ставки платы осуществляется заявителем на стадии заключения договора об осуществлении технологического присоединения. - В случае, если заявитель не выбрал вид ставки, сетевая организация вправе самостоятельно выбрать ставку и произвести расчет размера платы за технологическое присоединение.».