Приложение № 2

к приказу министерства

тарифного регулирования

Калужской области

от 17.08.2015 г. № -РК

«Приложение № 2

к приказу министерства

тарифного регулирования

Калужской области

от 23.12.2014 № - РК

Ставки за единицу максимальной мощности

для определения платы за технологическое присоединение к электрическим сетям Открытого акционерного общества «Оборонэнерго»

на уровне напряжения ниже 35 кВ и максимальной мощности менее 8 900 кВт <1>

руб./кВт (без НДС)

| № п/п | Наименование мероприятия | Уровень напряжения | Заявленный максимальный объем мощности |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - До 15 кВт включи-тельно | - До 150 кВт | - Свыше 150 кВт и менее 670 кВт | - Не менее 670 кВт |
| 1. | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий заявителю (ТУ) | 0,4 кВ | 1107,79 | 147,71 | 49,24 | 18,46 |
|  |  | 6-10 кВ | 984,70 | 73,85 | 29,54 | 18,46 |
| 2. | Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству «последней мили» | - | - | - | - | - |
| 3. | Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством «последней мили» | х | х | х | х | х |
| 3.1. | строительство воздушных линий | 0,4 кВ | 960,04 | 1 421,63 | 1156,91 |  |
|  |  | 6-10 кВ |  |  | 8022,73 | 3380,30 |
| 3.2. | строительство кабельных линий | 0,4 кВ | 1 017,21 | 2 362,10 | 3989,31 |  |
|  |  | 6-10 кВ |  |  | 4217,24 | 2703,30 |
| 3.3. | строительство пунктов секционирования | - | Ставки равны стандартизированным тарифным ставкам C4 (Приложение № 1 к настоящему приказу) <2> |  |  |  |
| 3.4. | строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ | - |  |  |  |  |
| 3.5. | строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС) | - | - |  |  |  |
| 4. | Проверка сетевой организацией выполнения заявителем ТУ | 0,4 кВ | 1166,91 | 155,59 | 51,86 | 19,45 |
|  |  | 6-10 кВ | 1037,26 | 77,79 | 31,12 | 19,45 |
| 5. | Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых устройств заявителя <3> | 0,4 кВ | - | - | 3,46 | 1,30 |
|  |  | 6-10 кВ | - | - | 2,07 | 1,30 |
| 6. | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электрической сети | 0,4 кВ | 798,17 | 106,42 | 35,47 | 13,30 |
|  |  | 6-10 кВ | 709,48 | 53,21 | 21,28 | 13,30 |

<1> Применяются для расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям при временной и постоянной схемах электроснабжения.

<2> Указанные ставки применяются с учетом индекса изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ для Калужской области на квартал, предшествующий кварталу, в котором определяется плата за технологическое присоединение, к федеральным единичным расценкам 2001 года, рекомендуемого Министерством регионального развития Российской Федерации в рамках реализации полномочий в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности.

<3> Данные расходы не учитываются при расчёте платы за технологическое присоединение:

- для заявителей – юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях технологического присоединения по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств);

- для заявителей - юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, максимальная мощность которых составляет свыше 150 кВт и менее 670 кВт, в случае осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств указанных заявителей по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения);

- для заявителей в целях временного технологического присоединения;

- для заявителей – физических лиц в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учётом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику.

Примечание.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 7 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам от 11.09.2012 № 209-э/1, лицо, которое имеет намерение осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям, вправе самостоятельно выбрать вид ставки платы за технологическое присоединение. Выбор ставки платы осуществляется заявителем на стадии заключения договора об осуществлении технологического присоединения.

В случае, если заявитель не выбрал вид ставки, сетевая организация вправе самостоятельно выбрать ставку и произвести расчет размера платы за технологическое присоединение.».