|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **МИНИСТЕРСТВО** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКИ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **П Р И К А З** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от | 20 ноября 2017 г. | № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **О внесении изменений в приказ министерства тарифного регулирования Калужской области от 16.11.2015 № 326-РК «Об утверждении производственной программы в сфере водоснабжения и  водоотведения для акционерного общества «Птицефабрика Калужская» на 2016-2018 годы» (в редакции приказа министерства конкурентной политики Калужской области от 12.12.2016 № 111-РК)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» (в ред. постановлений Правительства РФ от 26.03.2014 № 230, от 31.05.2014 № 503, от 04.09.2015 № 941, от 23.12.2016 № 1467, от 24.01.2017 № 54), постановлением Правительства Калужской области от 06.10.2016 № 539 «О реорганизации министерства конкурентной политики Калужской области», постановлением Правительства Калужской области от 04.04.2007 № 88 «О министерстве конкурентной политики Калужской области» (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 07.06.2007 № 145, от 06.09.2007 № 214, от 09.11.2007 № 285, от 22.04.2008 № 171, от 09.09.2010 № 355, от 17.01.2011 № 12, от 24.01.2012 № 20, от 02.05.2012 № 221, от 05.06.2012 № 278, от 17.12.2012 № 627, от 01.03.2013 № 112, от 02.08.2013 № 403, от 26.02.2014 № 128, от 26.03.2014 № 196, от 01.02.2016 № 62, от 18.05.2016 № 294, от 16.11.2016 № 617, от 18.01.2017 № 26, от 29.03.2017 № 173, от 26.07.2017 № 425, от 31.10.2017 № 623), на основании протокола заседания комиссии по тарифам и ценам министерства конкурентной политики Калужской области от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, **ПРИКАЗЫВАЮ:** |
|  1. Внести в приказ министерства тарифного регулирования Калужской области от 16.11.2015 № 326-РК «Об утверждении производственной программы в сфере водоснабжения и водоотведения для акционерного общества «Птицефабрика Калужская» на 2016-2018 годы» (в редакции приказа министерства конкурентной политики Калужской области от 12.12.2016 № 111-РК) (далее – приказ), следующие изменения:  1.1. В названии и по тексту приказа слова «акционерного общества «Птицефабрика Калужская»» заменить словами «акционерного общества «ПРОДО Птицефабрика Калужская»». 1.2. Приложение к приказу изложить в  новой редакции согласно приложению к настоящему приказу. |
|  2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2018 года. |
|  |
|  |
|  |
| **Министр** | **Н.В. Владимиров** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Приложение |
|  |  |  |  |  |  |  | к приказу министерства |
|  |  |  |  |  |  |  | конкурентной политики |
|  |  |  |  |  |  |  | Калужской области |
|  |  |  |  |  | от 20.11.2017 № |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | «Приложение |
|  |  |  |  | к приказу министерства |
|  |  |  |  |  |  |  | тарифного регулирования |
|  |  |  |  |  |  |  | Калужской области |
|  |  |  |  |  | от 16.11.2015 № 326-РК |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММАв сфере водоснабжения и водоотведения для акционерного общества «ПРОДО Птицефабрика Калужская» на 2016-2018 годы** |
|  |  |  |
|  Раздел I |
| Паспорт производственной программы |
| Наименование регулируемой организации, ее местонахождение | Акционерное общество «ПРОДО Птицефабрика Калужская», 249842,ОБЛАСТЬ КАЛУЖСКАЯ,РАЙОН ДЗЕРЖИНСКИЙ, СЕЛО ЛЬВА ТОЛСТОГО, 0. |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение | Министерство конкурентной политики Калужской области,ул. Плеханова, д. 45, г. Калуга, 248001 |
| Период реализации производственной программы | 2016-2018 годы |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Раздел II |
|  2.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения |
| № | Наименование мероприятия | График реализации мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) |  |  |
| 2016 год |  |  |
|  | Ремонт насоса ЭЦВ-12-160/110 | 30.12.2016 | 93,22 |
|  | Ремонт насосов дозаторов DDA, DME | 31.03.2016 | 16,95 |
|  | Ремонт насоса марки D 315-50 (2 шт) | 30.12.2016 | 84,75 |
|  | Ремонт насоса ЭЦВ-12-160/110 | 30.12.2016 | 93,22 |
|  | Ремонт насоса ЭЦВ-12-160 | 31.03.2016 | 127,12 |
|  | Ремонт насоса ЭЦВ-12-160/150 | 30.06.2016 | 93,22 |
|  | Ремонт насосов дозаторов DDA, DME | 30.12.2016 | 16,95 |
|  |  | Итого 2016 год | 525,43 |
| 2017 год |  |  |
|  | Ремонтные работы 4 | 29.12.2017 | 87,25 |
|  | Ремонтные работы 5 | 29.12.2017 | 95,98 |
|  | Ремонтные работы 3 | 30.06.2017 | 95,98 |
|  | ремонтные работы 6 | 29.12.2017 | 17,45 |
|  | Ремонтные работы | 31.03.2017 | 115,32 |
|  | Ремонтные работы 2 | 31.03.2017 | 17,45 |
|  | ремонтные работы 7 | 29.12.2017 | 95,98 |
|  |  | Итого 2017 год | 525,41 |
| 2018 год |  |  |
|  | Ремонт насосов ЭЦВ | 28.09.2018 | 533,2 |
|  |  | Итого 2018 год | 533,2 |
| Техническая вода |  |  |
| 2016 год |  |  |
| - |
| 2017 год |  |  |
| - |
| 2018 год |  |  |
| - |
| Транспортировка воды |  |  |
| 2016 год |  |  |
| - |
| 2017 год |  |  |
| - |
| 2018 год |  |  |
| - |
| Водоотведение |  |  |
| 2016 год |  |  |
|  | Ремонт канализационных сетей, жироловок | 31.03.2016 | 42,25 |
|  | Ремонт канализационных сетей | 31.08.2016 | 42,25 |
|  |  | Итого 2016 год | 84,5 |
| 2017 год |  |  |
|  | Ремонт канализационных сетей, жироловок | 31.03.2017 | 43,5 |
|  | Ремонт канализационных сетей | 31.03.2017 | 43 |
|  |  | Итого 2017 год | 86,5 |
| 2018 год |  |  |
|  | Откачка жировых отложений жироловки | 28.09.2018 | 29,48 |
|  | Размывка и откачка жировых отложений КНС | 28.09.2018 | 0 |
|  | Прочистка трубопровода Ду 200 | 29.07.2018 | 30,2 |
|  | Откачка и очистка резервуара КНС-13 | 29.07.2018 | 30 |
|  | Откачка жировых отложений емкости пред. очистки | 28.09.2018 | 0 |
|  |  | Итого 2018 год | 89,68 |
| Транспортировка сточных вод |  |  |
| 2016 год |  |  |
| - |
| 2017 год |  |  |
| - |
| 2018 год |  |  |
| - |
|  2.2. Перечень плановых мероприятий направленных на улучшение качества питьевой воды и очистки сточных вод объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения |
| № | Наименование мероприятия | График реализации мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) |  |  |
| 2016 год |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2016 год | 0 |
| 2017 год |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2017 год | 0 |
| 2018 год |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2018 год | 0 |
| Техническая вода |  |  |
| 2016 год |  |  |
| - |
| 2017 год |  |  |
| - |
| 2018 год |  |  |
| - |
| Транспортировка воды |  |  |
| 2016 год |  |  |
| - |
| 2017 год |  |  |
| - |
| 2018 год |  |  |
| - |
| Водоотведение |  |  |
| 2016 год |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2016 год | 0 |
| 2017 год |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2017 год | 0 |
| 2018 год |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2018 год | 0 |
| Транспортировка сточных вод |  |  |
| 2016 год |  |  |
| - |
| 2017 год |  |  |
| - |
| 2018 год |  |  |
| - |
|  2.3. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения |
| № | Наименование мероприятия | График реализации мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) |  |  |
| 2016 год |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2016 год | 0 |
| 2017 год |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2017 год | 0 |
| 2018 год |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2018 год | 0 |
| Техническая вода |  |  |
| 2016 год |  |  |
| - |
| 2017 год |  |  |
| - |
| 2018 год |  |  |
| - |
| Транспортировка воды |  |  |
| 2016 год |  |  |
| - |
| 2017 год |  |  |
| - |
| 2018 год |  |  |
| - |
| Водоотведение |  |  |
| 2016 год |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2016 год | 0 |
| 2017 год |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2017 год | 0 |
| 2018 год |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2018 год | 0 |
| Транспортировка сточных вод |  |  |
| 2016 год |  |  |
| - |
| 2017 год |  |  |
| - |
| 2018 год |  |  |
| - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Раздел III |
| Планируемый объем подачи воды (объем принимаемых сточных вод) |
| N | Показатели производственной деятельности | Единицы измерения | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) |  |  |  |  |
|  | Планируемый объем подачи воды | тыс. куб.м | 1 492,15 | 1 492,15 | 1 492,15 |
| Техническая вода |  |  |  |  |
|  | Планируемый объем подачи воды | тыс. куб.м | - | - | - |
| Транспортировка воды |  |  |  |  |
|  | Планируемый объем подачи воды | тыс. куб.м | - | - | - |
| Водоотведение |  |  |  |  |
|  | Планируемый объем сточных вод | тыс. куб.м | 936,52 | 936,52 | 936,52 |
| Транспортировка сточных вод |  |  |  |  |
|  | Планируемый объем сточных вод | тыс. куб.м | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел IV |
| Объем финансовых потребностей, необходимый для реализации производственной программы |
| N | Наименование потребностей | Единицы измерения | Сумма финансовых потребностей в год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2016 |  |  |
|  | Питьевая вода (питьевое водоснабжение) |  |  |
|  | Объем финансовых потребностей | тыс. руб. | 24 610,69 |
|  | Техническая вода |  |  |
|  | Объем финансовых потребностей | тыс. руб. | - |
|  | Транспортировка воды |  |  |
|  | Объем финансовых потребностей | тыс. руб. | - |
|  | Водоотведение |  |  |
|  | Объем финансовых потребностей | тыс. руб. | 11 310,89 |
|  | Транспортировка сточных вод |  |  |
|  | Объем финансовых потребностей | тыс. руб. | - |
| 2017 |  |  |
|  | Питьевая вода (питьевое водоснабжение) |  |  |
|  | Объем финансовых потребностей | тыс. руб. | 25 415,53 |
|  | Техническая вода |  |  |
|  | Объем финансовых потребностей | тыс. руб. | - |
|  | Транспортировка воды |  |  |
|  | Объем финансовых потребностей | тыс. руб. | - |
|  | Водоотведение |  |  |
|  | Объем финансовых потребностей | тыс. руб. | 11 745,82 |
|  | Транспортировка сточных вод |  |  |
|  | Объем финансовых потребностей | тыс. руб. | - |
| 2018 |  |  |
|  | Питьевая вода (питьевое водоснабжение) |  |  |
|  | Объем финансовых потребностей | тыс. руб. | 26 256,54 |
|  | Техническая вода |  |  |
|  | Объем финансовых потребностей | тыс. руб. | - |
|  | Транспортировка воды |  |  |
|  | Объем финансовых потребностей | тыс. руб. | - |
|  | Водоотведение |  |  |
|  | Объем финансовых потребностей | тыс. руб. | 12 240,42 |
|  | Транспортировка сточных вод |  |  |
|  | Объем финансовых потребностей | тыс. руб. | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел V |
| Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения |
| Наименование показателя | Ед. Изм. | План 2018 |
| Показатели качества питьевой воды |
| Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 |
| Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 |
| Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения и водоотведения |
| Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения, единым договором водоснабжения и водоотведения или договором транспортировки холодной воды, местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодной воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | 0,08 |
| Показатель надежности и бесперебойности водоотведения (удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км | 0,48 |
| Показатели качества очистки сточных вод |
| Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | 0 |
| Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (процентов) | % | 0 |
| Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения | % | 0,61 |
| Показатели энергетической эффективности |
| Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 0 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | квт\*ч/куб.м | 1,94 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды | квт\*ч/куб.м | 0 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | квт\*ч/куб.м | 0,79 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод | квт\*ч/куб.м | 1,01 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел VI |
| Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности деятельности не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности за предыдущий период регулирования. Расходы на реализацию производственной программы 2018 года увеличились на 4%. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел VII |
| Отчет об исполнении производственной программыза 2016 год |
| № | Наименование показателя | Единицы измерения | План 2016 года | Факт 2016 года | Отклонение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) |  |  |  |  |
| Объем подачи воды | тыс.куб.м. | 1 492,15 | 1 127,7 | 364,45 |
| Объем финансовых потребностей необходимых для реализации производственного процесса подачи воды | тыс.руб. | 24 610,69 | 29 965,75 | -5 355,06 |
| Отчет о выполнении по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения |  |  |
|  | Ремонт насоса марки D 315-50 (2 шт) | тыс.руб. | 84,75 | 0 | 84,75 |
|  | Ремонт насосов дозаторов DDA, DME | тыс.руб. | 16,95 | 0 | 16,95 |
|  | Ремонт насоса ЭЦВ-12-160 | тыс.руб. | 127,12 | 0 | 127,12 |
|  | Ремонт насоса ЭЦВ-12-160/110 | тыс.руб. | 93,22 | 0 | 93,22 |
|  | Ремонт насоса ЭЦВ-12-160/150 | тыс.руб. | 93,22 | 0 | 93,22 |
|  | Ремонт насоса ЭЦВ-12-160/110 | тыс.руб. | 93,22 | 0 | 93,22 |
|  | Ремонт насосов дозаторов DDA, DME | тыс.руб. | 16,95 | 0 | 16,95 |
| Отчет о выполнении направленных на улучшение качества питьевой воды и очистки сточных вод |  |  |
| Не планировались | тыс.руб. |  |  |  |
| Отчет о выполнении по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке |  |  |
| Не планировались | тыс.руб. |  |  |  |
| Отчет о выполнении направленных на повышение качества обслуживания абонентов |  |  |
| Не планировались | тыс.руб. |  |  |  |
| Техническая вода |  |  |  |  |
| - |
| Транспортировка воды |  |  |  |  |
| - |
| Водоотведение |  |  |  |  |
| Объем сточных вод | тыс.куб.м. | 936,52 | 770,83 | 165,69 |
| Объем финансовых потребностей необходимых для реализации производственного процесса сточных вод | тыс.руб. | 11 310,89 | 19 566,92 | -8 256,03 |
| Отчет о выполнении по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения |  |  |
|  | Ремонт канализационных сетей | тыс.руб. | 42,25 | 0 | 42,25 |
|  | Ремонт канализационных сетей, жироловок | тыс.руб. | 42,25 | 0 | 42,25 |
| Отчет о выполнении направленных на улучшение качества питьевой воды и очистки сточных вод |  |  |
| Не планировались | тыс.руб. |  |  |  |
| Отчет о выполнении по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке |  |  |
| Не планировались | тыс.руб. |  |  |  |
| Отчет о выполнении направленных на повышение качества обслуживания абонентов |  |  |
| Не планировались | тыс.руб. |  |  |  |
| Транспортировка сточных вод |  |  |  |  |
| - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел VIII |
| Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов |
| № | Наименование мероприятия | График реализации мероприятий | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2016 год |  |  |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2016 год | 0 |
| Техническая вода |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2016 год | 0 |
| Транспортировка воды |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2016 год | 0 |
| Водоотведение |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2016 год | 0 |
| Транспортировка сточных вод |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2016 год | 0 |
| 2017 год |  |  |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2017 год | 0 |
| Техническая вода |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2017 год | 0 |
| Транспортировка воды |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2017 год | 0 |
| Водоотведение |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2017 год | 0 |
| Транспортировка сточных вод |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2017 год | 0 |
| 2018 год |  |  |
| Питьевая вода (питьевое водоснабжение) |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2018 год | 0 |
| Техническая вода |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2018 год | 0 |
| Транспортировка воды |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2018 год | 0 |
| Водоотведение |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2018 год | 0 |
| Транспортировка сточных вод |  |  |
|  | Не планируются | Итого 2018 год | 0 |
| ». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |