Форма раскрытия информации

о результатах контрольных замеров

электрических  параметров  режимов работы оборудования

объектов   электросетевого   хозяйства ____ООО_  «Автозавод»___

(наименование организации)

за «_18_»   июня   2014года

| Наименование оборудования | Время суток |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0-1 | 1-2 |  | 2-3 | 3-4 | 4-5 |  | 5-6 | 6-7 | 7-8 |  | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 |
| Оборудование № 1 ф.6 ПС «Маяк» № 162 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| замеры нагрузок кВт | 144 |  | 96 | 144 | 96 | 144 | 96 |  | 96 |  | 144 | 192 | 192 | 288 | 336 | 336 | 288 | 288 | 336 | 288 | 288 | 240 | 192 | 192 | 192 | 144 | 144 |
| замеры уровней напряжения кВ | 6 |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 6 |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Оборудование № 2 ф.37 ПС «Маяк» № 162 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| замеры потокораспределения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| замеры нагрузок кВт | 72 | - |  | 72 | 72 | 72 |  | 72 | 72 |  | 72 | 72 | 144 | 144 | 216 | 216 | 144 | 144 | 216 | 144 | 216 | 144 | 72 | 144 | 144 | 72 | 72 |
| замеры уровней напряжения кВ | 6 | 6 |  | 6 | 6 | 6 |  | 6 | 6 |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |