|  |
| --- |
| **Форма 4.3. Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества за 2011 год1-2** |
|
|  |  |
| **Наименование организации** | Калужский филиал ОАО «Ростелеком»  |
| **ИНН** | 7707049388 |
| **КПП** | 402743001 |
| **Местонахождение (адрес)** | 248000 , г.Калуга, ул. Театральная, д.38  |
|  |  |
| **Наименование**  | **Показатель** |
| Аварийность канализационных сетей (единиц на км) | 0 |
| Количество засоров для самотечных сетей (единиц на км) | 0 |
| Общее количество проведенных проб на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод, в том числе по показателям: | 4 |
| взвешенные вещества | 4 |
| БПК5 | 4 |
| аммоний-ион | 4 |
| нитрат-анион | 4 |
| фосфаты (по Р) | 4 |
| нефтепродукты | 4 |
| микробиология | 4 |
| Количество проведенных проб, выявивших несоответствие очищенных (частично очищенных) сточных вод санитарным нормам (предельно допустимой концентрации) на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод, в том числе по показателям: | 3 |
| взвешенные вещества | 0 |
| БПК5 | 0 |
| аммоний-ион | 0 |
| нитрат-анион | 0 |
| фосфаты (по Р) | 0 |
| нефтепродукты | 0 |
| микробиология | 3 |
| 1 - информация раскрывается организацией не позднее 30 дней со дня сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы и должна соответствовать годовой бухгалтерской отчетности за отчетный год |
| 2 – не позднее 25 дней со дня сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы, для публикации на сайте в сети Интернет, в министерство конкурентной политики и тарифов Калужской области в электронном виде представляется вся подлежащая раскрытию информация. |