| Форма 4.3. Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества за ___2012____________год1-2 |
| --- |
| Наименование организации | ОАО «Аромасинтез» |
| ИНН | 4028000022 |
| КПП | 402801001 |
| Местонахождение (адрес) | Г.Калуга,Комсомольская роща 39 |
| Наименование | Показатель |
| Аварийность канализационных сетей (единиц на км) | 0,4 |
| Количество засоров для самотечных сетей (единиц на км) |  |
| Общее количество проведенных проб на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод, в том числе по показателям: | 12 |
| взвешенные вещества | 12 |
| БПК5 | 12 |
| аммоний-ион | 12 |
| нитрат-анион | 12 |
| фосфаты (по Р) | 4 |
| нефтепродукты | 12 |
| микробиология | - |
| Количество проведенных проб, выявивших несоответствие очищенных (частично очищенных) сточных вод санитарным нормам (предельно допустимой концентрации) на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод, в том числе по показателям: | Сульфаты -12,медь -9,цинк -10, фенол-2 СПАФ -2 |
| взвешенные вещества | Нет |
| БПК5 | Нет |
| аммоний-ион | Нет |
| нитрат-анион | Нет норматива |
| фосфаты (по Р) | Нет |
| нефтепродукты | 1 |
| микробиология | - |
| 1 - информация раскрывается организацией не позднее 30 дней со дня сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы и должна соответствовать годовой бухгалтерской отчетности за отчетный год |
| 2 – не позднее 25 дней со дня сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы, для публикации на сайте в сети Интернет, в министерство конкурентной политики и тарифов Калужской области в электронном виде представляется вся подлежащая раскрытию информация. |