| Форма 4.3. Информация об основных потребительских характеристиках р услуг водотведения и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества за 2012год |
| --- |
| Наименование организации | ООО "Калужский областной водоканал" |
| ИНН | 402 706 89 80 |
| КПП | 402 701 001 |
| Местонахождение (адрес) | г. Калуга, ул.С.Щедрина,80 |
| Наименование | Показатель |
| Аварийность канализационных сетей (единиц на км) | 0 |
| Количество засоров для самотечных сетей (единиц на км) | 0 |
| Общее количество проведенных проб на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод, в том числе по показателям: |  |
| взвешенные вещества | 45 |
| БПК5 | 45 |
| аммоний-ион | 45 |
| нитрит-анион | 45 |
| фосфаты (по Р) | 45 |
| нефтепродукты | 45 |
| микробиология | 45 |
| Количество проведенных проб, выявивших несоответствие очищенных (частично очищенных) сточных вод санитарным нормам (предельно допустимой концентрации) на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод, в том числе по показателям: |  |
| взвешенные вещества | 36 |
| БПК5 | 25 |
| аммоний-ион | 29 |
| нитрит-анион | 6 |
| фосфаты (по Р) | 42 |
| нефтепродукты | 7 |
| микробиология | 45 |