| Форма 4.3. Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества за 2012 год1-2 |  |
| --- | --- |
| Наименование организации | ГНУ ВНИИСХРАЭ Россельхозакадемии |
| ИНН | 4025021419 |
| КПП | 402501001 |
| Местонахождение (адрес) | Калужская область, г.Обнинск , Киевское шоссе, 109 км |
| Наименование |  |
| Аварийность канализационных сетей (единиц на км) | 0 |
| Количество засоров для самотечных сетей (единиц на км) | 0 |
| Общее количество проведенных проб на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод, в том числе по показателям: | 304 |
| взвешенные вещества | 36 |
| БПК5 | 36 |
| аммоний-ион | 36 |
| нитрат-анион | 36 |
| фосфаты (по Р) | 36 |
| нефтепродукты | 36 |
| микробиология | 88 |
| Количество проведенных проб, выявивших несоответствие очищенных (частично очищенных) сточных вод санитарным нормам (предельно допустимой концентрации) на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод, в том числе по показателям: | 114 |
| взвешенные вещества | 0 |
| БПК5 | 36 |
| аммоний-ион | 31 |
| нитрат-анион | 0 |
| фосфаты (по Р) | 18 |
| нефтепродукты | 29 |
| микробиология | 0 |
| 1 - информация раскрывается организацией не позднее 30 дней со дня сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы и должна соответствовать годовой бухгалтерской отчетности за отчетный год |  |
| 2 – не позднее 25 дней со дня сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы, для публикации на сайте в сети Интернет, в министерство конкурентной политики и тарифов Калужской области в электронном виде представляется вся подлежащая раскрытию информация. |  |