| Форма 4.3. Информация об основных потребительских характеристиках услуг водоотведения и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества за 2012 год |
| --- |
| Наименование организации | Государственное предприятие «Калугаоблводоканал» |
| ИНН | 402 700 15 52 |
| КПП | 402 701 001 |
| Местонахождение (адрес) | г. Калуга, ул.С.Щедрина ,80 |
| Наименование | Показатель |
| Аварийность канализационных сетей (единиц на км) | 0,24 |
| Количество засоров для самотечных сетей (единиц на км) | 0,24 |
| Общее количество проведенных проб на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод, в том числе по показателям: |  |
| взвешенные вещества | 247 |
| БПК5 | 247 |
| аммоний-ион | 247 |
| нитрит-анион | 247 |
| фосфаты (по Р) | 247 |
| нефтепродукты | 247 |
| микробиология | 247 |
| Количество проведенных проб, выявивших несоответствие очищенных (частично очищенных) сточных вод санитарным нормам (предельно допустимой концентрации) на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод, в том числе по показателям: |  |
| взвешенные вещества | 84 |
| БПК5 | 100 |
| аммоний-ион | 143 |
| нитрат-анион | 59 |
| фосфаты (по Р) | 181 |
| нефтепродукты | 29 |
| микробиология | 245 |