| Форма 3.3. Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества за 2012 год1-2 |
| --- |
| Наименование организации | ГМП «Энергетик» |
| ИНН | 407007588 |
| КПП | 400701001 |
| Местонахождение (адрес) | 249191,Калужская обл., г.Жуков , ул. Коммунистическая,2 а |
| Наименование | Показатель |
| Количество аварий на системах холодного водоснабжения (единиц на км) | 5 |
| Количество случаев подачи холодной воды по графику (менее 24 часов в сутки) | нет |
| Доля потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной воды | нет |
| Общее количество проведенных проб, в том числе по показателям: | 132 |
| мутность | 12 |
| цветность | 12 |
| хлор остаточный общий, в том числе: | 0 |
| хлор остаточный связанный | 0 |
| хлор остаточный свободный | 0 |
| общие колиформные бактерии | 12 |
| термолерантные колиформные бактерии | 12 |
| Количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), в том числе по показателям: | нет |
| мутность | нет |
| цветность | нет |
| хлор остаточный связанный | нет |
| хлор остаточный свободный | нет |
| общие колиформные бактерии | нет |
| термолерантные колиформные бактерии | нет |
| 1 - раскрывается регулируемой организацией не позднее 30 дней со дня сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы и должна соответствовать годовой бухгалтерской отчетности за отчетный год 2 – не позднее 25 дней со дня сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы, для публикации на сайте в сети Интернет, в министерство конкурентной политики и тарифов Калужской области в электронном виде представляется вся подлежащая раскрытию информация. |