| Форма 3.3. Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества факт 2012год1-2 |
| --- |
| Наименование организации | Унитарное Муниципальное коммунально-бытовое предприятие Муниципального образования «Поселок мятлево» |
| ИНН | 4008003000 |
| КПП | 400801001 |
| Местонахождение (адрес) | п.Мятлево ул.Интернациональная д.31 |
| Наименование | Показатель |
| Количество аварий на системах холодного водоснабжения (единиц на км) | 0.5 |
| Количество случаев подачи холодной воды по графику (менее 24 часов в сутки) | 8 |
| Доля потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной воды | 1% |
| Общее количество проведенных проб, в том числе по показателям: | 14 |
| мутность | 14 |
| цветность | 14 |
| хлор остаточный общий, в том числе: | - |
| хлор остаточный связанный | - |
| хлор остаточный свободный | - |
| общие колиформные бактерии | 14 |
| термолерантные колиформные бактерии | 14 |
| Количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), в том числе по показателям: | 6 |
| мутность | 4 |
| цветность | - |
| хлор остаточный связанный | - |
| хлор остаточный свободный | - |
| общие колиформные бактерии | 1 |
| термолерантные колиформные бактерии | 1 |