| Форма 3.3. Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества за _______2012_____год |
| --- |
| Наименование организации | ООО «Болва» |
| ИНН | 4024008510 |
| КПП | 402401001 |
| Местонахождение (адрес) | С.Заречный Людиновского р-на ул.Школьная д.4 |
| Наименование | Показатель |
| Количество аварий на системах холодного водоснабжения (единиц на км) | 0,6 |
| Количество случаев подачи холодной воды по графику (менее 24 часов в сутки) |  |
| Доля потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной воды |  |
| Общее количество проведенных проб, в том числе по показателям: | 272 |
| мутность | 40 |
| цветность | 40 |
| хлор остаточный общий, в том числе: | 40 |
| хлор остаточный связанный | 18 |
| хлор остаточный свободный |  |
| общие колиформные бактерии | 228 |
| термолерантные колиформные бактерии | 228 |
| Количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), в том числе по показателям: | 0 |
| мутность | 0 |
| цветность | 0 |
| хлор остаточный связанный | 0 |
| хлор остаточный свободный | 0 |
| общие колиформные бактерии | 0 |
| термолерантные колиформные бактерии |  |
| Директор: Жмыков М.А. Исп.: экономист Маликова Н.И. |