Форма 3.3 Информация об основных  потребительских

характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых

организаций и их соответствии государственным и иным

утвержденным стандартам качества за 2012год

| Наименование организации | ООО « Водоснабжение» |
| --- | --- |
| ИНН | 4023008204 |
| КПП | 402301 |
| Местонахождение (адрес) | 249440 Калужская обл. г. Киров ул. Гоголя 4а |

| Наименование | Показатель |
| --- | --- |
| Количество аварий на системах холодного водоснабжения ( единиц на км) | 1,66 |
| Количество случаев подачи холодной воды по графику (менее 24часов в сутки) | 2 |
| Доля потребителей , затронутых ограничениями подачи холодной воды | - |
| Общее количество проведенных проб, в том числе по показателям: | 140 |
| мутность | 140 |
| цветность | 140 |
| хлор остаточный, в том числе: |  |
| хлор остаточный связанный |  |
| хлор остаточный свободный |  |
| общие колиформные бактерии | 140 |
| термолерантные колиформные бактерии | 140 |
| Количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам( предельно допустимой концентрации), в том числе по показателям: |  |
| мутность | - |
| цветность | - |
| хлор остаточный связанный | - |
| хлор остаточный свободный | - |
| общие колиформные бактерии | - |
| термолерантные колиформные бактерии | - |