| Форма 3.3. Информация об основных потребительских характеристиках услуг водоснабжения и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества за 2012 год |
| --- |
| Наименование организации | ООО «Калужский областной водоканал» |
| ИНН | 402 706 89 80 |
| КПП | 402 701 001 |
| Местонахождение (адрес) | г. Калуга, ул.С.Щедрина ,80 |
| Наименование | Показатель |
| Количество аварий на системах холодного водоснабжения (единиц на км) | 0 |
| Количество случаев подачи холодной воды по графику (менее 24 часов в сутки) | 0 |
| Доля потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной воды | 0 |
| Общее количество проведенных проб по городу Калуга, в том числе по показателям: |  |
| мутность | 8487 |
| цветность | 8487 |
| хлор остаточный общий, в том числе: | 8487 |
| хлор остаточный связанный | 732 |
| хлор остаточный свободный | 266 |
| общие колиформные бактерии | 8487 |
| термолерантные колиформные бактерии | 8487 |
| Количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам по городу Калуга (предельно допустимой концентрации), в том числе по показателям: |  |
| мутность | 4 |
| цветность | 0 |
| хлор остаточный связанный | 16 |
| хлор остаточный свободный |  |
| общие колиформные бактерии | 0 |
| термолерантные колиформные бактерии | 0 |