| Форма 3.3. Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества за ______2012__________год1-2 |
| --- |
| Наименование организации | ООО «Сухиничский Агропромышленный комбинат» |
| ИНН | 4017003977 |
| КПП | 401701001 |
| Местонахождение (адрес) | Калужская обл., г.Сухиничи,ул.Тявкина,д.32 |
| Наименование | Показатель |
| Количество аварий на системах холодного водоснабжения (единиц на км) | 2 |
| Количество случаев подачи холодной воды по графику (менее 24 часов в сутки) |  |
| Доля потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной воды |  |
| Общее количество проведенных проб, в том числе по показателям: | 2 |
| мутность | 0,26 ЕМФ |
| цветность | Меньше 2,0 градусов |
| хлор остаточный общий, в том числе: | 43,25 мг/л |
| хлор остаточный связанный |  |
| хлор остаточный свободный |  |
| общие колиформные бактерии | Не выделены |
| термолерантные колиформные бактерии | Не выделены |
| Количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), в том числе по показателям: |  |
| мутность |  |
| цветность |  |
| хлор остаточный связанный |  |
| хлор остаточный свободный |  |
| общие колиформные бактерии |  |
| термолерантные колиформные бактерии |  |
| 1 - раскрывается регулируемой организацией не позднее 30 дней со дня сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы и должна соответствовать годовой бухгалтерской отчетности за отчетный год 2 – не позднее 25 дней со дня сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы, для публикации на сайте в сети Интернет, в министерство конкурентной политики и тарифов Калужской области в электронном виде представляется вся подлежащая раскрытию информация. |