| Форма 3.3. Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества за 2012 год1-2 |
| --- |
| Наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью «Товарковкая керамика» |
| ИНН | 4004011650 |
| КПП | 400401001 |
| Местонахождение (адрес) | 249855, Калужская обл., Дзержинский р-н, п.Товарково, Промышленный мкр-н, д.5 |
| Наименование | Показатель |
| Количество аварий на системах холодного водоснабжения (единиц на км) | - |
| Количество случаев подачи холодной воды по графику (менее 24 часов в сутки) | - |
| Доля потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной воды | - |
| Общее количество проведенных проб, в том числе по показателям: | - |
| мутность | - |
| цветность | - |
| хлор остаточный общий, в том числе: | - |
| хлор остаточный связанный | - |
| хлор остаточный свободный | - |
| общие колиформные бактерии | - |
| термолерантные колиформные бактерии | - |
| Количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), в том числе по показателям: | - |
| мутность | - |
| цветность | - |
| хлор остаточный связанный | - |
| хлор остаточный свободный | - |
| общие колиформные бактерии | - |
| термолерантные колиформные бактерии | - |
| 1 - раскрывается регулируемой организацией не позднее 30 дней со дня сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы и должна соответствовать годовой бухгалтерской отчетности за отчетный год 2 – не позднее 25 дней со дня сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы, для публикации на сайте в сети Интернет, в министерство конкурентной политики и тарифов Калужской области в электронном виде представляется вся подлежащая раскрытию информация. |