| Форма 3.3. Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества за _______2012_________год1-2 |
| --- |
| Наименование организации | Унитарное муниципальное предприятие муниципального района «Малоярославецкий район» «Малоярославецстройзаказчик» |
| ИНН | 4011004163 |
| КПП | 401101001 |
| Местонахождение (адрес) | 249096, Калужская область, г. Малоярославец, ул. Горького, д. 33 |
| Наименование | Показатель |
| Количество аварий на системах холодного водоснабжения (единиц на км) | 2,71 |
| Количество случаев подачи холодной воды по графику (менее 24 часов в сутки) | - |
| Доля потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной воды | - |
| Общее количество проведенных проб, в том числе по показателям: |  |
| мутность | 372 |
| цветность | 372 |
| хлор остаточный общий, в том числе: | 305 |
| хлор остаточный связанный | - |
| хлор остаточный свободный | 305 |
| общие колиформные бактерии | 404 |
| термолерантные колиформные бактерии | 404 |
| Количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), в том числе по показателям: | 267 |
| мутность | 195 |
| цветность | 17 |
| хлор остаточный связанный | - |
| хлор остаточный свободный | - |
| общие колиформные бактерии | 42 |
| термолерантные колиформные бактерии | 13 |
| 1 - раскрывается регулируемой организацией не позднее 30 дней со дня сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы и должна соответствовать годовой бухгалтерской отчетности за отчетный год 2 – не позднее 25 дней со дня сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы, для публикации на сайте в сети Интернет, в министерство конкурентной политики и тарифов Калужской области в электронном виде представляется вся подлежащая раскрытию информация. |