| Форма 3.3. Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества за 2012_год1-2 |
| --- |
| Наименование организации | ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» |
| ИНН | 4025024829 |
| КПП | 402501001 |
| Местонахождение (адрес) | г. Обнинск, пл. Бондаренко, 1 |
| Наименование | Показатель |
| Количество аварий на системах холодного водоснабжения (единиц на км) | 0,465 |
| Количество случаев подачи холодной воды по графику (менее 24 часов в сутки) | - |
| Доля потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной воды | - |
| Общее количество проведенных проб, в том числе по показателям: | 912 |
| мутность | 149 |
| цветность | 149 |
| хлор остаточный общий, в том числе: | 249 |
| хлор остаточный связанный | 3 |
| хлор остаточный свободный | 246 |
| общие колиформные бактерии | 363 |
| термолерантные колиформные бактерии | 2 |
| Количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), в том числе по показателям: | 69 |
| мутность | 30 |
| цветность | 39 |
| хлор остаточный связанный | - |
| хлор остаточный свободный | - |
| общие колиформные бактерии | - |
| термолерантные колиформные бактерии | - |
| 1 - раскрывается регулируемой организацией не позднее 30 дней со дня сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы и должна соответствовать годовой бухгалтерской отчетности за отчетный год 2 – не позднее 25 дней со дня сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы, для публикации на сайте в сети Интернет, в министерство конкурентной политики и тарифов Калужской области в электронном виде представляется вся подлежащая раскрытию информация. |

Зам. генерального директора - главный инженер                                            Кочкарев В.Г.