| Форма 3.3. Информация об основных потребительских характеристиках услуг водоснабжения и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества за 2012 год |
| --- |
| Наименование организации | Государственное предприятие « Калугаоблводоканал» |
| ИНН | 402 700 15 52 |
| КПП | 402 701 001 |
| Местонахождение (адрес) | г. Калуга, ул.С.Щедрина ,80 |
| Наименование | Показатель |
| Количество аварий на системах холодного водоснабжения (единиц на км) | 1,2 |
| Количество случаев подачи холодной воды по графику (менее 24 часов в сутки) | 0 |
| Доля потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной воды | 0 |
| Общее количество проведенных проб по городу Калуга, в том числе по показателям: |  |
| мутность | 3086 |
| цветность | 3086 |
| хлор остаточный общий, в том числе: |  |
| хлор остаточный связанный | 808 |
| хлор остаточный свободный | 808 |
| общие колиформные бактерии | 3086 |
| термолерантные колиформные бактерии | 3086 |
| Общее количество проведенных проб по Калужской области, в том числе по показателям: |  |
| мутность | 3060 |
| цветность | 3060 |
| хлор остаточный общий, в том числе: |  |
| хлор остаточный связанный | 500 |
| хлор остаточный свободный | 500 |
| общие колиформные бактерии |  |
| термолерантные колиформные бактерии | 3060 |
| Количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам по городу Калуга (предельно допустимой концентрации), в том числе по показателям: |  |
| мутность | 50 |
| цветность |  |
| хлор остаточный связанный |  |
| хлор остаточный свободный |  |
| общие колиформные бактерии | 108 |
| термолерантные колиформные бактерии | 13 |
| Количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам по Калужской области (предельно допустимой концентрации), в том числе по показателям: |  |
| мутность | 502 |
| цветность |  |
| хлор остаточный связанный цветность |  |
| хлор остаточный связанный |  |
| хлор остаточный свободный |  |
| общие колиформные бактерии | 167 |
| термолерантные колиформные бактерии | 39 |