| Форма 3.3. Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества за __2012__год1-2 |
| --- |
| Наименование организации | Муниципальное унитарное предприятие «Ермолинские тепловые сети» |
| ИНН | 4003015316 |
| КПП | 400301001 |
| Местонахождение (адрес) | 249027,Россия, Калужская область, Боровский район, г.Ермолино, пл. Ленина, д. 3-в |
| Наименование | Показатель |
| Количество аварий на системах холодного водоснабжения (единиц на км) | - |
| Количество случаев подачи холодной воды по графику (менее 24 часов в сутки) | 23 |
| Доля потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной воды | 1 |
| Общее количество проведенных проб, в том числе по показателям: | 72 |
| мутность | 4 |
| цветность | 4 |
| хлор остаточный общий, в том числе: | 8 |
| хлор остаточный связанный | 4 |
| хлор остаточный свободный | 4 |
| общие колиформные бактерии |  |
| термолерантные колиформные бактерии |  |
| Количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), в том числе по показателям: | 2 |
| мутность | 0 |
| цветность | 0 |
| хлор остаточный связанный | 0 |
| хлор остаточный свободный | 0 |
| общие колиформные бактерии |  |
| термолерантные колиформные бактерии |  |
| 1 - раскрывается регулируемой организацией не позднее 30 дней со дня сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы и должна соответствовать годовой бухгалтерской отчетности за отчетный год 2 – не позднее 25 дней со дня сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы, для публикации на сайте в сети Интернет, в министерство конкурентной политики и тарифов Калужской области в электронном виде представляется вся подлежащая раскрытию информация. |